**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі: «Природний газ» (за ДК 021:2015 - 09120000-6 – «Газове паливо».**

**Кількість товару** – **94000** куб.м.

За одиницю виміру кількості Товару при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: тиск 760 мм ртутного стовпчика і температура 20° C.

Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення. Технічні умови»

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період постачання товару.

Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам».

Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення) регулюються наступними документами:

* Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);
* Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329 - VIII;
* Правила постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496;
* Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494;
* Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493.

**Строк поставки Товару:** до 31.03.2023 включно.

**Місце поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва об’єкту** | **Місце знаходження точки комерційного обліку** |
| 1 | Бібліотека-пошта | с.Брошнів, вул.Франка, 12 Калуський район, Івано-Франківська область |
| 2 | ЗДО (ясла-садок) «Світанок» | смт. Брошнів-Осада, вул.І.Франка 22А Калуський район, Івано-Франківська область |
| 3 | Креховицька гімназія 1 | с. Креховичі вул.Шевченка , 89 Калуський район, Івано-Франківська область |
| 4 | Креховицька гімназія 2 | с. Креховичі вул.Шевченка , 89 Калуський район, Івано-Франківська область |
| 5 | Брошнів-Осадський НД 1 | смт. Брошнів-Осада, вул.. 22 Січня 53 Калуський район, Івано-Франківська область |
| 6 | Брошнів-Осадський НД 2 | смт. Брошнів-Осада, вул.. 22 Січня 53 Калуський район, Івано-Франківська область |
| 7 | Паливна №1 ЗДО (ясла-садок) «Шовкова косиця» | смт. Брошнів-Осада вул. 22 Січня 44 Г, Калуський район, Івано-Франківська область |
| 8 | Паливна №2 ЗДО (ясла-садок) «Шовкова косиця» | смт. Брошнів-Осада вул. 22 Січня 44 Г, Калуський район, Івано-Франківська область |
| 9 | Паливна №2 Брошнів-Осадської дитячої школи мистецтв ім. В.Івасюка | смт. Брошнів-Осада вул. 22 Січня 49, Калуський район, Івано-Франківська область |
| 10 | Котельня Брошнів-Осадського ліцею | смт. Брошнів-Осада вул. 22 Січня 55, Калуський район, Івано-Франківська область |
| 11 | Паливна Брошнівської гімназії | с.Брошнів вул. Лесі Українки буд.187, Калуський район, Івано-Франківська область |
| 12 | Їдальня Брошнівської гімназії | с.Брошнів вул. Лесі Українки буд.187, Калуський район, Івано-Франківська область |
| 13 | Раківський ліцей | с. Раків, вул.. Шевченка 54 Калуський район, Івано-Франківська область |
| 14 | Кадобнянська гімназія | с.Кадобна, вул.І.Франка, 151, Калуський район, Івано-Франківська область |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учасник процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис) МП (у разівикористання)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ініціали та прізвище)* |