**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

# Назва предмета закупівлі: Катетер тип Нелатона жіночий; катетер тип Нелатона чоловічий; сечоприймач-уропрезерватив; катетер тип Фолея чоловічий; однокомпонентний калоприймач; двокомпонентний калоприймач – мішок/ пластина.

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: **33140000-3 "Медичні матеріали".**

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2019: 34929 «Уропрезерватив для пеніса/порт при нетриманні сечі, одноразового застосування»; 31076 – «Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний»; 31075 «Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний»; 45603 «Уретральний катетер для разового дренування».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сечоприймач – уропрезерватив, діаметр 29 мм., ТМ Rochester Ultra Flex. | шт. | 60 |
| 2. | Калоприймач двокомпонентний – мішок.Виробник – Coloplast. Тип пластини - Alterna Long Wear. Каталожний номер - **13181.** Діаметр фланцю – 50 мм.Розмір для вирізання - 10-45 мм. | шт. | 5 |
| 3. | Калоприймач двокомпонентний – мішок.Виробник – Coloplast. Тип мішка - Alterna прозорий уростомний. Каталожний номер - **1758.**Об’єм – 375 мл.Діаметр фланцю - 50мм. | шт. | 15 |
| 4. | Калоприймач однокомпонентний.Виробник – Coloplast. Тип мішка – відкритий прозорий. Каталожний номер - **17501.** Розмір для вирізання – 12-75 мм. | шт. | 30 |
| 5. | Калоприймач однокомпонентний.Виробник – Coloplast. Серія – SenSura.Тип мішка – відкритий прозорий. Каталожний номер - **15570**.Розмір для вирізання – 10-76мм. | шт. | 30 |
| 6. | Катетер тип Нелатона чоловічий, **розмір 12**, [JS Company](https://prom.ua/brands/Js-company). | шт. | 60 |
| 7. | Катетер тип Нелатона жіночий, **розмір 14**, [JS Company](https://prom.ua/brands/Js-company). | шт. | 120 |
| 8. | Катетер тип Фолея чоловічий, **розмір 26**, [JS Company](https://prom.ua/brands/Js-company). | шт. | 6 |

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент»****. Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної закупівлі є товар, якість, медико-технічні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі.*

Товар повинен бути упакований належним чином в упаковку, що забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування та зберігання. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно - розвантажувальних роботах. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.