**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Предмет закупівлі**:ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" **— (85130000-9) Стоматологічні та супутні послуги**

**Конкретна назва предмету закупівлі**: ***Послуги з нанесення металозахисного покриття (МЗП) на металеві зубні протези***

**Строк поставки товарів**: протягом 2024 року.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ з/п** | **Найменування послуг** | **Технічні вимоги** | **Одиниця виміру** | **К-ть\*, шт.** |
|  **1** | Нанесення металозахисного покриття (МЗП): зуб | Нанесення МЗП повинно забезпечувати високу корозійну стійкість, не викликати додаткових смакових відчуттів, у тому числі присмаку металу, повинно бути не шкідливим для організму людини, хімічно стійким до середовища ротової порожнини.Покриття повинно мати високі фізико-механічні властивості (твердість, міцність, пружність, пластичність, теплостійкість; бути міцно зчепленим з основним металом, мати високу зносостійкість та адгезійну стійкість, мати хороші технологічні властивості (малу усадку).На зовнішній поверхні після нанесення МЗП не повинно бути подряпин, тріщин, пузирів, непокритих ділянок. |  шт. | 400 |
|  **2** | Нанесення металозахисного покриття (МЗП): коронка |  шт. | 800 |
|  **3** | Нанесення металозахисного покриття (МЗП): фасетка |  шт. | 400 |
|  **4** | Нанесення металозахисного покриття (МЗП): кламер |  шт. | 200 |

Технічні і якісні характеристики послуг за предметом закупівлі повинні відповідати основним вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час надання послуг.

Учасник зобов’язаний надавати послуги за письмовими заявками Замовника у термін до 2-х робочих днів з моменту одержання від Замовника письмової заявки та зубних протезів.

У випадку неякісного надання послуг, Учасник усуває всі недоліки за свій рахунок у строки, узгоджені Сторонами. У разі виготовлення Виконавцем виробу, що не відповідає вимогам якості Замовника, - останній має право вимагати від Виконавця замінити на виріб відповідної якості і Виконавець зобов'язаний це зробити за свій рахунок і своїми силами, включаючи всі витрати на доставку. Доставка зубних протезів до/з місця надання послуг здійснюється за рахунок Учасника.

*\* - Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені в залежності від потреб Замовника.*