Полімер-композитний газовий балон 35 л з запобіжним клапаном



Технічні характеристики:

Об'єм: 35 літрів  
Загальна вага: в межах 9-10 кг   
Висота: в межах 600-750 мм   
Діаметр: в межах 300-450 мм  
Робочий тиск: 20 бар  
Температура: -40+50