## TDSheet
Додаток №3
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
№ | Назва | Код НК 024:2023 | Медико-технічні вимоги | Кількість | Од.виміру | Підтвердження вимог учасником
1 | Діатон-Діфф-LMG-Ділюент 20 л | 58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/ напівавтоматичні системи | Diaton-Diff. LMG Diluent (тільки ‘in vitro” для діагностики) Розріджувач Diaton-Diff. LMG Diluent використовується для гематологічних аналізаторів АКТИВНИЙ ІНГРАДІЄНТИ: хлорид натрію < 0,5 % хлорид калію < 1,2 % буфер < 1,2 % стабілізатор < 0,3 % вимірюється вміст кількості еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT). До решти першого розчину додається лізуючий реагент і вимірюється гемоглобін (HGB), кількість лейкоцитів ( WBC), кількість лімфоцитів (LYM), моноцитів (MON), кількість гранулоцитів (GRAN). Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів. Реагент залишається стабільним протягом 18 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці у закритій тарі при температурі 15–350C Отримані результати повинні бути в межах специфікації апарату | 30 | штуки
2 | Діалайз-Діфф-LMG 1л | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | Dialyse Diff.LMG (тільки «in Vitro» для діагностики ) Dialyse-Diff.LMG використовується для гематологічних аналізаторів вимірюється вміст еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT). До решти першого розчину додається лізуючий реагент Dialyse-Diff.LMG вимірювання гемоглобіну (HGB), кількості лейкоцитів (WBC), лімфоцитів (LYM), середніх клітин (MID) та гранулоцитів (GRA). АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ: Калію ціанід < 0,03 % Хлорид натрію < 1,5 % Ціанід калію < 0,05 % Детрегент < 2,8 % Реагент залишається стабільним протягом 18 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі 15–350C. Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів. Dialyse-Diff.LMG призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі 16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури 2-8 С. | 30 | штуки
3 | Діа-клінер1л | 59058 Миючий / очищуючий розчин IVD (діагностика in vitro ), для автоматизованих / напівавтоматизованих систем | Dia-CLEANER (“in Vitro” тільки для діагностики) Dia-Cleaner використовується для технічної експлуатації та чищення гематологічних аналізаторів Dia-Cleaner - це ензиматичний очищуючий реагент для ефективного очищення залишків білків та тригліцеридів шляхом ензиматичного розщеплення і детергентного розчиння. АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ: хлорид натрію < 1,5 % хлорид калію < 0,05 % протеолітичні ферменти < 0.02 % детергент < 0,5 % стабілізатор < 0.4 % Реагент стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі 15–350C. Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів | 60 | штуки
4 | Діаклєр 1л | 59058 Миючий / очищуючий розчин IVD (діагностика in vitro ), для автоматизованих / напівавтоматизованих систем | Це гіпохлорид очищуючий реагент для ефективного очищення залишків білків та тригліцеридів шляхом ензиматичного розщеплення і детергентного розчиння (“in Vitro” тільки для діагностики) АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ: Хлорит натрію < 5 % Реагент стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі 15–350C Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів | 3 | штуки
5 | Холестерин (1х200 мл) | 53362 Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro ), реагент | Сертифікати якості, інструкція. Холестеролоксидаза/Пероксидаза, кінцева точка; рідкий монореагент. Межа визначення не вище 0,3 мг/дл = 0,008 ммоль/л. Межа лінійності не менше 1000 мг/дл = 26 ммоль/л | 50 | штуки
6 | Глюкоза (1х1000 мл) | 53307 Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), реагент | Сертифікати якості, інструкція. Глюкозооксидазно-пероксидазний. Кінце-ва точка: рідкий монореагент. Межа визначення не вище 0.0126 ммоль/л. Межа лінійності не менше 27.5 ммоль/л. Термін зберігання реактиву після відкриття відповідає терміну придатності, вказаному на упаковці, при дотриманні умов, вказаних в інструкції | 12 | штуки
7 | Біохімічна контрольна сироватка І (20 х 5 мл) | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | Сертифікати якості, інструкція. Аналіти: ангіотензинперетворюючий фермент, кисла фосфотаза, альбумін, лужна фосфотаза, АЛТ, АСТ, а-амілаза, прямий і загальний білірубін, загальні жовчні кислоти, кальцій, хлорид, холестерин, креатинкіназа, креатинін, глюкоза, ГГТ, залізо, ЛДГ, лактат, ліпаза, сечовина | 3 | штуки
8 | Контрольний матеріал СВС – 3D , 2.0 мл, нормальний рівень | 55866 Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro ),контрольний матеріал | Контрольний матеріал CBC-3D- це контроль, призначений для моніторингу значень на автоматизованих і напівавтоматизованих гематологічних анализаторах імпедансного типу. Його також можна використовувати для ручних методів. CBC-3D - діагностичний реагент in vitro, що складається з еритроцитів людини, лейкоцитів ссавців та тромбоцитів ссавців,суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами. Зберігати CBC-3D вертикально при 2 - 8 ° C (35 - 46 ° F), якщо він не використовується. Захистити пробірки від перегрівання та замерзання. Нерозкриті пробірки стабільні до закінчення терміну придатності. Відкриті пробірки стабільні протягом не менше 14 днів, за умови, що вони обробляються належним чином. Рівень концентрації матеріалу - нормальний. Фасування – не більше 2 мл | 30 | штуки
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх пропозицій в електронному (сканованому) вигляді наступні документи, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки, документи завіряються лише підписом уповноваженої особи Учасника), які підтверджують відповідність пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: 1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. 2. Залишковий термін придатності товару на момент постачання повинен складати не менше ніж 80% загального терміну їх зберігання (надати гарантійний лист від імені Учасника). На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист. 3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), чи іншого уповноваженого на це виробником (з документальним підтвердженням такого), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цього оголошення, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати дату та номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару. 4. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України. На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист.
* У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками саме цей товар є таким, що оптимально відповідає потребам замовника та є важливим для сумісності при проведенні процедур з технічного обслуговування уже існуючого у Замовника обладнання, а тому дуже важливо для сумісності із таким обладнанням чітко дотримуватись зазначених технічних вимог.