ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація

та інші вимоги щодо предмета закупівлі :

код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 38430000-8 Детектори та аналізатори (код НК 024:2023 Класифікатору медичних виробів - 61032 - Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro ) одноразового використання (Штативи кювет та шарики на 800 тестів); 16822 - Наконечник піпетки (Наконечник жовтий універсальний 2 - 200мкл (Упаковка №1000), 16822 – Наконечник піпетки (Наконечник блакитний універсальний 200- 1000 мкл (Упаковка № 500))

І. Загальні вимоги

1. Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений для застосування та введений в обіг на території України відповідно до законодавства.

На підтвердження надати засвідчену учасником копію Декларації про відповідність виробу вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

2. Товар, запропонований учасником, повинен відповідати наступним вимогам:

– кожна партія товару, під час поставки, має супроводжуватись документами, що підтверджують його якість із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України;

– на упаковці повинна бути зазначена дата виробництва та термін придатності;

– товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час. Упаковка не повинна бути деформована або пошкоджена;

– учасник повинен за власний рахунок забезпечити доставку запропонованого товару за місцем його використання, за адресою: Україна, 04050, місто Київ,  вул. Платона Майбороди, будинок 32

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі.

3. Термін придатності товару на момент поставки повинен бути не менше 80% від загального терміну зберігання встановленого виробником, або за взаємною згодою сторін , з терміном придатності менше, ніж 80 %.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі.

4. Поставка товарів здійснюється в цілому або  партіями, відповідно до потреб закладу, без обмежень мінімального об’єму кількості товару в межах однієї поставки (одного замовлення) товарів, в обсягах та у строк визначений замовленням (заявкою) Замовника.

Строк поставки: протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня направлення Замовником постачальнику заявки на поставку товару.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі.

5. Для запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару, під час воєнного  стану в Україні, у кількості, якості та зі строками придатності, Учасник надає  оригінал гарантійного листа виробника*  (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника, дистриб’ютора, дилера в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та  тендерною пропозицією учасника.

*Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, дату та номер оголошення оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу,  назву предмету закупівлі згідно з оголошенням та назву Замовника .

6. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля, у вигляді довідки у довільній формі.

7. Довідку із зазначенням товаровиробника та країни походження надається учасником  за наступним зразком:

| № п/п | Назва запропонованого виробу | Виробник, країна | Декларація та/або сертифікат про відповідність та/або реєстраційне посвідчення, номер та термін дії документу, номер сторінки та номер позиції у додатках |
| --- | --- | --- | --- |

ІІ. Медико-технічні вимоги

| № п/п | Код НК 024:2019 | Найменування виробів медичного призначення | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кіль-кість | Сторінка документа, що підтверджує відповідність вимог (заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61032 — Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання | Штативи кювет та шарики на 800 тестів | Штативи кювет та шарики на 800 тестів (Має бути сумісним з аналізатором BIO SOLEA 4) (набір на 800 тестів) | набір | 14 |  |
| 2 | 16822 - Наконечник піпетки | Наконечник жовтий універсальний 2 - 200мкл (Упаковка №1000) | Пластиковий наконечник для автоматичного дозатору | упаковка | 6 |  |
| 3 | 16822 - Наконечник піпетки | Наконечник блакитний універсальний 200- 1000 мкл (Упаковка № 500) | Пластиковий наконечник для автоматичного дозатору | упаковка | 6 |  |

До уваги учасників!

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією.