***Додаток № 3 до тендерної документації***

**Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. Назва предмета закупівлі : **Природний газ**
2. Код ДК 021-2015 **09120000-6 – Газове паливо** (Єдиного закупівельного словника).
3. Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі - **ДК 021:2015 - 09123000-7 Природний газ.**
4. Обсяг (граничний) постачання природного газу**: 10 500 м3**
5. Строк постачання: **з 01.01.2023 по 31.03.2023 року (включно)**
6. Місце поставки товару: КНП «Міжгірський ЦПМСД» за адресою: Закарпатська область, Хустський район, відповідно до документації.
7. Позначення нормативно-технічної документації: Фізико-хімічні показники газу повинні відповідати вимогам «Кодексу газотранспортної системи» затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 № 2493 (розділ ІІІ глава 1);
8. Учасник повинен здійснювати постачання природного газу, що є предметом закупівлі, у відповідності до Закону України «Про ринок природного газу», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Правил постачання природного газу» від 30.09.2015 № 2496 (із змінами) та інших відповідних нормативно-правових актів чинного законодавства.
9. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
10. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм.

*Постачальник природного газу – це суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність з постачання природного газу. Учасник торгів повинен забезпечити поставку газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкт Замовника.*