Додаток №2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

### П Е Р Е Л І К

медичної техніки, для включення в договір на технічне обслуговування у КНП « Бродівська ЦМЛ» на 2024 рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | | **Назва** | **Тип** | **Зав. номер** | **рік** | **Вартість т/о в міс.** |
|  | | **Приймальне відділення** |  |  |  |  |
|  | | Газоаналізатор | Алкон 01СУ | 2201-13 | 2013 |  |
|  | | Електрокардіограф | ECG80A | 001739 | 2013 |  |
|  | | Електрокардіограф | ECG100G | 10472195 | 2013 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Акушерсько-гінекологічне віддлення** |  |  |  |  |
|  | | Пульсоксиметр | Ютакси-201 | 1240 | 2004 |  |
|  | | Апарат ШВЛ | Малятко | 3271 | 2005 |  |
|  | | Монітор пульсоксиметричн | Medica progect | 200712122 | 2008 |  |
|  | | Апарат ШВЛ | «Бриз» | 7203 | 2008 |  |
|  | | Стіл неонатальний з автоматичним підігрівом | СНА-УОМЗ | 1672 | 2008 |  |
|  | | Вага медична | Ромед | 10432004 | 2008 |  |
|  | | Фетальний монітор | ФС-700 | Ф10300107 | 2007 |  |
|  | | Прилад УЗД скан. | УЛТІМА РА | 00222 | 2012 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Операційна акушерсько-гінекологічного відділення** |  |  |  |  |
|  | | Стериліз повітряний | ГП-20 | 54307 | 1992 |  |
|  | | Стерилізатор | ГП-40 | 10531 | 2010 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Хірургічне відділення** |  |  |  |  |
|  | | Опромінюва бактерицидн | ОБпе-225М | 10472131 | 2008 |  |
|  | | Стіл операційний |  |  |  |  |
|  | | Стериліз повітряний | ГП-80 | 11431 | 2011 |  |
|  | | Стерилізатор | ГП-40 | 255 | 2011 |  |
|  | | Стерилізатор сухожаровий |  | 7262 |  |  |
|  | | Стерилізатор повітряний | ГП-80 | 13572 | 2009 |  |
|  | | Відсмоктувач хірургічний | ОХ-10 | 16158 | 1986 |  |
|  | | Апарат Ілізарова | Ту64-1 | 3673-82 | 1991 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Відділення анестезіології та реанімації** |  |  |  |  |
|  | | Апарат наркозний | АНЕМАТ-8 | ДУ0297 |  |  |
|  | | Апарат ШВЛ | Бриз-Т | 6295 | 2007 |  |
|  | | Апарат ШВЛ | Бриз-Т | 6377 | 2007 |  |
|  | | Апарат ШВЛ | Бриз-Т | 6401 | 2007 |  |
|  | | Кардіомонітор | ЮМ300 | 01661 | 2008 |  |
|  | | Дефібрилятор монітор | ДКИН08 | 10471943 | 2008 |  |
|  | | Кардіодефібрилятор | "Біфозін+" |  | 2006 |  |
|  | | Апарат ШВЛ | Ivent | 6453 | 2009 |  |
|  | | Апарат ШВЛ | Ivent | 201 | 2010 |  |
|  | | Пульсоксиметр | "Ютакси200" | 0043 | 2011 |  |
|  | | Електрокардіограф | Юкард100 | 0194  10471862 | 2007 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Клініко-діагностична лабораторія** |  |  |  |  |
|  | | Дестилятор | Д-4-2 | 4805 | 1984 |  |
|  | | Центрифуга лабораторна | ОПН-8 | 8249 |  |  |
|  | | Фотоелектроколориметр | КФК | 850186 |  |  |
|  | | Вага PS2100 |  | 293809 | 2009 |  |
|  | | Центрифуга | ОПН-302 | 0014 | 2010 |  |
|  | | Мікроскоп |  | 94412 | 1995 |  |
|  | | Мікроскоп монокулярний |  | 32204120 | 2005 |  |
|  | | Аналізатор крові біохімічний | ВН5ВВ0701 |  | 2005 |  |
|  | | Фотоелектроколориметри | КФК-2 | 8806561 | 2010 |  |
|  | | Центрифуга лабораторна | ОПН | 007710 | 2010 |  |
|  | | Центрифуга лабораторна | ОПН | 0386 | 2011 |  |
|  | | Стерилізатор сухожаровий | ГП-20 | 10523 | 2010 |  |
|  | | Термостат для гемокоагуляції | ТПС | 932 |  |  |
|  | | Термостат | ТС-80М2 | 6270 |  |  |
|  | | Фотометр біохімічний підготовчий | РМ2111-У | 0408145 |  |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Серологічна відділення КДЛ** |  |  |  |  |
|  | | Термостат | Т-40М | 611 |  |  |
|  | | Термостат сухоповітряний | ТС-80М2 | 4288 |  |  |
|  | | Дистилятор | ДЄ-4-2М | 25683 |  |  |
|  | | Дозатор одноканальний |  |  |  |  |
|  | | Центрифуга | Дніпро-МПВ | 358 | 2006 |  |
|  | | Стерилізатор повітряний | ТП80 |  | 2001 |  |
|  | | Термостат сухоповітряний |  |  | 2008 |  |
|  | | Сухожарова шафа | ГП80 |  | 2011 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Бактеріологічне відділення КДЛ** |  |  |  |  |
|  | | Термостат | ТС-80М2 | 2244 |  |  |
|  | | Центрифуга лабораторна | ОПн-8 | 8586 |  |  |
|  | | Стерилізатор повітряний | ГП-40 | б.н. |  |  |
|  | | Іономір |  | 374 |  |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Педіатричне відділення** |  |  |  |  |
|  | | Термостат | ТС-80 | 3822 | 1988 |  |
|  | | Інгалятор компресорний | Борсал Ф-400 | 08А8261448 | 2009 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Діагностичне відділення** |  |  |  |  |
|  | | Електрокардіогаф І канальний | ЕК1Т-03М | 2573876 |  |  |
|  | | Світильник 2-х рефлекторний |  | 3343 | 1973 |  |
|  | | Відсмоктувач хірургічний | ОХ-10 | 2051 | 1991 |  |
|  | | Електрокардіограф трьохканальний | Юкард100 |  | 2003 |  |
|  | | Апарат УЗД | РР-6600 |  | 2006 |  |
|  | | Система діагностична ультразвукова | Sniada |  | 2007 |  |
|  | | Спірограф | СМП-21/01 |  | 2008 |  |
|  | | Апарат УЗД |  |  | 2010 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Інфекційне відділення** |  |  |  |  |
|  | | Опромінювач бактерицид |  | 68239 | 1989 |  |
|  | | Автоклав | ГК100-3 | 1154 | 2009 |  |
|  | | Автоклав | ГК100-3 | 2343-1 | 2009 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Терапевтичне відділення** |  |  |  |  |
|  | | Дефібрилятор | ДКИН-02 | 3412 | 2003 |  |
|  | | Опрмінювач бактерицидний | ОБП | 10472130 | 2011 |  |
|  | | Кисневий концентратор | Оксімакс | 10472047 |  |  |
|  | | Монітор пацієнта | G34 | 63HL20005  10472197 |  |  |
|  | | Пульсоксиметр | СІВК | 30192 |  |  |
|  | | Прилад для вимірювання тиску | АВРМ5022а | 001625  10472190 |  |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Фізіотерапевтичний кабінет** |  |  |  |  |
|  | | Апарат для УВЧ терапії | УВЧ-30 | 778 | 1990 |  |
|  | | Апарат для дарсонвалізації | Іскра-1 | 852 | 1987 |  |
|  | | Апарат для УЗ терапії | УЗТ-1.01Ф | 1042 | 1984 |  |
|  | | Апарат для УЗ терапії | УЗТ-1.01Ф | 290 | 1988 |  |
|  | | Апарат магнітної терапії | СНИМ-1 | 1716 | 1977 |  |
|  | | Апарат НЧ терапії | СНИМ-1 | 4121 | 1977 |  |
|  | | Апарат для УЗ терапії | УЗТ-1.01 | 6899 | 1989 |  |
|  | | Апарат для УВЧ терапії | УВЧ-30 | 749 | 1990 |  |
|  | | Апарат для дарсонвалізації | Іскра-1 | 1329 | 1966 |  |
|  | | Апарат для УЗ терапії | УЗТ-1.01 | 5887 | 1989 |  |
|  | | Апарат для УВЧ терапії | УВЧ-80-3 | 02358 | 1988 |  |
|  | | Апарат НЧ терапії | СНИМ-1 | 173 | 1972 |  |
|  | | Апарат для дарсонвалізації | Іскра-1 | 1404 | 1960 |  |
|  | | Апарат для УВЧ терапії | УВЧ-350 | 130 | 1983 |  |
|  | | Опромінювач ртутно кварцевий | ОРК-21М | 29946 | 1999 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Рентгенологічне відділення** |  |  |  |  |
|  | | Рентген діагностичний | РУМ-20М |  |  |  |
|  | | Рентген діагностичний | Philips |  |  |  |
|  | | Негатоскоп | НШ-80 | 154 | 1982 |  |
|  | | Негатоскоп | НШ-80 | 318 | 1984 |  |
|  | | Рентген діагностичний | Укррентген-1 |  |  |  |
|  | | Прибор для ручної обробки рентгенівської плівки |  | 790 | 2013 |  |
|  | | Прибор для ручної обробки рентгенівської плівки |  | - | 2013 |  |
|  | | Прибор для ручної обробки рентгенівської плівки | 293.009ПС | 336 | 1988 |  |
|  | | Прибор для ручної обробки рентгенівської плівки | 293.009ПС | 283 | 1988 |  |
|  | | Флюрографічний апарат | 12Ф7К |  |  |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Акушерсько-гінекологічне відділення поліклініки** |  |  |  |  |
|  | | Крісло гінекологічне | КГ-1МЕ | 456 | 2011 |  |
|  | | Світильник оглядовий | МК-70 | 1109019021 | 2010 |  |
|  | | Шафа холодильник | TEFCOLD | UFFS 37050 | 2008 |  |
|  | | Колькоскопічна установка у складі( блок з монітором, відеокольпоскоп, програмний комплекс) | МК-300; SCANER | 164017 | 2016 |  |
|  | | Колькоскопічна установка у складі( блок з монітором, відеокольпоскоп, програмний комплекс) | МК-300; SCANER | 164028 | 2016 |  |
|  | | УЗД у складі ( сканер, монітор, відео принтер) | SonoScape | 0320917627 | 2016 |  |
|  | | Монітор фетальний з доплером | SonoScape | 0320917627 | 2016 |  |
|  | | Електрокардіограф ( з мережним живленням) | ЕК1Т-04 | 3095 | 2016 |  |
|  | | Світильник медичний гінекологічний | СГ-39 VIOLIGHT-2R | 37 | 2017 |  |
|  | | Світильник медичний гінекологічний | СГ-39 VIOLIGHT-2R | 36 | 2017 |  |
|  | | Світильник медичний гінекологічний | СГ-39 VIOLIGHT-2R | 42 | 2017 |  |
|  | | Світильник медичний гінекологічний | СГ-39 VIOLIGHT-2R | 29 | 2017 |  |
|  | | Світильник медичний гінекологічний | СГ-39 VIOLIGHT-2R | 34 | 2017 |  |
|  | | Світильник медичний гінекологічний | СГ-39 VIOLIGHT-2R | 26 | 2017 |  |
|  | | Світильник медичний гінекологічний | СГ-39 VIOLIGHT-2R | 38 | 2017 |  |
|  | | Стерилізатор паровий | ГК 100-3 | 0317 | 2016 |  |
|  | | Камера для збереження стерильного медичного інструментарію | СТЕРИЛ БОКС Стандарт | 566 | 2016 |  |
|  | | Камера для збереження стерильного медичного інструментарію | СТЕРИЛ БОКС Стандарт | 622 | 2016 |  |
|  | | Камера для збереження стерильного медичного інструментарію | СТЕРИЛ БОКС Стандарт | 623 | 2016 |  |
|  | | Камера для збереження стерильного медичного інструментарію | СТЕРИЛ БОКС Стандарт | 621 | 2016 |  |
|  | | Камера для збереження стерильного медичного інструментарію | СТЕРИЛ БОКС Стандарт | 620 | 2016 |  |
|  | | Камера для збереження стерильного медичного інструментарію | СТЕРИЛ БОКС Стандарт | 624 | 2016 |  |
|  | | Камера для збереження стерильного медичного інструментарію | СТЕРИЛ БОКС Стандарт | 62 | 2016 |  |
|  | | Шафа сухожарова | ГП-80 | 16305 | 2016 |  |
|  | | Апарат електрохірургічний | ЕХВЧ-120 « Надія-4 « | 03816 | 2016 |  |
|  | | Ростомір з електронними вагами | MES-1829 | MES182902187 | 2016 |  |
|  | | Ростомір з електронними вагами | MES-1829 | MES182902188 | 2016 |  |
|  | | Ростомір з електронними вагами | MES-1829 | MES182902167 | 2016 |  |
|  | | Газоаналізатор | ВАРТА 2-02 | 1116220042 | 2016 |  |
|  | | Аналізатор серцево-судинної діяльності плоду та матері | BF-500C» Біомед» | С51216010 | 2015 |  |
|  | | Апарат кріохірургічний на візку | « Криотон-3» | 667 | 2016 |  |
|  | | Радіохвильовий хірургічний прилад з комплектом електродів | ЕХВЧ-200  « Надія-4» | 08216 | 2016 |  |
|  | | Шафа холодильник для медикаментів | POLAR | A134 | 2016 |  |
|  | | Шафа холодильник для медикаментів | POLAR | 121 | 2016 |  |
|  | | Шафа холодильник для медикаментів | POLAR | Д16 | 2016 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | | **Стерилізаційний відділ** |  |  |  |  |
|  | | Стерилізатор вертикальний | ВК-75 | 425 | 1989 |  |
|  | | Стерилізатор горизонтальний | ГК-100-3 | 402 | 1988 |  |
|  | | Стрилізатор повітряний | ГП-80 | 6809 | 1985 |  |
|  | | Стерилізатор | ГДР | 3496 | 1985 |  |
|  | | Стерилізатор пересувний горизонтальний | ГК-100-3 | 2078 | 1991 |  |
|  | | Стерилізатор повітряний | ГП-80 | 462 | 1991 |  |
|  | | Стерилізатор вертикальний | ВК-75 | 4978 | 1988 |  |
|  | | Дистилятор | ДЄ10 | 694 | 2005 |  |
|  | | Автоклав | ГК-100-3 | 1154 | 2009 |  |
|  | | Автоклав | ГК-100-3 | 2343-1 | 2009 |  |
|  | |  |  |  | **Всього:** |  |
|  | **Пониковицька СЛА ЗПСМ** | |  |  |  |  |
|  | Електрокардіограф | | Юкард100 | К104060270163 | 2007 |  |
|  | Апарат УВЧ | | УВЧ-30 | 10470148 |  |  |
|  | Опромінювач короткохвильовий | | УФ | 152 | 2007 |  |
|  | Випромінювач бактерицидний | |  | 6476 | 2006 |  |
|  | Центрифуга лабораторна | |  | 071907 | 2007 |  |
|  | Апарат УВЧ терапії | | УВЧ-60 | Л-2962 | 2007 |  |
|  | Інгалятор | | 402А | 07010776 | 2007 |  |
|  | Опромінювач бактерицидний | | Обп-225М | 1534 | 2006 |  |
|  | Рециркулятор ультразвук | |  | 10472094 | 2010 |  |
|  | Прилад для ел. терапії | | Радіус-01 | 06010878 |  |  |
|  | Електрокардіограф | |  | 10470209 | 2010 |  |
|  | **Всього** | |  |  | **Всього** |  |
|  | **Суховільська СЛА ЗПСМ** | |  |  |  |  |
|  | Апарат для дарсонвалізації | | Іскра-1 | 4717 |  |  |
|  | Апарат ШВЛ | | М-120 | 7411 |  |  |
|  | Стерилізатор повітряний | | ГП-40 | 2285 |  |  |
|  | Крісло гінекологічне | |  | 6165 |  |  |
|  | Інгалятор ультразвук | | Вулкан-1 | 223206 | 2005 |  |
|  | Інгалятор | | 402А | 07011140 | 2007 |  |
|  | Апарат для УВЧ терапії | | УВЧ-60 | Т3292 | 2007 |  |
|  | Апарат для УВЧ терапії | | УВЧ60 | 7321 | 2006 |  |
|  | Електрокардіограф | | ЕКТ-07 | 5100069 | 2005 |  |
|  | Стерилізатор повівтряний | | ГП-40 | 061325 | 2006 |  |
|  | Апарат | | Радіус-ФТ | 06010868 | 2007 |  |
|  | Опромінювач бактерицидний | | ОБПе | 225 | 2006 |  |
|  | Випромінювач бактерицидний | |  |  | 2006 |  |
|  | Електрокардіограф | | Юкард | К104060270135 | 2006 |  |
|  | Опромінювач короткохвильовий | | УФ | 178 | 2007 |  |
|  | Колориметр | | КФК2 | 9014473 | 1987 |  |
|  | Мікроколориметр | | ФЕК | 174 |  |  |
|  |  | |  |  | **Всього** |  |
|  | **Лешнівська СЛА ЗПСМ** | |  |  |  |  |
|  | Стерилізатор повітряний | | ГП-40 | 23781 |  |  |
|  | Інгалятор | |  | 0679088 |  |  |
|  | Апарат для УВЧ терапії | | УВЧ-30 | 122788 |  |  |
|  | Центрифуга | | ОПн-3 | 4160 |  |  |
|  | Опромінювач | | УФ ОУФну | 3329 | 2005 |  |
|  | Інгалятор | | Вулкан-1 | 223672 | 2005 |  |
|  | Фотоелектроколорим | | КФК-2 | 9014473 | 2005 |  |
|  | Відсмоктувач | | ОХ-10 | 1217 | 2005 |  |
|  | Апарат | | УВЧ-80 | 10352 | 2005 |  |
|  | Інгалятор | | Вулкан-1 | 223417 | 2005 |  |
|  | Стерилізатор | | ГП-40 | 051483 | 2005 |  |
|  | Світильник хірургічний  3-ох рефлекторний | | СПР-5Е | 845 | 2005 |  |
|  | Аналізатор | | ВБЗ000Р | В810511020 | 2006 |  |
|  | Електрокардіограф | | ЕК1Т-04 | 10017 | 1982 |  |
|  | Апарат для штучного дихання | | АДР-1 | 126 | 1983 |  |
|  | Автоклав | | АВ-30 | 14050 | 1972 |  |
|  | Апарат | | Поток-1 | 3961 | 2005 |  |
|  | Вага для дорослих | |  | 4742 | 2005 |  |
|  | Опромінювач | | ОБР15/3 |  | 2006 |  |
|  | Калькоскоп | | МК-3 | 213 | 2005 |  |
|  | Калькоскоп | | МК-3 | 10471796 | 2006 |  |
|  | Дозатор шприцевий | | ЮСП-100 | 100050110016 | 2005 |  |
|  | Відсмоктувач хірургічний | | ОХ-10 | 1138 | 2005 |  |
|  | Пульсоксиметр | | ЮТАКСИ04 | 0088 | 2005 |  |
|  | Крісло гінекологічне | | КТ-1 |  | 2006 |  |
|  | Електрокардіограф | | Юкард100 | 0052 | 2005 |  |
|  | Електрокардіограф | | SE10550349 | 50349 | 2005 |  |
|  | Аналізатор крові | |  | BS-3000P  10471772 |  |  |
|  | Мікроскоп | |  | 10471762 |  |  |
|  |  | |  |  | **Всього:** |  |
|  | **Амбулаторія ЗПСМ м.Броди** | |  |  |  |  |
|  | Синоктофор | |  |  |  |  |
|  | Вага для новонароджених | | Romed | 0801102 | 2011 |  |
|  |  | |  |  | **Всього:** |  |
|  | Дезінфекційна камера | |  |  | 2008 |  |
|  |  | |  |  | **Всього:** |  |
|  | Всього – 327 шт. | |  |  |  |  |

Обчислювальна вартість технічного обслуговування в місяць становить : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальна вартість місячного обслуговування, грн.** |  |
| Очікувана сума для обслуговування за період 12 місяців, грн |  |
| Очікувана сума на ремонт медичного обладнання (встановлена замовником), грн. |  |
| Загальна вартість пропозиції, грн. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:  1. Копію дозволу або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності згідно технічної специфікації, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством (ремонт медичної техніки).  2. Копію ліцензії на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.  3. Копії дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (автоклави)  4. Копію дозвільного документа на роботу електролабораторії  5. Учасники при підготовці пропозиції повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля (надати документ в довільній формі).  \* *- у разі, якщо законодавством не передбачено надання дозволів на виконання даного виду робіт учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає підстави ненадання вищезазначених документів.*  \*\* *– у разі, якщо даний вид робіт не підлягає ліцензуванню такий учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає законодавчі підстави* |