**ДОДАТОК 1**

***тендерної документації***

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

***Найменування послуг:*** утримання біотуалетів, а саме: заправка, відкачування та перевезення рідких відходів, дезінфекція та миття, вивіз.

***Термін надання послуг:*** до 19.02.2023 року.

***Обсяг надання послуг:*** утримання 18 біотуалетів по 23 рази кожний (відкачування - загальна кількість обслуговування – 414 рази) та 18 біотуалетів 1 раз кожний (відкачування та вивіз - загальна кількість обслуговування -18 раз).

***Технічні характеристики біотуалету:*** габаритні розміри: довжина – 1 100 мм, ширина – 1 200 мм, висота – 2 300 мм (розмір біотуалету коливається в межах 50 мм в залежності від дерев’яного піддону). Бак об’ємом – 250 л.

***Особливі умови:***

Виконавець повинен:

* надавати послуги з перевезення та відкачування рідких відходів транспортними засобами спеціалізованого призначення, а саме: автомобілем з вакуумним обладнанням, вантажним автомобілем. Технічний стан транспортних засобів, які використовуються при наданні послуги, мають відповідати вимогам чинного законодавства України.
* проводити регулярну санітарну обробку транспортних засобів та обладнання, згідно з вимогами діючого законодавства України;
* здійснювати заправку біотуалетів перед експлуатацією засобами для дезодорації (250 мл рідини на 10 л води), відповідно до технічного паспорту на біотуалет;
* під час експлуатації забезпечити постійне утримання біотуалетів в належному санітарному та технічному стані (у разі необхідності виконувати дрібний ремонт), в тому числі під час зберігання;
* здійснювати дезінфекцію біотуалетів після експлуатації згідно інструкції дезінфекційного засобу, який повинен мати свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу зареєстрованого в Україні;
* мати копії документів, що підтверджують можливість вивозу стічних вод у спеціально установлені місця на весь термін надання послуг;
* мати місце для безоплатного зберігання біотуалетів на весь строк надання послуг (здійснювати експлуатацію виключно за заявкою Замовника), з укладанням договору безоплатного зберігання на 18 біотуалетів згідно акту прийому-передачі;
* забезпечити безкоштовне відвідування біотуалетів;
* встановлення біотуалетів здійснюється за заявкою Замовника.