**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»** |
|  | **Протоколом щодо прийняття рішення** |
|  | **уповноваженою особою Комунального підприємства Київської міської ради**  **«Телекомпанія «Київ» №11/23 від 23.11.2022 року** |
|  |  |
|  | **Уповноважена особа**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга САВЕНКО** |

**ПЕРЕЛІК ЗМІН,**

**що вносяться до** **ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЯ**

|  |
| --- |
| **процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями** |

**на закупівлю товарів:**

***код за ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори***

***Дизельгенератори для резервного живлення***

**Ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-16-011574-a**

**Київ – 2022**

1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій продовжений до 29 листопада 2022 року.
2. В Додаток 1 до тендерної документації технічні вимоги до генератора в кількості 1 одиниці викладено в новій редакції, а саме:

**(2)**

**Дизельгенератори для резервного живлення, FULL FN-28**  **або еквівалент,**

**1 одиниця.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** |
| 1 | Тип | Дизельний |  |
| 2 | Номінальна потужність | 20,3 кВт | Не менше |
| 3 | Номінальна сила струму | 25А | Не менше |
| 4 | Максимальна потужність | 22 кВт | Не менше |
| 5 | Номінальна напруга | 230\400 В |  |
| 6 | Частота струму | 50 Гц |  |
| 7 | Двигун | 4 циліндри, наявність водяного охолодження | Не менше |
| 8 | Режим роботи | Безперевний |  |
| 9 | Захисний кожух | Наявний |  |
| 10 | Акумулятор в комплекті | Наявний |  |
| 11 | Цифрове управління | Наявне |  |
| 13 | Гарантійний термін, місяців | 24 місяця | Не менше |
| 14 | Генератор повинен бути новий, виготовлений у 2021 або 2022 році. | | |