Додаток № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Запропоновані Учасником брикети паливні повинні відповідати вимогам діючих стандартів та повинне мати наступні якісні, хімічні та технічні характеристики, а саме:

| №. | Опис технічних, якісних характеристик товарів,що вимагаються замовником | Опис технічних, якісних характеристик товарів,що пропонується учасником торгів (учасник зазначає технічні та якісні характеристики запропонованого ним товару) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брикети паливні типу NESTRO |  |
|  | Кількість – 27 тонн |  |
|  | Загальна волога Маr 9.7 % |  |
|  | Нижча теплота згоряння 4117 ккал/кг |  |
|  | Щільність, г/см3 1,10 |  |
|  | Середній діаметр, до мм 50 |  |
|  | Середня довжина, до мм 109,0 |  |

При здійсненні доставки брикетів паливних, Учасник повинен надати документ, який підтверджує якість товару. До відома: фасування брикетів у поліпропіленових мішках вагою до 35 кг, доставка, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування брикетів паливних, здійснюється учасником за власні кошти, своїми силами та транспортом за місцем призначення Чернігівська область, Прилуцький район, село Яблунівка, вул. Яблунева, 30-А.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому Додатку до Документації, а саме:

1. Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо кількісних та якісних показників брикетів паливних, в тому числі показників нижчої теплоти згорання,нормативні документи, вимогам яких відповідають брикети паливні які  будуть постачатись згідно умов даної процедури закупівлі.

Додаткові умови:

Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:

- доставка товару за адресою, передбаченою цією документацією;

- здійснення вантажно-розвантажувальних робіт при поставці товару.

Учасник гарантує надання якісного товару.

Поставка здійснюється за адресами замовника в робочі дні та години з наданням відповідних супровідних документів.

Строк поставки товару: до 23.12.2022 року.

Товар, запропонований учасником повинен відповідати вимогам, які передбачені вище, в тому числі у разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару.

Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля (учаснику надати відповідну довідку в довільній формі у складі своєї пропозиції).

Будь-яке посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній документації  застосовується із виразом «або еквівалент».