Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги з ремонту та технічного обслуговування наркозної станції Caelus Lite**

**(ДК 021:2015:50420000-5 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)**

1. Місце надання послуг: Комунальне некомерційне підприємство Буської міської ради «Буська центральна районна лікарня», 80500, Львівська обл., м.Буськ, вул.Львівська,77

Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (*надати гарантійний лист).*

2. Кількість: 2 послуги

3. Строк виконання послуг: до 30.08.2024 року

4. Технічне обслуговування містить у собі весь комплекс послуг, що забезпечують справність і надійну експлуатацію наркозної станції Caelus Lite.

5. Послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання виконуються відповідно до нормативно-технічної та/або експлуатаційної документації виробника обладнання. Якість надання послуги повинна відповідати нормативно-технічній (експлуатаційній) документації виробника обладнання, державним стандартам, сервісній документації до обладнання та вимогам діючим на території України.

6. Послуги повинні проводитись кваліфікованим спеціалістом учасника. *Учасник повинен надати копію сертифікату технічного персоналу, який пройшов навчання і сертифікований виробником або представником виробника, або навчальним/тренінговим центром виробника. Сертифікат має містити прізвище та ім'я особи, дати проходження навчання, назву курсу, назву виробника. Документ повинен бути безпосередньо на спеціаліста який буде виконувати послугу.*

7.Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля *(надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Од. виміру** | **К-ть** |
| **1.** | **Послуги з ремонту та технічного обслуговування наркозної станції Caelus Lite** | | |
| 1.1 | Послуга з комплексної діагностики наркозно-дихальної станції з використанням сервісного ключа | послуга | 1 |
| 1.2 | Послуга по встановленню сервісного набору Caelus/Caelus Lite на один рік | послуга | 1 |