**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Технічні вимоги до предмету закупівлі |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Моноклональні антитіла до р53, 7мл | пак. | 1 | Форма – прозора рідина Призначення – виявлення антигенів в тканині людиниСклад: моноклональні антитіла до р53Розведення – готові для використання  |
| 2. | Моноклональні антитіла до PTEN, 3мл | пак. | 1 | Форма – прозора рідина Призначення – виявлення антигенів в тканині людиниСклад: моноклональні антитіла до PTENРозведення – готові для використання |
| 3. | Моноклональні антитіла до ER, 7мл | пак. | 1 | Форма – прозора рідина Призначення – виявлення антигенів в тканині людиниСклад: моноклональні антитіла до ERРозведення – готові для використання |

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат**.**

2.Товар при постачанні має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

3.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх тендерних пропозицій відкритих торгів в електронному (сканованому) вигляді наступні документи, завірені підписом уповноваженої особи Учасника, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

4. Учасник повинен забезпечувати: належні умови зберігання та транспортування  запропонованих наборів з забезпеченням температурних умов. Товар повинен бути поставлений не пізніше ніж через 30 днів після проведення закупівлі.

5. Обов’язкове надання Учасником оригіналу гарантійного листа (з зазначенням номеру закупівлі), наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні, який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені тендерною документацією

6. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її вмісту.

Запропонований товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним вище вимогам

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*