**Додаток №3 до ТД**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**1. Найменування предмета закупівлі:** катетери чоловічі зовнішні (силіконові) (код ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали; номенклатурні позиції предмету закупівлі: зовнішній чоловічий катетер типу Ultraflex Rochester, 32 мм, код ДК 021:2015: 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2023: 45603 Уретральний катетер для дренування одноразового використання; зовнішній чоловічий катетер типу Ultraflex Rochester, 36 мм, код ДК 021:2015: 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2023: 45603 - Уретральний катетер для дренування одноразового використання) (далі – Товар).

**2. Кількість Товару:**

1. Зовнішній чоловічий катетер типу Ultraflex Rochester, 32 мм – 386 шт.

2. Зовнішній чоловічий катетер типу Ultraflex Rochester, 36 мм – 195 шт.

**3. Місце поставки Товару:** Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця,

ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96.

**4. Строк поставки Товару:** до 31 грудня 2024 р. (включно).Початковий термін

визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю за результатами відкритих торгів.

**5. Вимоги до предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішній чоловічий катетер типу Ultraflex Rochester, 32 мм  | шт | 386 | самоклейний зовнішній катетер для чоловіків, призначений для чоловіків, які страждають на нетримання сечі.зроблений із 100 % силікону; без латексу;еластичний;прозорий; вбудована клейка стрічка (клей – гіпоалергенний);без запаху, без запаху латексу;розмір: 32 мм. |
| 2. | Зовнішній чоловічий катетер типу Ultraflex Rochester, 36 мм  | шт | 195 | самоклейний зовнішній катетер для чоловіків, призначений для чоловіків, які страждають на нетримання сечі.зроблений із 100 % силікону; без латексу;еластичний;прозорий; вбудована клейка стрічка (клей – гіпоалергенний);без запаху, без запаху латексу;розмір: 36 мм. |

***Примітки:***

*- посилання на торгову марку та виробника є необхідним у зв’язку з тим, що технічні та якісні характеристики Товарів формувались з урахуванням потреб категорій перспективних користувачів, а саме, згідно з Положенням про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. n 757 та* *ч. 4**ст. 23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06 жовтня 2005 р. № 2961-IV особа з інвалідністю (законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) зобов’язана брати участь у виборі та погоджувати призначення конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування тощо в межах її індивідуальної програми реабілітації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Забезпечення осіб з інвалідністю, що мають стому відбувається на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ;*

 *- в місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»;*

*- в місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».*

**1.** Всі Товари, що пропонуються Учасником, повинні бути зареєстровані в Україні згідно чинного законодавства України та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію.

**2.** Товар запропонований Учасником, повинен бути дозволений для застосування та введений в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. **З метою підтвердження введення товару в обіг відповідно до чинного законодавства, Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції скан-копії оригіналів або копії завірені підписом уповноваженої особи Учасника та/або печаткою (у разі її використання) документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) Товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (наприклад, декларація (в тому числі декларація про відповідність) та/або звіт та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або свідоцтво та/або сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) тощо) на кожну номенклатурну позицію предмету закупівлі. Якщо технічний регламент не поширюється на запропонований Товар, Учасник надає письмове пояснення із зазначенням причин пропуску процедури оцінки відповідності згідно з вимогами Технічного регламенту.**

**3.** **З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання Товару, Учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати скан-копію оригіналу гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності), яким підтверджується можливість поставки Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни поставки, визначені цією ТД та пропозицією учасника відкритих торгів з особливостями.**

**4.** Термін придатності Товару до закінчення реалізації на момент поставки повинен складати не менше 80% від основного терміну придатності. **На підтвердження вимоги, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції лист, в якому зазначити терміни придатності Товару на момент поставки.**

**5.** Товар повинен бути новим (не бувшим у використані) без зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.

**6.** Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар повинен передаватися Замовнику в паковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

**7.** Технічні, якісні характеристики Товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

**8.** Поставка Товару здійснюється транспортом Учасника (постачальника), завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника). Транспортування та доставка Товару має відбуватися з дотриманням температурних режимів та відповідних умов згідно вимог зберігання цього Товару. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товару до дверей складу Замовника (Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96).

**9.** У разі, якщо учасник пропонує до закупівлі еквівалент, він зобов’язаний надати висновок про еквівалентність, який виданий державною установою, яка акредитована на проведення робіт із гігієнічної регламентації.