Комунальне підприємство теплових мереж

«Криворіжтепломережа»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПРОТОКОЛОМ № 2/60/24 ВІД «16» ЛЮТОГО 2024 РОКУ УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ Наталя ГУЛІЄВА _________________

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю робіт

Капітальний ремонт котлів:

Лот № 1 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 2 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла.

Лот № 2 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 4 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла.

(ДК 021:2015: 45450000-6	Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація))

Процедура закупівлі: відкриті торги відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 за № 1178

Кривий Ріг

2024 рік

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення арк. 3-4

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації.

2. Інформація про замовника торгів.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі.

5. Недискримінація учасників.

6. Інформація  про  валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції.

8. Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціни яка є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації арк. 4-5

1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та унесення змін до тендерної документації.

Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції арк. 5-12

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції.

2. Забезпечення тендерної пропозиції.

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції.

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними.

5. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави встановлені статтею 17 Закону.

6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію.

7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт).

8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції арк. 12-13

1. Кінцевий строк подання  тендерної пропозиції.

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції.

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції арк. 13-19

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію.

2. Інша інформація.

3. Відхилення тендерних пропозицій.

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю арк. 19-22

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

2. Строк укладання договору.

3. Проект договору про закупівлю.

4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю.

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додатки арк. 23-44

- Кваліфікаційні критерії до учасників.

- Вимоги до учасників.

- Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (технічне завдання).

- Проєкт договору про надання послуг.

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 за № 1178 (в редакції постанови КМУ від 16.05.2023 № 491) (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа». |
| 2.2 | місцезнаходження | провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000. |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | - з організаційних питань, щодо участі у торгах: Гулієва Наталя Володимирівна – начальник групи з публічних закупівель, уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, провулок Дежньова, 9, каб. 10, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000, тел.: 067-152-33-92, тел./факс: (056) 409-51-18, e-mail: natalizhobolda@ukr.net. - з технічних питань: Кузьменко Валентина Василівна – начальник виробничо-технічного відділу, провулок Дежньова, 9, каб. 25, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, , 50000, тел.: (056) 409-51-09, тел./факс: (056) 409-51-08, e-mail: kpts_pto@ukr.net. |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з Особливостями. |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт котлів (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється по наступним лотам: Лот № 1 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 2 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла. Лот № 2 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 4 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | місце та обсяг надання послуг, зазначено в Додатку 3 до тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 01 вересня 2024 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах (частина 2 статті 5 Закону). |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов укладеного договору. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. Усі документи, подані іншими мовами повинні бути з перекладом на українську, виконаним офіційним перекладачем. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціни яка є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
|  | Порядок унесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та унесення змін до тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. (пункт 54 Особливостей) |
|  | Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учасникам іншими організаціями (підприємствами, установами). | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації та шляхом завантаження необхідних документів: - інформацією та документами, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (додаток № 1 до тендерної документації); - інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначених в пункті 47 Особливостей (додаток № 2 до тендерної документації); - інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону (додаток № 3 до тендерної документації); - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, а саме: - інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі) (наприклад, «м. київ» замість «м. Київ»; «тендерна оферта» замість «тендерна пропозиція»; «нумер-ація» замість «нуме-рація»; «ЮА-2020-07-24-004743-в» замість «UA-2020-07-24-004743-b» тощо); - помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі; (наприклад, «Харківска обл.» замість «Харківська обл.»; «01.01.223р.» замість «01.01.2023р.»; - невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації; - окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання); - у складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. (наприклад, у довідці в довільній формі про виконання аналогічного договору є інформація про дату і номер виконаного аналогічного договору, при цьому у складі тендерної пропозиції не міститься копія зазначеного аналогічного договору і замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації). - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис; - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера; - подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа; - подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад: переклад документа завізований перекладачем тощо); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані) (наприклад: «м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 58» замість «м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 58», тощо); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною (наприклад, «___________№_________» замість «10.08.2022 № 135/01-08», тощо); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду (наприклад, документ завантажений у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf», тощо). Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції: Для юридичних осіб 1. Копія документу (ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю - виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, або - наказ про призначення, або - довіреність або доручення або - інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 2. Статут із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт (учасник має перевірити наявність доступу до зазначеного веб-сайту та до вказаного документу) за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. В разі відсутності доступу до вказаного веб-сайту учасник повинен надати скановану копію вказаного установчого документу. Для фізичних осіб-підприємців: 1. Копія паспорту (всі заповнені сторінки) або іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами. 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Учасник процедури закупівлі подає тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі в цілому. Усі документи, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або копій, придатних для машинозчитування (якщо надання копій вимагається ТД) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного (их) файлів у форматі *.pdf, .jpg, .bmp, .doc, .docx, або інші, а також містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі (із зазначенням посади та ПІБ/прізвища та ініціалів підписанта), посвідчений відбитком печатки (у разі використання). Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/ уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис (удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис) учасника/ уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно цієї документації. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 4 | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який у разі необхідності може бути подовжений. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей | При визначенні кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, з урахуванням положень Особливостей. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей та в Додатку 1 та 2 тендерної документації. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, визначених пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. Самодекларування здійснюється юридичною особою, що подає тендерну пропозицію, а стосовно учасників об’єднання може бути здійснено у формі довідки у довільній формі. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. Перелік документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно статті 47 Особливостей зазначено в додатку № 1 та додатку № 2 до тендерної документації. |
| 6 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена в Додатку 3. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. |
| 7 | Інформація про субпідрядника | У разі залучення Учасником субпідрядника(ів)/ співвиконавця(ів) до виконання робіт або надання послуг у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю Учасник повинен надати довідку в довільній формі, що він планує залучати субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) до виконання робіт чи надання послуг у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю із зазначенням повного найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання. (Додатково зазначити інформацію при заповненні електронних форм тендерної пропозиції). У разі незалучення субпідрядників/співвиконавця(ів) або залучення у обсязі менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у довідці повинно бути відображено відповідну інформацію. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
|  | Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 26.02.2024 до 0800. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 не застосовуються). Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. У разі визначення учасником конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону і вимогам, визначених пунктом 47 Особливостей, тендерна пропозиція учасника відхиляється замовником. |
|  | Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна тендерної пропозиції. Питома вага цінового критерію – 100 %. Методика оцінки: Оцінка тендерних пропозицій проводиться за цінами тендерних пропозицій з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до ст. 30 Закону. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає найбільш економічну вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до абзацу 2 пункту 36 Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною у порядку та строки, визначені Особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни тендерної пропозиції. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно абз.1 ч.14 статті 29 Закону. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі коли учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. |
| 2 | Інша інформація | Учасник надає гарантійний лист про те, що він не підпадає під дію Закону України «Про санкції»; Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства»; Постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації». Гарантійний лист про те, що місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є учасником, не є тимчасово окупована територія. (відповідно до вимог частини 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України.) У разі подання тендерних пропозицій Учасником, на якого поширюється дія Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII, додатково подають документи до своїх пропозицій передбачених частинами 2 та 3 статті 44 цього Закону. При розгляді тендерних пропозицій даною категорією Товариств Замовником будуть враховуватись вимоги Закону. Учасник надає гарантійний лист про те, що ціна є нижчою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Учасник надає в довільній формі лист-згоду зі всіма умовами проєкту договору. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи: - підтвердження відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, згідно вимог встановлених у Додатку № 2 тендерної документації та Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник самостійно несе усі витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції (в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв тощо). Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції Учасника та за витрати Учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. Відповідальність за достовірність наданої Учасником інформації в своїй пропозиції несе Учасник. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог цієї документації з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та згодні з вимогами, викладеними в ній. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в торгах та укладенням договору, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику. У випадках, що не висвітлені у цій документації, уповноважена особа і Учасники процедури закупівлі керуються нормами Закону, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих Особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”; 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. (пункт 44 Особливостей) Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону (пункт 46 Особливостей) |
|  | Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів/автоматична відміна відкритих торгів | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Проєкт договору про закупівлю наведено у додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови договору про закупівлю, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо Учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

# Додаток № 1

# до тендерної документації

# КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ

Документи для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону:

|  | Кваліфікаційні критерії згідно статті 16 Закону, з урахуванням Особливостей | Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 надає наступні документи: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | На підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, для виконання робіт згідно з технічним завданням, учасник процедури закупівлі повинен надати заповнену Таблицю № 1. |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | На підтвердження наявності працівників з відповідними кваліфікаційними посвідченнями та посвідченнями про навчання і перевірку знань в питаннях охорони праці, а саме зварювальників, монтажників технологічних трубопроводів, ізолювальників з термоізоляції, учасник процедури закупівлі повинен надати заповнену Таблицю № 2. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | Довідка в довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання 2-х (двох) аналогічних за предметом закупівлі, а саме капітальний ремонт котла потужністю від 50 до 100 Гкал на год. |
| 4 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | Надати документи, які підтверджують обсяг річного доходу (виручки) у розмірі очікуваної вартості предмету закупівлі. |

Таблиця № 1

ДОВІДКА

про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

| № з/п | Найменування обладнання, устаткування та механізмів, тощо | Кількість | Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| … |  |  |  |

Таблиця № 2

ДОВІДКА

про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| № з/п | ПІБ | Посада | Досвід (стаж роботи за спеціальністю, років) | Документи, що свідчать про проходження навчання і привласнення відповідної кваліфікації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … |  |  |  |  |

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

Додаток № 2

до тендерної документації

ВИМОГИ, встановлені в пункті 47 Особливостей та спосіб підтвердження відповідності

для Учасників та Переможця процедури закупівлі

| № з/п | Вимоги пункту 47 Особливостей: | Учасник на виконання вимоги пункту 47 Особливостей повинен надати таку інформацію: | Переможець торгів на виконання вимоги пункту 47 Особливостей повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі (пп.1 п.47 Особливостей) | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність підстав | Не вимагається |
| 2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пп. 2 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пп. 3 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про те, що відомості про керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 4 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пп. 4 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (пп. 5 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що фізична особа, яка є переможцем процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку Документ повинен бути датованим не більше тридцятиденної давнини від дати його подання. |
| 6 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (пп. 6 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі про те, що керівник переможця процедури закупівлі, не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку Документ повинен бути датованим не більше тридцятиденної давнини від дати його подання. |
| 7 | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника (пп.7 пункту 47 Особливостей) | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність підстав | Не вимагається |
| 8 | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пп. 8 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) (пп. 9 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 10 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пп. 10 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 11 | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції" (пп. 11 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 12 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пп. 12 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі про те, що керівник переможця процедури закупівлі, фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути датованим не більше тридцятиденної давнини від дати його подання. |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (абз. 14 п. 47 Особливостей) | Учасник повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

## Капітальний ремонт котлів  (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація))

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## Лот № 1 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 2 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла.

## Склад та обсяги робіт:

# Виготовлення,  демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 згідно з переліком робіт:

| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Обсяг на 1 котел | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напівсекція верхня конвективної частини котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 96 | 96 |
| 2 | Демонтаж напівсекції верхньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 3 | Монтаж напівсекції верхньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 4 | Напівсекція нижня конвективної частини котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 96 | 96 |
| 5 | Демонтаж напівсекції нижньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 6 | Монтаж напівсекції нижньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 7 | Труби фронтового (заднього) екрану (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 192 | 192 |
| 8 | Демонтаж труб фронтового (заднього) екрану | шт. | 192 | 192 |
| 9 | Монтаж труб фронтового (заднього) екрану | шт. | 192 | 192 |
| 10 | Амбразура екранної частини котла | шт. | 16 | 16 |
| 11 | Демонтаж амбразур екранної частини котла | шт. | 16 | 16 |
| 12 | Монтаж амбразур екранної частини котла | шт. | 16 | 16 |
| 13 | Труби екранів бокових котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 196 | 196 |
| 14 | Демонтаж труб екранів бокових котла | шт. | 196 | 196 |
| 15 | Монтаж труб екранів бокових котла | шт. | 196 | 196 |
| 16 | Пояса жорсткості котла, виготовлення | шт. | 12 | 12 |
| 17 | Демонтаж поясів жорсткості котла | шт. | 12 | 12 |
| 18 | Монтаж поясів жорсткості котла | шт. | 12 | 12 |
| 19 | Ребро жорсткості котла | шт. | 328 | 328 |
| 20 | Демонтаж ребра жорсткості котла | шт. | 328 | 328 |
| 21 | Монтаж ребра жорсткості котла | шт. | 328 | 328 |
| 22 | Обшивка подової частини котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | комплект | 1 | 1 |
| 23 | Демонтаж обшивки подової частини котла | комплект | 1 | 1 |
| 24 | Монтаж обшивки подової частини котла | комплект | 1 | 1 |
| 25 | Колектора конвективної частини - 12шт. (в т. ч. матеріали), виготовлення: котла №2 - Ø 273x11 котла №4 - Ø 273x10 | комплект | 1 | 1 |
| 26 | Демонтаж, монтаж колекторів конвективної частини | комплект | 1 | 1 |
| 27 | Колектора екранів - 18 шт. (в т. ч. матеріали), виготовлення: котла №2 - Ø 273x11 котла №4 - Ø 273x10 | комплект | 1 | 1 |
| 28 | Демонтаж, монтаж колекторів екранів | комплект | 1 | 1 |
| 29 | Монтаж обмурівки котла ПТВМ-100 (в т. ч. матеріали) | послуга | 1 | 1 |

# Обсяги робіт підлягають уточненню після демонтажу обмурівки, проведення обстеження та дефектоскопії поверхонь нагріву Замовником

## Вимоги до якості виконання робіт:

# Виготовлення поверхонь нагріву та капітальний ремонт водогрійних котлів ПТВМ-100 має відповідати вимогам:

# ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів», РД 34.17.101-89 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций» (РТМ-1с-89), СОУ МПП 71.120-217:2009  «Посудини та апарати сталеві зварні», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та інших нормативних документів з охорони праці, технології виконання робіт.

# Вимоги до кваліфікації зварювальників:

# Особи, які проводять зварювальні роботи при виготовленні, монтажі та ремонті  поверхонь нагріву котлів ПТВМ-100 повинні бути атестовані згідно НПАОП 0.00-1.16-96 та мати допуск до зварювання  даного устаткування.

## Вимоги до матеріалів на виготовлення поверхонь нагріву:

# Для виготовлення поверхонь нагріву застосувати нові матеріали, що мають дійсні сертифікати відповідності вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У).

Надати копії (завірені належним чином) дійсних сертифікатів відповідності вимогам чинних нормативних документів на матеріали, видані уповноваженими органами системи сертифікації, зразки сертифікатів якості та паспортів виробника на матеріали та обладнання, що плануються до використання, сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю.

*Якщо продукція не підлягає сертифікації, Учасник надає відповідний документ (оригінал або копію, завірену належним чином), виданий уповноваженим органом.

Всі матеріали, які будуть використовуватися при виконані робіт, повинні мати стійкі властивості протягом терміну служби заявленого виробником, враховуючи температуру та інші фактори, які матимуть вплив на матеріал.

Матеріали та товари, вироблені за кордоном та імпортовані в Україну, повинні мати сертифікат відповідності  Національним стандартам.

## Вимоги до виконання робіт та їх якості:

Підрядник

- повинен розробити проект виконання робіт та погодити з Замовником до початку виконання робіт. Проект виконання робіт (ПВР) повинен бути виконаний відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з урахуванням демонтажних, монтажних, підготовчих та інших робіт;

- надати  погоджений  з Замовником графік виконання робіт

- виконати роботу у встановлені терміни. Будь-які зміни термінів виконання робіт та поставки матеріалів повинні бути обґрунтовані Підрядником і узгоджені із Замовником;

- організувати та забезпечити виконання вимог Закону України з охорони праці, протипожежних, санітарних та екологічних норм, що має бути підтверджено відповідними документами, в тому числі нарядами-допусками до роботи, а також нести повну юридичну, матеріальну та фінансову відповідальність за їх невиконання;

- передати по акту Замовнику, демонтовані з об’єкту матеріали;

- усунути за свій рахунок усі дефекти, виявлені при здачі робіт Замовнику, а також в процесі експлуатації (в межах гарантійного терміну).

## Вимоги щодо гарантійного терміну:

# Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України протягом не менше ніж 10 (десять) років з введення об’єкту в експлуатацію.

# Гарантійний термін на роботи та використані матеріали  не менше 3-х років від введення об’єкта після капітального ремонту в експлуатацію.

## Вимоги до контролю та технічним наглядом:

# Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю  робіт, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а обладнання, матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам.

# Всі роботи по демонтажу та монтажу підрядник повинен виконати під наглядом Замовника.

## Вимоги до здачі  та приймання об’єкта в експлуатацію:

## Перед початком робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

# Акт на зварювання контрольних стиків;

# Акт на перевірку зварювальних та технологічних властивостей електродів;

# Засвідчені копії посвідчень зварювальників;

# Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

# Зварювальний формуляр елементів котла;

# Зведена таблиця зварних стиків;

# Акт на перевірку візуальним контролем та вимірювання розмірів шва зварних стиків;

# Протокол ультразвукової чи радіографічної дефектоскопії;

# Відомості про зварювальників, які виконували роботи на даному об'єкті;

- Акт гідравлічних випробувань котла в присутності відповідальних осіб  КПТМ «Криворіжтепломережа».

- Сертифікати якості та паспорти на матеріали (труби, метал, електроди, матеріали обмурівки та інше);

# Накладні та інші документи виробника продукції, в тому числі сертифікати відповідності вимогам чинних нормативних документів на фактично придбані матеріали та сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю;

- Посвідчення  якості монтажу;

# Іншу технічну документацію згідно з вимогами  чинних нормативних документів.

## Термін виконання робіт:

# Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт.

# Строк завершення – не пізніше 01 вересня 2024 року.

## Лот № 2 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 4 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла.

## Склад та обсяги робіт:

# Виготовлення,  демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 згідно з переліком робіт:

| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Обсяг на 1 котел | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напівсекція верхня конвективної частини котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 96 | 96 |
| 2 | Демонтаж напівсекції верхньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 3 | Монтаж напівсекції верхньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 4 | Напівсекція нижня конвективної частини котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 96 | 96 |
| 5 | Демонтаж напівсекції нижньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 6 | Монтаж напівсекції нижньої конвективної частини котла | шт. | 96 | 96 |
| 7 | Труби фронтового (заднього) екрану (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 192 | 192 |
| 8 | Демонтаж труб фронтового (заднього) екрану | шт. | 192 | 192 |
| 9 | Монтаж труб фронтового (заднього) екрану | шт. | 192 | 192 |
| 10 | Амбразура екранної частини котла | шт. | 16 | 16 |
| 11 | Демонтаж амбразур екранної частини котла | шт. | 16 | 16 |
| 12 | Монтаж амбразур екранної частини котла | шт. | 16 | 16 |
| 13 | Труби екранів бокових котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | шт. | 196 | 196 |
| 14 | Демонтаж труб екранів бокових котла | шт. | 196 | 196 |
| 15 | Монтаж труб екранів бокових котла | шт. | 196 | 196 |
| 16 | Пояса жорсткості котла, виготовлення | шт. | 12 | 12 |
| 17 | Демонтаж поясів жорсткості котла | шт. | 12 | 12 |
| 18 | Монтаж поясів жорсткості котла | шт. | 12 | 12 |
| 19 | Ребро жорсткості котла | шт. | 328 | 328 |
| 20 | Демонтаж ребра жорсткості котла | шт. | 328 | 328 |
| 21 | Монтаж ребра жорсткості котла | шт. | 328 | 328 |
| 22 | Обшивка подової частини котла (в т. ч. матеріали), виготовлення | комплект | 1 | 1 |
| 23 | Демонтаж обшивки подової частини котла | комплект | 1 | 1 |
| 24 | Монтаж обшивки подової частини котла | комплект | 1 | 1 |
| 25 | Колектора конвективної частини - 12шт. (в т. ч. матеріали), виготовлення: котла №2 - Ø 273x11 котла №4 - Ø 273x10 | комплект | 1 | 1 |
| 26 | Демонтаж, монтаж колекторів конвективної частини | комплект | 1 | 1 |
| 27 | Колектора екранів - 18 шт. (в т. ч. матеріали), виготовлення: котла №2 - Ø 273x11 котла №4 - Ø 273x10 | комплект | 1 | 1 |
| 28 | Демонтаж, монтаж колекторів екранів | комплект | 1 | 1 |
| 29 | Монтаж обмурівки котла ПТВМ-100 (в т. ч. матеріали) | послуга | 1 | 1 |

# Обсяги робіт підлягають уточненню після демонтажу обмурівки, проведення обстеження та дефектоскопії поверхонь нагріву Замовником

## Вимоги до якості виконання робіт:

# Виготовлення поверхонь нагріву та капітальний ремонт водогрійних котлів ПТВМ-100 має відповідати вимогам:

# ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів», РД 34.17.101-89 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций» (РТМ-1с-89), СОУ МПП 71.120-217:2009  «Посудини та апарати сталеві зварні», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та інших нормативних документів з охорони праці, технології виконання робіт.

# Вимоги до кваліфікації зварювальників:

# Особи, які проводять зварювальні роботи при виготовленні, монтажі та ремонті  поверхонь нагріву котлів ПТВМ-100 повинні бути атестовані згідно НПАОП 0.00-1.16-96 та мати допуск до зварювання  даного устаткування.

## Вимоги до матеріалів на виготовлення поверхонь нагріву:

# Для виготовлення поверхонь нагріву застосувати нові матеріали, що мають дійсні сертифікати відповідності вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У).

Надати копії (завірені належним чином) дійсних сертифікатів відповідності вимогам чинних нормативних документів на матеріали, видані уповноваженими органами системи сертифікації, зразки сертифікатів якості та паспортів виробника на матеріали та обладнання, що плануються до використання, сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю.

*Якщо продукція не підлягає сертифікації, Учасник надає відповідний документ (оригінал або копію, завірену належним чином), виданий уповноваженим органом.

Всі матеріали, які будуть використовуватися при виконані робіт, повинні мати стійкі властивості протягом терміну служби заявленого виробником, враховуючи температуру та інші фактори, які матимуть вплив на матеріал.

Матеріали та товари, вироблені за кордоном та імпортовані в Україну, повинні мати сертифікат відповідності  Національним стандартам.

## Вимоги до виконання робіт та їх якості:

Підрядник

- повинен розробити проект виконання робіт та погодити з Замовником до початку виконання робіт. Проект виконання робіт (ПВР) повинен бути виконаний відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з урахуванням демонтажних, монтажних, підготовчих та інших робіт;

- надати  погоджений  з Замовником графік виконання робіт

- виконати роботу у встановлені терміни. Будь-які зміни термінів виконання робіт та поставки матеріалів повинні бути обґрунтовані Підрядником і узгоджені із Замовником;

- організувати та забезпечити виконання вимог Закону України з охорони праці, протипожежних, санітарних та екологічних норм, що має бути підтверджено відповідними документами, в тому числі нарядами-допусками до роботи, а також нести повну юридичну, матеріальну та фінансову відповідальність за їх невиконання;

- передати по акту Замовнику, демонтовані з об’єкту матеріали;

- усунути за свій рахунок усі дефекти, виявлені при здачі робіт Замовнику, а також в процесі експлуатації (в межах гарантійного терміну).

## Вимоги щодо гарантійного терміну:

# Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України протягом не менше ніж 10 (десять) років з введення об’єкту в експлуатацію.

# Гарантійний термін на роботи та використані матеріали  не менше 3-х років від введення об’єкта після капітального ремонту в експлуатацію.

## Вимоги до контролю та технічним наглядом:

# Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю  робіт, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а обладнання, матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам.

# Всі роботи по демонтажу та монтажу підрядник повинен виконати під наглядом Замовника.

## Вимоги до здачі  та приймання об’єкта в експлуатацію:

## Перед початком робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

# Акт на зварювання контрольних стиків;

# Акт на перевірку зварювальних та технологічних властивостей електродів;

# Засвідчені копії посвідчень зварювальників;

# Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

# Зварювальний формуляр елементів котла;

# Зведена таблиця зварних стиків;

# Акт на перевірку візуальним контролем та вимірювання розмірів шва зварних стиків;

# Протокол ультразвукової чи радіографічної дефектоскопії;

# Відомості про зварювальників, які виконували роботи на даному об'єкті;

- Акт гідравлічних випробувань котла в присутності відповідальних осіб  КПТМ «Криворіжтепломережа».

- Сертифікати якості та паспорти на матеріали (труби, метал, електроди, матеріали обмурівки та інше);

# Накладні та інші документи виробника продукції, в тому числі сертифікати відповідності вимогам чинних нормативних документів на фактично придбані матеріали та сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю;

- Посвідчення  якості монтажу;

# Іншу технічну документацію згідно з вимогами  чинних нормативних документів.

## Термін виконання робіт:

# Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт.

# Строк завершення – не пізніше 01 вересня 2024 року.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ПО 1 ТА 2 ЛОТУ:

- Ліцензія ДАБІ України на ведення господарської діяльності з будівництва (ліцензії повинні бути чинними протягом строку виконання робіт) або Декларацію про провадження господарської діяльності, видану на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022р. № 314.

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виданий згідно Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. № 1107року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3.	Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці  виданий виданий згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- зварювальні, газополум’яні роботи.

## Вимоги до розрахунку вартості робіт:

Переможець торгів  надає кошторисну документацію вартості робіт, розроблену відповідно до «Відомості обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України Настанова з визначення вартості будівництва, затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 зі Змінами № 1,2,3 (далі-Настанова) в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних (ІБД) і форматах xlsx або docx, pdf:

- Договірну ціну;

- Локальні кошториси;

- Підсумкову відомість ресурсів;

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок адміністративних витрат;

- Розрахунок прибутку;

- Розрахунки інших витрат Учасника (в разі необхідності);

- Інформаційну Модель Договірної Ціни (*IMD).

Кошторисною документацією врахувати розмір заробітної плати не більше 16300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

Ціни на матеріально-технічні ресурси та обладнання, що будуть використані під час розробки кошторисної частини, не повинні перевищувати середні ціни в регіоні розташування об’єкту реконструкції, відповідно до чинного законодавства.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

Додаток № 4

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № _____________

м. Кривий Ріг                                                                                                                         _____________

Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа", іменоване надалі «Замовник», в особі ____________________________, що діє на підставі ___________________________, який є  платником податку на прибуток на загальних підставах з одного боку, і

_______________________________________________________ (далі - Підрядник) в особі ____________________________________________, що діє на підставі ___________________, який є платником податку на прибуток на загальних підставах з другої сторони, які далі разом іменовані - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір підряду (далі - Договір) про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

# 1.1. В порядку, строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик відповідно до переліку робіт та умов Договору підряду виконати капітальний ремонт котлів:

# Лот № 1 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 2 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла;

# Лот № 2 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 4 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла.

(ДК 021:2015: 45450000-6	Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)),  а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

1.2. Підрядник виконує власними і залученими силами і засобами всі роботи, які мають відповідати вимогам державних стандартів та вимогам до даного виду робіт. Роботи виконуються Підрядником згідно з договірною ціною (Додаток 1) та графіком виконання робіт. (Додаток 2)

# 1.3. Виконання робіт з виготовлення поверхонь нагріву та капітальний ремонт водогрійних котлів ПТВМ-100 має відповідати вимогам:

# ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів», РД 34.17.101-89 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций» (РТМ-1с-89),

# СОУ МПП 71.120-217:2009  «Посудини та апарати сталеві зварні»,

# НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та інших нормативних документів з охорони праці, технології виконання робіт.

1.4. Якість матеріалів та комплектуючих, що використовуються Підрядником для виконання робіт, повинна підтверджуватися відповідними сертифікатами.

Забороняється використовувати матеріали виробництва країн Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

- СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

  - Строк завершення робіт за цим Договором - 01.09.2024 року, у відповідності з графіком виконання робіт. (Додаток 2)

  - Місце виконання монтажних робіт: котельня КМК по вул. Криворіжсталі, 155, розташована на території ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

2.3. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом десяти календарних днів з дати підписання Договору та згідно з графіком виконання робіт.

2.4. Перегляд строків початку та виконання робіт, обумовлених Договором, може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості робіт визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

2.5. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником, що засвідчується підписанням акту приймання виконаних робіт за формою КБ-3, КБ-2в.

2.6. Підрядник може забезпечити дострокове виконання робіт і здачу їх Замовнику.

- ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна динамічна, визначається згідно з договірною ціною (Додаток 1), яка розрахована згідно з локальними кошторисами, які є невід’ємною частиною Договору і складає: __________________________________________________, в тому числі ПДВ/без ПДВ _____________________________________________________________________.

# Обсяги робіт підлягають уточненню після демонтажу обмурівки, проведення Замовником обстеження та дефектоскопії поверхонь нагріву котлів.

Джерело фінансування – кошти від здійснення господарської діяльності підприємства.

3.2. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень Настанови з визначення вартості будівництва (з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3):

- рівень середньомісячної заробітної плати, яка включена до прямих витрат локальних кошторисів, складає 16300 грн., що відповідає середньому розряду робіт 3,8.

- усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку прийняти згідно  Настанови з визначення вартості будівництва;

- усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій прийняти згідно Настанови з визначення вартості будівництва;

- розмір загальновиробничих витрат врахувати за усередненими показниками згідно Настанови з визначення вартості будівництва.

3.3. Якщо виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт, пов’язаних з предметом договору, в того самого Підрядника, між Замовником та Підрядником укладається договір протягом трьох років після укладення даного договору та/або якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору.

- РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ

4.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження матеріалів, конструкцій, обладнання/виробів до прийняття робіт, визначених умовами цього Договору, Замовником несе Підрядник, окрім випадків виникнення ризику унаслідок обставин, які залежать від Замовника. Сторони регулюватимуть свої зобов'язання, пов'язані з цими ризиками, з урахуванням положень Загальних умов.

4.2. Підрядник зобов'язаний у разі випадкового знищення або пошкодження матеріалів, конструкцій, виробів до прийняття робіт Замовником власними силами усунути пошкодження або відшкодувати знищене впродовж 3-х календарних днів з моменту виявлення Підрядником або Замовником і в цей же термін повідомити Замовника.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

5.1. Забезпечення робіт необхідною документацією у встановленому законодавством порядку покладається на Замовника.

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ

РЕСУРСАМИ І ПОСЛУГАМИ

  - Забезпечення робіт матеріалами здійснюється за рахунок Підрядника. Матеріали повинні бути новими і відповідати вимогам проектної документації, діючим міжнародним стандартам, бути сертифікованими відповідно до вимог чинного законодавства України, мати посвідчення якості (паспорт, сертифікат якості), які надаються Замовнику під час виконання робіт.

6.2. Вартість всіх матеріалів Підрядника, які використовуються під час виконання робіт, підтверджується наданням оплачених рахунків/товарних накладних. («Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3 (КНУ), пункт 6.4)

Якість використаних матеріалів та виробів Підрядника підтверджується сертифікатами відповідності, паспортами.

6.3. Замовник забезпечує Підрядника можливістю використовування у встановленому законодавстві порядку енергоресурсами з подальшим відшкодуванням їх вартості протягом 5 календарних днів з моменту вимоги Замовника.

У разі використання орендованих машин та механізмів до акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в Підрядник додає завірені належним чином копії документів, які підтверджують ціну 1 маш./години.

6.4. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження, подача на будівельний майданчик або місце виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів здійснює Підрядник за власний рахунок. Він контролює якість і комплектність цих ресурсів, несе ризик їх випадкової втрати або випадкового знищення. У разі придбання матеріально-технічного забезпечення Підрядником, вартість узгоджується із Замовником.

6.5. Підрядник забезпечує залучення для виконання робіт працівників і фахівців в достатній кількості і достатній кваліфікації, атестованих відповідно до діючих норм і правил, зокрема НПАОП 0.00-1.16-96.

6.7.Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників і приймає відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки при виконанні робіт, попереджає порушення трудової і виробничої дисципліни.

- ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

  - Підрядник має право, за узгодженням із Замовником, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їх роботи і за порушення субпідрядниками своїх обов'язків.

- ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

  - Підрядник розробляє проект виконання робіт та погоджує з Замовником до початку виконання робіт. Проект виконання робіт (ПВР) повинен бути виконаний відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з урахуванням демонтажних, монтажних, підготовчих та інших робіт;

8.2. Підрядник надає детальний графік виконання робіт, поставки обладнання та матеріалів впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення договору, з урахуванням нижче перерахованих вимог, який по кожній позиції, зазначеній у локальних кошторисах, складається з:

- виготовлення поверхонь нагріву

- демонтажних і монтажних робіт;

- кошторисної вартості;

- із зазначенням терміну виконання робіт (кількість всього днів);

- датою початку та датою закінчення виконання робіт.

8.3. Після завершення демонтажних робіт, демонтоване обладнання/матеріали та конструкції Підрядник повертає (перевозить та здає на склад) Замовнику на підставі підписаних відповідних актів приймання-передачі демонтованого обладнання/матеріалів.

При складанні актів приймання виконаних робіт вагу демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів уточнити після зважування. Зважування демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів виконувати в присутності представників Замовника та Підрядника за рахунок Підрядника.

8.4. Під час виконання робіт Підрядник повинен передбачити встановлення відповідних попереджувальних знаків в місці/зоні проведення  робіт.

8.5. Підрядник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Уся відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства на час, необхідний для проведення означеного комплексу робіт, покладається на Підрядника.

8.6. Під час виконання робіт Підрядник організовує поопераційну здачу окремих ремонтних процесів з оформленням актів на приховані роботи в установленому порядку згідно вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Всі приховані роботи оформляються відповідними актами та фіксуються фотоматеріалами. Забороняється виконання наступного етапу робіт, без оформлення акту прихованих робіт.

8.7. Підрядник зобов'язаний протягом п'яти днів після завершення виконання робіт звільнити фронт робіт від сміття, будівельних машин і механізмів, тимчасових будов і приміщень і т.д. Якщо Підрядник не виконає вказані зобов'язання, Замовник має право попередити Підрядника про порушення, призначити необхідний термін для його усунення, а у випадку не вживання Підрядником заходів звільнити фронт робіт своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника компенсуються Підрядником.

- ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

9.1 Замовник здійснює нагляд, контроль за виконанням робіт, прийманням виконаних робіт, а також інший контроль згідно нормативних актів.

9.2. Замовник здійснює контроль, нагляд за якістю, об'ємами і відповідністю виконаних робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам.

9.3. У разі виявлення Замовником невідповідності виконаних робіт Підрядником установленим вимогам, Підрядник негайно виправляє допущені недоліки, про що повідомляє Замовника. У разі виявлення невідповідності ресурсів, постачання яких забезпечує Підрядник для виконання робіт встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів.

9.4. При виявленні дефектів або відхилень Замовник надає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про призупинення робіт.

9.5. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, технічній документації та вимогам цього договору.

9.8.Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

- УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

  - Розрахунки за договором здійснюються поетапно за фактом виконання видів робіт шляхом зарахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Підрядника у безготівкову порядку платіжним дорученням протягом 180-ти календарних днів з дня підписання Сторонами акту (ів) виконання робіт.

  - Розрахунки між сторонами здійснюються в наступному порядку

- розрахунки за фактично виконані роботи на підставі належно оформлених та підписаних Сторонами актів приймання виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 та рахунку-фактури.

10.3. Підрядник надає документи (акти приймання виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 та рахунки-фактури) для підпису Замовнику протягом двох днів після закінчення виконання робіт. Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом п'яти робочих днів з дня отримання.

10.4. Оплата вартості робіт субпідрядників здійснюється Підрядником.

- ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ

11.1. Прийом-передача виконаних робіт здійснюється на умовах цього Договору.

11.2. Прийом результатів робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання ним документів про виконання договору.

11.3. Здача результатів робіт Підрядником і прийом їх Замовником оформляються актом приймання виконаних робіт за формою КБ-3, КБ-2в, виконаним з використанням відповідного програмного комплексу, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

Підрядник здає акти приймання виконаних робіт не пізніш як 6 числа місяця наступного за звітним до бухгалтерії Замовника.

Для попередньої перевірки актів приймання виконаних робіт Підрядник надає їх Замовнику в електронному вигляді.

11.4. При підписанні акту приймання виконаних робіт Підрядник надає виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

## 11.5. Перед початком робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

# Акт на зварювання контрольних стиків;

# Акт на перевірку зварювальних та технологічних властивостей електродів;

# Засвідчені копії посвідчень зварювальників;

# Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

# Зварювальний формуляр елементів котла;

# Зведена таблиця зварних стиків;

# Акт на перевірку візуальним контролем та вимірювання розмірів шва зварних стиків;

# Протокол ультразвукової чи радіографічної дефектоскопії;

# Відомості про зварювальників, які виконували роботи на даному об'єкті;

- Акт гідравлічних випробувань котла в присутності відповідальних осіб КПТМ «Криворіжтепломережа».

- Сертифікати якості та паспорти на матеріали (труби, метал, електроди, матеріали обмурівки та інше);

# Накладні та інші документи виробника продукції, в тому числі сертифікати відповідності вимогам чинних нормативних документів на фактично придбані матеріали та сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю;

- Посвідчення  якості монтажу;

# Іншу технічну документацію згідно з вимогами  чинних нормативних документів.

11.6. За наявності претензій Замовника за якістю і об'єму виконаних робіт, він має право відмовитися від підписання акту і направити Підрядчику письмові зауваження з вказівкою термінів усунення недоліків.

11.7. Ризик випадкового пошкодження виконаних робіт за цим договором до прийому результатів робіт несе Підрядник.

12. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ЯКОСТІ ВИКОНАНИХ РОБІТ І ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

12.1. Термін гарантії належної якості виконаних робіт Підрядником за цим договором складає 120 календарних місяців з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних робіт, (стаття 884 Цивільного кодексу України). Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом), за винятком випадків, якщо погіршення якості виконаних робіт мало місце через винні дії третіх осіб. Гарантія якості виконаних Підрядником робіт розповсюджується на все, що складає результат роботи за цим договором.

12.2. Якщо впродовж терміну гарантії Замовником будуть виявлені недоліки, які перешкоджають продовженню нормальної експлуатації (використовуванню) результатів виконаних Підрядчиком робіт, вказаний термін в п. 12.1. цього Договору продовжується на період усунення таких недоліків. Усунення недоліків здійснюється Підрядчиком за свій рахунок протягом 14 календарних днів, якщо інший термін не встановлений сторонами в відповідному акті.

12.3. При відмові Підрядника від складання або підписання акту виявлених недоліків або у разі виникнення суперечки між сторонами, для їх підтвердження Замовник призначає незалежну кваліфіковану експертизу з подальшим віднесенням понесених витрат на рахунок Підрядчика, яка складає відповідний акт по фіксації недоліків і їх характеру.

13. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1.  Підрядник зобов'язаний:

- виконати роботи в строк та на умовах, передбачених цим Договору;

- відповідати за доброякісність своїх матеріалів;

- вживати всі заходи по збереженню наданих йому Замовником матеріалів, виробів, конструкцій для виконання робіт за цим договором і відповідати в повному об'ємі перед Замовником за їх втрату або пошкодження;

- при необхідності побудувати своїми силами і засобами всі тимчасові споруди, необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій, призначених для виконання робіт за цим договором.

- при пошкодженні комунікацій, споруд, майна, що належать третім особам, з вини Підрядника, останній несе відповідальність за заподіяний збиток.

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

При виконанні робіт на території Замовника Підрядник повинен забезпечити:

- безпечні умови праці для своїх робітників і контроль за дотриманням ними норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку;

- виключення присутності працівників Підрядника на території Підприємства в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

- присутність на робочому майданчику посадової особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, компетентної в питаннях охорони праці та пожежної безпеки.

- до початку виконання робіт на території Замовника Підрядник повинен отримати у встановленому порядку дозволи Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію машин, механізмів, та обладнання з підвищеною небезпекою, а також ліцензії на певний вид господарської діяльності.

- усе обладнання, машини, механізми, технологічна оснастка, засоби підмащування, приставні драбини, а також засоби індивідуального та колективного захисту від падіння з висоти, які належать Підряднику та які будуть використані для виконання робіт на території або об’єктах підприємства, повинні бути в справному та безпечному стані, що підтверджується відповідними документами, які повинні бути надані до початку робіт Замовнику.

- Підрядник несе відповідальність за своєчасне навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки і перевірку знань у своїх працівників відповідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, а також проходження ними медичних оглядів та забезпечення засобами індивідуального захисту.

- Підрядник зобов'язаний проводити зі своїм персоналом відповідні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. Персонал Підрядника, який буде допущений для робіт на об'єктах Підприємства, повинен проходити додатковий вступний інструктаж в службі охорони праці Підприємства.

- Підрядник зобов'язаний проводити періодичний медичний огляд працівників з урахуванням виконуваної ними роботи та професії.

13.2. Підрядник має право:

- припиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, які привели до ускладнення або неможливості проведення Підрядником робіт;

- якщо Замовник не оплатив виконані роботи або не сплатив інші суми, належні Підряднику, відповідно до цього Договору Підрядник, заздалегідь повідомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику результатів виконаних робіт, невикористаних матеріальних ресурсів. Порушення термінів передачі виконаних робіт вважається тим, що відбулося з вини Замовника.

13.3. Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику проектно-кошторисну документацію, передати дозвільну та іншу договірну документацію і  ресурси відповідно до договору підряду;

- визначити і передати Підряднику фронт робіт на об'єкті, при необхідності здійснити зупинку технологічного устаткування і скидання води з трубопроводів;

- прийняти виконані роботи за умови належного виконання таких робіт на умовах цього Договору;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

13.4. Замовник має право:

-	у будь-який час перевірити хід і якість робіт;

-	відмовитися від прийому виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результатів робіт відповідно меті, визначеній в технічній документації (переліку робіт) і договору підряду;

-	вимагати безоплатного виправлення недоліків, які виникли унаслідок допущених Підрядником порушень або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, нанесені Замовнику, відшкодовуються Підрядником, зокрема за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

-	відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не почав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх в терміни, вказаних в Договорі, стає явно неможливим;

-	відмовитися від Договору у будь-який час до закінчення виконання робіт, сплативши Підряднику вартість виконаної частини роботи;

-	ініціювати внесення змін в Договір, вимагати його розірвання і відшкодування збитків, за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

-	якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Підряднику термін для усунення недоліків, а у разі не усунення недоліків у визначений строк Підрядником - відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншим особам за рахунок Підрядника.

13.5. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів шляхом повного відшкодування їх вартості Замовнику.

13.6. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених технічною документацією.

13.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,05% від вартості невиконаних робіт за кожен день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

13.8. Пеня підлягає сплаті в повному розмірі незалежно від відшкодування збитків. Окрім оплати пені Підрядник компенсує Замовнику збитки, обумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх обов'язки за договором.

13.9. Сплата пені та відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі або усунення порушень.

13.10. У разі, якщо Підрядник є платником податку на додану вартість:

13.10.1. Податкові накладні (ПН) та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (РК) складаються Підрядником в електронній формі та надаються Замовнику засобами електронного документообігу в програмі M.Е.Doc.

13.10.2. У разі несвоєчасної реєстрації ПН/РК Підрядником в ЄРПН протягом граничного терміну, встановленого статтею 187 ПКУ, Підрядник сплачує Замовнику штраф у сумі ПДВ, визначений в таких ПН/РК, протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

13.10.3. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику інформацію про його статус платника ПДВ, чинний на момент укладення договору.

У разі зміни статусу платника ПДВ Підрядник зобов’язаний протягом 3-х (трьох) календарних днів з дня таких змін письмово повідомити Замовника, з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

13.10.4. У разі зупинення реєстрації в ЄРПН ПН/РК згідно з п.201.16 ст.201 ПКУ Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дати отримання квитанції письмово повідомити про це представника Замовника та надати копію відповідної квитанції на його електронну адресу.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДОГОВІР І РОЗІРВАННЯ

14.1. Істотні умови договору підряду, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

14.1.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

14.1.2. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

14.1.3. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

14.1.4. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт;

14.4.5. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

14.4.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

14.2. Внесення змін в цей Договір або його розірвання допускається тільки за погодженням сторін, якщо інше не встановлене цим Договором. Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

14.3. Замовник має право ініціювати розірвання договору в односторонньому порядку, виславши повідомлення Підряднику за 10 робочих днів до розірвання, у випадку:

-	ухвалення рішення про зупинку робіт;

-	припинення фінансування;

-	визнання Підрядника банкрутом;

-	затримки Підрядником ходу виконання робіт з його вини, якщо термін завершення або початку виконання робіт, встановлений в цьому Договорі, збільшується більш ніж на один місяць;

-	зниження якості робіт в результаті порушень Підрядником умов цього Договору.

14.4. Підрядник має право ініціювати розірвання договору в односторонньому порядку, виславши повідомлення Замовнику за 10 робочих днів до розірвання  у випадку якщо Замовник:

- не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань за термінами передачі фронту робіт протягом 30 днів і не дозволяє Підряднику виконати договірні зобов'язання;

- не ухвалює рішення по усуненню залежних від нього обставин, які загрожують якості виконання робіт, їх відповідності технічному завданню протягом 30 днів;

14.5. У випадку якщо однією із сторін прийнято рішення про розірвання Договору, день розірвання Договору обчислюється від дня вручення стороною, що ініціює таке розірвання, повідомлення про розірвання договору уповноваженому представнику іншої сторони. У інших випадках день розірвання договору обчислюється з дати підпису на поштовому повідомленні про вручення поштового відправлення або дати, вказаної поштовим працівником в повідомленні про неможливість вручення поштового відправлення іншій стороні.

14.6. У разі розірвання Договору у зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом, Підрядник протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення по акту передає Замовнику об'єкт підряду, виконані роботи, що належать Замовнику матеріали, устаткування, документацію.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором у частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань.

15.2. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії Договору.

16. ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

16.1. Обставини непереборної сили (форс-мажор) означає надзвичайні та невідворотні обставини техногенного/природного/соціально-політичного/військового характеру/ обставини юридичного форс-мажору, тощо, які не існували під час укладення Договору, виникли поза волею Сторін та об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Сторонами.

16.2.	Сторони усвідомлюють та визнають, що укладають цей Договір в умовах введеного воєнного стану (у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України) на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та у відповідності до частини 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР та листа Торгово - промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, військова агресія Російської Федерації проти України визнана надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами (обставинами форс-мажору) з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення.

16.3.	Сторони дійшли згоди про те, що незважаючи на те, що цей Договір укладається в умовах введеного воєнного стану та можуть виникати протягом строку дії цього Договору і інші обставини форс-мажору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин Стороною.

16.4.	Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України чи документи інших компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини непереборної сили відповідно до чинного законодавства України.

16.5.	Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

16.6.	У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

- АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

17.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх представники, працівники або посередники не сплачують, не пропонують сплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримати неправомірної вигоди або інші неправомірні цілі. При виконанні своїх зобов’язань по Договору, Сторони, їх представники, працівники або посередники не вчиняють дії, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного  законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

  - У разі виникнення у Сторони підозри стосовно того, що відбулося чи може відбутися порушення положень цієї Статті, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. В письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або на підставі яких можливо дійти висновку, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень цієї Статті контрагентом, його представником, працівником або посередником щодо вчинення дій, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

  - Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження має бути направлено протягом десяти робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

  - У разі порушення однією із Сторін зобов’язань утриматись від заборонених в цьому розділі дій та/або неотримання іншою Стороною у встановленому Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося чи не відбудеться, інша Сторона має право припинити Договір в односторонньому порядку повністю або в частково, направив письмове повідомлення про розірвання договору. Сторона, за ініціативою якої було розірвано Договір у відповідності до положень цієї Статті, має право вимагати відшкодування збитків, завданих внаслідок розірвання договору.

18. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

18.1. Сторона, що одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

18.2. Підрядник гарантує і  несе відповідальність за наявність ліцензій, інших дозвільних документів, необхідних для виконання робіт, визначених цим договором.

18.3. Підрядник і Замовник є платниками податку на додану вартість на загальних умовах.

18.4. Договір укладений в двох екземплярах, по 1 екземпляру для кожної Сторони.

Додатки до Договору:

Додаток 1 Договірна ціна

Додаток 2 Графік виконання робіт

19.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ  І  БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

| ПІДРЯДНИК | ЗАМОВНИК |
| --- | --- |

Додаток 1

до договору №  ____________

від _____________________

Договірна ціна

Додаток 2

до договору № ______________

від _______________

Графік виконання робіт