|  |  | Додаток 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до оголошення |
| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ |
| на «Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер» по вул. Лучанська, 44, м.Суми» |
| Клас наслідків СС1 |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер» по вул. Лучанська, 44, м. Суми» |
|  | Локальний кошторис №02-01-01 на Ремонтні роботи |
|  | Об'єм робіт |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100 м3 | 1.13 |  |
| 2 | Установлення бетонних поребриків та бордюрів на бетонну основу | м | 11 |  |
| 3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебенево-піщаної суміші | 100 м3 | 0.07 |  |
| 4 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0.1 |  |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100 м2 | 1.9 |  |
| 6 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 | 100 м2 | 1.9 |  |
| 7 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0.188 |  |
| 8 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100 м2 | 5.7 |  |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 | 100 м2 | 5.7 |  |
|  | Злив |  |  |  |
| 10 | Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну, група грунту 2 | 100м3 | 0.026 |  |
| 11 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10 м3 | 0.12 |  |
| 12 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 300 мм | 100м | 0.15 |  |
| 13 | Засипка гравію в міжтрубний простір | 10м3 | 0.1 |  |
| 14 | Улаштування скидів води з поздовжніх дренажів | 100 м | 0.15 |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |
| 15 | Перевезення сміття до 15 км | т | 180.8 |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 180.8 |  |