|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №9»** **Запорізької міської ради**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  | РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ  |
|  | Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради |
|  | Протокол №68 від17.10.2023 року |
|  | УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.І. Ходаковський** |

 |  |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

|  |
| --- |
| **ВІДКРИТІ ТОРГИ** з особливостями |
|  |

**на закупівлю**

**КОД ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали**

 **Запоріжжя 2023 рік**

 **ЗМІСТ**

**Розділ I. Загальні положення**

**1. Терміни, які вживаються в тендерній документації**

**2. Інформація про Замовника торгів:**

**2.1. Повне найменування**

2.2. Місцезнаходження

2.3. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

**3. Процедура закупівлі**

**4. Інформація про предмет закупівлі:**

**4.1.** Назва предмета закупівлі

4.2. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

4.3. Місце, кількість, обсяг поставки товарів

4.4. Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

**5. Недискримінація учасників**

**6. Інформація  про  валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції**

**7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені тендерні пропозиції**

**Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації**

**1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації**

**2. Унесення змін до тендерної документації**

**Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**

**1. Зміст і с**посіб подання тендерної пропозиції

**2.** Забезпечення тендерної пропозиції

**3.** Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

**4.** Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

**5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону**

**6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**7. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)**

**8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником**

**Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції**

**1.** Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

**2. Дата та час розкриття** тендерної пропозиції

**Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції**

**1. Перелік критеріїв та методика оцінки** тендерної пропозиції **із зазначенням питомої ваги критерію**

**2. Інша інформація**

**3. Відхилення** тендерних пропозицій

**Розділ VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю**

1.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

2.Строк укладання договору

3.Проект договору про закупівлю

4.Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

5.Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.Забезпечення виконання договору про закупівлю

**ДОДАТКИ:**

|  |
| --- |
| ДОДАТОК 1: Форма тендерної пропозиції  |
| ДОДАТОК 2: Перелік кваліфікаційних та інших даних, які вимагаються від учасників і способи їх документального підтвердження. |
| ДОДАТОК 3: Медико-технічні вимоги. |
| ДОДАТОК 4: Проект договору про закупівлю товарів за державні кошти . |
| ДОДАТОК 5: Форма листа-згоди на обробку персональних даних учасника |
| № | **I. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Особливсотей. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | Повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради |
| 2.2 | Місцезнаходження | вул. Щаслива/Дудикіна,1/6, м. Запоріжжя, Україна, 69065 |
| 2.3 | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Уповноважена особа : Ходаковський Андрій Іванович, за адресою замовника, тел.: (050)322-73-98 e-mail: *medtender@ukr.net*; |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | Назва предмета закупівлі | **КОД ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали** |
| 4.2 | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Не передбачено |
| 4.3 | Місце, кількість, обсяг поставки товарів |  вул. Щаслива/Дудикіна,1/6, м. Запоріжжя, Україна, 69065Кількість докладно визначено у Додатку 3  |
| 4.4 | Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Протягом 2023 року. Кінцевий строк поставки не пізніше 31.12. 2023 року. |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня.У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у іноземній валюті, зокрема, Євро або долар США.При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до Євро або долару США, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій.Перерахунок в національну валюту – гривню здійснюється за наступною формулою:К=К1\*К2, деК1- ціна тендерної пропозиції в іноземній валюті (Євро чи долар США) на момент розкриття тендерних пропозицій;К2 - курс гривні до відповідної іноземної валюти (Євро чи долар США) на момент розкриття тендерних пропозицій. При цьому сторони використовують офіційний курс НБУ гривні до іноземних валют. Курс НБУ гривні до іноземних валют на момент розкриття тендерних пропозицій визначається за даними офіційного веб-сайту НБУ. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених [частиною четвертою](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути викладені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, повинні бути викладені українською або російською мовами. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що викладений на іншій, ніж українська мова або російській мові, учасник надає переклад цього документу.Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію англійською мовою з обов’язковим наданням автентичного перекладу на українську мову. |
| **II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n960)  Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| **III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником).Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції/пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерна пропозиція повинна складатися з:1.1.1. Тендерної пропозиції учасника за формою згідно **Додатка 1** до Документації. Учасник визначає ціни на товар, які він пропонує постачати за Договором з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат. 1.1.2. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника (уповноваженої особи учасника процедури закупівлі) щодо підпису документів, що входять до складу тендерної пропозиції, договору за результатами закупівлі. Повноваження щодо підпису документів, що входять до складу тендерної пропозиції учасника, договору за результатами закупівлі підтверджуються наступними документами:- у разі, якщо учасником є юридична особа: 1) якщо тендерну пропозицію підписує уповноважена посадова (службова) особа учасника (далі - уповноважена особа) - копією протоколу зборів засновників (учасників) про призначення директора/президента/голови правління та ін., або випискою (витягом) з нього або копією наказу про його призначення або про вступ на посаду; 2) якщо тендерну пропозицію підписує представник учасника (далі - уповноважена особа) – довіреністю, або дорученням разом з наданням документів, що підтверджують право уповноваженої посадової (службової) особи учасника надавати такі повноваження; - у разі, якщо учасником є фізична особа, або фізична особа-підприємець (далі - уповноважена особа) – копією паспорта та копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.1.1.3. Інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 44 Особливостей у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації;1.1.4. Документально підтвердженої інформації про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним, в тому числі технічній специфікації (опис предмета закупівлі), встановленим в **Додатку 3** до Документації;1.1.5. Листа-згоди учасника з проектом договору, засвідченого підписом уповноваженої особи Учасника, а також підписаний уповноваженою особою учасника проект договору, що викладений в **Додатку 4** до Документації.1.1.6. Підписаного уповноваженою особою Учасника листа-згоди на обробку персональних даних Учасника, форма якого встановлена в **Додатку 5** до Документації.1.1.7. **Ліцензії, у разі, якщо діяльність яка є предметом закупівлі підлягає ліцензуванню згідно норм чинного законодавства (у разі відсутності ліцензії Учасник повинен надати лист-роз’яснення).**1.1.8. Підписаного уповноваженою особою учасника листа-згоди на місце поставки Товару, що викладено в тендерній документації.1.1.9. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля ***(Учасник повинен надати довідку у довільній формі).***1.1.10. Довідка, складена у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника яка містить відомості про підприємство:а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі його укладення;1.1.11. Статут (або інший документ, на підставі якого учасник здійснює свою діяльність)Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). Усі аркуші тендерної пропозиції які містять інформацію, повинні бути посвідчені підписом уповноваженої особи, крім оригіналів документів виданих іншими установами та підприємствами.У випадку, якщо згідно цієї тендерної документації передбачається надання копії документу, це означає, що повинна бути надана копія цього документу за підписом уповноваженої особи Учасника. У всіх інших випадках, вимагається надання оригіналу. У разі надання оригіналу документа замість копії документа, що вимагалось замовником буде вважатись належним чином виконаною вимогою щодо надання копії документа.Електронний вигляд тендерної пропозиції повинен бути чітким та відображати підписи. Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допущення учасником торгів формальних (несуттєвих) помилок, пов’язаних з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції, наприклад: відсутність нумерації окремих сторінок, відсутність підписів, на окремих документах, технічні помилки та описки, арифметичні помилки.Для правильного оформлення тендерної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені у Документації. Неспроможність подати всю інформацію, яку вимагає Документація, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. Замовник не заперечує щодо надання Учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються Документацією, не буде розцінене як невідповідність тендерної пропозиції умовам Документації. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції |  Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | У зв’язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції не вимагається, умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції не визначені |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом **100 днів** з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;Учасник має право:відхилити таку вимогу не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 44 Особливостей | Під час здійснення закупівлі замовник може застосовувати один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до [статті 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1250) Закону з урахуванням положень Особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені [статтею 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1250) Закону.Замовник застосовує до учасників процедури закупівлі наступний кваліфікаційний критерій, визначений статтею 16 Закону:Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів):для підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасником надається довідка в довільній формі.;; скановану копію одного аналогічного договору (з додатками, які є невід’ємною частиною договору (у випадку наявності). Під аналогічним договором слід розуміти поставку товару по предмету закупівлі/або товару з найбільш схожими характеристиками/чи призначенням.Для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям згідно умов пункту 5 цього Розділу тендерної документації. Інформація щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 44 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення, згідно Додатку 2 до тендерної документації. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі у випадках передбачених пунктом 44 Особливостей.Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, [пунктом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174) частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n401), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n403), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n404) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n410) та в [абзаці чотирнадцятому](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n411) цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім [абзацу чотирнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n411) пункту 44 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 44 Особливостей (крім [абзацу чотирнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n411) пункту 44 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до [абзацу шістнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n413) 44 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1257) статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка (інформація) згідно Додатку 2 щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 44 Особливостей. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій заповнену таблицю відповідності, а також інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною тендерною документацією.Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з [частиною другою](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) статті 22 Закону та ст. 23 Закону.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація (опис предмета закупівлі) та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам, запропонованого ним товару, визначені у **Додатку 3** до Документації.Усі посилання у Додатку 3 до Документації на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико-технічним вимогам (Додаток 3 до Документації) розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації. |
| 7. | Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17.. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **ІV. Подання та розкриття тендерних пропозицій** |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначений в системі електронних закупівель. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерних пропозицій | Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до [статті 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1250)Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених [пунктом 44](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159)  Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. Протокол розкриття тендерних пропозицій повинен містити інформацію про:найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорію;унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів, присвоєний електронною системою закупівель;назву предмета закупівлі;дату та час розкриття тендерної пропозиції;найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника (учасників) процедури закупівлі;інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також інформацію та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі;інформацію щодо ціни тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).Протокол розкриття тендерних пропозицій може містити іншу інформацію. |
| **V. Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію |  Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.Критеріями оцінки є: ціна.Визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції здійснюється на основі єдиного критерію “Ціна” (питома вага критерію – 100% (з ПДВ)). Під терміном “Ціна” мається на увазі ціна учасника з урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ) (якщо учасник є платником ПДВ) інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу тринадцятого пункту 41 Особливостей.Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями.Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. |
| 2 | Інша інформація |  Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:* у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт

або* посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України

або* військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України

або* посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах, але у складі тендерної пропозиції не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник  не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.«Аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та / або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:* досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
* сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;
* отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.

Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:1) учасник процедури закупівлі:зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей;не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей;є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. [№ 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF%22%20%5Cl%20%22n2) “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція:не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131) цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився;є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;3) переможець процедури закупівлі:відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених [пунктом 44](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) цих особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей.Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:1. учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;

2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| 1. | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 46 Особливостей.Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов. Проект договору наведено у Додатку 4 тендерної документації.  |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю |  Відповідно до вимог частини 2 статті 41 Закону переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації.У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників.Проєкт договору (порядок його змін) та істотні умови Договору про закупівлю наведено у Додатку 3 до тендерної документації.Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно містити таку інформацію:1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;2) унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів/закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу/звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, присвоєний електронною системою закупівель;3) дата укладення та номер договору про закупівлю;4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;5) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефона;7) дата внесення змін до договору про закупівлю;8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цього пункту;9) опис змін, що внесені до істотних умов договору.Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю може містити іншу інформацію.У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).Договір про закупівлю є нікчемним у разі:1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей;2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей;3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей;4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей;5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.Державне регулювання, контроль у сфері публічних закупівель та громадський контроль здійснюються відповідно до статті 7 Закону.Моніторинг відкритих торгів здійснюється Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами відповідно до статті 8 Закону.Дані автоматичних індикаторів ризиків застосовуються з урахуванням Особливостей |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю або ненадання переможцем необхідних документів | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та строки, визначені цими особливостями (пункт 46 Особливостей). |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

**Додаток 1**

**до Документації**

**ФОРМА**

**тендерної пропозиції**

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

*(подається на фірмовому бланку Учасника, по кожному лоту окремо (у разі якщо предмет закупівлі розділено на лоти))*

*Форма "* *Тендерна пропозиція", яка подається Учасником у складі Тендерної пропозиції подається у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен вносити будь-які зміни до змісту форми, окрім заповнення полів форми, призначених для внесення інформації (визначені шляхом зазначення символів «\_\_\_\_» у тексті форми).*

# Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*назва Учасника*) надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю КОД ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали ( Код НК 024:2023 -10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер; 10714 катетер емболектомії / тромбектомії ; 45851 металевий непокритий стент для сонної артерії ; 45851 Металевий непокритий стент для сонної артерії ; 36177 конектор катетера для ангіопластики ; 10678 Катетер для введення *;* 10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер ; 36177 Конектор катетера для ангіопластики ; 36035 Стент, судинний; 36035 Стент, судинний; 10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер ; 10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер ; 10714 катетер емболектомії тромбектомії ; 17846 одноразовий судинний напрямний катетер ; 60940 спіраль для емболізації судин головного мозку; 17846 одноразовий судинний напрямний катетер; 10678 катетер для введення ; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний; 58112 Система захисту сонних артерій від емболії ; 17846 одноразовий судинний напрямний катетер; 61779 Сітка дротяна для тромбектомії ; 61779 Сітка дротяна для тромбектомії ; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний ; ; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний ; 10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування ; 10714 катетер емболектомії тромбектомії ; 61779 Сітка дротяна для тромбектомії ; 10714 Катетер емболектомії / тромбектомії; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний ; 47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний); 60940 Спіраль для емболізації судин головного мозку; 10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер; 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий ; 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий ; 58865- Набір для встановлення судинного катетера ; 10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування ; 58115- Коронарний судинний провідник, ручний ; 58704 Пристрій для компресії променевої артерії ; 10678 Катетер для введення; 46633 Шприц-манометр для балонного катетера, одноразового застосування відновлений ; 15286Ангіографічний шприц; 10691 периферійний/коронарний судинний мікрокатетер; 58771 Коронарний балонний катетер для преділатації ; 37704 - Контур дихальний анестезіологічний одноразового використання нестерильний ; 42476 - Одноразовий катетер для дихального контура ; 46816- Нестерильне тепло/вологообмінний/ бактерійний фільтр ; 34842-Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів ; 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення ; 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення; 35375-кран ; 36244 Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер ; 12161 Катетер підключичний венозний ; 34920 Голка для периферійного судинного вливання ; 35173 - Маска для кисню без зворотного дихання ; 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання; 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання; 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання )

Вивчивши тендерну документацію, а також технічні, якісні та кількісні вимоги, ми пропонуємо до участі в закупівлі наступний Товар:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Код та назва відповідно до національного класифікатораНК 024:2023Назва предмету закупівлі  | Найменування товару згідно декларації про відповідність, або сертифіката про відповідність  | Виробник, країна походження | Од. виміру | Кіль-кість | Ціна за одну одиницю товару, в грн. | Загальна вартість, в грн. |
|  | без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Вартість пропозиції без ПДВ, грн. (прописом)** |  |
| **ПДВ, грн. (прописом)** |  |
| **Загальна вартість з ПДВ** |  |

**Примітки *(обов’язково для виконання Учасником)*:**

**\*** - Учасник вказує назву одного товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі визначення його переможцем торгів. Назва та країна виробника товару також заповнюється Учасником у суворій відповідності з можливими майбутніми видатковими накладними.

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом \_\_\_ днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути прийняте рішення про намір укласти договір Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Якщо буде прийняте рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося підписати договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.***

**Примітки:**

1.Тендерна пропозиція подається на бланку Учасника (за наявності). Учасник не повинен відступати від даної форми.

*2.Учасники - фізичні особи, фізичні особи-підприємці складають тендерну пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.*

 **Додаток 2**

**до Документації**

**І. Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону**

**та спосіб їх документального підтвердження**

Замовник установлює наступні кваліфікаційні критерії:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Учасник надає інформацію у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору про закупівлю, за підписом уповноваженої особи учасника;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Учасник надає інформацію у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть залучені до виконання умов договору, за підписом уповноваженої особи учасника;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

На підтвердження досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору Учасник має надати:

|  |
| --- |
|  1.1 Довідку про виконання аналогічного(их) договору(ів) з постачання товару, що є предметом закупівлі\*  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Повна назва, код ЄДРПОУ організації (замовника), з якою було укладено договір | Адреса, контактний телефон | Предмет договору (закупівлі) | Номер та дата укладання договору | Сума договору |
|  |  |  |  |  |  |

\*Під аналогічним договором мається на увазі договір з постачання за кодом ДК 021:2015 – **33140000-3 Медичні матеріали** 1.2. скан-копію договору, зазначеного в довідці та наданого у складі тендерної пропозиції з усіма додатками та додатковими угодами.

 1.3. скан-копії/ю документів/а на підтвердження виконання договору, зазначеного в наданій Учасником довідці на всю суму договору або  Позитивний лист-відгук від контрагента, зазначеного у довідці, у довільній формі, зміст якого підтверджує якісне виконання договору, із зазначенням номеру та дати укладення такого договору.

**ІІ. Підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 47 Особливостей**

**Для юридичних осіб**

Документи для юридичних осіб на підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Враховуючи, що в електронній системі закупівель не реалізовано технічну можливість самостійно декларувати відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей ***Учасник забезпечує самостійне декларування інформації, у вигляді Довідки довільної форми, що підтверджує відсутність підстав, визначених*** абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей***.***

*У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до*[*частини третьої*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1257)*статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вимоги пункту 47 Особливостей** | **Переможець процедури закупівлі на виконання вимог пункту 47 Особливостей повинен надати такі документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (**пп. 3 п. 47 Особливостей**) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку **(пп. 6 п. 47 Особливостей)** | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (**пп. 12 п. 47 Особливостей**) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору **(абз. 14 п. 47 Особливостей)** | Переможець процедури закупівлі подає Довідку в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  |

**Для фізичних осіб чи фізичних осіб-підприємців**

Документи для фізичних осіб чи фізичних осіб-підприємців на підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Враховуючи, що в електронній системі закупівель не реалізовано технічну можливість самостійно декларувати відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей ***Учасник забезпечує самостійне декларування інформації, у вигляді Довідки довільної форми, що підтверджує відсутність підстав, визначених*** абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей***.***

*У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до*[*частини третьої*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1257)*статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вимоги пункту 47 Особливостей** | **Переможець процедури закупівлі на виконання вимог пункту 47 Особливостей повинен надати такі документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (**пп. 3 п. 47 Особливостей**) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (**пп. 5 п. 47 Особливостей**) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (**пп. 12 п. 47 Особливостей**) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору **(абз. 14 п. 47 Особливостей)** | Переможець процедури закупівлі подає довідку в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. |

Якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, то документи подаються по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання.

 **Додаток 3**

**до Документації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

#  КОД ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали ( Код НК 024:2023 -10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер; 10714 катетер емболектомії / тромбектомії ; 45851 металевий непокритий стент для сонної артерії ; 45851 Металевий непокритий стент для сонної артерії ; 36177 конектор катетера для ангіопластики ; 10678 Катетер для введення *;* 10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер ; 36177 Конектор катетера для ангіопластики ; 36035 Стент, судинний; 36035 Стент, судинний; 10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер ; 10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер ; 10714 катетер емболектомії тромбектомії ; 17846 одноразовий судинний напрямний катетер ; 60940 спіраль для емболізації судин головного мозку; 17846 одноразовий судинний напрямний катетер; 10678 катетер для введення ; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний; 58112 Система захисту сонних артерій від емболії ; 17846 одноразовий судинний напрямний катетер; 61779 Сітка дротяна для тромбектомії ; 61779 Сітка дротяна для тромбектомії ; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний ; ; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний ; 10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування ; 10714 катетер емболектомії тромбектомії ; 61779 Сітка дротяна для тромбектомії ; 10714 Катетер емболектомії / тромбектомії; 58115 Периферійний судинний провідник, ручний ; 47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний); 60940 Спіраль для емболізації судин головного мозку; 10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер; 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий ; 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий ; 58865- Набір для встановлення судинного катетера ; 10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування ; 58115- Коронарний судинний провідник, ручний ; 58704 Пристрій для компресії променевої артерії ; 10678 Катетер для введення; 46633 Шприц-манометр для балонного катетера, одноразового застосування відновлений ; 15286Ангіографічний шприц; 10691 периферійний/коронарний судинний мікрокатетер; 58771 Коронарний балонний катетер для преділатації ; 37704 - Контур дихальний анестезіологічний одноразового використання нестерильний ; 42476 - Одноразовий катетер для дихального контура ; 46816- Нестерильне тепло/вологообмінний/ бактерійний фільтр ; 34842-Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів ; 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення ; 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення; 35375-кран ; 36244 Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер ; 12161 Катетер підключичний венозний ; 34920 Голка для периферійного судинного вливання ; 35173 - Маска для кисню без зворотного дихання ; 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання; 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання; 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання )

|  |
| --- |
|  |

**I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

 1. Місце і строк поставки товарів: за адресою замовника протягом 3-х календарних днів на підставі замовлення (заявки) надісланих Постачальнику. (Надати гарантійний лист)

 2. Додаткові послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару: транспортування товару; навантаження, розвантаження товару; інші послуги, які обов’язково включаються при умовах поставки DDP-склад Замовника (у редакції Інкотермс -2010) (надати гарантійний лист).

 3. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

 3.1. Медичні вироби повинни бути дозволени до використання в Україні (декларації відповідності або сертифіката про відповідність технічному регламенту);

 3.2. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості виробника на кожну серію товару. (надати гарантійний лист)

 3.3. Залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником. (надати гарантійний лист)

 3.4. Упаковка, у якій буде постачатися товар має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування. (надати гарантійний лист)

 3.5. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції таблицю відповідності медико-технічним вимогам щодо предмету закупівлі.

 4. Перелік товару, включеного у предмет закупівлі.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Код НК 024: 2023** | **Кількість** | **Од. виміру** |
| 1 | Мікрокатетер для доставки стенту з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шейкой для судин малого діаметру типу Leo+baby | 10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер | 10 | шт |
| 2 | Провідникові катетери для глибинного введення мікроінструм. в інтракран. судини | 10714 катетер емболектомії / тромбектомії | 4 | шт |
| 3 | Стент каротидний | 45851 металевий непокритий стент для сонної артерії | 15 | шт |
| 4 | Стент каротидний з подвійним плетінням  | 45851 Металевий непокритий стент для сонної артерії | 4 | шт |
| 5 | Y адаптер | 36177 конектор катетера для ангіопластики | 90 | шт |
| 6 | INT Інтродьюсер | 10678 Катетер для введення | 80 | шт |
| 7 | Провідники з тефлоновим покриттям | 10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер | 60 | шт |
| 8 | Краник 3-вх. високого тиску | 36177 Конектор катетера для ангіопластики | 90 | шт |
| 9 | Пристрій для нейроваскулярного ремоделювання, стент з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шейкой для судин великого діаметру типу Leo+ | 36035 Стент, судинний | 3 | шт |
| 10 | Пристрій для нейроваскулярного ремоделювання, стент з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шийкою для судин малого діаметру типу Leo+baby | 36035 Стент, судинний | 3 | шт |
| 11 | Мікрокатетер для доставки стенту з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шейкой для судин малого діаметру типу Leo+baby | 10691 Периферійний/ коронарний судинний мікрокатетер | 2 | шт |
| 12 | Внутрішньочерепний доставляючий мікрокатетер до пристрою для реваскуляризації дистального типу | 10691 Периферійний/коронарний судинний мікрокатетер | 10 | шт |
| 13 | Внутрішньочерепний аспіраційний катетер | 10714 катетер емболектомії тромбектомії | 6 | шт |
| 14 | Катетер провідниковий, стандартний | 17846 одноразовий судинний напрямний катетер | 20 | шт |
| 15 | Мікроспіралі для емболізації мішкоподібних аневризм | 60940 спіраль для емболізації судин головного мозку | 20 | шт |
| 16 | Провідниковий катетер радіального доступу | 17846 одноразовий судинний напрямний катетер | 1 | шт |
| 17 | Селективний катетер радіального доступу | 10678 катетер для введення | 1 | шт |
| 18 | Катетер провідніковий | 58115 Периферійний судинний провідник, ручний | 2 | шт |
| 19 | Пристрій для профілактики емболії | 58112 Система захисту сонних артерій від емболії | 19 | шт |
| 20 | Балонний провідниковий катетер для допоміжних маніпуляцій при ендоваскулярних втручань | 17846 одноразовий судинний напрямний катетер | 1 | шт |
| 21 | Пристрій для реваскуляризації | 61779 Сітка дротяна для тромбектомії | 4 | шт |
| 22 | Пристрій для реваскуляризації | 61779 Сітка дротяна для тромбектомії | 3 | шт |
| 23 | Мікропровідник інтервенційний (нейро) з можливістю подовження  | 58115 Периферійний судинний провідник, ручний | 3 | шт |
| 24 | Подовжувач керованого гідрофільного провідника | 58115 Периферійний судинний провідник, ручний | 3 | шт |
| 25 | Катетер ангіографічний | 10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування | 60 | шт |
| 26 | Внутрішньочерепний підтримуючий катетер для доступу до судин нейроваскулярної системи | 10714 катетер емболектомії тромбектомії | 4 | шт |
| 27 | Пристрій длятромбектомії | 61779 Сітка дротяна для тромбектомії | 3 | шт |
| 28 | Катетер дистального доступу для тромбаспірації  | 10714 Катетер емболектомії / тромбектомії | 6 | шт |
| 29 | Мікропровідник  | 58115 Периферійний судинний провідник, ручний | 20 | шт |
| 30 | Дилятаційний балонний катетер | 47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний | 10 | шт |
| 31 | Мікроспіраль платинова  | 60940 Спіраль для емболізації судин головного мозку | 20 | шт |
| 32 | Мікрокатетер  | 10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер | 2 | шт |
| 33 | Ангіографічний провідник гідрофільний короткий | 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий | 50 | шт |
| 34 | Ангіографічний провідник гідрофільний довгий | 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий | 50 | шт |
| 35 | Інтродьюсер | 58865- Набір для встановлення судинного катетера | 80 | шт |
| 36 | Ангіографічний катетер  | 10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування | 60 | шт |
| 37 | Провідник коронарний | **58115**- Коронарний судинний провідник, ручний | 20 | шт |
| 38 | Пристрій для здавлювання променевої артерії | 58704 Пристрій для компресії променевої артерії. | 15 | шт |
| 39 | Інтродюсер трансфеморальний подовжений | 10678 Катетер для введення | 20 | шт |
| 40 | Шприц-індефлятор  | 46633 Шприц-манометр для балонного катетера, одноразового застосування відновлений | 30 | шт |
| 41 | Шприц вакумний | **15286** — Ангіографічний шприц | 24 | шт |
| 42 | Мікрокатетер армований з прогресуючою гнучкістю, сумісний з DMSO в комплекті з мікропровідником  | 10691 периферійний/коронарний судинний мікрокатетер | 6 | шт |
| 43 | Стент-система коронарна сіролімус елютуюча | 58771 Коронарний балонний катетер для преділатації | 6 | шт |
| 44 | Дорослий контур з вологозбірниками одноразовий | 37704 - Контур дихальний анестезіологічний одноразового використання нестерильний | 1000 | шт |
| 45 | Конфігурований шарнірний кутовий з`єднувач  | 42476 - Одноразовий катетер для дихального контура | 500 | шт |
| 46 | Фільтр дихальний тепло-вологообмінний та ВБ Clear-therm 3, порт Luer lock | 46816- Нестерильне тепло/вологообмінний/ бактерійний фільтр | 9000 | шт |
| 47 | Набір для епідуральної анестезії Perifix 401 Filter Set | **34842**-Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів | 300 | шт |
| 48 | Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Kapkon, розмір Fr16 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення | 5000 | шт |
| 49 | Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Kapkon, розмір Fr18 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення | 15000 | шт |
| 50 | Інфузійні крани з підвищеною механічною та хімічною стійкістю | 35375-кран | 6000 | шт |
| 51 | Подовжувачі та з’єднувальні лінії для використання зі шприцевими насосами | 36244 Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | 10000 | шт |
| 52 | Катетер підключичний 2,0\*1,4, КВ-3 | 12161 Катетер підключичний венозний | 2000 | шт |
| 52 | Голка для встановлення підключичного катетера, КВ-3 | 34920 Голка для периферійного судинного вливання | 2000 | шт |
| 54 | Киснева маска високої концентрації кисню для дорослих | 35173 - Маска для кисню без зворотного дихання | 700 | шт |
| 55 | Ларингеальна маска розмір 3 | 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання | 5 | шт |
| 56 | Ларингеальна маска розмір 4 | 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання | 50 | шт |
| 57 | Ларингеальна маска розмір 5 | 45036 - Маска ларінгеальна, одноразового використання | 15 | шт |

**II. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1.  **Мікрокатетер для доставки стенту з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шейкой для судин малого діаметру типу Leo+baby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Характеристика/****параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1. | Показання до застосування мікрокатетера | Мають бути моделі для установки мікроспіралей, інфузії емболізуючої речовини, установки стентів та тромбаспірації. |  |
|  2. | Структура | Армований. Структура виробу повинна забезпечувати збільшення гнучкості по довжині для катетеризації звивистих та тонких судин.  |  |
| 3. | Рентгеноконтрастність | Повинні бути моделі з одним, двома та трьома маркерами в дистальній частині |  |
| 4. | Необхідні внутрішні діаметри дистальної частини | 0.41 мм  |  |
| 5. | Гідрофільне покриття | Дистальна ділянка повинна мати гідрофільне покриття |  |
| 6. | Довжина | 155 см. |  |

2. **Провідникові катетери для глибинного введення мікроінструментів в інтракраніальні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Показання до застосування | Призначений для глибокого введення інтервенційних пристроїв у інтракраніальну судинну систему.  |  |
| 2 | Конструкція катетра | Має забезпечувати проксимальну підтримку, дистальну м’якість та гнучкість.  |  |
| 3 | Особливості конструкції | Наявність модифікації катетерів, які дозволяють вводити одночасно два інтервенційні пристрої |  |
| 4 | Стінка катетера | Армована сталевою сіткою.  |  |
| 5 | Властивість дистального сегменту | Дистальний сегмент повинен бути гнучким та рентгеноконтрастним з гідрофільним покриттям довжиною не менше 8 см. |  |
| 6 | Діаметри | При зовнішньому діаметрі не більше 6F, внутрішній діаметр повинен бути не менше 0.07” (1,78 мм);При зовнішньому діаметрі не більше 4,9F, внутрішній діаметр повинен бути не менше 0.055” (1,40 мм).  |  |
| 7 | Довжина виробу | Наявність моделей з довжиною виробу 115 см. та 125 см.  |  |

3. **Стент каротидний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характериcтика/****параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Матеріал стенту | Стент повинен бути виготовлений з медичного нітінолового сплаву. |  |
| 2. | Тип системи доставки | Має бути типу Rapid Exchenge |  |
| 3. | Конструкція стенту | - Має бути пряма та циліндрична форма стенту для забезпечення пристосування до різних форм судини. - Стент повинен бути таким, що сам розширюється. |  |
| 4. | Рентгенконтрасність | Стент повинен мати високу рентген-контрастність. |  |
| 5. | Сумісність стент-системи з провідником | Стент-система повинна бути сумісною з провідником 0,014 дюйма. |  |
| 6. | Спектр діаметрів стенту | Від 4 мм. до 10 мм.  |  |
| 7. | Довжина шафту  | Не менше 130 см. |  |
| 8. | Спектр довжин стенту | Від 20 до 50 мм. з кроком 10 мм. |  |

4. **Каротидний стент (Casper)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Матеріал стенту | Стент повинен бути виготовлений з нікель-титану (нітинолу) |  |
| 2. | Конструкція стенту | Конструкція стенту повинна забезпечувати пристосування до різних форм судин. Стент повинен бути саморозгортуючимся, мати плетену будову (подвійна металева сітка) |  |
| 3. | Рентгенконтрасність | Наявність щонайменше 2 рентгенконтрастних маркерів |  |
| 4. | Сумісність стент-системи з провідником | Стент-система повинна бути сумісною з провідником 0,014 дюйма |  |
| 5. | Довжина шафту | Довжина доставляючого катетера має бути 143 см |  |
| 6. | Загальна довжина стенту | Загальна довжина стенту повинна бути в межах від 22 мм до 47 мм включно |  |
| 7. | Діаметр стенту | Діаметри стенту повинні бути від 5 мм до 10 мм |  |
| 8. | Репозиція стенту | Стент повинен мати можливість репозиціонування при неповному розкритті стенту |  |

5. **Y адаптер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Характеристика/параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1  | Будова конектора | Y подібний конектор повинен бути обертовимY подібний конектор повинен бути з клапаном  |  |

6. **Інтродюсер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення | Для забезпечення доступу в судину та полегшення введення інтервенційних пристроїв всередину судини |  |
| 2. | Довжина інтродюсеру | Довжина має складати 11 см  |  |
| 3. | Діаметр інтродюсеру  | Має бути наявним не менше 3х варіацій діаметрів: 4, 5, 6 Fr |  |
| 4. | Комплектація інтродюсеру | пружинний прямий міні-провідник: 0,018”;пункційна голка 21G, від 3,5 см |  |

7. **Провідникі з тефлоновим. покриттям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Будова провідника | Діагностичний провідник повинен мати сталевий стрижень з тефлоновим покриттямКінчик провідника повинен бути атравматичним.  |  |
| 2. | Параметри | Діаметри провідника 035”, довжина має складати не менше 150 см  |  |
| 3. | Форма кінчика | Мають бути моделі з прямим та J кінчиком |  |

8. **Краник 3-вх. високого тиску**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Характеристика/параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1  | Призначення | Для перемикання потоків рідин |  |
| 2  | Параметри | Робочий тиск 20 Бар |  |

9. **Пристрій для нейроваскулярного ремоделювання, стент з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шейкой для судин великого діаметру типу Leo+**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Показання до застосування | Для реконструкції судин складної анатомічної будови при емболізації аневризм з широкою шийкою шляхом проведення крізь чарунку стента мікроспіпалей.  |  |
| 2 | Структура | Структура стенту повинна забезпечувати підвищену гнучкість по довжині та відмінну проходимість по звивистих та тонких судинах для можливості їх реконструкції, для чого стент повинен бути плетений з цільного дроту. |  |
| 3 | Матеріал виробу | Нітинол |  |
| 4 | Принцип розкривання | Має бути саморозкриваючимся при вивільненні з тубуса |  |
| 5 | Діапазон застосування по діаметру судин | Розмірний ряд повинен давати можливість реконструкції судин в діапазоні діаметрів від 3,1 мм до 6,5 мм  |  |
| 6 | Довжина стентів | Наявність вибору довжини від 12 мм до 75 мм. |  |
| 7 | Спеціальні можливості при встановленні стента | Можливість репозиціонування стенту після його розкриття до 90% для корекції місця остаточного встановлення в судині. |  |
| 8 | Відповідність діаметрів судин що підлягають реконструкцій діаметрам доставляючих мікрокатетерів | Діаметри доставляючих мікрокатетерів не повинені перевищувати наступні значення:Для судин діаметром до 4,25 мм - діаметр доставляючого мікрокатетера не повинен перевищувати 2,4 F;Для судин діаметром 5,3 мм - діаметр доставляючого мікрокатетера не повинен перевищувати 3,0 F;Для судин діаметром 6,5 мм - діаметр доставляючого мікрокатетера не повинен перевищувати 3,3 F |  |
| 9 | Рентгеноконтрастність | Виріб повинен мати вплетені рентгеноконтрастні дроти, які дозволяють добре контролювати положення та форму всього стенту в судині. |  |

10. **Пристрій для нейроваскулярного ремоделювання, стент з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шийкою для судин малого діаметру типу Leo+baby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Показання до застосування | Для реконструкції судин складної анатомічної будови при емболізації аневризм з широкою шийкою шляхом проведення крізь чарунку стента мікроспіпалей.  |  |
| 2 | Структура | Структура стенту повинна забезпечувати підвищену гнучкість по довжині та відмінну проходимість по звивистих та тонких судинах для можливості їх реконструкції, для чого стент повинен бути плетений з цільного дроту. |  |
| 3 | Матеріал виробу | Нітинол |  |
| 4 | Принцип розкривання | Має бути саморозкриваючимся при вивільненні з тубуса |  |
| 5 | Діапазон застосування по діаметру судин | Розмірний ряд повинен давати можливість реконструкції судин в діапазоні діаметрів від 1,5 мм до 3,1 мм  |  |
| 6 | Довжина стентів | Наявність вибору довжини від 12 мм до 25 мм. |  |
| 7 | Спеціальні можливості при встановленні стента | Можливість репозиціонування стенту після його розкриття до 90% для корекції місця остаточного встановлення в судині. |  |
| 8 | Відповідність діаметрів судин що підлягають реконструкцій діаметрам доставляючих мікрокатетерів | Дистальний внутрішній діаметр не повинен перевищувати 0.41 мм. |  |
| 9 | Рентгеноконтрастність | Виріб повинен мати вплетені рентгеноконтрастні дроти, які дозволяють добре контролювати положення та форму всього стенту в судині. |  |

11. **Мікрокатетер для доставки стенту з потоковідхіляючими властивостями для підтрімки спіралей в аневризмі з широкою шейкой для судин малого діаметру типу Leo+baby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Характеристика/****параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1. | Показання до застосування мікрокатетера | Мають бути моделі для установки мікроспіралей, інфузії емболізуючої речовини, установки стентів та тромбаспірації. |  |
|  2. | Структура | Армований. Структура виробу повинна забезпечувати збільшення гнучкості по довжині для катетеризації звивистих та тонких судин.  |  |
| 3. | Рентгеноконтрастність | Повинні бути моделі з одним, двома та трьома маркерами в дистальній частині |  |
| 4. | Необхідні внутрішні діаметри дистальної частини | 0.41 мм  |  |
| 5. | Гідрофільне покриття | Дистальна ділянка повинна мати гідрофільне покриття |  |
| 6. | Довжина | 155 см. |  |

12. **10. Внутрішньочерепний доставляючий мікрокатетер до пристрою для реваскуляризації дистального типу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення мікрокатетеру | Для отримання доступу до дрібних звивистих судин нервової судинної системи. |  |
| 2. | Будова катетера | Однопросвітний гнучкий катетер перемінної жорсткості з гнучким дистальним стрижнем для полегшеного проходження анатомічних структур.  |  |
|  | Покриття катетера | Наявність покриття на зовнішній поверхні катетера, що полегшує просування по судині. Наявність внутрішнього шару для полегшення переміщення пристроїв, що вводяться через його просвіт. |  |
| 3. | Параметри дистального кінчика | Гнучкий дистальний кінчик довжиною не менше 6 см |  |
| 4. | Зовнішній діаметр  | Наявність не менше 4-х варіацій зовнішнього діаметру дистального кінчика від 1,8F до не більше 4,2F  |  |
| 5. | Внутрішній діаметр | Наявність не менше 4-x варіацій внутрішнього діаметру від не менше 0,017” до не менше 0,0445” |  |
| 7.  | Загальна довжина | Для катетерів з внутрішнім діаметром від 0,017” до 0,027” загальна довжина має складати не менше 150 см;Для катетерів з внутрішнім діаметром від 0,021” та 0,027” наявність модифікації загальної довжини не менше 160 см;Для катетерів з внутрішнім діаметром 0,0445” загальна довжина має складати не менше 105 см |  |
| 8. | Рентгеноконтрастність | Катетер має бути видимий при рентгеноскопії. Наявність не менше однієї рентегконтрастної мітки на дистальному кінчику. |  |

13. **Внутрішньочерепний аспіраційний катетер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення мікрокатетеру | Для видалення та аспірації тромбів та емболів з кровоносних судин нервової системи та для введення та доставки хірургічних та діагностичних пристроїв до нервової судинної системи. |  |
| 2. | Будова катетера | Однопросвітний гнучкий композитний катетер перемінної жорсткості. Стрижень катетера повинен мати гідрофільне покриття для зменшення тертя при його використанні. Наявність адаптера Люера на проксимальному кінці  |  |
| 3. | Зовнішній діаметр  | Наявність двох варіацій зовнішнього діаметру катетеру діаметром не менше 6F  |  |
| 4. | Внутрішній діаметр | Наявність не менше двох варіацій внутрішнього діаметру від не менше 0,068 дюймів та до найменше 0,071 дюймів |  |
| 5.  | Робоча довжина | Робоча довжина катетеру не менше 132 см |  |
| 6. | Рентгеноконтрастність | Катетер має бути видимий при рентгеноскопії |  |

14. **Катетер провідникови, стандартний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Підтримка  | Провідниковий катетер повинен забезпечувати активну підтримку. |  |
| 2. | Зовнішній діаметр  | Зовнішній діаметр катетера повинен бути 5F, 6F, 7F, 8F. |  |
| 3. | Мінімальний внутрішній діаметр | Мінімальний внутрішній діаметр повинен бути не менше: 0,058” (5F), 0,071” (6F), 0,081” (7F), 0,091” (8F). |  |
| 4. | Конфігурації | Наявність повного спектру форм кінчинка, не менше 7 шт - конфігурації Judkins, EBU, Amplatz, LCB, RCB, Multipurpose, Hockey , включаючи катетери для трансрадіального, брахіального, феморального доступів, для доступів до маммарних та аортальних шунтів.  |  |
| 5. | Наявність бокових отворів | Повинні бути наявні катетери з боковими отворами та без них. |  |
| 6. | Оплітка катетеру | Наявність металевої оплітки у стінці катетера для забезпечення стійкості до кінкінгу та перегибів при проходженні судинами зі звивистою анатомічною будовою. |  |
| 7. | Рентгенконтрастність | Катетер повинен мати рентгенконтрастну мітку проксимальніше м'якого кінчика катетера |  |
| 8. | Довжина | Довжина катетера має становити 90, 100 см. |  |
| 9. | Кольорове маркування | Катетер повинен мати кольорове кодування конектора для швидкого визначення його розміру у Fr. |  |

15. **Мікроспіралі для емболізації мішкоподібних аневризм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/****параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення виробу | Ендосудинна емболізація внутрішньочерепних аневризм |  |
| 2. | Система відділення мікроспіралей | Механічна система відділення. Можливість ручного відділення без додаткових відділяючих пристроїв.  |  |
| 2. | Матеріал виробу | Виріб повинен бути виготовлений з платинового сплаву або аналогу |  |
| 4. | Просторова конфігурація | Наявність 3-х вимірної форм конфігурації |  |
| 5. | Діаметр конфігурацій | Наявність широкого спектру діаметрів конфігурацій в межах від 1мм до 25 мм  |  |
| 6. | Довжина мікроспіралі | Наявність широкого спектру довжин в межах від 1см до 50 см  |  |
| 7. | Ступінь м’якості | Наявність вибору ступенів м’якості спіралей.  |  |

16. **Провідниковий катетер радіального доступу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення | Введення в периферійні, коронарні судини та судини нервової системи пристроїв для інвазивних процедур радіальним доступом |  |
| 2. | Будова катетера | Однопросвітний гнучкий довгий інтрод’юсер зі змінною жорсткістю  |  |
| 3. | Покриття катетера | Наявність змащувального покриття на дистальному кінці довжиною не менше 25 см для зменшення тертя під час маніпуляцій |  |
| 4. | Рентгенконтрастність  | Наявність рентгеноконтрастної маркерної смужки на дистальному кінці  |  |
| 5. | Зовнішній діаметр  | Не більше 7F (0,093 дюймів)  |  |
| 6. | Внутрішній діаметр | Не менше 6F (0,079 дюймів) |  |
| 7.  | Робоча довжина | Наявність робочих довжин катетеру: 95 см, 100 см, 105 см. |  |

17. **Селективний катетер радіального доступу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення | Введення в периферійні, коронарні судини та судини нервової системи пристроїв для інвазивних процедур радіальним доступом, а також для полегшення введення діагностичних речовин в судини нервової системи  |  |
| 2. | Будова катетера | Однопросвітний гнучкий катетер сумісній з провідниками 0,035 дюйма (0,889мм) та 0,038 дюйма (0,9652мм(mm). Наявність роз’єму Люера на проксимальному кінці |  |
| 3. | Рентгенконтрастність  | Наявність плетеного шафту, який забезпечує видимість при флюороскопії |  |
| 4. | Зовнішній діаметр  | Не більше 5.5F (0,070 дюймів)  |  |
| 5. | Внутрішній діаметр | Не менше 0,040 дюймів |  |
| 6. | Модифікація дистального сегменту | Наявність не менше двох модифікацій дистального сегменту з обов’язковими конфігураціями Sim2 та Berenstein  |  |
| 7.  | Робоча довжина | Наявність робочих довжин катетеру 120 см та 130 см. |  |

18. Катетер провідниковий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Характеристика/параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Стінка катетера | Стінка провідникового катетера виготовлена з армованого полімеру (має подвійне дротяне плетіння). Зі змінною жорсткістю з рентгеноконтрастною зоною на дистальному кінці та роз’ємом Люера на проксимальному кінці.  |  |
| 2. | Особливості | Провідниковий катетер повинен мати відмінну керованість та стійкість до кінкінгу при обертанні, резистентність до згинів та зламів при проходженні судинами із звивистою анатомічною будовою. Проксимальний стрижень з опліткою з нержавіючої сталі, розроблений для підтримки та реагування на момент крутіння, з м’яким полімерним дистальним стрижнем для атравматичного вибору судини.  |  |
| 3. | Внутрішній просвіт катетеру | 6F – не менше 0.088”, 5F – не менше 0.040”. |  |
| 4. | Дистальний кінчик | Провідниковий катетер мае атравматичний рентгенконтрастний дистальний кінчик. Сумисний, повністю рентгеноконтрастний наконечник, розроблений для точної, атравматичної навігації та розміщення. |  |
| 5. | Наявність бокових отворів | Бокових отворів немає. |  |
| 6. | Наявність спектру форм дистального кінчика | Наявність повного спектру форм дистального кінчика катетера. Форми наконечників мають 6 видів (STR, MP, BER, H1, SIM, SIM-V). |  |
| 7. | Внутрішнє покриття | Внутрішня поверхня провідникового катетера має ПТФЕ (політетрафторетиленове) гідрофільного покриття з антитромбогенними властивостями |  |

19. **Пристрій для профілактики емболії**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення | Захоплення та видалення емболів, що можуть відірватися під час інтервенційних процедур на судинах, у тому числі на сонних судинах |  |
| 2. | Складові частини | Система має складатися з наступних компонентів:* Дротова пастка типу «кошик» (фільтр-сітка на дроті);
* Катетер для встановлення та повернення фільтру
 |  |
| 3. | Матеріал, з якого виготовлено пастку | Нітинол (Nitinol) |  |
| 4. | Сумісність пастки з провідником для первинного доступу | Пастка має бути сумісна з провідниками діаметром 0,014 та 0,018 дюйми |  |
| 5. | Довжина та діаметр дротяної пастки | Діаметр дроту має бути 0,014 дюйми.Довжина дроту має бути змінною OTW/RX. OTW – не менше 310 см, RX – не менше 180 см.  |  |
| 6. | Діапазон діаметрів фільтру | Від 3 мм до 7 мм з кроком не більше 1,0 мм. |  |
| 7. | Ренгенконтрасний маркер | Повинен мати ренгенконтрастні маркери на дистальному та проксимальному кінцях пастки. |  |
| 8. | Покриття пастки | Гепарин або аналог, що запобігає утворенню тромбів під час розкриття пастки. |  |

20. **Балонний провідниковий катетер для допоміжних маніпуляцій при ендоваскулярних втручань**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення балону | Для тимчасової зупинки кровотоку в кровоносній судині шляхом розширення балону у судині під час проведення ендоваскулярних втручань.  |  |
| 2. | Діапазон зовнішнього діаметру катетеру | Має бути не менше чотирьох варіацій доступних діаметрів від 0,079 дюймів до 0,114 дюймів включно  |  |
| 3. | Діаметр внутрішнього просвіту катетеру | Від 0,051 дюйма до не менше 0,085 дюймів |  |
| 4. | Довжина балону | Наявність не менше двох варіацій довжин балону від 7 мм до 10 мм.  |  |
| 5. | Корисна довжина катетеру | Не менше 90 см |  |
| 6. | Наявність рентгенконтрастних маркерів | Не менше 2-х маркерів |  |

21. **Пристрій для реваскуляризації**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення | Відновлення кровотоку у судинах головного мозку у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт.Можливість застосування у наступних судинах нервової системи: внутрішня сонна артерія, сегментах М1 та М2 середньої мозкової артерії, базилярної та вертебральної артеріях. |  |
| 2. | Опис пристрою | Саморозкривний пристрій покритий платиною або аналогом для кращої візуалізації на системі доставки з дротовим провідником  |  |
| 3. | Матеріал пристрою  | Сплав нікель-титану |  |
| 4. | Спектр діаметрів пристрою | Не менше двох варіацій діаметрів від 4 мм до 6 мм |  |
| 5. | Спектр довжин стенту | Наявність довжин не менше двох варіацій від 20 мм до 40 мм  |  |
| 6. | Сумісний діаметр судин пацієнта  | Рекомендований діаметр судини має бути в діапазоні від не більше 2,0 мм до не менше 5,5 мм |  |
| 7. | Сумісність з мікрокатетером | Всі пристрої, не залежно від їх діаметру, мають бути сумісні з мікрокатетером з внутрішнім діаметром не більше 0,021 дюйма |  |
| 8. | Наявність рентгенконтрастних маркерів | Наявність не менше трьох рентгеноконтрастних маркерів на дистальномцу кінці пристрою та не менше одного маркеру – на проксимальному кінці пристрою. |  |

22. **Пристрій для реваскуляризації**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Призначення | Для невідкладного лікування ішемічного інсульту шляхом вилучення тромбів з внутрішньочерепних судин  |  |
| 2 | Структура пристрою | Пристрій складається з саморозширної нітиноловоїструктури |  |
| 3 | Діаметр шафта | 3 мм, 4 мм |  |
| 4 | Довжина шафта | Не менше 30 мм |  |
| 5 | Робоча довжина  | Не менше 20 мм  |  |
| 6 | Довжина системи доставки | Не менше 2 м  |  |
| 7 | Візуалізація | 1 маркер на проксимальному кінці і 2 маркера на дистальному кінці |  |
| 8 | Сумісність з мікрокатетером |  0.0165”/0.017”  |  |

23. **Мікропровідник інтервенційний (нейро) з можливістю подовження довжини**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так /ні)**  |
| 1 | Призначення | Призначений для використання в процедурах на екстра- таінтракраніальних артеріях, що живлять головний мозок, і на екстра- та інтракраніальних венах, пояким здійснюється відтік крові від головного мозку |  |
| 2 | Діаметр | 0,014″ |  |
| 3 | Довжина | Не менше 205 см |  |
| 4 | Покриття дистального кінця | Гідрофільне, довжиною 36 см |  |
| 5 | Візуалізація | Рентгеноконтрастна довжина - 5 см |  |
| 6 | Тип дистального кінця | Прямий з можливістю зміни форми |  |
| 7 | Подовжувач | Можливе використання подовжувача довжиною 115 см |  |
| 8 | Довжина нейро-мікропровідника з подовжувачем | 318 см |  |

1. **Подовжувач керованого гідрофільного провідника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так /ні)**  |
| 1 | Призначення | Призначений для збільшення довжини керованого гідрофільного провідника з метоюспрощення заміни катетерів або інших виробів для інтервенційних втручань, призначених для введення по провіднику |  |
| 2 | Діаметр | 0.014″ |  |
| 3 | Довжина | Не менше 115 см |  |
| 4 | Покриття | PTFE |  |

25. **Катетер ангіографічний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Довжина катетеру | Мають бути наявні різні довжини катетерів не менше чотирьох, від 65 до 110см |  |
| 2. | Діаметр катетеру | Діаметр має становити 4Fr та 5Fr |  |
|  3. | Форма  | Наявність не менше дев'яти різних форм катетерів |  |
|  4. | Бокові отвори | Наявність катетерів без бокових отворів та з ними |  |
|  5.  | Тиск | Катетер може підтримувати тиск не менше 750 psi для катетера 4Fr та не менше 1000 psi для 5 Fr |  |
| 6. | Сумісність з провідниками  | Сумісний з провідником 0,038 дюйма |  |
| 7. | Внутрішній діаметр | Не менше 0,041 дюйма для 4Fr та 0,043 для 5Fr |  |

26. **Внутрішньочерепний підтримуючий катетер для доступу до судин нейроваскулярної системи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення мікрокатетеру | Для видалення та аспірації свіжих м’яких тромбів та емболів з кровоносних судин нервової системи та для введення та доставки хірургічних та діагностичних пристроїв до нервової судинної системи. |  |
| 2. | Будова катетера | Однопросвітний гнучкий катетер перемінної жорсткості з гнучким дистальним стрижнем для полегшеного проходження анатомічних структур. Наявність адаптера Люера на проксимальному кінці  |  |
| 3. | Параметри дистального кінчика | Гнучкий дистальний кінчик довжиною не менше 6 см |  |
| 4. | Зовнішній діаметр  | Наявність двох варіацій зовнішнього діаметру катетеру 5F та 6F  |  |
| 5. | Внутрішній діаметр | Наявність не менше двох варіацій внутрішнього діаметру від 0,058 дюймів та більше |  |
| 6. | Сумісність з провідником | Сумісність з провідником 0,035 та 0,038 дюйма. |  |
| 7.  | Загальна довжина | Наявність не менше чотирьох варіацій довжин від 105 см та більше |  |
| 8. | Рентгеноконтрастність | Катетер має бути видимий при рентгеноскопії |  |

27. **Пристрій для тромбектомії**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Опис пристрою | Пристрій повинен мати не менше 2-ох зон для потрапляння тромбів та повинен мати закритий дистальний кінець |  |
| 2 | Призначення пристрою | Пристрій призначений для видалення тромбів при гострому ішемічному інсульті |  |
| 3 | Матеріал пристрою | Пристрій повинен бути виготовленим з нітинолу |  |
| 4 | Діаметр пристрою | Діаметр пристрою повинен бути від 4 мм до 6 мм |  |
| 5 | Довжина пристрою | Довжина пристрою повинна бути від 22 мм до 46 мм |  |
| 6 | Сумісність з  мікрокатетером | Пристрій має бути сумісний з мікрокатетером діаметром 0,021 та 0,027 дюйма |  |

28. **Катетер дистального доступу для тромбаспірації**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Показання до застосування | Призначений для дистального введення у мозкові судини інтервенційних пристроїв  |  |
| 2 | Конструкція катетера | Наявність конструкції, що забезпечує проксимальну підтримку, дистальну м’якість та гнучкість.  |  |
| 3 | Стінка катетера | Армована металевою сіткою.  |  |
| 4 | Властивість дистального сегменту | Дистальний сегмент повинен бути гнучким та рентгеноконтрастним з гідрофільним покриттям. |  |
| 5 | Структура кінчика | Кінчик провідникового катетера повинен бути м’яким, для зменшення ризику травмування під час введення та розташування з рентгенконтрастним маркером. |  |
| 6 | Розміри | Повинні бути наявні катетери з діаметром не менше 5F  |  |
| 7 | Внутрішній діаметр | Внутрішній діаметр катетера повинен бути не менше 0,055” |  |
| 8 | Проксимальний зовнішній діаметр | Проксимальний зовнішній діаметр катетера повинен бути не більше 0,0825” |  |
| 9 | Довжина катетера | Повинні бути в наявності три довжини катетера від 115 см до не більше 131 см. |  |

29. **Мікропровідник**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення | Мікропровідник повинен бути призначеним для використання у нейроваскулярній хірургії |  |
| 2. | Конструкція пристрою | Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та нітинолу.На дистальному кінці провідника повинна бути спіраль, що виготовлена з платини та неіржавіючої сталі. |  |
| 3. | Покриття  | Провідник повинен мати гідрофільне покриття.Проксимальна частина провідника повинна мати ПТФЕ покриття. |  |
| 4. | Рентгенконтрастніть  | Дистальний кінець повинен бути рентгенконтрастним довжиною 3 см або 6 см.  |  |
| 5. | Діаметр виробу | Повинен бути з дистальним діаметром 0,012 дюйма та проксимальним діаметром 0,014 дюйма |  |
| 6. | Довжина виробу | Повинен бути довжиною 200 см  |  |
| 7. | Сумісність | Повинен бути сумісним з подовжувачем не менше 115 см |  |

30. **Дилятаційний балонний катетер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Призначення | Балонний катетер для проведення предилятації. |  |
| 2 | Конфігурація пристрою | Повинні бути в наявності дві конфігурації: OTW та MR. |  |
| 3 | Діаметр балона | Від 1.2 до 4.0 мм. |  |
| 4 | Довжина балона | Від 8 до 30 мм. |  |
| 5 | Покриття | Гідрофільне. |  |
| 6 | Профіль балонного катетера | Балонний катетер повинен мати профіль входу в стеноз не більше 0.017 дюймів / 0.43 мм. |  |
| 7 | Діаметр сумісного провідника | 0.014’’ |  |
| 8 | Номінальний тиск | Не більше 6 атм. |  |
| 9 | Розрахунковий тиск розриву балону | Не менше 18 атм для катетерів з діаметром балона 1.2 мм.Не менше 14 атм для катетерів з діаметром балона 1.5 – 3.25 мм.Не менше 12 атм для катетерів з діаметром балона 3.5 – 4.0 мм. |  |
| 10 | Робоча довжина катетеру | Не менше 142 см. |  |

31. **Мікроспіраль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Система відділення мікроспіралей | Спіралі повинні мати термомеханічну систему відділення  |  |
| 2 | Матеріал виробу | Вироби повинні бути виготовлені з платинового сплаву  |  |
| 3 | Стійкість до розтягування | Мікроспіраль повинна бути стійкою до розтягування для уникнення розтягування під час розташування або перерозташування мікроспіралі перед її відділенням |  |
| 4 | Просторова конфігурація | Наявність 2-х і 3-х вимірної форми конфігурації |  |
| 5 | Діаметр мікроспіралі | Наявність широкого спектру діаметрів конфігурацій від 1 мм до 24 мм |  |
| 6 | Довжина мікроспіралі | Наявність широкого спектру довжин від 1 см до не менше 65 см |  |

32. **Мікрокатетер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Просвіт мікрокатетера | Мікрокатетер повинен мати одинарний просвіт для кращого доступу до дистальної судинної сітки при використанні з провідниковим катетером та провідником |  |
| 2. | Наявність маркерів | Наявність не менше 2 маркери для кращої візуалізації |  |
| 3. | Внутрішній діаметр | Повинні бути в наявності мікрокатетери з внутрішніми діаметрами 0,017, 0,021 та 0,027 дюйма |  |
| 4. | Покриття | Наявність гідрофільного покриття  |  |
| 5. | Робоча довжина | Повинні бути в наявності з робочою довжиною 150 см та 156 см  |  |

33. **Ангіографічний провідник гідрофільний короткий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Матеріал серцевини | Нітинол |  |
| Покриття | Гідрофільне |  |
| Розміри | довжина 80 см - діаметр 0.035”довжина 150 см - діаметри 0.018”, 0.025’’, 0.035”, 0.038”довжина 180 см - діаметри 0.018”, 0.025’’, 0.035”, 0.038” |  |
| Форма кінчика | Пряма, під кутом |  |

34. **Ангіографічний провідник гідрофільний довгий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Матеріал серцевини | Нітинол |  |
| Покриття | Гідрофільне |  |
| Розміри | довжина 220 см - діаметри 0.035”довжина 260 см - діаметри 0.018”, 0.025”0.035”, 0.038” |  |
| Форма кінчика | Пряма, під кутом |  |

35. **Інтродьюсер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Діаметри інтродьюсерів (розмір) | 4, 5, 6 Fr (F) |  |
| Довжина інтродьюсерів | Не менше 7 см та не більше 12 см |  |
| Розміри голки та провідника (мініпровідника) | Наявність комплектацій:голка 22 G -провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021”голка 20 G -провідник (мініпровідник) 0,025”  |  |
| Провідник (мініпровідник) довжина | Від 40 см |  |

36. **Ангіографічний катетер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Обплетення: | Сталеве |  |
| Розмір/діаметр: | 4, 5, 6Fr (F) |  |
| Сумісність з провідником: | 0,038”/0,97 мм |  |
| Максимальний тиск: | до 1200 psi |  |
| Наявність спеціальних форм: | Катетери для феморального доступу: Amplatz right/left, Judkins right/left,Internal Mammary, Bypass, Multipurpose.Катетери для радіального доступу: Tiger I (TIG I), Tiger II (TIG II), BLK або аналоги катетерів для доступу через променеву артерію.Флеш-катетери: Multipurpose, Pigtail. |  |
| Довжина катетерів: | 65, 80, 100, 110 см |  |

37. **Провідник коронарний**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Довжина | 180 або 190 смПодовжувач від 150 см |  |
| Діаметр | 0,014’’  |  |
| Довжина рентгенконтрастного маркеру | від 3 см |  |
| Навантаження на кінчик | 0.5-0.6 грам-сил (gf), 1.0 грам-сил (gf), 3.5-3.6 грам-сил (gf) |  |
| Покриття | Гідрофільне та PTFE покриття  |  |

 38. **Пристрій для здавлювання променевої артерії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Призначення | Для проведення гемостазу променевої артерії |  |
| Розміри | Стандартний – 24 смВеликий – 29 см |  |
| Вимоги до манжети | Манжета має бути прозорою для візуалізації місця пункції. |  |

39. **Інтродюсер трансфеморальний подовжений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/ параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1. | Призначення | Для застосування в інтервенційних та діагностичних процедурах у судинній системі людини, включаючи, але не обмежуючись, нижньою кінцівкою, нирковими та сонними артеріями |  |
| 2. | Форма кінчика |  Повинен мати м’який антравматичний кінчик не менше ніж трьох різних форм |  |
| 3. | Наявність рентген контрастних маркерів | Повинен мати не менше 1 контрастного маркеру на відстані не менше 5мм від дистального кінчика  |  |
| 4. | Покриття | Внутрішнє покриття – PTFE, Гідрофільне покриття на дистальній частині катетера не менше 5см |  |
| 5. | Довжина | Має бути у різних варіаціях: 45см, 65см, 90 см |  |
| 6. | Внутрішній діаметр | Не менше 4 різних діаметрів, від 5F (0,076'') до не менше 8F (0,114'') |  |
| 7. | Сумісність з провідником | Має бути сумісним з провідниками діаметром 0,038''  |  |

40. **Шприц- індефлятор**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Інфляційний набір з індефлятором у складі: | Шприц- індефлятор, 3-ходовий краник, гемостатичний Y-конектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій |  |
| 2 | Максимальний тиск: | 30 Атм |  |
| 3 | Комплектація: | Індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій |  |
| 4 | Дисплей: | Розташований під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном. Наявність модифікацій з аналоговими та цифровими LED дисплеями |  |
| 5 | Гнучка трубка з 3-ходовим краником: | Не менше ніж 33 см довжиною |  |

41. **Шприц вакуумний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність** **Так/ні** |
| 1 | Призначення | Для створення негативного тиску (вакууму) під час ангіографічних процедур. |  |
| 2 | Особливості з’єднань | Фіксований конектор люер типу «тато». |  |
| 3 | Об'єм | 20, 30, 60 мл |  |

42. **Мікрокатетер армований з прогресуючою гнучкістю, сумісний з DMSO в комплекті з мікропровідником**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика/****параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність** **Так/ні** |
| 1. | Показання до застосування | Мікрокатетер повинен бути призначений для інфузії емболізуючої речовини що містить DMSO |  |
| 2. | Структура | Структура виробу повинна забезпечувати збільшення гнучкості по довжині для катетеризації звивистих та тонких судин. Потококерований. |  |
| 3. | Параметри дистального кінчика | Прямий кінчик, що від’єднується механічно з довжинами 15, 25 мм та 35 мм. |  |
| 4. | Необхідні діаметри дистальної частини | Мають бути моделі з діаметрами 1,2F та 1,5F |  |
| 5. | Необхідні довжини | Мають бути моделі з довжиною 165 см. та 190 см. |  |
| 6. | Сумісність з мікропровідником.  | Мають бути сумісні з мікропровідником .007” та .008”. Відповідний мікропровідник має бути в комплекті з мікрокатетером.  |  |

43. **Стент система з лікарським покриттям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика / параметр** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | Матеріал стенту | Кобальт-хромовий сплав L605 |  |
| 2 | Діаметри стенту | 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм |  |
| 3 | Довжини стенту | 9, 15 або 16, 24, 33 або 34, 38 або 39 мм |  |
| 4 | Лікарське покриття | Сіролімус |  |
| 5 | Корисна довжина  | Не менше 142 см |  |
| 6 | Номінальний тиск балону (NP) | Не менше 9 Атм |  |
| 7 | Номінальний тиск розриву балону (RBP) | не менше 14 Атм |  |
| 8 | Товщина комірок/стінок стенту | Не менше 75 µm (мкм) та не більше 85 µm (мкм) |  |

44. **Дорослий контур з вологозбірниками одноразовий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Гладкостовбурна дихальна система діаметром 22мм, довжиною 1,6 м. У-подібний з'єднувач, порт для моніторингу 7,6мм, два вологозбірника, з додатковим шлангом 0,5м. Запобіжний ковпачок 22М/15F. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |  |

45. Конфігурований шарнірний кутовий з`єднувач

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Конфігурований шарнірний кутовий з`єднувач 22F-22M/15F, ковпачок подвійний з портом 7,6 мм. Довжина повинна регулюватися. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |  |

46. Фільтр дихальний тепло-вологообмінний та ВБ, порт Luer lock

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Фільтр з тепловолого-обмінником, з закругленим ергономічним корпусом, з вбудованими крильцями для забезпечення рівномірного розповсюдження потоку газової суміші. Мембрана фільтра електростатична. Порт Луєр-Лок, кришка порту фіксована до корпусу фільтра . Ефективність бактеріо-вірусної фільтрації не менше 99,99%, сжимаємий об’єм не більше 60 мл, мінімальний дихальний об'єм 200 мл. Ефективність проти Micobacterium Tuberculosis та віруса Гепатиту С. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка.. |  |

47.Комплекти для тривалої епідуральної анестезії Perifix® 401

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр** | **Відповідність****Так/ні** |
| **1.** | **Загальна характеристика** |  |
|  | Набір пристосувань для виконання епідуральної анестезії. Склад:Епідуральна канюля з заточкою Туохі Ø 18G/1,30 х 80 мм , Катетер Perifix® 0,85 / 0,45 / 1000 (20 G) з 3-ма боковими отворами і не мiстить пластифiкаторiв та латексу, з'єднувальна Муфта катетера Perifix® працює за принципом "натисни i готово", Фільтр Perifix® 0,2 мкм стiйкий до тиску 7 бар, Шприц втрати опору Perifix® L.O.R. 10мл без латексу, наклейка на катетер для маркування. |  |
| **2.** | **Технічні характеристики:** |  |
|  | Використовувані матеріалиПоліетилен (РЕ), полікарбонат (РС), полістерол (PS), поліамід (РА), поліпропілен (РР), акрилонітробутадіенстирол (ABS), нержавіюча сталь |  |

48. **Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Kapkon,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Для санації й аспірації мокроти та слизу з эндотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини.Виготовлено з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; Призначений для активного дренажу та аспірації; Має клапан контролю аспірації; Гладка поверхня для уникнення травмування;  Наявність вакуум-контролю; Довжина не більше 50 см. Атравматичний відкритий дистальний кінець; Конектор типу КАПКОН (KAPKON), що відповідає з’єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання; Відкритий кінець, 2 бокових отвори; Рентгенконтрастна смужка по всій довжині; Термін придатності 5 років з дати виготовлення вказаної на упаковці; Стерильний, апірогенний та нетоксичний; Індивідуальне пакування.**розмір Fr16**  |  |

 49. **Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Kapkon,**

**розмір Fr18**

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Для санації й аспірації мокроти та слизу з эндотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини.Виготовлено з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; Призначений для активного дренажу та аспірації; Має клапан контролю аспірації; Гладка поверхня для уникнення травмування;  Наявність вакуум-контролю; Довжина не більше 50 см. Атравматичний відкритий дистальний кінець; Конектор типу КАПКОН (KAPKON), що відповідає з’єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання; Відкритий кінець, 2 бокових отвори; Рентгенконтрастна смужка по всій довжині; Термін придатності 5 років з дати виготовлення вказаної на упаковці; Стерильний, апірогенний та нетоксичний; Індивідуальне пакування.**розмір Fr18**  |  |

50. **Інфузійні крани з підвищеною механічною та хімічною стійкістю**

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| інфузійні крани з підвищеною механічною та хімічною стійкістюЗабезпечення надійного венозного доступу для ін’єкцій та аспірації Стійкість до небезпечного впливу на матеріал інфузійних кранів лікарських засобів (наприклад, жирові емульсії) за рахунок матеріалу виготовлення (поліпропілен, поліетилен ВТ), Class II Точне регулювання потоків завдяки тактильним відчуттям (5 позицій з фіксацією позиції клацанням) Герметичні з’єднання Луер-Лок Асортимент кольорів кранів дозволяє проводити маркування ліній (синій – вена, червоний – артерія, жовтий – легенева артерія, білий – універсальний) Прозорий, Т-подібний корпус з прямоточними каналами, що важливо під час проведення моніторингу тиску Резистентність до тиску (до 4 бар) Герметичність поворотного механізму Надійна гвинтова муфта з адаптером вільного повороту навколо своє осі |  |

51. **Подовжувачі та з’єднувальні лінії для використання зі шприцевими насосами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність** |
| Виготовлені з ПВХ або поліетилену Сумісні з шприцами зі з’єднанням Луер-Лок різних виробників Прозорі, за винятком світлозахисних (чорні) Резистентні до тиску до 4 бар Герметичні з’єднання Луер-Лок, проксимальне тип – female, дистальне – тип maleДовжина 150 см, Об’єм заповнення 2,6мл, 1,5 х 2,7, матеріал ПВХ. |  |

52. Катетер підключичний 2,0\*1,4, КВ-3

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Катетер під'єднувальний призначений для встановлення в центральні судини за методом Сельдінгера. Полімерний катетер із прямим зрізом робочого кінця та портом Луєр: за допомогою канюлі Луєр до котетеру під'єднується пристрій для інфузії рідини, а отвори на крильцях канюлі Луер слугують для шовного закріплення катетера на шкірі для його знерухомлення і зменшення ризику інфікування рани бактеріями з поверхні шкіри.Полімерний провідник.Ін'єкційний вузол із латексною вставкою.Довжина: 200мм.Діаметр: 2,0х 1,4мм.. |  |

53. Голка для встановлення підключичного катетера, КВ-3

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| .Голка для постановки підключичного катетера з нержавіючої сталі, довжина - 120 мм , адаптований внутрішній діаметр голки під провідник |  |

54. Киснева маска високої концентрації кисню для дорослих

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| . Киснева маска високої концентрації кисню для дорослих, повинна забезпечувати концентрацію кисню більше 80%, не повинна містити полівінілхлориду, повинна бути сумісна з МРТ, мати м'яку двоступінчату силіконову манжету, яка забезпечує герметичне прилігання до пацієнта. Повинна мати клапан безпеки на бічних поверхнях маски. Маска повинна мати резервний дихальний мішок, еластомірний тримач та кисневу трубку довжиною не менше 2 м. Резервний мішок має об'єм не менше 1,3 л. Киснева трубка має конструкцію захисту від перегинання. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |  |

55. Ларингеальна маска розмір 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Ларингеальна маска повинна бути виготовлена з медичного термопластичного матеріалу. Манжета роздувна, прозора, м’яка, анатомічно відповідає структурам гортаноглотки та забезпечує герметичний контакт . Розмір 3, для пацієнтів з вагою 30-50кг. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |  |

56. Ларингеальна маска розмір 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| Ларингеальна маска повинна бути виготовлена з медичного термопластичного матеріалу. Манжета роздувна, прозора, м’ яка , анатомічно відповідає структурам гортаноглотки та забезпечує герметичний контакт. Розмір 4, для пацієнтів з вагою 50-70кг. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |  |

57. Ларингеальна маска розмір 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність****Так/ні** |
| . Ларингеальна маска повинна бути виготовлена з медичного термопластичного матеріалу. Манжета роздувна, прозора, м’ яка , анатомічно відповідає структурам гортаноглотки та забезпечує герметичний контакт. Розмір 5, для пацієнтів з вагою понад 70кг. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |  |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»,*** *який включений до Переліку вибів медичного призначення, дозволених до закупівлі за бюджетні кошти.*

 **Додаток 4**

**до Документації**

 **ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

м. Запоріжжя « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради, в особі Директора Нерянова К.Ю., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і ПОСТАЧАЛЬНИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування Учасника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі (посада, прізвище, ім**’**я та по батькові)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон); ст. ст. 15, 179, 180, 183, 185, 188, 199, 200, 216, 217, 231, 232, 235-237, 264-271 Господарського кодексу України; ст.ст. 509-568, 594-597, 610-625, 655-697, 712 Цивільного кодексу України , уклали цей Договір про наступне: КОД ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

**1. Предмет договору.**

 1.1.Постачальник зобов'язується у 2023 році поставити Замовникові товари, перелік,кількість, ціни та ідентифікаційні особливості яких зазначені у Специфікації (далі - Товар, Додаток № 1), що додається до цього Договору та є невід’ємною частиною, а Замовник – прийняти і оплатити ці товари.

Найменування та код групи Товару за Державним класифікатором продукції та послуг 33140000-3 Медичні матеріали

 1.2 . Найменування та кількість Товару згідно зі Специфікацією (Додаток № 1).

1.3. Загальні обсяги та сума Договору підлягають зменшенню у разі зменшення фінансових надходжень, а також у випадку обмеження або припинення фінансових надходжень, згідно чинного законодавства України, про що Сторони зобов’язані укласти та підписати додаткову угоду до даного договору.

1.4. Перехід права власності на товар Постачальника до Замовника здійснюється після підписання видаткової накладної.

1.5. Під час укладання договору Постачальник надає копію дозволу або копію ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

1.6. Постачальник гарантує, що товари належать йому на праві власності, не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

**2. Якість товарів.**

 2.1. Постачальник повинен поставити Товар, якість якого відповідає вимогам чинної нормативної документації стосовно предмету Договору, що підтверджується наданням Замовнику товаросупровідних документів в залежності від виду Товару:

2.1.1. У випадку, якщо предметом даного договору є вироби медичного призначення: завірених копій чинних свідоцтв про державну реєстрацію виробів медичного призначення або сертифікатів чи декларацій про відповідність виробів медичного призначення вимогам відповідних технічних регламентів згідно з чинним законодавством разом з додатками до них (за наявності), сертифікатів якості від виробника (за наявності), та інших документів, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами України.

2.2. Товар, поставлений з дефектами або після закінчення терміну придатності, або з терміном придатності меншим ніж було встановлено у тендерній документації чи не внесений до державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або не пройшов процедуру оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту, вважається непридатним для використання і повертається Постачальнику за рахунок Постачальника. Постачальник на вимогу Замовника зобов’язаний забезпечити вивезення (повернення) непридатного для використання Товару за свій рахунок протягом 3 (трьох) днів з дати отримання повідомлення Замовника про повернення. Крім того, Постачальник зобов’язаний здійснити заміну непридатного для використання Товару на аналогічний Товар придатний до використання протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Постачальником повідомлення про повернення Товару, якщо інший строк письмово не буде узгоджено Сторонами.

У випадку порушення Постачальником виконання зобов’язання із повернення та/або заміни непридатного для використання Товару у зазначений в даному пункті договору строк Замовник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Постачальника. Даний договір вважається достроково розірваним з ініціативи Замовника у день отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про таке розірвання договору.

2.3. В період дії Договору можливе покращення якості Товару.

**3. Сума договору.**

3.1. Сума Договору встановлюється у національній валюті України та становить: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 00 грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_ коп.). Кошти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Сума цього Договору може бути змінена згідно чинного законодавства України за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

3.2. Ціна за одиницю Товару, у тому числі ПДВ, визначається згідно Специфікації та може бути змінена відповідно до вимог чинного законодавства України.

У випадку ігнорування або відмови Постачальника підписати та/або укласти додаткову угоду, ініційовану Замовником, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Постачальника. Даний договір вважається достроково розірваним з ініціативи Замовника у день отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про таке розірвання договору.

3.3. В ціну Товару включається вартість пакування, навантаження, доставки, експедирування, охорони, розвантаження у місці постачання, сплата податків, сплата митних тарифів та інші обов`язкові платежі, що встановлені діючим законодавством та тендерною документацією.

**4. Порядок здійснення оплати.**

4.1. Розрахунки проводяться відповідно чинного законодавства України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до цього Договору, після їх отримання та згідно пред'явленої Постачальником видаткової накладної.

4.2. Документом, що підтверджує зобов'язання Замовника сплатити Постачальнику кошти за придбання Товару є видаткова накладна на поставку Товару, в якій Постачальником обов’язково зазначено: назва Замовника; номер і дата Договору; асортимент (найменування) Товару (у точній відповідності до Специфікації Договору); назва і країна виробника Товару (у точній відповідності до Специфікації Договору); серія/партія, одиниця виміру Товару; кількість одиниць; відпускна ціна за одиницю (з ПДВ), сума по кожному найменуванню (з ПДВ), а також загальна сума накладної з окремим зазначенням розміру ПДВ.

**5. Поставка товарів.**

5.1. Термін поставки Товару до 31 грудня 2023 року.

5.2. Місце поставки Товару – КНП «Міська лікарня №9» ЗМР. Фактична адреса поставки: вул. Щаслива/Дудикіна,1/6, м. Запоріжжя, Україна, 69065

5.3. Поставка Товару здійснюється транспортом Постачальника із суворим забезпеченням

належних умов додержання спеціальних заходів щодо уникнення механічних, хімічних, термічних ушкоджень Товару та інших умов належного транспортування Товару.

5.4. Постачальник будь-яким доступним способом повідомляє Замовника про дату поставки Товару не пізніше ніж за 2 робочих дні до означеної події.

5.5. Постачання Товару здійснюється за видатковими накладними (оформленими Постачальником за формою, яка надається Замовником після укладання договору), в яких Постачальником обов’язково зазначено: назва Замовника ; асортимент (найменування) Товару у точній відповідності до Специфікації (Додаток 1 Договору), серія/партія, одиниця виміру Товару; кількість одиниць; відпускна ціна за одиницю (з ПДВ), сума по кожному найменуванню (з ПДВ), а також загальна сума накладної.

5.6. При поставці кожної партії Товару Постачальник зобов’язаний одночасно з видатковими накладними на Товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних товаросупровідних документів на Товар, що підтверджують його походження, якість, можливість реалізації та використання в Україні та наявність яких вимагається чинним законодавством України (зазначені в розділі 2 Договору "Якість Товару").

5.7. Усі розвантажувально-завантажувальні роботи у місці постачання виконуються силами Постачальника та за рахунок його коштів.

5.8. **Датою доставки Товару** вважається дата надання Замовнику уповноваженою особою Постачальника підтвердження отримання Товару в місці поставки, визначених у порядку встановленому п. 5.2. даного Договору, а саме: видаткових накладних, які підписуються відповідальними особами Замовника та Акту приймання товару (оформленого Постачальником за формою, яка надається Замовником після укладання договору), за підписом уповноважених осіб Замовника і Постачальника, в якому зазначається, що претензій по кількості, якості (окрім скритих дефектів) та терміну придатності одержаного Товару немає.

5.9. **Прийом Товару** по кількості та якості здійснюється уповноваженою особою Замовника за участю представника Постачальника в порядку, який визначається діючим законодавством України. Товар вважається переданим Замовнику по кількості, асортименту та якості (окрім скритих дефектів) після отримання Замовником від уповноваженої особи Постачальника:

- Акту приймання товару (оформленого Постачальником за формою, яка надається Замовником після укладання договору), за підписом уповноважених осіб Замовника Постачальника, в якому зазначається, що претензій по кількості, якості (окрім скритих дефектів) та терміну придатності одержаного Товару немає;

- видаткової накладної, яка підписується відповідальними особами Замовника

- доручення на отримання Товару Замовником

5.10. Після отримання у порядку встановленому п. 5.11 даного договору належним чином оформлених документів Замовник підписує видаткову накладну між Постачальником та Замовником на поставку Товару. У випадку недостачі, некомплектності або пересортиці поставленого товару складається відповідний акт про недостачу і підписання Замовником накладних на поставку Товару відбувається тільки після допоставки недостаючого Товару чи його частини і одержання додаткового Акту приймання допоставленого Товару.

5.11. Комплектність Товару визначається виробником Товару та повинна забезпечити ефективне та якісне використання Товару.

5.12. У випадках встановлення Замовником скритих дефектів у вигляді: нестачі, невідповідності Товару якісним показникам відповідно до Специфікації, пересортиці, будь-якого пошкодження Товару, виявлення частини Товару з простроченими строками його використання чи вживання, чи строками що не відповідають умовам Договору та тендерної документації і таке інше, що не могло бути виявлено під час прийомки Товару у місці поставки, Замовник повідомляє про це Постачальника в термін не пізніше 3-х робочих днів після виявлення зазначених обставин та, складає дефектний акт по кількості та/або якості , який з відповідною претензією направляє дефектний акт Постачальнику для урегулювання розбіжності по поставці Товару. Постачальник зобов’язаний власними силами та за власні кошти, без будь-якої додаткової оплати вивезти дефектний Товар зазначений у дефектному акті і допоставити відсутній та/або замінити неякісний (дефектний) Товар на Товар належної якості протягом 10 (десяти) днів з дня отримання претензії Замовника, або повернути сплачені Замовником грошові кошти пропорційно вартості виявленого відсутнього, дефектного, неякісного Товару.

5.13.У випадку ігнорування або не задоволення Постачальником претензії Замовника, визначеної пунктом 5.12. даного Договору, повністю чи частково, Сторони вирішують спір у судовому порядку згідно діючого законодавства України

5.14. Датою виконання зобов’язань Постачальника по даному договору є дата підписання Постачальником та Замовником видаткової накладної.

**6. Права та обов'язки Сторін.**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлений Товар при виконанні умов Розділу 5 цього Договору;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати даний Договір за умови порушення Постачальником своїх зобов’язань за даним договором, повідомивши про це Постачальника. Даний договір вважається достроково розірваним з ініціативи Замовника у день отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про таке розірвання договору;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони зобов’язані внести відповідні зміни до Договору шляхом укладення додаткової угоди до даного договору. У випадку ігнорування або відмови Постачальника підписати та/або укласти угоду про зменшення обсягу закупівлі Товару ініційовану Замовником, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Постачальника. Даний договір вважається достроково розірваним з ініціативи Замовника у день отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про таке розірвання договору;

6.2.4. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі її неналежного оформлення (відсутність підписів, не відповідність Товару зазначеному у специфікації) предмету закупівлі.

6.2.5. Здійснювати замовлення товару в межах фактичного надходження коштів на рахунок Замовника

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару за ціною, кількістю, комплектністю та у строки (з урахуванням Графіку поставки), встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту його належної передачі визначеній Замовником;

6.3.4. Скласти та підписати у Замовника товару Актів приймання Товару;

6.3.5. Скласти, підписати у Замовника Товару видаткових накладних та повернути Замовнику разом з Дорученнями та Актами приймання Товару.

6.3.6. Здійснити вивезення, заміну неякісного Товару, допоставку Товару у порядку та строки встановлені даним договором.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. На оплату у строки та у порядку встановленому даним Договором належним чином поставленого комплектного та якісного Товару;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.5. Права та обов’язки Сторін за цим Договором не можуть бути передані третім особам без згоди іншої сторони.

**7. Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену вимогами діючого законодавства та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі

 Товару, Сторони сплачують штрафні санкції згідно п. 8.3 Розділу 8 цього Договору.

7.3. Види порушень Сторонами зобов’язань та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. У випадку порушення строків виконання зобов'язання Постачальника з поставки Товару чи його частини Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Замовника пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка вартості Товару/частини Товару, за яким допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості;

7.3.2. За поставку неякісного або некомплектного Товару, невідповідності його медико-технічним вимогам, зазначеним у тендерній документації Замовника або поставки Товару з порушенням умов, викладених у цьому Договорі, Постачальник згідно зі ст.ст. 216, 217, 231 Господарського кодексу України сплачує штраф у розмірі 20% від вартості поставленого неякісного або некомплектного Товару та Товару, що надійшов з порушенням умов поставки.

7.4. Замовник при наявності умов, передбачених ст.ст. 235-237 Господарського кодексу України, застосовує до Постачальника оперативно-господарські санкції, згідно ст.236 Господарського кодексу України , у тому числі але не виключно:

7.4.1. відмову Замовника від оплати за зобов'язанням, яке виконано Постачальником неналежним чином або виконано ним достроково без згоди Замовника;

7.4.2. відмову Замовника від зобов'язання прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Постачальником.

7.5.Оперативно-господарські санкції застосовуються Замовником до Постачальника одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

7.6. Фінансові санкції сплачуються Сторонами на основі претензій Сторін, які пред’являються після виявлення порушення прав Сторони по Договору.

7.7. У випадку порушення термінів поставки Товару умови договору щодо ціни та обсягів Товару залишаються незмінними до повного виконання Постачальником зобов’язань по договору, з урахуванням положень, закріплених п.п. 1.3, 3.2, 4.1 даного договору.

7.8. Замовник не несе відповідальності за порушення термінів оплати у разі відсутності коштів на рахунках на зазначені цілі, що підтверджується банківськими виписками по рахунку замовника.

7.9. У випадку неможливості Постачальником виконувати свої зобов’язання по Договору він письмово попереджає Замовника про події, які заважають Постачальнику виконувати прийняті зобов’язання у термін не менше ніж за 30 календарних днів до припинення дії Договору, при цьому обов`язки по Договору на цей період залишаються без змін.

**8. Обставини непереборної сили.**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні

документи, які видаються Запорізькою Торгово-Промисловою палатою або іншим уповноваженим на це органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**9. Вирішення спорів.**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**10. Строк дії договору.**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2023 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором..

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Строк дії Договору може бути подовжений згідно чинного законодавства України або до повного виконання сторонами зобов’язань по договору.

.

**11. Інші умови.**

11.1. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.2. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

11.3. Договір може бути змінено у випадках, передбачених чинним законодавством. Внесення доповнень і змін в умови даного Договору проводиться його Сторонами по взаємній згоді та оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

11.4. Сторони зобов’язуються повідомляти один одного про зміни правового статусу, юридичної та фактичної адреси, банківських реквізитів та ін. протягом 10 днів з дня настання таких змін.

11.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.6. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється Замовником відповідно до чинного законодавства України, а також відповідно до умов цього Договору.

11.7. Постачальник несе відповідальність за постачання якісного Товару та в кількості, замовленій Замовником.

11.8. Постачальник здійснює доставку товару своїм транспортом та за свій рахунок.

11.9. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

11.10. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41.

11.11. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11.12. Сторони домовились про те, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, окрім випадку, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання умов Договору чи сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених діючим законодавством.

11.13. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових угод у письмовому вигляді та підписуються Сторонами по Договору.

11.14.У всіх відносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

11.15. Внесення змін щодо реквізитів сторін, місцезнаходження, графіку поставок та інших відомостей, що зазначені в проекту Договору, а також внесення змін до Договору відповідно до чинного законодавства за згодою Сторін оформляються в письмовому вигляді, підписуються уповноваженими представниками Сторін.

**12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Постачальник:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридична адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Поштова адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел./факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_ П.І.БМ.П.*Постачальник є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | **Замовник:****КНП « Міська лікарня №9» ЗМР**код ЄДРПОУ 0549869469065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна 1/6,р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ІПН 054986908284св-во №100112940тел. 224-76-76Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **К.Ю. Нерянов***Не є платником податку на прибуток.* |

**Додаток 1**

 **до Договору №\_\_\_ від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року**

**Специфікація**

**на закупівлю ДК 021:2015: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Найменування товару згідно свідоцтва про державну реєстрацію, або іншого відповідного документу**  | **Виробник,** **країна** **походження** | **Одиниця виміру** | **Кількість**  | **Ціна за одиницю без ПДВ, грн.** | **Загальна вартість, грн., без ПДВ**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього по договору без ПДВ, грн. (прописом)** |  |
| **ПДВ, грн. (прописом)** |  |
| **Загальна вартість з ПДВ (прописом)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридична адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Поштова адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел./факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_ П.І.Б М.П.*Постачальник є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | **Замовник:****КНП « Міська лікарня №9» ЗМР**код ЄДРПОУ 0549869469065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна 1/6,р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ІПН 054986908284св-во №100112940тел. 224-76-76Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **К.Ю. Нерянов***Замовник не є платником податку на прибуток.* |

**Додаток 5**

**до Документації**

**ФОРМА ЛИСТА-ЗГОДИ**

**НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКА**

**Лист-згода**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2012 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платників податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надають про себе для забезпечення участі у процедурі торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (підпис) (ПІБ)