**ЗАТВЕРДЖЕНО**

 **рішення уповноваженої особи**

 **від 09 серпня 2022 року № 16**

**ОГОЛОШЕННЯ**

**Насос циркуляційний**

**Код за ДК 021:2015- 42120000-6 - Насоси та компресори**

**(Циркуляційнний насос DAB A 110/180 M)**

1.1.Найменування: **Відділ освіти Кривоозерської селищної ради.**

1.2. Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **44060205**

1.3.Місцезнаходження: **Миколаївська обл. Первомайський район, смт. Криве Озеро, вул. 1-го Травня,15**

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:   –Колінщук Інна Володимирівна тел.(05133)2-42-43 уповноважена особа.

vo\_secretar@ukr.net

**2. Інформація про предмет закупівлі:**

2.1. Конкретна назва предмета закупівлі: **Насос циркуляційний (Циркуляційнний насос DAB A 110/180 M)**

2.2. Код класифікатора: **Код за ДК 021:2015- 42120000-6 - Насоси та компресори**

2.3.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі - **Додаток 1**.

2.4.Кількість: 4 **шт.**

2.5.Місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: Миколаївська обл. Первомайський р-н смт. Криве Озеро, вул. 1-го Травня,15

2.6. Строк поставки товарів: **до 31 серпня 2022 року.**

**3**. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** **64000,00 грн. (шістдесят чотирі тис. грн. 00 коп) з ПДВ.**

**4. Умови оплати:** розрахунки за поставлений товар проводяться Замовником у безготівковому порядку протягом 30 календарних днів шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткових накладних, підписаних уповноваженими представниками сторін. У разі затримання бюджетного фінансування, розрахунки здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

**5.** Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв**:**

**Ціна (питома вага критерію – 100%).** Ціна пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна пропозиції зазначається без ПДВ. Також ціна включає в себе всі витрати на транспортування (доставку), навантаження та розвантаження, зберігання, страхування товару, отримання необхідних дозвільних документів, інші витрати, тощо.

**6.** Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

**7.** Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

**8.** Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5 %від очікуваної вартості – 320 грн. 00 коп.

**9. Документи, які має подати учасник у складі пропозиції:**

9.1.Довідка в довільній формі, яка містить загальні відомості про учасника: реквізити (юридична та фактична адреса, телефон, факс, код ЄДРПОУ, електронна адреса, банківські реквізити), інформацію про керівника (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, телефон для контактів);

9.2. Копія витягу платника ПДВ (для платників ПДВ).

9.3. Копія витягу платника єдиного податку (для платників єдиного податку).

9.4. Документи, що підтверджують повноваження представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та укладання договору про закупівлю (копія протоколу загальних зборів засновника(ів) або копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, копія довіреності або довідку в довільній формі для фізичної особи);

9.5 Довідка, складена у довільній формі з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору відповідно до предмета закупівлі із зазначенням номеру та дати договору, назви та адреси контрагента, ПІБ, номеру телефону контактних осіб замовника з копіями договору та накладних про отримання товару.

9.6. Погоджені технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі **(Додаток 1);**

9.7. Цінову пропозицію згідно **Додатку 2.**

9.8. Погоджений проект договору згідно **Додатку 3.**

***Увага!!! Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель, у вигляді сканованих копій оригіналів документів або******нотаріально посвідчених копій або копій документів (за підписом уповноваженої особи учасника та завірених печаткою,******за наявності ).***

**10. Інша інформація:**

**Оголошення розроблено** відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

**Пропозиція подається Учасником закупівлі** з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та ст. 12 «Про публічні закупівлі» та п. 3 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» від 11.06.2020 № 1082, **тобто повинна містити накладений КЕП учасника закупівлі,** який підписав/подав документи пропозиції/пропозицію. **Файл накладеного КЕП повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify.**

Кожен учасник має право подати **тільки одну** пропозицію.

**Замовник відхиляє пропозицію в разі якщо**:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не наддав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через не укладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

**Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:**

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:**

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

**Додатки до оголошення:**

Додаток № 1 – Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Додаток № 2 – Форма цінової пропозиції.

Додаток № 3 – Проект договору.

**Додаток 1**

1. **Перелік документів, підтверджуючих відповідність предмета закупівлі нормативно-технічній документації та технічним характеристикам**

1. Відповідність технічним і якісним характеристикам згідно Технічної специфікації Замовника:

2.1. Довідка учасника щодо року виготовлення, гарантійного терміну зберігання та найменування виробника товару (якщо учасник не є виробником необхідно, також надати підтвердження від виробника про згоду представляти у даній тендерній закупівлі запропоноване обладнання);

2.2. Позначення всіх діючих нормативних документів, яким відповідає продукція (назва, номери та індекси ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, ТУ У, ТУ та інших документів). Дані, наданіУчасником, будуть внесені до Договору постачання у разі, якщо Учасник буде визначений переможцем.

2.3. Зразок сертифікату якості на відповідні матеріали, що підтверджують якість (згідно таблиці).

2.4. Перелік сервісних центрів, які мають склад запчастин.

2.5. Гарантійний лист про надання замовнику безкоштовної:

- технічної підтримки при необхідності;

 2.7. Надати гарантійний лист на проведення пуско-налагоджувальних робіт від виробника, завірених печаткою учасника, на що Учасник повинен мати відповідний документ-(дилерський сертифікат, договір або лист-погодження).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування параметру | Значення | Підтвердження відповідностіз посилання на документ  |
|  | **Насос циркуляційний****Код за ДК 021:2015- 42120000-6 - Насоси та компресори****(Циркуляційнний насос DAB A 110/180 M)****(4 шт.)** | Напір максимальний: не більше 8мЕлектроживлення: 1 ~ 230 В, 50 ГцМатеріал корпусу насоса: чавунПризначення:опалення, Охолодження і кондиціонуванняВаріант приєднання:різьбовеЧастота (Hz):50Максимальна подача (м3 / год):7.2Макс гідростатичний напір (м):11.3Монтажна довжина (мм):180Діаметр під"єднання труб (дюйм):G 1 1/2 "Робоче колесо:технополимерМатеріал корпусу електродвигуна:штампований алюмінійМаксимальна температура рідини (° C):+110 ° CМакс. температура перекачується середовища (° C):-10 ... + 110 ° CДіапазон температур перекачується (° C):-10 ... + 110 ° CДіапазон темп-ри навколишнього середовища (° C):0 ... + 40 ° CКількість швидкостей:3Країна бренду:ІталіяПідводиться потужність при швидкості 2 (Вт):393Підводиться потужність при швидкості 3 (Вт):410Підводиться потужність при швидкості 1 (Вт):361Струм при частоті обертання 3 (А):1.77Струм при частоті обертання 2 (А):1.78Струм при частоті обертання 1 (А):1.64Макс. робочий тиск (бар):PN 10Номінальна швидкість (об / м):2052 / 2552 / 2746Розмір конденсатора - робота мкФ / 400V:12Клас захисту (IEC 34-5):IP 44Клас ізоляції (IEC 85):FВага, кг:5.3Тепловий захист:вбудована в обмоткуГарантія 24міс. |  |

\*- еквівалент - аналог з характеристиками та параметрами які не гірші ніж заявлені. В разі надання пропозіції з еквівалентними характеристиками учасник додає порівняльну таблицю в окремому файлі; В стовпчику зазначить так/ні.

Для підтвердження якості товару учасник повинен надати документи виробника:

- сертифікату якості на виготовлене обладнання;

- паспорт виробника на насоси ;

- керівництво з експлуатації на насоси.

- копію сторінок які містять відмітки про перевірку та внесення в Єдину базу (реєстр) Технічних умов України, а також аркушів, що містять інформацію та описи матеріалу з якого виготовляється, методи перевірки якості; тощо.

Всі вищезазначені документи повинні бути чинними на дату подання тендерної документації.

 **Додаток 2**

**ФОРМА „ Цінова пропозиція ”**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у допороговій закупівлі

 **Насос циркуляційний (Циркуляційнний насос DAB A 110/180 M) Код за ДК 021:2015- 42120000-6 - Насоси та компресори**, згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію та технічне завдання, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Одиниці виміру*** | ***Кількість*** | ***Ціна за одиницю,******грн., без ПДВ*** | ***Ціна за одиницю, грн., з ПДВ\**** | ***Загальна вартість, грн., з ПДВ\**** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Вартість пропозиції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн (зазначається з ПДВ або без ПДВ\*)***(Цифрами та словами)* |  |

 Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, монтаж, пуск, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).*

***Увага!!!!***

***Уточнена форма пропозиції (після аукціону)***

 ***подається у строк, що не перевищує***

 ***двох днів з дати визначення учасника***

 ***переможцем***

 Додаток 3

 Проект договору

**ДОГОВІР №\_\_**

**про закупівлю товарів**

 смт. Криве Озеро «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року

Відділ освіти Кривоозерської селищної ради, в особі начальника Галунової Наталії Василівни, що діє на підставі Положення (далі – **Покупець**), з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – **Постачальник**), з другого боку, далі разом іменовані Сторони, уклали цей договір (далі **Договір**) про наведене нижче.

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

 1.1. У порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця товари, найменування, кількість та ціна яких визначаються специфікацією, що є невід’ємною частиною договору, а покупець зобов’язується прийняти та оплатити товар. **«Насос циркуляційний» (Циркуляційнний насос DAB A 110/180 M) код за ДК 021:2015- 42120000-6 - Насоси та компресори.**

**ІІ. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІІСТЬ ТОВАРІВ**

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим згідно з тендерною документацією Замовника та всім вимогам і стандартам, що вимагаються до даного виду товару.

2.2. Постачальник при поставці товару зобов’язаний надати документи, що підтверджують відповідність товару встановленим вимогам.

2.3. Товари, що є предметом поставки за цим Договором, підлягають обов’язковому маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів або технічними умовами, а також з урахуванням п. 3.2. цього Договору.

2.4. Гарантійні зобов’язання щодо Товару визначаються Постачальником та становлять 5 років (згідно тендерної документації).

2.5. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний усунути ці недоліки, а в разі неможливості їх усунення замінити цей Товар. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил використання та зберігання товару Замовником.

**ІІІ. ТАРА І УПАКОВКА**

3.1. Товар пакується в тару відповідно до вимог відповідних стандартів або технічних умов.

3.2. Кожна упакована частина товару повинна мати маркування на тарі, упаковці або бирці відповідно до відповідних стандартів або технічних умов. Маркування має бути виконано так, щоб виключити його пошкодження (знищення) під час транспортування.

1. **ЦІНА ТОВАРІВ І УМОВИ ПОСТАВКИ**

4.1. Постачальник відвантажує товар згідно тендерної документації за цінами, які зазначені в специфікації до цього Договору.

4.2. Загальна вартість товару \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в тому числі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПДВ.

**V. СТРОК І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРІВ**

5.1. Товар, що є предметом поставки за цією угодою, відвантажується не пізніше 12 серпня 2022 року.

5.2. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється Сторонами в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.3. Місце поставки товару: Вінницька область, Хмільницький р-н., с. Уладівка, вул. Шкільна (ліцей с. Уладівка).

5.4. Одночасно з Товаром Постачальник передає Замовнику всі необхідні документи на такий Товар.

5.5. Приймання Товару від імені Замовника здійснюється уповноваженими представниками за місцем поставки Товару.

5.6. За наслідками завершення поставки Товару Постачальник надає уповноваженим від Замовника представникам накладну та всі необхідні супроводжуючі документи до Товару.

5.7. Витрати на перевезення (доставку) Товару до місця поставки, навантажувально-розвантажувальні роботи, монтаж, пуск та комплектування котла здійснюються за рахунок Постачальника.

5.8. Зобов’язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних документів.

 **VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Прийняти Товар згідно з накладною відповідно до Договору у разі відповідності останнього вимогам Розділу 3 цього Договору.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений Товар.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором самостійно або через уповноважених представників.

6.2.3. Зменшувати обсяг поставки Товару та загальну вартість цього Договору залежно від потреби та реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Змінювати місце поставки Товару, за попереднім письмовим погодженням з Постачальником.

6.2.5. Відмовитися від приймання Товару в разі виявлення недоліків та вимагати їх усунення в чотирнадцятиденний термін з урахуванням п. 5.1. цього Договору.

6.2.6. Розірвати в односторонньому порядку Договір, якщо Постачальник не зможе забезпечити поставку всіх складових Товару в обумовлений цим Договором термін.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

6.4.2. У разі невиконання взятих на себе зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника в 60-тиденний термін за поштовою адресою, визначеною у цьому Договорі.

 **VII. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ**

7.1. Розрахунки за поставку товару проводяться після отримання товару шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати поставки товару за умови своєчасного надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника на відповідне цільове призначення.

**VIІI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1. У разі порушення зобов’язань, що виникають із цього Договору, сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним законодавством.

8.2. Постачальник за порушення строків поставки товарів, визначених на підставі цього Договору, на вимогу Покупця зобов’язаний сплатити останньому неустойку в розмірі 0,5% від вартості не поставленого у строк товару за кожен день прострочки.

8.3. Сплата Стороною визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати на вимогу другої Сторони збитки, завдані порушенням Договору, у повному обсязі. При цьому відшкодування збитку не звільняє її від обов’язку сплатити іншій Стороні штрафні санкції в повному обсязі, передбаченому цим договором або чинним законодавством.

8.4. Сплата Стороною штрафів та/або відшкодування збитку, завданого порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір у натурі.

 **ІX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Усі спори, що виникають із цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства за місцезнаходженням майна – на території Волинської області.

 **X. ДІЯ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання представниками Сторін, скріплення печатками та діє до **31 грудня 2022 року,** в частині зобов’язань - до повного їх виконання.

10.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.3. Покупець має право розірвати в односторонньому порядку договір за умови невиконання Постачальником умов договору, зокрема прострочки терміну доставки товару згідно п.5.1. більш ніж на 10 робочих днів.

 **ХІ. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі.

11.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

 - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

 - зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг;

 - покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі.

11.3. У разі виникнення змін у найменуванні Сторін, їх місцезнаходженні чи банківських реквізитах, Сторони зобов’язані повідомити одна одну про такі зміни впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту їх настання.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони погоджують виконання умов шляхом підписання додаткових угод та керуються чинним законодавством України.

11.5. За взаємною згодою сторін до цього Договору можуть вноситися зміни та доповнення шляхом укладення Додаткових угод. Усі Додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

11.6. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

11.7. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 календарних днів.

11.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.9. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

**XІІ. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН**

**ПОКУПЕЦЬ ПОСТАЧАЛЬНИК**

|  |  |
| --- | --- |
| Відділ освіти Кривоозерської селищної ради55104, Миколаївська область, Первомайський район, смт. Криве Озеро, вул. 1-го Травня,15.р/р UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в Держказначейська служба України м. КиївМФО 820172ЄДРПОУ 44060205Начальник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ГАЛУНОВА | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |