Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

Послуги з технічного обслуговування лічильника холодної води

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Учасник зобов’язується надати Замовнику послугу з технічного обслуговування лічильника холодної води за кодом ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, а саме: розпломбування, демонтаж, повірка, монтаж та опломбування лічильника холодної води 
ЛЛ-25Т №7028, встановленого в адмінбудівлі митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6 (далі – Послуга).

Послуга з повірки лічильника холодної води повинна надаватися з дотриманням діючого законодавства України: Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зі змінами, та інших нормативних документів, чинних на дату проведення повірки.

Результати повірки оформлюються відповідно до діючих законодавчих вимог.

За результатом повірки виконавець має надати Замовнику Свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) встановленого зразка – у разі придатності приладу, або Свідоцтво про непридатність ЗВТ встановленого зразка – у разі непридатності приладу.

Учасник визначає ціну на послуги у урахуванням усіх своїх витрат: на використання власного інвентарю, обладнання, спецодягу, транспорту та інших витрат.

Місце надання послуг – 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Кількість послуг – 1.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

Інформацію (довідку, складену у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника) про технічні, якісні та інші вимоги до предмета закупівлі.