Додаток № 1 до Документації для проведення

закупівлі через систему електронних закупівель

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Послуги щодо вивезення нечистот мобільних туалетних кабін | Послуга (2 рази на місяць) | 7 біо-туалетів, один з яких для людей з особливими потребами |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**1.1. Загальні технічні вимоги:**

1.1.1. Для надання послуг щодо вивезення нечистот мобільних туалетних кабін.

1.1.2. Організація та контроль проведення комплексу послуг по прибиранню та технічному обслуговуванні мобільних туалетних кабін.

1.1.3. Послуги по очищенню та технічному обслуговуванню надаються один раз на два тижні, (в окремих випадках частіше) по узгодженому графіку виконання послуг, виходячи із потреб Замовника.

1.1.4. При наданні послуги по очищенні та технічному обслуговуванні Виконавець зобов’язаний здійснювати:

- спорожнювання МТК від фекалій та їхню наступну утилізацію;

- внутрішню мийку МТК (при необхідності мийку зовнішньої поверхні);

- забезпечення МТК туалетним папером при кожній чистці по одному рулону.

1.1.5. Виконавець з використанням власних матеріально-технічних ресурсів забезпечує щоденне утримання МТК та умивальників в належному санітарному та технічному стані.

1.1.6. При виникненні аварійної ситуації, Виконавець зобов’язаний направити своїх робітників та усунути пошкодження на протягом 3 трьох робочих днів.

**1.2. Загальні вимоги.**

1.2.1. Виконання послуг не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

1.2.2. Ціна послуг, за яку Виконавець згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення послуг.

1.2.3. Еквівалентними послугами (виробами, матеріалами) для цієї документації є послуги (вироби, матеріали), які мають такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації, та застосування якої не вимагає коригування Технічного завдання.