Додаток № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, медико- технічні вимоги до предмета закупівлі

ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

| № | Код за НКМВ 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" | Найменування | Од.вим | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів “MEDICARE” (Luer Slip) | шт | 10000 |
| 2 | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку “MEDICARE” | шт | 75 |
| 3 | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, крові та кровозамінників “MEDICARE” (Luer slip) | шт | 1000 |
| 4 | 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА | Вакуумна пробірка, 4 мл, EDTA K3, Лавандова, 13х75 мм ПЕТ | шт | 10000 |
| 5 | 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Вакуумна пробірка, 5 мл, Активатор згортання, Червона, 13х100 мм ПЕТ | шт | 8500 |
| 6 | 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD | Вакуумна пробірка, 3.6 мл, 3.8% Натрій цитрат, (1:9) Блакитна, 13х75 мм ПЕТ | шт | 5000 |
| 7 | 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Вакуумна пробірка, 9 мл, Активатор згортання, Червона, 16х100 мм ПЕТ | шт | 2000 |
| 8 | 37566 Тримач пробірки для забору крові, одноразового використання | Тримач, Розмір Стандарт | шт | 5000 |
| 9 | 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА | Мікро пробірка, 0.25 мл, ЕДТА К3 Лавандова, 8х45 мм ПП | шт | 1000 |
| 10 | 46237 Нестерильна пробірка | Пробірка з гвинтовою кришкою та градуюванням 17х145 мм | шт | 100 |
| 11 | 46237 Нестерильна пробірка | Мікропробірка 2 мл (тип Еппендорф, циліндрична, з PP, плоска кришка, градуйована, поле для запису, нейтрального кольору, нестерильна) | шт | 2000 |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Інформація про відповідність запропонованих учасником товарів медико-технічним та якісним вимогам тендерної документації має бути підтверджена наступними документами:

- Скан-копію оригіналу документу, який підтверджує відносини з компанією-виробником запропонованого Товару (або його офіційним представництвом, дилером, або дистриб’ютором на території України) на постачання продукції, яка є предметом закупівлі (дилерська угода та/або дистриб’юторский договір та/або сертифікат партнера, гарантійний лист, тощо) (для учасників, які не є виробниками запронованого товару). Документ повинен мати посилання на закупівлю, та перелік запропонованої продукції.

- Гарантійний лист від учасника щодо строків придатності товарів на момент постачання замовнику (не менше 80% або не менше 12 місяців від загального терміну зберігання);

- Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією Документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками. Учасник має надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, його характеристик, та запропонованого Учасником еквіваленту. До кожного еквівалента додається копія паспорту якості, інструкції (методичних вказівок) або іншого документа, що містить технічні характеристики товару. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, товар, запропонований як еквівалент, оцінюватись не буде;

- Товар має бути належним чином зареєстровано в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам (учасник переможець передає замовнику сертифікат якості та/або паспорт якості на кожну окрему партію товару, при замовлені) (Учасник надає гарантійний лист у довільній формі).

- Товар повинен передаватися Замовнику в тарі підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою (Учасник надає гарантійний лист у довільній формі);

- Поставка здійснюється за рахунок Учасника, та транспортом учасника, згідно заявки замовника (Учасник надає гарантійний лист у довільній формі).