**Додаток № 2 до оголошення**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ)) ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**товару за кодом ДК 021:2015** **32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання**

*32354000-9 Плівки (рентгенівська плівка для загальної рентгенографії 30х40 № 100 1паx.х100арк.)*

синечувствительная рентгенівська плівка для загальної рентгенографії, медична листова з двостороннім покриттям емульсією, чутлива в синій частині спектру, на полиетилентерефтолатний(лавсановою) основі з високими фізико-хімічними властивостями, призначення для отримання рентгенівських знімків кісток, черепа, шлунку, бруньок, легенів, грудної клітки із застосуванням посилюючих екранів.

Плівка забезпечує: - мінімальне опромінення пацієнтів рентгенівським випромінюванням при високій чіткості і оптимальному контрасті зображення - візуалізацію як кісткової структури, так і м'яких тканин.

Обробляється усіма стандартними хімічними реактивами в ручному і автоматичному режимах.

**Для підтвердження відповідності предмета закупівлі вимогам Технічного регламенту учасник повинен надати документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме:**

1. Копію карти технічних даних або інший документ уповноваженого органу який підтверджує відповідність товару до технічних вимог.
2. Копію Декларації про відповідність.
3. Копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

**Для підтвердження відповідності предмета закупівлі вимогам Технічного регламенту учасник повинен надати документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме:**

Товар що поставляється повинен бути зареєстрованим та сертифікованим в Україні, відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством України та відповідати технічним вимогам до предмета закупівлі.

Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні**.**

Надати :Сертифікат якості

Декларацію відповідності

Інструкцію для використання

 **Якщо учасник торгів не в змозі надати в складі своєї пропозиції будь-який документ (довідку), який вимагається замовником у цій тендерній документації, – він повинен надати щодо цього письмове пояснення за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), в якому вказати законодавчі підстави ненадання таких документів.**