***ДОДАТОК 1***

 *до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

***Найменування послуг:*** утримання мобільних туалетних кабін (біотуалетів), які встановлено біля модульних тимчасових залізобетонних споруд, конструкцій, елементів тощо, а саме: заправка, відкачування та перевезення рідких відходів, дезінфекція та миття, вивіз.

***Термін надання послуг:*** до 31.12.2023 року.

***Місце надання послуг:*** біля модульних тимчасових залізобетонних споруд, конструкцій, елементів тощо на території м. Кривий Ріг

***Обсяг надання послуг:*** утримання 35 мобільних туалетних кабін (біотуалетів) по 8 раз кожний (відкачування - загальна кількість обслуговування – 280 раз) та 35 мобільних туалетних кабін (біотуалетів) - 1 раз кожний (відкачування та вивіз - загальна кількість обслуговування - 35 раз).

***Технічні характеристики*** ***мобільної туалетної кабіни (біотуалету):*** габаритні розміри: довжина – 1 060 мм, ширина – 1 060 мм, висота – 2 330 мм. Бак об’ємом – 210 л.

***Особливі умови:***

Виконавець повинен:

1. Надавати послуги з перевезення та відкачування рідких відходів, керуючись рішенням виконавчого комітету Криворізької міської ради від 13.02.2019 №79 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Кривого Рогу»;
2. Мати в користуванні транспортні засоби спеціалізованого призначення, а саме:
* автомобіль з вакуумним обладнанням у кількості 2 од.,
* вантажний автомобіль у кількості 1 од.

Технічний стан транспортних засобів, які використовуються при наданні послуги, має відповідати вимогам чинного законодавства України.

1. Здійснювати заправку мобільної туалетної кабіни (біотуалету)перед та під час експлуатації засобами для дезодорації;
2. Під час експлуатації забезпечити постійне утримання мобільних туалетних кабін (біотуалетів) в належному санітарному та технічному стані, в тому числі під час зберігання;
3. Здійснювати дезінфекцію мобільних туалетних кабін (біотуалетів) під час та після експлуатації згідно інструкції дезінфекційного засобу, який повинен мати свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу зареєстрованого в Україні;
4. Мати копію договору на вивіз стічних вод з суб’єктом господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) у м. Кривий Ріг на весь термін надання послуг;
5. У разі необхідності мати місце для безоплатного зберігання мобільних туалетних кабін (біотуалетів) на весь строк надання послуг, з укладанням договору безоплатного зберігання на 35 мобільних туалетних кабін (біотуалетів) згідно акту прийому-передачі;
6. Забезпечити безкоштовне відвідування мобільних туалетних кабін (біотуалетів);
7. Утримання та вивіз мобільних туалетних кабін (біотуалетів) узгоджувати з Замовником.