**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Конструкційні матеріали (Газоблок 600х200х300),**

**код CPV за кодом 021:2015 44110000-4** **Конструкційні матеріали**

1.Технічні характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Газоблок 600х200х300 |
| Код ДК 021:2015 | 44110000-4 «Конструкційні матеріали» |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару , визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 44111600-7 «Блоки» |
| Кількість поставки товару  | 350 шт  |
| Місце поставки товару  | 69081, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Панфьорова, будинок 146А |
| Строк поставки товару  | протягом 7 днів з моменту підписання договору |
| Характеристики товару | Довжина, мм 600 ± 2Товщина, мм 200 ± 2Висота, мм 300 ± 1Відхилення від прямокутності не більше: 3мм Відхилення від прямолінійності грані не більше: 1мм; Викривлення граней і ребер: 1мм; Відбитості кутів (не більше двох) на одному виробі глибиною не більше: 5мм;Відбитості ребер на одному виробі загальною довжиною не більше довжини повздовжнього ребра та глибина: 5мм; Середня густина, кг/м3: понад 367 до 420 включно; Марка за середньою густиною: D400;Допустимі мінімальні граничні значення міцності на стиск (необхідні міцність) з урахуванням середнього значення групового коефіцієнта варіації міцності бетону не менше 6%; Міцність на стиск, МПа: не менше 2,7;Клас за міцністю на стиск: С2,5; Теплопровідність (періодичність випробувань 1 раз на рік), Вт/м К: 0,1;Усадка при висиханні (періодичність випробувань 1 раз на 6 місяців), не більше мм/м: 0,5; Радіонуклідів (Аеф) (періодичність випробувань 1 раз на рік), Бк/кг: <370; Морозостойкість (періодичність випробувань 1 раз на 6 місяців), циклів: не нижче 25.Термін виготовлення товару – не раніше 2023 року.Відповіднісь вимогам ДСТУ 9184:2022 |

 У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

1.1. Запропонований Учасником Товар обов’язково ***повинен відповідати (або бути не гірше)*** усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації.

1.2. Весь товар, що пропонується для продажу повинен бути новим, тобто таким, що раніше не використовувався, придатним до використання, терміни та умови його зберігання не порушені ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

2. Наявність документації, яка підтверджує якість (відповідність):

2.1. Учасник повинен надати ***детальний технічний опис товару***, що пропонується та ***документи, що підтверджують якість (відповідність, тощо)*** згідно Таблиці №1.

2.2. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ і ТУ, встановленим на поставлений Товар, що підтверджується сертифікатами відповідності та паспортами якості.

*У* *випадку, якщо ДСТУ втратять чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ.*

3. Товар повинен бути упакований таким чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. **Транспортні послуги та інші витрати повинні здійснюватися за рахунок Учасника.** **Поставка Товару транспортом Учасника за рахунок Учасника, завантажувальні та розвантажувальні роботи за рахунок Учасника.** Адреса доставки: 69081, м. Запоріжжя, вул..Панфьорова 146а.

4. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виготовлення, пакування, доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат, тощо. Переможець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та ін.) через кур’єрську службу доставки.

5. Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля та надати ***довідку***, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність ***застосування заходів із захисту довкілля***.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник.

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

  ***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, лінолеум , або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації».