# Додаток № 4

# до  тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні за ДК 021:2015  33190000-8  (Наконечники для дозаторів)

- При постачанні товару надавати сертифікати якості, паспорта якості, санітарно-гігієнічні висновки, або інші нормативні документи регламентовані діючим законодавством.

- Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"  в складі пропозиції Учасник надає дозвіл (ліцензію), або оригінал довідки, складеної в довільній формі, за підписом учасника або його уповноваженої особи, яка містить інформацію про те, що даний вид діяльності не підлягає ліцензуванню;

- У складі пропозиції Учасник надає скановані копії реєстраційних посвідчень або декларацію про відповідність

- Учасник повинен надати копію інструкції з використання у складі його тендерної пропозиції, а також документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам Замовника за складом, пакуванням, застосуванням.

| № | Назва | Код НК 024:2019 | Од. вим. | Кіл-сть | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники для дозаторів 10 мкл, подовжені з фільтром, стерильні, 96шт./штатив | 16822 - Наконечник піпетки | шт. (96шт./штатив) | 500 | Наконечники для дозаторів, універсальні, подовжені, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, з фільтром. Виготовлені для того, щоб виключити ризик забруднення та підробки результатів, викликаних контамінацією мікропіпетки. Гідрофобний фільтр не містить карбоксиметилцелюлози. Не містять ДНК людини, ДНК-ази та РНКази, АТФ, кадмію та пірогену, латексу.. Підходять для використання в молекулярній біології, культуруванні клітин, бактеріології, вірусології, імунології та радіоімунології. Матеріал: медичний поліпропілен (ПП) Об’єм: 1-10 мкл.* Колір наконечників, оптична якість: Нейтральний, прозорий; Температурний діапазон використання: Автоклавування при максимальній температурі +120°С до 60 хвилин. Може використовуватись при температурі від -10°С до +120°С. Термін придатності: 3 роки Упаковані в пластиковий штатив з кришкою Упаковка: 96шт./штатив, запечатаний прозорою плівкою для забезпечення стерильності. Сумісність: EPPENDORF® RESEARCH - BIOHIT® PROLINE (SINGLE AND MULTI CHANNEL) & MLINE -THERMO SCIENTIFIC™ FINNPIPETTE™ - RAININ® STANDARD” - GILSON® PIPETMAN |
| 2 | Наконечники з фільтром на 20 мкл, стерильні, 96шт./штатив | 16822 - Наконечник піпетки | шт. (96шт./штатив) | 1160 | Наконечники для дозаторів, універсальні, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, з фільтром. Виготовлені для того, щоб виключити ризик забруднення та підробки результатів, викликаних контамінацією мікропіпетки. Гідрофобний фільтр не містить карбоксиметилцелюлози. Не містять ДНК людини, ДНК-ази та РНКази, АТФ, кадмію та пірогену, латексу.. Підходять для використання в молекулярній біології, культуруванні клітин, бактеріології, вірусології, імунології та радіоімунології. Матеріал: медичний поліпропілен (ПП) Об’єм: 1-20 мкл * Колір наконечників, оптична якість: Нейтральний, прозорий; Температурний діапазон використання: Автоклавування при максимальній температурі +120°С до 60 хвилин. Може використовуватись при температурі від -10°С до +120°С. Термін придатності: 3 роки Упаковані в пластиковий штатив з кришкою Упаковка: 96шт./штатив, запечатаний прозорою плівкою для забезпечення стерильності. Сумісність: EPPENDORF® RESEARCH - BIOHIT® PROLINE (SINGLE AND MULTI CHANNEL) & MLINE -THERMO SCIENTIFIC™ FINNPIPETTE™ - RAININ® STANDARD” - GILSON® PIPETMAN |
| 3 | Наконечники для дозаторів 200 мкл, з фільтром, стерильні, 96шт./штатив | 16822 - Наконечник піпетки | шт. (96шт./штатив) | 2500 | Наконечники для дозаторів, універсальні, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, з фільтром. Виготовлені для того, щоб виключити ризик забруднення та підробки результатів, викликаних контамінацією мікропіпетки. Гідрофобний фільтр не містить карбоксиметилцелюлози. Не містять ДНК людини, ДНК-ази та РНКази, АТФ, кадмію та пірогену, латексу.. Підходять для використання в молекулярній біології, культуруванні клітин, бактеріології, вірусології, імунології та радіоімунології. Матеріал: медичний поліпропілен (ПП) Об’єм: 1-200 мкл* Колір наконечників, оптична якість: Нейтральний, прозорий; Температурний діапазон використання: Автоклавування при максимальній температурі +120°С до 60 хвилин. Може використовуватись при температурі від -10°С до +120°С. Термін придатності: 3 роки Упаковані в пластиковий штатив з кришкою Упаковка: 96шт./штатив, запечатаний прозорою плівкою для забезпечення стерильності. Сумісність: EPPENDORF® RESEARCH - BIOHIT® PROLINE (SINGLE AND MULTI CHANNEL) & MLINE -THERMO SCIENTIFIC™ FINNPIPETTE™ - RAININ® STANDARD” - GILSON® PIPETMAN |
| 4 | Наконечники для дозаторів 1000 мкл, з фільтром, стерильні, 96шт./штатив | 16822 - Наконечник піпетки | шт. (96шт./штатив) | 2500 | Наконечники для дозаторів, універсальні, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, з фільтром. Виготовлені для того, щоб виключити ризик забруднення та підробки результатів, викликаних контамінацією мікропіпетки. Гідрофобний фільтр не містить карбоксиметилцелюлози. Не містять ДНК людини, ДНК-ази та РНКази, АТФ, кадмію та пірогену, латексу.. Підходять для використання в молекулярній біології, культуруванні клітин, бактеріології, вірусології, імунології та радіоімунології. Матеріал: медичний поліпропілен (ПП) Об’єм: 100-1000 мкл* Колір наконечників, оптична якість: Нейтральний, прозорий; Температурний діапазон використання: Автоклавування при максимальній температурі +120°С до 60 хвилин. Може використовуватись при температурі від -10°С до +120°С. Термін придатності: 3 роки Упаковані в пластиковий штатив з кришкою Упаковка: 96шт./штатив, запечатаний прозорою плівкою для забезпечення стерильності. Сумісність: EPPENDORF® RESEARCH - BIOHIT® PROLINE (SINGLE AND MULTI CHANNEL) & MLINE -THERMO SCIENTIFIC™ FINNPIPETTE™ - RAININ® STANDARD” - GILSON® PIPETMAN |

* До розгляду приймаються пропозиції, в яких мінімальний об'єм наконечників може бути меншим від заявленого в технічних вимогах. Максимальний об'єм наконечників має залишатися незмінним.

Технічні вимоги до предмета закупівлі

- Обов'язкова наявність на упаковці маркування, що вказує завод-виробник, найменування препарату, номер серії, термін придатності та інші характеристики, що зазначаються нормативно-технічною документацією.

- Товар повинен постачатися у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

- Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Термін придатності товару на момент постачання замовнику повинен складати не менше 80% від терміну придатності, закладеного виробником.

- Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Учасником за власний рахунок впродовж 3 банківських днів з дати постачання.

- В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз  "або еквівалент". Еквівалентом в розумінні даної документації є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики яких абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім вище наведеним вимогам.

- В разі якщо пропозицією учасника передбачаються еквівалентні товари  до тих товарів, що є предметом закупівлі, учаснику в складі тендерної пропозиції необхідно додатково надати порівняльну таблицю з  оцінки еквівалентності даних виробів медичного призначення, яка відображає однакові параметри товарів.

- Учасник зобов’язаний подати вироби медичного призначення в пропозиції в тому ж порядку, що зазначений в технічних умовах Замовника у повному обсязі.

- У разі, якщо заявлена кількість (вага, обсяг) виробів медичного призначення  не може бути поставлена через обмеженість розфасування в оригінальних упаковках виробника, просимо надавати максимально близьку до заявленої кількість (вагу, обсяг) із округленням в меншу сторону