Додаток 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Реактиви для аналізаторів за кодом ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Код НК 024:2019- 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи; Код НК 024:2019- 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД; Код НК 024:2019- 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; Код НК 024:2019- 55866 -Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал; Код НК 024:2019-53307 -Глюкоза IVD, реагент; Код НК 024:2019-30159 - Набір реагентів для вимірювання холестерину загального)

| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Медико – технічні вимоги | Од. виміру | Кількість | Відпові- дність, так/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розчинник (20 л) Відповідний код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові Код НК 024:2019- 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | Розчин розчинника призначений для підрахунку клітин крові в камері гематологічного аналізатора. Об’єм – 20 л. Склад: Хлорид натрію, сульфат натрію, буферний розчин, протимікробний агент Термін придатності та стабільність: Термін придатності – 2 роки. Стабільність після відкриття флакону – 120 днів. Реагент повинен бути сумісним з гематологічним аналізатором MEDMAY-MC-3600, про що має свідчити лист від виробника. | шт | 3 |  |
| 2 | Лізуючий розчин (500 мл) Відповідний код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові Код НК 024:2019- 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД | Лізуючий розчин призначений для визначення субпопуляцій лейкоцитів та визначення гемоглобіну. Об’єм – 500мл. Склад: Поверхнево-активні речовини, сульфат натрію, буфери Термін придатності та стабільність: Термін придатності – 2 роки. Стабільність після відкриття флакону – 120 днів. Реагент повинен бути сумісним з гематологічним аналізатором MEDMAY-MC-3600, про що має свідчити лист від виробника. | шт | 6 |  |
| 3 | Очищувач (1 л) Відповідний код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові Код НК 024:2019- 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | Розчин для очищення призначений для промивання трубок, камери та зонда гематологічного аналізатора. Об’єм – 1 л. Склад: поверхнево-активна речовина, сульфат натрію, протимікробний агент Термін придатності та стабільність: Термін придатності – 2 роки. Стабільність після відкриття флакону – 120 днів. Реагент повинен бути сумісним з гематологічним аналізатором MEDMAY-MC-3600, про що має свідчити лист від виробника. | шт | 6 |  |
| 4 | Концентрований очищувач (100 мл) Відповідний код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові Код НК 024:2019- 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | Розчин для очищення призначений для промивання трубок, камери та зонда гематологічного аналізатора. Об’єм – 100мл. Склад: поверхнево-активна речовина, сульфат натрію, протимікробний агент Термін придатності та стабільність: Термін придатності – 2 роки. Стабільність після відкриття флакону – 120 днів. Реагент повинен бути сумісним з гематологічним аналізатором MEDMAY-MC-3600, про що має свідчити лист від виробника. | шт | 4 |  |
| 5 | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний 1 x 2.5 мл (1 Норма) Відповідний код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові Код НК 024:2019- 55866 -Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал | Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах. Об’єм – 2,5 мл Температура зберігання – 2-8 Со Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC 20+ та RT7600 Термін придатності: 6 місяців Гарантований термін придатності після відкриття – 30 днів Кількість атестованих показників -12 | шт | 18 |  |
| 6 | Набір реагентів для визначення кількості глюкози в сироватці,плазмі крові,сечі Відповідний код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові Код НК 024:2019-53307 -Глюкоза IVD, реагент | Для напівавтоматичного біохімічного аналізатора 3000 Evolution | одиниці аналізів | 3000 |  |
| 7 | Набір реагентів для визначення кількості холестерину в сироватці або плазмі крові Відповідний код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові Код НК 024:2019-30159 - Набір реагентів для вимірювання холестерину загального | Для напівавтоматичного біохімічного аналізатора 3000 Evolution | одиниці аналізів | 1000 |  |

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати документи:

1. Для підтвердження вказаних медико-технічних параметрів надається скан-копія документів (викладених  українською мовою), які підтверджують відповідність товару, а саме: декларації про відповідність, сертифікатів, інструкції з експлуатації, паспортів або інших технічних документів.

2. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі пропозиції, не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Ми, __________________________________________________________ у разі визнання нас переможцем спрощеної закупівлі та укладення договору  із замовником про поставку товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги  замовника, зазначені у цій специфікації.

__________________                             _______________________       __________________________

Посада                                                         (підпис)                                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ

М.П. (за наявності)