**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**33130000-0 - Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пінцет стоматологічний, вигнутий | шт. | 10 | Пінцет стоматологічний вигнутий, 160 ммМатеріал: нержавіюча медична сталь;Стерилізація: парова, повітряна.Інструмент застосовується для обстеження та лікування. Застосування: Для утримання та перенесення в порожнину рота ватних тампонів (ізоляція від слини, медикаментозна обробка каріозної порожнини та порожнини зуба); Визначення ступеня рухливості зуба; Утримування та перенесення дрібного інструменту; Допоміжних маніпуляцій під час лікування.Виготовляються із медичної нержавіючої сталі. Корозійностійкий, придатний для стерилізації в повітряних та парових стерилізаторах згідно з режимами, затвердженими МОЗ України. |
|  | Лоток ниркоподібний, нержавіюча сталь.Розміри: 250 х 160 х 35 мм(або подібний) | шт. | 10 | Лотки призначені для розміщення в них інструментів та інших виробів медичного призначення при проведенні різних процедур (мийки, дезінфекції, передстерилізаційної обробки, стерилізації в повітряний та парових стерилізаторах). Область застосування – лікувально-профілактичні заклади всіх профілів. Лотки виготовляються із медичної нержавіючої сталі. Корозійностійкий, придатний для стерилізації в повітряних та парових стерилізаторах згідно з режимами, затвердженими МОЗ України. |
|  | Зонд зубний, вигнутий | шт. | 10 | Інструмент застосовується для дослідження дефектів емалі та зондування входу в канал зуба. Виготовляються із медичної нержавіючої сталі. Корозійностійкий, придатний для стерилізації в повітряних та парових стерилізаторах згідно з режимами, затвердженими МОЗ України. |
|  | Гладилка зворотна | шт. | 10 | Гладила зворотна застосовується в стоматології для обробки каріозних порожнин композитними препаратами, ущільнення, конденсації до стінок зуба, формування пломб. Ідеально підходить для створення вестибулярних, контактних порожнин. Вигнуті по площині дві робочі частини забезпечують доступ до каверн. Виготовляються із медичної нержавіючої сталі. Корозійностійкий, придатний для стерилізації в повітряних та парових стерилізаторах згідно з режимами, затвердженими МОЗ України. |
|  | Ручка для стоматологічного дзеркала | шт. | 10 | Ручка-тримач для стомат дзеркала – це інструмент для огляду та ревізії ротової порожнини. Виготовлений із сталі найвищої якості.Можливість стерилізації та обробки. Не іржавіє і не піддається корозії. Різьблення забезпечує надійне кріплення. Міцне на вигин.Виготовляються із медичної нержавіючої сталі. Корозійностійкий, придатний для стерилізації в повітряних та парових стерилізаторах згідно з режимами, затвердженими МОЗ України. |
|  | Дзеркала стоматологічні | шт. | 10 | Дзеркало стоматологічне із збільшенням.Шляхом освітлення та збільшення об'єкта за допомогою стоматологічного дзеркала вдається оглянути недоступну для неозброєного ока уражену поверхню зуба.Виготовляються із медичної нержавіючої сталі та дзеркальної поверхні. Корозійностійкий, придатний для стерилізації в повітряних та парових стерилізаторах згідно з режимами, затвердженими МОЗ України. |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

1. В вартість пропозиції УЧАСНИК повинен включати всі витрати (вартість завантаження, доставки, розвантаження, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який УЧАСНИК планує одержати при виконанні договору та усі податки, збори).
2. Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».
3. Еквівалентом виробів медичного призначення - є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.
4. При наданні еквіваленту УЧАСНИК повинен надати таблицю відповідності медико-технічним характеристикам з посиланням на сторінку інструкції товару, що пропонується.
5. Товар повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій, стандартів та вимог виробника.
6. Товар повинен бути упакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення товару; товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.
7. Маркування на упаковці повинно відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі етикетка медичного виробу повинна містити такі елементи, які передбачені Технічними регламентами щодо медичних виробів або іншими документами.
8. Товар повинен відповідати діючим державним стандартам України, Технічним регламентам щодо медичних виробів та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару. У разі коли виробник визначає медичний виріб як засіб індивідуального захисту, такий медичний виріб повинен також відповідати встановленим вимогам щодо охорони праці та техніки безпеки, встановленим у Технічному регламенті засобів індивідуального захисту,
9. Товар, що постачається повинен бути дозволеним до використання в Україні, та відповідати нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.
10. Товар повинен бути якісним та мати документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або іншими документами, передбаченими чинним законодавством.
11. Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 75% (сімдесят п’ять відсотків) від його загального терміну придатності.
12. Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 3-х робочих днів від заявки відповідальної особи ЗАМОВНИКА.
13. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується не допускати постачання неякісних, фальсифікованих медичних виробів; медичних виробів, обіг яких заборонено в Україні; медичних виробів, які не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або іншим технічним регламентам, якщо це передбачено законодавством України.
14. Товар поставляється періодично окремими партіями протягом терміну дії договору відповідно до заявок відповідальної особи ЗАМОВНИКА.
15. Товар поставляється на адресу (адреси місць надання послуг) до складських приміщень ЗАМОВНИКА, зазначеним в договорі.

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРУ:**

1. Копія дозволу або ліцензії на право займатись відповідною діяльністю (якщо це передбачено законодавством України).
2. На медичні вироби ПОСТАЧАЛЬНИК надає копію декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності медичного виробу Технічному регламенту щодо медичних виробів та/або іншим діючим державним стандартам, технічним регламентам України .
3. Якщо товар не підлягає дії технічних регламентів, тощо, необхідно надати лист - пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання декларації про відповідність та/або сертифіката, свідоцтва т.п.
4. При постачанні товару ПОСТАЧАЛЬНИК повинен надати супровідні документи (накладні в 3-х екземплярах) з обов'язковим зазначенням найменування, кількості, назви виробника. (Один екземпляр накладної повертається постачальнику, другий надходить в бухгалтерію на оплату та третій – відповідальній особі складу).
5. При постачанні медичних виробів повинна бути надана копія сертифіката якості партії (серії) або інших документів, передбачених чинним законодавством на поставлений товар.
6. Усі копії повинні бути завірені належним чином.
7. На лічильні прилади надаються документи про повірку, якщо вони є в «Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 374.
8. Технічний опис підготував:
9. Головна медична сестра Прохорець Наталія Іванівна
10. Тел.:067-792-76-70