### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі

| Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» ЄДРПОУ 02011930 вул.Платона Майбороди,32, м.Київ,04050 |
| --- | --- |
| Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками | Уповноважена особа: Богатова Наталя Сергіївна, тел./факс +380444839573, вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050, e-mail: tender.inch@ukr.net |
| Вид предмета закупівлі | Товар |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апарат штучної вентиляції легень |
| Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): | ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, НК 024:2019: 47244 - Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії |
| Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі | Згідно додатку 1 до оголошення |
| Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг | 2 комплекти. вул.Платона Майбороди,32, м.Київ,04050 |
| Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | Строк поставки товару – до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами. Строк поставки товару продовжується автоматично у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні, до кінцевої дати дії воєнного стану. Зазначені зміни не потребують підписання додаткової угод до Договору та впроваджуються автоматично, у разі продовження строку дії воєнного стану. |
| Умови оплати | Оплата за товари, які надані Постачальником, проводиться за фактом поставки у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на розрахунковий рахунок Постачальника, але не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня підписання видаткової накладної шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. |
| Очікувана вартість | 2 900 000,00 грн. без ПДВ |
| Період уточнення інформації про закупівлю | 22.08.2022 року |
| Кінцевий строк подання пропозицій | 26.08.2022 року |
| Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | Ціна (питома вага критерію – 100%). Ціна пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна пропозиції зазначається без ПДВ. Також ціна включає в себе всі витрати на транспортування (доставку), навантаження та розвантаження, зберігання, страхування товару, отримання необхідних дозвільних документів, інші витрати, тощо. Після визначення системою пропозиції, як найбільш економічно вигідної, замовник розглядає пропозиції на відповідність вимогам конкурсної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону. У разі відхилення пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, Замовник розглядає наступну пропозицію з переліку Учасників, що вважається найбільш економічно вигідною. |
| Розмір та умови надання забезпечення пропозиції учасників | Не вимагається. |
| Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону | 0,5 % |
| 15. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну пропозиції | Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня. |
| 16. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником , викладаються українською мовою. |
| 17. Додатки до оголошення | Додаток №1 – Медико-технічні вимоги Додаток № 2 – Цінова пропозиція Додаток № 3 – Вимоги до кваліфікації учасника та переможця Додаток № 4 – Проєкт договору |
| 18. Інша інформація | Інформація, яка подається окремими файлами повинна мати розширення “.doc”, “.docx”, “.ppt”, “.pptx”, “.pdf”, “.jpeg”, “.png” та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Витрати пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції Учасник несе самостійно. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції. Зазначені витрати сплачуються Учасником. Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни закупівлі чи визнання закупівлі такою що не відбулася). Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції не є підставою для її відхилення замовником. Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок в пропозиції не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст конкурсної пропозиції, а саме: - технічні помилки та описки, в тому числі відсутність підписів, кваліфікованих електронних підписів/електронних цифрових підписів, печаток на окремих документах; - технічні і орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо Учасником та надані у складі пропозиції; - зазначення невірної назви документу, що підготовлений безпосередньо Учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації; - відсутність інформації, надання якої вимагається у документі, якщо така інформація міститься в іншому документі або документах пропозиції; - недотримання встановленої форми документа, якщо поданий документ повністю відповідає вимогам Замовника за змістом; - інші помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на її зміст. Документи, які надаються (завантажуються) у складі пропозиції повинні містити печатку (за наявності) та підпис уповноваженої особи учасника або кваліфікований електронний підпис (КЕП) / удосконалений електронний підпис на незахищеному типі носія (УЕП) уповноваженої особи. |
| 19. Відхилення пропозиції Учасника. | Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі, якщо: 1) пропозиція Учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. У разі якщо учасником закупівлі є юридична особа, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», або його кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі. |
| 20. Відміна спрощеної закупівлі | Замовник відміняє спрощену закупівлю, у тому числі за лотом у разі: 1) ) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в закупівлі. |

Уповноважена особа                 		                   	Н. БОГАТОВА

ДОДАТОК 1

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (апарат штучної вентиляції легень) НК 024:2019 47244 - Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії – 2 комплекти

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською або іншою мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням таких документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим.

Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цим Оголошенням та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент постачання.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико-технічні вимоги до апарату штучної вентиляції легень

| № | Медико – технічні вимоги | Значення | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Призначення: |  |  |
| 1.1 | Апарат штучної вентиляції легень для проведення довготривалої або короткотривалої респіраторної підтримки у дорослих, дітей та новонароджених | наявність |  |
| 1.2 | Проведення інвазивної та неінвазивної вентиляції | наявність |  |
| 2. | Основні характеристики: |  |  |
| 2.1 | Кольоровий сенсорний екран діагоналлю не менше ніж 12 дюймів, з функцією його блокування | наявність |  |
| 2.2 | Мікропроцесорна система керування клапанами потоку газів | наявність |  |
| 2.3 | Одночасне відображення графічних кривих на вибір (тиск, об’єм, потік) | не менше 3 |  |
| 2.4 | Функція масштабування та автомасштабування графіків з метою вибору оптимальної шкали для кожного графіка | наявність |  |
| 2.5 | Одночасне відображення петель тиск/об’єм, потік/об’єм, потік/тиск | не менше 3 |  |
| 2.6 | Функція збереження та порівняння петель | наявність |  |
| 2.7 | Налаштування дихального об’єму на основі ідеальної маси тіла пацієнта | наявність |  |
| 2.8 | Функція компенсації витоків | наявність |  |
| 2.9 | Наявність не менше двох тригерів: тригер потоку та тригер по тиску | наявність |  |
| 2.10 | Автоматична перевірка системи апарата при кожному включенні | наявність |  |
| 2.12 | Автоматичний процес виконання калібрування контуру дихання: перевірка датчиків та клапанів, виявлення витоків в дихальному контурі, калібрування клапана ПТКВ, експіраторного пневмотахометра, датчика кисню, розрахунок комплайнсу контуру дихання | наявність |  |
| 2.13 | Функція швидкої доставки кисневої суміші в дихальний контур з заданою кисневою концентрацією | наявність |  |
| 2.14 | Час повної автономної роботи вбудованого акумулятора | не менше 2,5 години |  |
| 2.15 | Модуль трендів (тенденцій) зі зберіганням інформації про основні параметри вентиляції | не менше 72 годин |  |
| 2.16 | Екстрена вентиляція | наявність |  |
| 3. | Режими та параметри вентиляції: |  |  |
| 3.1 | вентиляція з керованим об’ємом (VCV) | наявність |  |
|  | вентиляція з керованим тиском (PCV) | наявність |  |
|  | вентиляція з підтримкою тиском (PSV) | наявність |  |
|  | вентиляція з підтримкою об’ємом (VSV) | наявність |  |
|  | вентиляція регульована тиском з керованим об’ємом (PRVC) | наявність |  |
|  | постійний позитивний тиск у дихальних шляхах (СРАР) | наявність |  |
|  | синхронізована переміжна примусова вентиляція з керованим об’ємом та з підтримкою тиском (SIMV (VCV)+PSV | наявність |  |
|  | синхронізована переміжна примусова вентиляція з керованим тиском та з підтримкою тиском (SIMV (РCV)+PSV | наявність |  |
|  | вентиляція з підтримкою тиском та гарантованим дихальним об’ємом (PSV+VT Assured) | наявність |  |
|  | вентиляція зі зниженням (скиданням) тиску в дихальних шляхах (APRV) | наявність |  |
|  | примусова хвилинна вентиляція з вентиляцією підтримкою тиском (MMV+PSV) | наявність |  |
|  | неінвазивна вентиляція | наявність |  |
|  | апнойна вентиляція | наявність |  |
| 3.2 | Режим адаптивної підтримуючої вентиляції – гарантована хвилинна вентиляція пацієнта з мінімальною респіраторною підтримкою | наявність |  |
| 3.3 | Функція високопотокової оксигенотерапії | наявність |  |
| 3.4 | Функція проведення тесту спонтанного дихання, що оцінює готовність пацієнта до спонтанного дихання. | наявність |  |
| 3.5 | Функція волюметричної капнографії | можливість |  |
| 3.6 | Функція компенсації резистентності ендотрахеальної або трахеостомічної трубки | наявність |  |
| 3.7 | Функція компенсації витоків | наявність |  |
| 3.8 | Параметри, що моніторуються: ідеальна вага тіла дихальний об’єм примусовий то спонтанний хвилинний об’єм спонтанна частота дихання експіраторна тимчасова константа динамічний та статистичний комплайнс інспіраторна та експіраторна резистентність авто-ПТКВ витоки та процент витоків індекс швидкого поверхневого дихання відношення часу вдиху до часу повного респіраторного часу робота дихання стрес-індекс | наявність |  |
| 3.9 | Дихальний об’єм, не гірше ніж | 2 – 4000 мл |  |
| 3.10 | Хвилинний об’єм дихання в режимі примусової хвилинної вентиляції з вентиляцією підтримкою тиском | 1-50 л/хв |  |
| 3.11 | Частота дихання за хвилину, не гірше ніж | 1-150 дих/хв |  |
| 3.12 | Піковий потік | не гірше ніж 0,2 – 180 л/хв |  |
| 3.13 | Діапазон часу вдиху | не гірше ніж 0,1-10 сек |  |
| 3.14 | Інспіраторна пауза (Плато) | не гірше ніж 0 – 2 сек |  |
| 3.15 | Діапазон позитивного тиску в кінці видиху | не гірше ніж 0 – 50 см Н20 |  |
| 3.16 | Відношення вдих/видих І:Е | не гірше ніж 5:1 – 1:599 |  |
| 3.17 | Діапазон чутливості інспіраторного тригера по потоку | не гірше ніж 0,2-15 л/хв |  |
| 3.18 | Діапазон чутливості інспіраторного тригера по тиску | не гірше ніж -0,2 – -20 см Н20 |  |
| 3.19 | Діапазон експіраторного тригеру | не гірше 5%-80% пікового потоку |  |
| 3.20 | Постійний поток при оксигенотерапії | до 80 л/хв |  |

Один комплект постачання повинен включати:

1. Блок апарату ШВЛ - 1 од.

2. Комплект автоматичного зволожувача з сервоконтролем – 1 од.

3. Дихальний контур пацієнта багаторазового використання для дорослих з лінією підігріву та вологозбірником – 1 од.

4. Кронштейн для фіксації контуру – 1 шт

5. Тестова легеня – 1 од.

6. Медичний компресор - 1 од.

7. Мобільний візок – 1 од.

8. Інструкція з експлуатації (використання) українською або іншою мовою.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

ДОДАТОК 2

Форма   Цінова пропозиція   подається у вигляді наведеному нижче, Учасник не повинен відступати від даної форми

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі по предмету закупівлі ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (апарат штучної вентиляції легень) НК 024:2019 47244 - Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії – 2 комплекти згідно з медико-технічними вимогами Замовника.

Вивчивши оголошення про проведення спрощеної закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у оголошенні за наступними цінами:

| № з/п | Конкретна назва предмету закупівлі* | Повне (детальне) найменування предмету закупівлі** | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. (з/без ПДВ***) | Ставка ПДВ, % | Загальна вартість, грн. (з/без ПДВ***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень НК 024:2019 47244 - Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії |  | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Всього загальна вартість пропозиції з ПДВ***: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сума ПДВ***: |  |  |  |  |  |  |

Примітки:

*графу «Конкретна назва предмета закупівлі» не змінювати.

** - У рядку графи " Повне (детальне) найменування предмету закупівлі " Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.

*** - якщо учасник не платник ПДВ, або товар не обкладається ПДВ вказати „без ПДВ” і підставу.

- До акцепту нашої пропозиції, Ваша  документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором та нашою пропозицією з урахуванням результатів електронного аукціону.

- Ми погоджуємося дотримуватися умов  пропозиції з урахуванням результатів електронного аукціону протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановлених Вами. Наша  пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції згідно з умовами оголошення, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої  пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 3

Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді у форматі pdf (загрузити під час подання пропозиції на майданчику) в складі своєї пропозиції протягом строку подання пропозицій (до початку Аукціону) наступні документи:

-довідка про досвід  виконання учасником аналогічного договору (договорів)*  з інформацією про виконання договору (договорів) із зазначенням замовника (контрагента), номера та дати договору. На підтвердження інформації, вказаній у довідці учасник має надати вказаний(-і) договір(-и) з додатками.

* Аналогічним договором (договорами) відповідно до умов цієї Документації є договір (договори), щодо поставки  медичного обладнання

- довідка в довільній формі, в якій зазначається наступна інформація: наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій що буде використовуватися для виконання робіт/надання послуг/поставки товарів визначених у технічних вимогах.

- довідка в довільній формі, в якій зазначається наступна інформація:

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- ліцензія на право здійснення учасником діяльності, передбаченої цією закупівлею, якщо їх отримання передбачено чинним законодавством  України, у разі якщо необхідний вид діяльності не підлягає ліцензуванню – довідка про це у довільній формі;

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника на підписання документів пропозиції та договору (виписка з протоколу засновників/учасників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або інший документ відповідно до чинного законодавства);

- початкова цінова пропозиція у формі додатку №2;

- довідку в довільній формі про згоду із технічним завданням;

- лист-згода на обробку персональних даних;

- лист-гарантія, щодо дотримання в своїй діяльності норм чинного законодавства України та санкційного, в тому числі:

- Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;

- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  від 14.10.2014р. № 1702-VII

- Указу Президента України від 15 травня 2017р. № 133/2017;

- Рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року

- Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»

- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»

- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

- проект договору.

Протягом періоду розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції Учасника Замовник може вимагати від Учасника, пропозиція якого оцінюється, інші документи, що підтверджують відповідність товару (послуг) вимогам Замовника.

Текст наданих документів повинен бути чітким, читабельним, мати підпис та печатку учасника (у разі її використання). Копії документів повинні бути засвідчені у встановленому чинним законодавством порядку.

Переможець закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

Додаток 4

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ №_____

про закупівлю товарів

м. Київ		                                                           ___ ____________2022 року

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»  в особі ___________________, що діє на підставі __________________- (далі – Замовник), з однієї сторони, і _______________________________ в особі _________________, що діє на підставі ______________ (далі - Постачальник), з іншої сторони, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України  «Про публічні закупівлі», Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"» від 24.02.2022 №  2102-IX, Постановою КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 р. № 169, (зі змінами), «Переліком медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану» затвердженого наказом МОЗ України від 09.05.2022 №761  в подальшому разом СТОРОНИ,  уклали даний Договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (апарат штучної вентиляції легень) НК 024:2019 47244 - Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії – 2 комплекти (далі – Товари, (Послуги, Роботи)) згідно Специфікації, а     Замовник – прийняти і оплатити такі Товари (Послуги, Роботи).

II. Якість товарів

2.1. Постачальник гарантує якість товарів, що постачаються.

2.2. Якість товару повинна відповідати діючим на території України державним стандартам, кожна партія підтверджується сертифікатами якості виробника та деклараціями про відповідність.

2.3. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору та порядок оплати

3.1. Ціна цього Договору становить ______________грн. (________________ ________________________________________________________грн. _____ коп.) без ПДВ.

3.2. Ціна товару кожного найменування зазначається у Специфікації (Додаток 1), яка додається до договору і яка є його невід’ємною частиною.

3.3. Валютою Договору є гривня України.

3.4. Сума цього Договору включає вартість пакування товарів, їх завантаження, доставки і розвантаження, введення товарів в експлуатацію, а також гарантійне обслуговування товару.

  - Розрахунок за закупівлю товарів проводиться відповідно статті 49 Бюджетного кодексу України.

  - Замовник зобов’язаний провести оплату за товар на підставі рахунку-фактури, витратної накладної виписаних Постачальником у відповідності до погодженого Сторонами кількості, ціни товару.

  - Оплата за товари, які надані Постачальником, проводиться за фактом поставки у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на розрахунковий рахунок Постачальника, але не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня підписання видаткової накладної шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

  - Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі на підставі рахунків Постачальника шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника.

IV. Поставка товарів

4.1. Строк поставки товару:  Строк поставки товару – до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами.

Строк поставки товару продовжується автоматично у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні, до кінцевої дати дії воєнного стану. Зазначені зміни не потребують підписання додаткової угод до даного Договору та впроваджуються автоматично, у разі продовження строку дії воєнного стану.

4.2. При поставці товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/ або знищення його на період постачання до моменту прийняття товару Замовником належним чином.

4.3. Зобов'язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару відповідно до умов цього Договору у власність Замовника за адресою, визначеною у його заявці.

4.4. Поставка, завантажувально-розвантажувальні роботи проводяться транспортом та силами постачальника та за його рахунок.

4.5. Поставки товару здійснюється Постачальником:

Вул.Платона Майбороди,32, м.Київ, 04050

4.6. Замовник має право пред'явити претензію Постачальнику по кількості та якості товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється Постачальнику, по кількості – у день прийому-передачі товару, по якості – в будь-який момент впродовж гарантійного терміну товару, за умов додержання правил користування Замовником.

V. Права та обов'язки сторін

  - Замовник зобов’язаний:

    - своєчасно та в повному обсязі оплатити поставлений товар;

    - прийняти поставлений товар згідно відповідних документів.

  - Замовник має право:

    - достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його  у 20-ти  денний строк;

    - контролювати постачання товару у строки, встановлені Договором;

    - повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підпису тощо).

  - Постачальник зобов’язаний:

    - забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

    - забезпечити поставку товару якість якого відповідає умовам цього Договору, стандартам, технічним умовам або іншій технічній документації та нормативним вимогам чинного законодавства України.

  - Постачальник має право:

    - на своєчасну та в повному обсязі плату за поставлений товар;

    - на дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

    - у разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 20-ти денний строк.

VI. Відповідальність сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

  - Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов'язана терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

  - За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

  - У разі невиконання Постачальником свого зобов’язання, то ним сплачується штраф в розмірі 0,1% від вартості товару.

VII. Форс-мажор

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за заподіяні збитки та шкоду, невиконання або неналежне виконання умов цього Договору (в тому числі, за неможливість виконання або затримку виконання зобов’язань), якщо таке невиконання (неналежне виконання) виникло в зв’язку з прямою дією форс-мажорних обставин, коли  Сторона, що не виконала зобов’язання чи умову,  не знала і не повинна була знати або передбачити виникнення таких обставин чи їх наслідків, а також не могла уникнути чи усунути їх дію або їх наслідки наявними у такої Сторони засобами за умов, що для неї склалися.

7.2.Зокрема, форс-мажорними обставинами для цілей цього Договору можуть визнаватися: стихійні лиха, погодні явища та умови (землетруси, зсуви ґрунту, повені, шквали, урагани, тайфуни, смерчі, припливи, зливи, снігопади, град, блискавка, стихійні пожежі тощо); революції, громадські заворушення, страйки, локаути, ембарго, саботаж, арешти чи ув’язнення; виробничі аварії та катастрофи;  зміни в чинних державних (міждержавних) нормах та правилах, вимоги державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ та організацій; а також інші явища, події та обставини, що перебувають поза контролем не виконуючої Сторони, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх виникнення та дію, і при цьому не могла попередити або усунути дію чи наслідки дії таких обставин наявними у неї засобами в умовах, що для неї склалися.

7.3.Сторона для якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 10 (десять) календарних днів з дня виявлення форс-мажорних обставин відправити поштою або вручити під розписку іншій Стороні письмове повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин. В разі неповідомлення про виникнення форс-мажорних обставин, Сторона не має права посилатися на зазначені обставини як на форс-мажорні, за виключенням випадків, коли сама дія форс-мажорних обставин перешкоджала належному та своєчасному поданню такого повідомлення.

7.4.Дія форс-мажорних обставин автоматично подовжує строк виконання зобов’язань за Договором на строк їх дії, за умови належного повідомлення іншої Сторони про їх виникнення. Достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим на те органом.

7.5.У випадку, якщо форс-мажорні обставини продовжують діяти впродовж більше, ніж 20 (двадцять) календарних днів, кожна зі Сторін має право відмовитися від Договору повністю або в частині, в якій він не може бути виконаний через дію форс-мажорних обставин. При цьому кожна з Сторін зобов’язана повернути іншій Стороні все отримане згідно анульованої частини Договору і не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків в зв’язку з анулюванням (повним чи частковим) Договору.

VIII. Вирішення спорів

8.1. Усі спори та розбіжності, які виникли впродовж терміну дії Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, розв’язуються у відповідності до законодавства України.

IX. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику  для кожної із Сторін.

9.2. Даний договір укладено із відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України.

9.3. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє впродовж дії воєнного стану запровадженого Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами). Подовження дії воєнного стану, автоматично пролонгує дію договору на строк, визначений відповідним Указом, але в будь якому разі  не пізніше 31.12.2022 р.

9.4. Дострокове розірвання Договору може мати місце лише за взаємною згодою Сторін.

9.5. Зміни та/чи доповнення до даного Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, повинні бути оформлені у письмовій формі, скріплені підписами та печатками сторін та вступають в силу з моменту їх обопільного підписання Сторонами.

9.6. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

X. Додатки до договору

10.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

XI. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

| Постачальник | Замовник |
| --- | --- |

Додаток  1

до Договору №_________

від  _______________2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (апарат штучної вентиляції легень) НК 024:2019 47244 - Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії – 2 комплекти

| Назва товару згідно оголошення/Торгівельна назва | Виробник (країна походження) | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за одиницю без ПДВ*, грн. | ПДВ*, грн | Загальна вартість з ПДВ*, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього з ПДВ |  |

* - якщо Постачальник не платник ПДВ, або товар не обкладається ПДВ вказати „без ПДВ” і підставу.

Постачальник                                                                           Замовник

М.П.					М.П.