**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**ТЕХНІЧНі ТА ЯКІСНІ вимоги**

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" **— 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

**Конкретна назва предмету закупівлі: *Послуги з ремонту і технічного обслуговування стоматологічного обладнання***

**Строк надання послуг**: протягом 2023 року.

1. Технічне обслуговування (ТО) стоматологічного обладнання включає комплекс робіт для виявлення та попередження відмов та несправностей шляхом своєчасного виконання робіт, забезпечуючи їм працездатність в період між черговим обслуговуванням.
2. Планове технічне обслуговування обладнання повинно виконуватись Учасником, який має відповідні ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.
3. Поточний ремонт і технічне обслуговування стоматологічного обладнання проводиться за місцем експлуатації обладнання на території замовника.
4. Зміст, порядок та правила проведення ТО визначаються підприємством-виробником в розділі «Технічне обслуговування» експлуатаційної документації.
5. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник **повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3 (трьох) робочих днів** з моменту надходження відповідного звернення Замовника.
6. Учасник при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту стоматологічного обладнання повинен забезпечити дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки.
7. Поточний ремонт виконується на підставі заявки стоматологічного обладнання.

**Поточний ремонт** : Повинен виконуватись тільки інженерно-технічним персоналом, який має досвід надання аналогічних послуг не менше 3-х років, та виконується при виході з ладу обладнання в процесі його експлуатації. У цьому випадку відбувається тільки зупинка агрегатів.

Під час поточного ремонту повинні проводитись випробування та вимірювання, завдяки яким несправності обладнання виявляються на ранніх стадіях.

Поточний ремонт включає в себе:

* визначення несправності;
* часткова чи повна (при необхідності) розборка обладнання;
* заміна вузлів та деталей що вийшли з ладу;
* зборка;
* регулювання режимів роботи;
* перевірка працездатності;
* передача персоналу обладнання для подальшої експлуатації.

Виконавець повинен проводити за потребою монтаж, демонтаж обладнання, видачу технічних заключень, вилучення (при наявності) дорогоцінних металів та підготовку списаної стоматологічної техніки до утилізації.

***ВИМОГИ:***

* Проведення контролю технічного стану — не рідше одного разу на місяць.
* Час прибуття фахівця за викликом — не більше 24 годин.

**Перелік стоматологічного обладнання, що підлягає технічному**

**обслуговуванню та поточному ремонту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Тип, марка** | **Вид операції** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Безмасляний повітряний компресор ND-140 | ND-140 | Технічне обслуговування | послуга | 176 |
| 2 | Компресор | Fini ОС 102 | Технічне обслуговування | послуга | 88 |
| 3 | Установка стоматологічна | Хирадент 654 С1 | Технічне обслуговування | послуга | 18 |
| 4 | Крісло стоматологічне | КСЭМ-03 | Технічне обслуговування | послуга | 9 |
| 5 | Установка стоматологічна | УС-30 | Технічне обслуговування | послуга | 88 |
| 6 | Стерилізатор повітряний | ГП-80-2 | Технічне обслуговування | послуга | 1 |
| 7 | Установка стоматологічна | FONA-A1 | Технічне обслуговування | послуга | 88 |
| 8 | Установка стоматологічна | FONA-A2 | Технічне обслуговування | послуга | 88 |
| 9 | Камера для зберігання стерильних приладів | Панмед-1 | Технічне обслуговування | послуга | 3 |
| 10 | Камера для зберігання стерильних приладів | Панмед-1 великий | Технічне обслуговування | послуга | 3 |
| 11 | Установка стоматологічна | Практик К | Технічне обслуговування | послуга | 1 |
| 12 | Стерилізатор ГП-80 | ГП-80 | Технічне обслуговування | послуга | 3 |
| 13 | Компресор КS-1 | КS-1 | Технічне обслуговування | послуга | 44 |
| 14 | Установка стоматологічна Anya | AYA-3600 | Технічне обслуговування | послуга | 132 |
| 15 | Установка стоматологічна Anya | AYA-3600 | Поточний ремонт  (Поточний ремонт механізму підйому) | послуга | 1 |
| 16 | Установка стоматологічна | FONA-A2 | Поточний ремонт  (Поточний ремонт пневмоліній) | послуга | 2 |