**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації (нова редакція)**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Загальні вимоги.

Технічні, якісні та кількісні характеристики товару повинні відповідати вимогам ДСТУ 7146:2010.

**ЛОТ 1**

- вугілля кам`яне марки ДГ 13-100, клас (або фракція) 13-100мм, кількість 55 тонн та повинне мати наступні якісні характеристики (або кращі): нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше 5500 ккал/кг; зольність - не більше 14%; вологість – не більше 14%.

**ЛОТ 2**

Вугілля кам'яне марки АС 6-13, кількість 7 тонн

| Фракція | Зольність, % | Волога, % | Вихід летких речовин % | Теплота згорання Qгб, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-13 | до 12 | до 6 | 3 - 4 | 7100 |

До відома: доставка, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування товару, здійснюється учасником за власні кошти. Під час здійснення поставки товару, який є предметом закупівлі учасником повинен забезпечуватись комплекс заходів, що унеможливлять попадання у товар різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики твердого палива, про що учасником **повинен бути наданий відповідний гарантійний лист довільної форми у складі тендерної пропозиції.**

Кожна поставка (відвантаження) твердого палива супроводжується посвідченням якості або іншим документом, що підтверджує якісні характеристики товару. Якщо тверде паливо, згідно наданого посвідчення якості (або іншого документа, що підтверджує якісні характеристики товару), не відповідає технічним вимогам та умовам договору – замовник не приймає даний товар.

Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

Доставка вугілля до місць, повинна здійснюватися учасником за його рахунок та його власними силами. Строк поставки – до 01.09.2022 року. Постачання вугілля до місця призначення повинно відбуватися у світлий час доби. Постачання вугілля повинно відбуватися у 4-денний строк з дня отримання постачальником заявки від замовника.

Гарантійні зобов’язання постачальника полягають у поставці товару належної якості, придатного для використання за призначенням. Постачальник повинен вживати профілактичні заходи, що запобігають змерзанню твердого палива, сушінню, переморожуванню, промасленню тощо.

**Місце поставки:**

**ЛОТ - 1**

**Олексіївська ЗОШ - с.Олексіївка, вул.Ушакова, 69;**

**Володимирівська ЗОШ - с.Володимирівка, вул.Шевченка, 28;**

**Могутненський НВК - с.Могутнє, вул.Шкільна, 1;**

**Грузьківський НВК - с.Грузьке, вул.Сабліна, 32-в;**

**Овсяниківський НВК - с.Овсяниківка, вул.Центральна, 24;**

**Олексіївський ДНЗ - с.Олексіївка, вул.Ушакова, 57;**

**Володимирівський старостат - с.Володимирівка, вул.Шевченка, 10;**

**Могутненська ОМС - с.Могутнє, вул.Миру, 132;**

**Овсяниківська ОМС - с.Овсяниківка, провул.Вишневий, 9.**

**ЛОТ - 2**

**Олексіївський ДНЗ - с.Олексіївка, вул.Ушакова, 57;**

**Примітки:**

 1.У складі тендерної пропозиції ***Учаник*** надає копії посвідчення якості або інші документи, що підтверджують якісні характеристики товару.

На підтвердження якості запропонованого товару, а також статусу виробника, учасники повинні надати у складі тендерної пропозиції наступні документи:

1. Оригінал або копія (завірені печаткою та підписом учасника та виробника) дійсного сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик на відповідну марку вугілля (яка є предметом даної закупівлі), який виданий установою, уповноваженою по сертифікації вугільної продукції (виданий на ім’я суб’єкта господарювання, вугілля виробництва якого пропонується до постачання). Зазначені документи мають бути чинними на весь термін постачання продукції.

2. Протокол випробувань на відповідну марку вугілля (яка є предметом даної закупівлі) виданий незалежною лабораторією, а також атестат акредитації лабораторії, яка видала протокол випробувань.

 **У зв’язку з агресією Російської Федерації проти України, на підставі Закону України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40 та Розпорядження Кабінету Міністрів України від ( 11 вересня 2014р. №829-р):**

 **заборонити здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації , а також у інших суб’єктів господарювання , що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків , коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.**

 **У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то читати з виразом «або еквівалент».**

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (при наявності).