**Додаток 2 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

*код ДК 021:2015 – 38630000-0 - Астрономічні та оптичні прилади* ***(Тепловізор пожежний)***

**1. Обсяги та предмет закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Од. виміру | Кількість | Підрозділ | КЕКВ |
| Тепловізор пожежний  | **шт.** | **4** | **4 ДПРЗ** | **3110** |

**2. Строк поставки товару:** з моменту підписання договору, але не пізніше 01.11.2023 року.

**3. Місце поставки товару (дислокація):** 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Заводська, 1-А

**4. Якісні характеристики:**

**4.1. Характеристика тепловізора пожежного**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Технічна характеристика | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ(заповнюється Учасником) |
| 1 | **Розмір/діагональ дисплея** | 90 (3,5-дюймовый дисплей) |  |
| 2 | **Діапазон температур, (°C)** | -40 °C до +1150 °C |  |
| 3 | **Кількість діапазонів чутливості, не менше** | 3 |  |
| 4 | **Час підготовки до роботи (завантаження), (с)** | 5 |  |
| 5 | **Тривалість роботи без запису, (год)** | 8 |  |
| 6 | **Тривалість роботи з відеозаписом, не менше (год)** | 5 |  |
| 7 | **Кратність збільшення, не менше** | 4 |  |
| 8 | **Кількість режимів «вибір кольору» не менше** | 5 |  |
| 9 | **Кількість циклів зарядки акумуляторів, не менше** | 5000 |  |
| 10 | **Тривалість зарядки 2 акумуляторів, (год)** | 2 |  |
| 11 | **Розміри, (мм)** | 165\*140\*85 |  |
| 12 | **Маса з акумуляторами (кг)** | 0,9 |  |
|  | **ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ** |
| 1 | **Лазерна указка** | є |  |
| 2 | **Захистний капюшон**  | є |  |
| 3 | **Зум** | є |  |
| 4 | **Можливість (зручність) керування в рукавичках** | є |  |
|  | **КОМПЛЕКТАЦІЯ** |
| 1 | **Камера з 2-ма акумуляторами** | 1 |  |
| 2 | **Пас регульованої довжини з карабіном** | 1 |  |
| 3 | **Зарядна станція** | 1 |  |
| 4 | **Кабель до з/станції 12/24В** | 1 |  |
|  | **Стан** | Новий |  |
|  | **Рік виготовлення** | 2023 |  |

**4.2. Перелік документів, підтверджуючих відповідність предмета закупівлі технічним і якісним характеристикам згідно Технічної специфікації Замовника:**

4.2.1. запропонований товар не був виготовлений та/або ввезений з російської федерації, республіки білорусь та з тимчасово окупованих територій.

4.2.2. Зразок сертифікату якості, або інший документ виробника (паспорт), що підтверджує технічні та якісні характеристики товару, або інформаційний лист, що провадження такого виду господарської діяльності не передбачає його отримання, підписаний уповноваженою особою Учасника.

4.2.3. Якщо учасник не є виробником товару, надати скановані копії документів, які підтверджують стосунки із виробником або його представником: діючий договір або сертифікат дистриб’ютора, дилера або лист про представництво інтересів, тощо. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання товару. Якщо в документі зазначено термін дії не до кінця постачання, але зазначено автоматичну пролонгацію, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника або його представника.

4.2.4. Копія ліцензії або документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Або інформаційний лист, що провадження такого виду господарської діяльності не передбачає їх отримання, підписаний уповноваженою особою Учасника.

**5. Витрати які Учасник включає в ціну товару:**

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

**6. Загальні умови поставки товарів:**

6.1. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

6.2. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

6.3. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами Учасника.

6.4. Товар, що постачається не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. Терміни та умови зберігання ТОВАРУ не порушені. Товар є новим, таким, що не перебував у використанні.

6.5. Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)*