***Додаток № 1 до тендерної документації***

***Технічні (якісні)вимоги:***

***Код ДК 021:2015 – 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Код за НК 024:2019-54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз - Тест-смужки LabStrip U11 Plus***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування**  **(або еквівалент)** | **Код за нк 024:2023** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Медико-технічні характеристики** |
| 1 | ***Тест-смужки LabStrip U11 Plus*** до аналізатору сечі DocUReader 2 pro | 54514  Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | шт | 42 | 1. Тест-смужки забезпечують швидке напівкількісне визначення 11 показників у сечі.  2. Облік результатів тестування за допомогою аналізатора DocUReader 2 pro  3. Тривалість проведення аналізу - 1 – 2 хв.  4. Порогові рівні речовин:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Тестова область | Чутливість | Діапазон | | | при визначенні | | |  |  | на приладі | | | Глюкоза | 2,8 - 5,5 ммоль / л | 0 - 110 ммоль / л | | | Білірубін | 3,3 -8,6 мкмоль / л | 0 -100 мкмоль / л | | | Кетони | 0,5 - 1,0 ммоль / л | 0 - 7,8 моль / л | | | Кров (гемоглобін) | 150 - 450 мкг / л | 0 - 6000 мкг / л | | | (Еритроцити) | 5 - 15 клітин / мкл | 0 - 200 клітин / мкл | | | Білок | 0,15 - 0,3 г / л | 0 - 3,0 г / л | | | Нітрити | 13-22 мкмоль / л |  |  | | Лейкоцити | 5 - 15 клітин / мкл | 0 - 500 клітин / мкл | | | Уробіліноген | 3,2 - 16мкмоль / л | 3,2 - 128 мкмоль / л | | | pH |  | 5,0 - 9,0 | | | Питома щільність |  | 1,005-1,030 | |   5. Тести зберігаються при кімнатній температурі до 300С  6. При зберіганні в контейнері смужки стабільні до закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.  7. Термін придатності тестів 24 місяці.  8. Кількість полосок у упаковці-150. |