# Пустомитівська міська рада

# Львівського району Львівської області

ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ

УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

ГЛОВАЧЕВСЬКИЙ

НАЗАР РОМАНОВИЧ

12.04.2024Р.

### ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

## НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ

«Реконструкція очисних споруд у м.Пустомити Львівської області. Коригування» (ДК 021:2015 45454000-4 – Реконструкція)

Процедура закупівлі – відкриті торги

з особливостями

м.   Пустомити   - 2024

|  | І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), постанові КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами) Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості) |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області |
| 2.2 | місцезнаходження | 81100, м.Пустомити, вул. Грушевського Михайла 46 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Гловачевський Назар Романович Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності 81100, м.Пустомити, вул. Грушевського Михайла 46 тел. 0673361186 nazar6562@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | «Реконструкція очисних споруд у м.Пустомити Львівської області. Коригування» (ДК 021:2015 45454000-4 – Реконструкція) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Поділ на лоти не передбачено |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: м. Пустомити Львівського району Львівської області Кількість (обсяг) виконання робіт: 1 робота (більш детально в Додатку 4 до тендерної документації) |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт: до 31.03.2025р. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, найменування торговельної марки, знаків для товарів та послуг, загальноприйняті міжнародні терміни викладаються мовою їх загально прийнятого застосування та перекладу на українську мову не потребують. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення. Зокрема, але не виключно. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення. Зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, найменування торговельної марки, знаків для товарів та послуг, загальноприйняті міжнародні терміни перекладу на українську мову не потребують. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд. |
| ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі — звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів. Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме ― в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: 1) документу «Тендерна пропозиція», який складений і заповнений за формою, що наведена у Додатку 1 до тендерної документації. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати роботи, які передбачені тендерною документацією. Ціна тендерної пропозиції та всі її складові повинні бути чітко і остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує виконати за договором, з урахуванням всіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, на умовах, викладених в проекті договору про закупівлю, який наведено у Додатку 3 до тендерної документації. 2) інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (критерію) згідно умов пункту 5 цього Розділу тендерної документації (кваліфікаційні критерії (критерій) відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей. Для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним пунктом 47 цих особливостей, згідно умов пункту 5 цього Розділу тендерної документації. 3) інформації щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей, згідно Додатку 2 до тендерної документації. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка (інформація) згідно Додатку 2 щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей. 4) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно з переліком визначеним у пункті 6 цього Розділу тендерної документації. 5) Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю, наприклад: для юридичних осіб: для керівника учасника - виписка з протоколу зборів засновників або протокол зборів засновників, та/або наказ про призначення (витяг з наказу) та/або інший документ, що підтверджує повноваження керівника учасника; для іншої посадової особи учасника – довіреність (доручення) керівника учасника на ім’я уповноваженої особи учасника та виписка з протоколу зборів засновників та/або протокол зборів засновників та/або наказ (витяг з наказу) про призначення керівника, який надав довіреність (доручення) та/або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника. для фізичних осіб-підприємців: свідоцтво про державну реєстрацію або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 6) Згода учасника з Проєктом Договору згідно Додатку 3 до тендерної документації. Рекомендується документи у складі пропозиції учасника надавати у тій послідовності, в якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно змісту документа. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «55.55.2020 №555/13/14-01» - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях тендерної документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз`яснення/нь державних органів. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис (УЕП) на пропозицію (якщо учасник надає в складі тендерної пропозиції хоча б один сканований документ) або на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо (якщо такі документи надані у формі електронного документа). Якщо пропозиція містить скановані документи і документи в електронній формі, то учасник повинен накласти КЕП/УЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі) повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документу (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та інформація щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення | Під час здійснення закупівлі замовник може застосовувати один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник застосовує до учасників процедури закупівлі наступний кваліфікаційний критерій, визначений статтею 16 Закону: 1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 1.1. Довідка учасника, складена у табличній формі, у якій вказані назва і кількість обладнання та матеріально-технічної бази, власне, орендоване, інше, найменування орендодавця (надавача послуг); 1.2. У разі залучення обладнання та матеріально-технічної бази на договірних засадах надаються копії документів, які підтверджують право користування обладнанням та матеріально-технічною базою: копії чинних договорів оренди, у яких повинно бути визначено перелік обладнання та матеріально-технічної бази, яка орендується або копії чинних договорів про надання послуг. 1.3. У разі залучення до виконання робіт власного обладнання та матеріально-технічної бази – надаються документи, які підтверджують право власності (наприклад: надаються свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (для рухомого майна), Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (для нерухомого майна), оборотно - сальдову відомість чи витяг з неї, або видаткові накладні, або акти приймання-передачі, тощо (для іншого обладнання та механізмів), або інший документ яким учасник може підтвердити власне право користування). 2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 2.1. Інформаційна довідка учасника закупівлі про наявність працівників у довільній табличній формі із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, досвіду роботи тощо (обов’язкова наявність в штаті учасника працівників з кваліфікацією зварників пластмас, у кількості не менше 4 осіб, підтвердити кваліфікацію таких працівників шляхом надання у складі пропозиції скан-копій документів про присвоєння відповідної кваліфікації/ професії/ підвищення кваліфікації, а саме: свідоцтво зварників пластмас 3-го розряду та обов’язкова наявність в учасника електрогазозварників розряду не менше 4, у кількості не менше 1 працівника та підтвердити кваліфікацію таких працівників шляхом надання у складі пропозиції скан-копій документів про присвоєння відповідної кваліфікації/ професії), з долученням: копій наказів про призначення/прийняття на роботу вказаних у довідці працівників або скан-копії трудових книжок (при наданні скан-копії трудових книжок достатньо надати копію сторінки з ПІБ працівника та копію сторінки з записом про прийом на роботу працівника Учасником торгів); Інформаційна довідка учасника закупівлі про наявність працівників у довільній табличній формі із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, досвіду роботи тощо (основних спеціалістів інженерно-технічних працівників), які мають необхідні знання та досвід з виконання робіт в кількості не менше, визначеної в тендерній документації, а саме: працівник, що здійснюватиме загальне керівництво працівниками, які виконуватимуть заявлені роботи - 1 особа; інженер-будівельник – 1 особа; інженер з охорони праці – 1 особа з долученням: копій наказів про призначення/прийняття на роботу вказаних у довідці працівників або скан-копії трудових книжок (при наданні скан-копії трудових книжок достатньо надати копію сторінки з ПІБ працівника та копію сторінки з записом про прийом на роботу працівника Учасником торгів). Кваліфікація основних спеціалістів (інженерно-технічних працівників) учасника підтверджується документами про освіту та/або підвищення кваліфікації. 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 3.1.Довідка, у довільній формі, про наявність аналогічного договору (не менше одного), виконаного учасником, яка повинна включати інформацію щодо замовників (із зазначенням їх найменувань, адрес, та контактних телефонів) предмету закупівлі, та строку виконання. 3.2.Копії аналогічного (-х) договору (-ів), що наведені в довідці разом із копіями документів, що підтверджують їх повне виконання (довідка/-и форми КБ-3/ або інші документи). Позитивні відгуки від замовника/-ів про успішне і якісне надання послуг за аналогічними договорами. Відгук повинен бути належно оформлений та містити дату видачі. З огляду на предмет закупівлі, аналогічним буде вважатися договір на послуги які є предметом закупівлі/або роботи з найбільш схожими характеристиками до предмету закупівлі. 4. Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. 4.1. Підтвердження обсягу річного доходу (виручки) за звітній період - 2023 рік - у розмірі не меншому ніж очікувана вартість предмета закупівлі учасником підтверджується: Для учасників торгів – юридичних осіб: - балансом та звітом про фінансові результати за останній звітний період з відміткою про прийняття уповноваженим органом; Для суб’єктів малого підприємництва –фінансовим звітом учасника-суб’єкта малого підприємництва з відміткою про прийняття уповноваженим органом; У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, він подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності, та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення; такі документи мають бути належним чином завірені учасником Примітки: Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. Для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним пунктом 47 цих особливостей, згідно умов пункту 5 цього Розділу тендерної документації. Інформація щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення, згідно Додатку 2 до тендерної документації. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі у випадках передбачених пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка (інформація) згідно Додатку 2 щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Технічне завдання Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Обсяги робіт викладені у окремому Додатку 4, що є невід’ємною частиною даної тендерної документації. У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна завдання сформоване з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію. В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт. Під час виконання робіт учасник має використовувати лише якісні та безпечні матеріали. Клас наслідків обєкта: СС2 Початок виконання робіт: після отримання дозволу на початок виконання робіт. У складі пропозиції учасник повинен надати кошторисний розрахунок цінової пропозиції, складений у відповідності до технічного завдання, а саме: - договірну ціну з пояснювальної запискою; - локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу); - підсумкову відомість ресурсів; - підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни. - проект календарного графіку виконання робіт. Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий відповідно до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві". Учасник може надати ці документи у форматі Microsoft (word, Excel) або pdf. Підтвердження наявності в учасника: ліцензії, яка дає право виконувати роботи, які є предметом закупівлі (надати скан-копію ліцензії з додатком або лист з посиланням на сайт, де можна перевірити наявність в учасника ліцензії). Якщо ліцензування не передбачено подати лист пояснення. документу вигляді дозволу та/або Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки виданий Уповноваженим органом згідно видів робіт, запропонованих до виконання; Гарантійний лист, що підтверджує спроможність здійснити поставку та монтаж комбінованої установки механічного очищення, установки глибокої біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод, станції скидання стічних вод та блоку обробки осаду. Отже, спроможність учасника поставити та встановити описане обладнання, технічний опис якого визначено у додатку до тендерної документації, в обсягах та строки вказані у ньому, підтверджується гарантійним листом від товаровиробника чи представника товаровиробника обладнання в Україні (підтверджується документом про надання повноважень) із зазначенням відомостей щодо можливості поставки обладнання для встановлення його на даному об’єкті із зазначенням Замовника та номеру оголошення про проведення торгів, що розміщене на веб-порталі Prozorro. Якість запропонованого обладнання підтверджується документально сканованими копіями оригіналів відповідних документів, а саме: Сертифікат відповідності та/або Декларація відповідності або Технічні умови або Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Учасник торгів має право подати пропозиції, що містять матеріали та обладнання відмінні від зазначеного в технічний специфікації, в разі якщо ці матеріали та обладнання по своїм технічним та експлуатаційним характеристикам відповідають зазначеним в специфікації. Враховуючи попереднє виконання робіт, та коригування робочого проекту, складність розташування об’єкту виконання робіт для підтвердження ознайомлення та згоди з переліком робіт, а також можливістю їх виконання та для організації проведення робіт, в складі пропозиції Учасники надають акт огляду об’єкту робіт. Акт огляду повинен містити відомості про дату огляду та бути погоджений з уповноваженим представником Замовника начальником відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Ігорем ЛОПАТНЮКОМ за тел.0673103850 Кількість (обсяг) виконання робіт: 1 робота (більш детально в Додатку 4 до тендерної документації) |
| 7 | Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Учаснику необхідно надати інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника /співвиконавця (а саме: найменування субпідрядника, його місцезнаходження, банківські реквізити, контактні особи та їх телефони /інші засоби зв’язку, види робіт чи послуг, які передбачається доручити субпідряднику, орієнтовна вартість робіт чи послуг субпідрядника у відсотках до ціни тендерної пропозиції, інша інформація за бажанням учасника). До зазначеної довідки додаються письмові згоди субпідрядних організацій про можливість виконання ними окремих робіт чи послуг передбачаних предметом закупівлі. До зазначеної довідки додаються письмові згоди субпідрядних організацій про можливість виконання ними окремих робіт передбачаних предметом закупівлі, з доданими копіями ліцензії на виконання робіт, які підлягають ліцензуванню (якщо ліцензування не передбачено подати лист пояснення) та/або дозволів чи інших документів згіднно чинного законодавства передбаченних для виконання заявлених робіт (якщо дозволи чи інші документи не передбаченні подати лист пояснення). У випадку, якщо учасник не планує залучати субпідрядників/ співвиконаців – надати інформаційну довідку про незалучення. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.04.2024р. до 16.00 год. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій/пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Під час розкриття тендерних пропозицій/пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях/пропозиціях учасників, крім інформації яка не підлягає розкриттю, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. Протокол розкриття тендерних пропозицій. повинен містити інформацію про: 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорію; 3) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель; 4) назву предмета закупівлі; 5) дату та час розкриття тендерної пропозиції/пропозиції; 6) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасників; 7) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також інформацію та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі; 8) інформацію щодо ціни тендерної пропозиції/пропозиції до початку аукціону та після закінчення аукціону. Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій може містити іншу інформацію. |
| V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. Критеріями оцінки є: ціна. Визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції здійснюється на основі єдиного критерію “Ціна” (питома вага критерію – 100%. Під терміном “Ціна” мається на увазі ціна учасника з урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ) (якщо учасник є платником ПДВ) інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої - дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію/пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону, з урахуванням Особливостей. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції/пропозиції. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей |
| 2 | Інша інформація | Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, ліцензії (у тому числі експортні та імпортні) на послуги, які пропонує виконувати за договором, та інші документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції та несе всі витрати на їх отримання. Будь-які витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються замовником, незалежно від результатів торгів. Ціна тендерної пропозиції повинна бути остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Керуючись ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» дана тендерна документація містить іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне включити. Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 20 000.00 грн. (Двадцять тисяч гривень 00 копійок). |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей. не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна торгів | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюдне |
| 2 | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та. пункту 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору про закупівлю наведено у Додатку 3 до тендерної документації. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Проєкт договору (порядок його змін) та істотні умови Договору про закупівлю наведено у Додатку 3 до тендерної документації. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно містити таку інформацію: 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; 2) унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів/закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу/звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, присвоєний електронною системою закупівель; 3) дата укладення та номер договору про закупівлю; 4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю; 5) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю; 6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефона; 7) дата внесення змін до договору про закупівлю; 8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цього пункту; 9) опис змін, що внесені до істотних умов договору. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю може містити іншу інформацію. У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги). Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей. |
| 5 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Додаток 1 до тендерної документації

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

(подається у складі пропозиції)

| № | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| Загальна вартість (з урахуванням усіх податків, зборів та інших витрат, які учасник несе при виконанні робіт за предметом закупівлі) Вказується ціна з ПДВ/ чи без ПДВ, враховуючи перебування учасника на відповідній системі оподаткування. |

Датовано: "___" ________________ 20___ року

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності).

Додаток 2 до тендерної документації

Інформація щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення для УЧАСНИКА ТА ПЕРЕМОЖЦЯ ПРЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

| Підстава для відхилення | Учасники процедури закупівлі | Переможець процедури закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. | Переможець процедури закупівлі не подає інформацію згідно вказаного підпункту. |
| 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець процедури закупівлі не подає інформацію згідно вказаного підпункту. |
| 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі або фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, на виконання абзацу 15 пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів. |
| 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець процедури закупівлі не подає інформацію згідно вказаного підпункту. |
| 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець процедури закупівлі повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 5,6 пункту 47 Особливостей: витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Документ повинен бути не більше 30-денної давнини відносно дати подання документу. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; |  |  |
| 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. | Переможець процедури закупівлі не подає інформацію згідно вказаного підпункту. |
| 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець процедури закупівлі не подає інформацію згідно вказаного підпункту. |
| 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець процедури закупівлі не подає інформацію згідно вказаного підпункту. |
| 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Така інформація подається учасником якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом). | Така інформація подається переможцем якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом). |
| 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець процедури закупівлі не подає інформацію згідно вказаного підпункту. |
| 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець процедури закупівлі повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпункті 12 пункту 47 Особливостей: витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Документ повинен бути не більше 30-денної давнини відносно дати подання документу. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей.

Учасники-нерезиденти подають інформацію (документи), відповідно до законодавства держав, де вони зареєстровані. У разі, якщо учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства держави реєстрації не зобов’язаний складати певний документ із переліку вище, такий учасник надає офіційний документ (лист) від уповноваженого органу та лист-роз’яснення в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави та/або причини ненадання документів.

Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.

Додатку 3

до тендерної документації

ПРОЄКТ

# Договір №_____

__________                                                                             «___» __________________ 202__р.

__________________________, який надалі іменується – «Підрядник» (повна назва підприємства)_________________ в особі  ____________, який діє на підставі _______ з однієї сторони, та Пустомитівська міська рада, яка надалі іменується – «Замовник», в особі_____________________________________________________________, що діє на підставі________________________________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір про виконання робіт (надалі - Договір) про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання робіт Реконструкція очисних споруд у м.Пустомити Львівської області. Коригування» (ДК 021:2015 45454000-4 – Реконструкція)

1.2. Об’єкт будівництва – Реконструкція очисних споруд у м.Пустомити Львівської області. Коригування» (ДК 021:2015 45454000-4 – Реконструкція)

1.3. Місце виконання робіт: м.Пустомити Львівської області

1.4. Склад та обсяги робіт, а також основні параметри робіт, що доручаються Підряднику визначені проектно-кошторисною документацією,  у порядку, встановленому чинним законодавством України або іншими документами (в разі, якщо це передбачено законодавством України).

1.5. Підрядник, укладаючи Договір, гарантує протягом дії Договору наявність в нього всіх передбачених законодавством дозволів (ліцензій), сертифікатів тощо, необхідних для виконання робіт за Договором, гарантує, що має всі належні повноваження для укладання та виконання Договору, якщо такі вимагаються законом.

1.6. Замовник, укладаючи Договір, гарантує, що має всі належні повноваження для укладання та виконання Договору, якщо такі вимагаються законом.

# 2. Якість робіт. Порядок здійснення контролю за

# якістю робіт і ресурсів. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

# Якість робіт. Порядок здійснення контролю за якістю робіт і ресурсів

2.1. Підрядник виконує передбачені цим Договором роботи згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Замовник здійснює контроль за якістю робіт і ресурсів у відповідності до проектно-кошторисної документації і технічних умов згідно з нормативними вимогами чинного законодавства та у відповідності до умов Договору.

ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених робіт відповідно до умов затвердженої проектно-кошторисної документації протягом гарантійного строку, який становить 10 (десять) років. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків (дефектів), що виникли з вини Підрядника відповідальність за усунення яких несе Підрядник.

2.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку у виконаних роботах недоліків (дефектів), що виникли з вини Підрядника, Замовник протягом 20-ти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, що не може перевищувати 10-ти робочих днів з моменту направлення повідомлення Підряднику, Замовник має право залучити до складання дефектного акту незалежних експертів, попередньо повідомивши про це Підрядника. Дефектний акт, складений без Підрядника, у такому випадку надсилається йому для виконання протягом 3 робочих днів після складання.

2.4. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти), що утворилися внаслідок його вини протягом 10-ти робочих днів після одержання відповідної письмової вимоги. Якщо Підрядник безпідставно не забезпечить виконання цієї вимоги, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

2.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені під час гарантійного строку, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу;

- неправильної його експлуатації або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами;

- неналежного ремонту об’єкта, що ремонтується, який здійснено Замовником або залученими останнім третіми особами.

2.6. Якщо між Сторонами виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв’язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

3.  ціна ДОГОВОРУ. Договірна ціна.

Джерела та порядок фінансування робіт.

ціна ДОГОВОРУ. Договірна ціна

3.1. Ціна цього Договору становить ____________ грн., в т.ч. ПДВ ______. Вартість робіт за Договором визначається договірною ціною з додатками (локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису) (Додаток 1).

3.2. Ціна Договору є твердою та може бути змінена виключно у разі виникнення обставин, визначених у п. 11.11 даного Договору. Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу публічних закупівель.

Джерела та порядок фінансування робіт

3.3. Виконання платіжних зобов’язань за даним Договором проводиться за наявності відповідних фінансових ресурсів.

3.4. Фінансування робіт здійснюється за рахунок _______________________

На ____________р.  фінансування становить  ___________грн. (даний пункт погоджується під час укладення Договору).

3.5. Розрахунки за виконані роботи здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

3.6. Фінансування виконання робіт проводиться відповідно до Графіку фінансування робіт, який складається Замовником, узгоджується з Підрядником та є невід’ємною частиною Договору (Додаток 2).

3.7. Графік фінансування робіт складається на весь період виконання робіт за роками.

# 4. ПОрядок здачі-приймання закінчених робіт.

# Проведення  розрахунків за виконані роботи

ПОрядок здачі-приймання закінчених робіт

4.1. Здача-приймання закінчених робіт (об’єкту) здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, провадиться уповноваженими представниками Підрядника та Замовника.

4.2. Передача виконаних робіт по об’єкту будівництва Підрядником та їх приймання Замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем тощо, що передбачені діючими нормами та правилами (надалі – виконавча документація).

З Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) Підрядник зобов’язаний надавати відомість ресурсів, підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати (загальновиробничі, відрядження, перевезення працівників тощо).

4.3. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) готує Підрядник і передає уповноваженому представнику технічного нагляду, який протягом 2-х робочих днів з моменту їх отримання погоджує Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та передає на підпис Замовнику.

Представник технічного нагляду може відмовитися від погодження Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) у випадку встановлення невідповідності ведення Підрядником виконавчої документації.

4.4. Датою передачі робіт від Підрядника Замовнику вважається дата підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

4.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі здачі-приймання виконаних робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом 10-ти робочих днів з моменту їх виявлення. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник має право усунути недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам нормативно-правових актів, не оплачуються виключно у випадку, якщо за вибір таких ресурсів відповідав лише Підрядник.

4.6. Погодження представником технічного нагляду та підписання Замовником останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) можливе лише після передачі Підрядником Замовнику всієї виконавчої документації.

Проведення  розрахунків за виконані роботи

4.7. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються відповідно до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281.

4.8. Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні та інші витрати передбачені кошторисом і розраховані у договірній ціні.

4.9. Розрахунки за виконані роботи по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Підрядника протягом 20-ти календарних днів після підписання Замовником Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

В разі безпідставного не підписання Замовником зазначених в цьому пункті Договору первинних документів роботи вважаються прийнятими на 15-ий календарний день від дня направлення (передання) Підрядником Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) Замовнику. Неприйняття робіт є безпідставним, якщо в Замовника у визначений цим пунктом Договору строк відсутня вмотивована відмова з доданням відповідних документів щодо підставності такої відмови.

Прострочення оплати чергового платежу не надає право Підряднику призупинити виконання робіт.

Замовник протягом 10 днів з дня підписання Договору може надати  Підряднику на 2024 рік аванс (лише у випадках та на умовах передбачених чинним законодавством та при наявності фінансових асигнувань) для закупівлі необхідних матеріалів для виконання робіт та/або виконання необхідних робіт у розмірі 30 відсотків вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. У наступні роки (якщо будівництво триває більше одного року) розмір, строки та умови надання авансу будуть визначатися Сторонами додатково. Замовник має право відмовити у наданні авансу у разі відсутності асигнувань та/або якщо це не передбачено чинним законодавством (відсутні підстави для надання авансу за такими видатками).

Використання суми попередньої оплати підтверджується виключно: підписаними обома сторонами оформленими належним чином актів КБ-2в та довідок КБ-3.

Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу.

Після закінчення відповідного, погодженого сторонами строку використання підрядником попередньої оплати, невикористана (непідтверджена) сума грошових коштів, повертається підрядником на поточний рахунок замовника на наступний робочий день з дати закінчення погодженого в Договорі строку для використання попередньої оплати. У разі прострочення повернення замовнику суми невикористаних грошових коштів, підрядник зобов`язаний повернути замовнику таку суму з урахуванням встановленого індексу інфляції та 30 (тридцять) процентів річних за весь час прострочення.

4.10. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

4.11. Фінансові (грошові) зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах фінансування.

4.12. Оплата здійснюється в межах наявності фінансування. У разі затримки фінансування не з вини Замовника, оплата за виконанні роботи здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

# 5. виконання робіт.

# Строки ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ.

# ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПроектнОЮ документацЄЮ, ресурсами та послугами. Зміна  проектної документації й обсягів робіт у ході їх виконання. Залучення СУБПІДРЯДНИКІВ (ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ), робочої сили.  Організація виконання робіт

# виконання робіт

# Строки ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання робіт: календарна дата початку робіт – не пізніше, ніж через 3 робочі дні з моменту отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи (у випадках передбачених законодавством); кінцевий строк закінчення робіт – 31.03.2025 року відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 3), з врахуванням інших умов Договору щодо строків виконання робіт.

5.2. Роботи вважаються виконаними в повному обсязі, а об’єкт будівництва переданий Замовнику після:

- підписання останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), що разом з попередньо підписаними Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) містить усі передбачені кошторисною документацією роботи та об’єми робіт, необхідні для належного функціонування за призначенням об’єкта будівництва після його введення в експлуатацію, та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

- передачі від Підрядника Замовнику належно оформленої виконавчої документації.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством та/або Договором, строки виконання робіт можуть змінюватися за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.

5.3. Строки виконання робіт вважаються перенесеними на період дії наступних обставин:

- виникнення обставин непереборної сили;

- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної та іншої документації, ресурсів тощо);

- внесення змін до проектної документації.

5.4. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури та випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ проектно-кошторисної документацЄЮ

5.5. Замовник забезпечує розробку, затвердження і передачу Підряднику проектно-кошторисної документації (надалі – проектна документація) до початку робіт, якщо інше не погоджено Сторонами Договору письмово. Проектна документація розробляється українською мовою.

Замовник зобов’язаний забезпечити погодження проектної документації з уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації.

Замовник передає Підряднику 1 комплект затвердженої проектної документації в день укладення Договору, що підтверджується актом приймання-передачі проектної документації, підписаним керівниками Сторін та скріплений печатками Сторін. Підрядник протягом 3-х календарних днів після отримання проектної документації перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику, який зобов’язаний врахувати такі зауваження в найкоротші строки.

5.6. Комплект проектної документації зберігається на будівельному майданчику і надається Замовнику на його прохання для користування. Підрядник після закінчення робіт, припинення дії Договору, у тому числі при достроковому розірванні Договору, повертає проектну документацію Замовнику, що підтверджується окремим актом приймання-передачі проектної документації, підписаним керівниками Сторін та скріплений печатками Сторін. Передача Підрядником проектної документації третім особам без згоди Замовника забороняється, окрім випадків, коли відповідні вимоги (запити) заявлено правоохоронними та/або контролюючими органами, а також органом, уповноваженим здійснювати контроль в сфері будівництва та виконання робіт.

5.7. При виявленні прорахунків у проектно-кошторисній документації Підрядник має повідомити про це Замовника.

5.8. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник повинен їх розглянути і надати відповідь Підряднику протягом 5-ти робочих днів з дня одержання пропозицій.

5.9. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони. Авторські права на проектно-кошторисну документацію  охороняються відповідно до законодавства.

Зміна  проектної документації й обсягів робіт у ході їх виконання

5.10. Замовник має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації, складу і обсягу робіт, якщо інше не передбачено чинним законодавством та/або не буде визначено Сторонами окремо. Підрядник зобов’язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш, ніж за 2 календарні дні до дати початку виконання відповідних робіт, за винятком випадків, коли Підрядник професійно не в змозі виконати додаткові роботи. У цьому випадку, Замовник доручає їх здійснення іншому виконавцю. В разі, якщо до внесення змін Підрядник за свій рахунок закупив матеріали, або здійснив інші витрати, що внаслідок змін до проектної документації (складу, обсягу робіт тощо) виявилося непотрібним для виконання робіт, такі витрати, а також збитки підлягають відшкодуванню Замовником в повному обсязі.

5.11. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною (кошторисною) документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов’язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника протягом 5-ти робочих днів з моменту надходження повідомлення.

Якщо Підрядник виконав додаткові роботи не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

5.12. Вартість додаткових робіт обґрунтовуються відповідними розрахунками і оформляються Договором на додаткові роботи, для чого Сторони оформляють наступні документи:

- акт обстеження обсягів робіт;

- локальний кошторис;

- договірна ціна.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ресурсами та послугами

5.13. Забезпечення робіт необхідними матеріалами, устаткуванням, ресурсами та послугами здійснює Підрядник, якщо інше письмово не узгоджено Сторонами.

5.14. Підрядник не зобов’язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів, устаткування та послуг, необхідних для виконання робіт.

Залучення ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ (ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ)

5.15.  Підрядник має право залучити до виконання робіт субпідрядників.

5.16.  Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативно-правовими актами, мати досвід виконання аналогічних робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт.

5.17. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації  Підрядника, яка надається Замовнику за 5 робочих днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 3-х календарних днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити  у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

5.18. У разі залучення до виконання робіт субпідрядників, Підрядник за Договором іменується Генпідрядником.

5.19.  Відносини між залученими виконавцями (субпідрядниками), Підрядником, Замовником регулюються чинним законодавством України з врахуванням положень Договору.

Залучення ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ робочої сили

5.20. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Договору.

5.21. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

5.22. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

Організація виконання робіт

5.23. Підрядник забезпечує виконання робіт в терміни, передбачені даним Договором з врахуванням положень Договору.

5.25. Авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, а також контроль за якістю ресурсів здійснюється Замовником на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.26. Підрядник надає Замовнику вільний доступ на місце виконання робіт для здійснення контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами робіт.

5.27. Підрядник зобов'язаний уточнювати Календарний план виконання робіт у випадках:

- зміни плану фінансування (протягом 3-х робочих днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни);

- якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 10-ти днів.

Одночасно із  уточненням Календарного плану виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

5.28. Підрядник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів після завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень і передати його Замовнику по акту прийому-передачі. Якщо Підрядник не зробить цього у вище зазначений термін, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати належним чином виконані роботи згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані роботи згідно з Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

6.1.3. Належним чином виконувати умови Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю будівництва об’єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника;

6.2.2. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт та робіт, проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм;

6.2.3. Вимагати від Підрядника під час виконання робіт за Договором дотримання на об'єкті будівництва вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також забезпечення Підрядником збереження об'єкта будівництва протягом всього часу виконання робіт до передачі його Замовнику;

6.2.4. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами;

6.2.5. Вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності виробів та матеріалів, які використовуються в процесі будівництва.

6.2.6. Постачати будівництво власними матеріалами і обладнанням. При цьому на вартість таких матеріалів та обладнання зменшується ціна Договору;

6.2.7. У випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при виконанні робіт на об'єкті будівництва недоліків (недоробок, порушень) забороняти Підряднику до усунення всіх цих недоліків (недоробок, порушень) подальше виконання робіт на об'єкті будівництва у повному обсязі або частково;

6.2.8. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) та вимагати компенсації збитків у разі недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

6.2.9. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

6.2.10. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.11. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, оплативши Підряднику виконану частину робіт, та вимагати відшкодування збитків, повідомивши Підрядника, у разі, якщо:

6.2.11.1. Підрядник не розпочав роботи по об’єкту протягом 3-х календарних днів з дати отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи, крім обставин викладених в розділі 8 Договору;

6.2.11.2. Підрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, технічні умови, вимоги проектно-кошторисної документації при будівництві об’єкта та не усунув їх протягом визначеного даним Договором терміну;

6.2.11.3. Прострочення передбачених Календарним планом виконання робіт строків виконання робіт становить більше 10 днів.

6.2.12. Користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та чинним в Україні законодавством.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. В день укладення Договору:

6.3.1.1. Визначити особу, яка буде відповідальна за виконання робіт по об’єкту будівництва (виконавець робіт, старший виконавець робіт) та буде вести виконавчу документацію;

6.3.1.2. Надати Замовнику наказ на відповідального (-их) за виконання робіт по об’єкту будівництва, який повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), посаду (-и), контактний (-і) телефон (-и), підпис (-и) виконавця робіт (у 2-ох примірниках).

6.3.2. Забезпечити виконання робіт у порядку та в строки, встановлені цим Договором;

6.3.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та чинним будівельним вимогам, правилам, нормам, стандартам;

6.3.4. Під час виконання робіт дотримуватися на об'єкті будівництва вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки і відповідати за збереження об'єкта будівництва протягом всього часу виконання робіт за Договором до передачі об'єкта будівництва Замовнику;

6.3.5. Забезпечувати належну охорону матеріалів, устаткування, будівельної техніки та іншого майна у межах будівельного майданчика та запобігати погіршення стану будівельного майданчика, прилеглої до нього території та доріг.

Вживати заходи для безпеки доступу до майданчика, безпечного перебування на території будівельного майданчика інших осіб (підтримувати у відповідному стані всі освітлювальні прилади, огорожі, попереджувальні знаки тощо) до моменту повної передачі об’єкту будівництва Замовнику.

6.3.6. Організовувати та забезпечувати виконання робіт на території будівельного майданчика, включаючи отримання відповідних дозволів для доставки матеріалів та обладнання, доставку матеріалів, вивіз будівельного сміття тощо;

6.3.7. Координувати діяльність субпідрядників;

6.3.8. Використовувати під час виконання робіт матеріали, вироби й конструкції, що відповідають умовам Договору та вимогам чинного законодавства;

6.3.9. Не використовувати при виконані робіт неякісні, вживані, не сертифіковані, небезпечні у використанні або заборонені до використання матеріали та обладнання;

6.3.10. У випадку порушення взятих на себе зобов’язань сплатити Замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції;

6.3.11. На протязі 10-ти календарних днів з дати отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку, передати йому згідно з умовами Договору виконані будівельні роботи і виконавчу документацію по об’єкту будівництва та очищений від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо будівельний майданчик;

6.3.12. Завчасно повідомляти Замовника про можливість припинення або сповільнення темпів виконання робіт з його вини, а також за інших незалежних від Підрядника обставин;

6.3.13. У випадку встановлення невідповідності фактичних об’ємів виконаних робіт зазначеним в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання Підрядником відповідного повідомлення відшкодувати Замовнику вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів або виконати такі роботи в строки, що необхідні для їх виконання. Про відшкодування Замовнику вартості невиконаних робіт або виконання таких робіт Підрядник повідомляє Замовника протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання повідомлення від Замовника про встановлені невідповідності;

6.3.14. Повідомляти Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт,  матеріалів та устаткування за 3 календарні дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати,  вжиті заходи з  усунення  виявлених  недоліків протягом 5-ти календарних днів  після  одержання від Замовника відповідного запиту;

6.3.15. Вести протягом будівництва об’єкта виконавчу документацію, яка передбачена діючими нормами та правилами;

6.3.16. Сприяти введенню об’єкта будівництва в експлуатацію;

6.3.17. Належним чином виконувати умови Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи;

6.4.2. Своєчасно (відповідно до умов цього Договору) та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, а також компенсацію понесених витрат, шкоди тощо;

6.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.4. Ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник:

6.4.4.1. Не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі обсягів робіт, проектно-кошторисної документації протягом 20 днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;

6.4.4.2. Не оплачує виконані роботи протягом 90 днів;

6.4.4.3. Не представляє план фінансування протягом 20  днів;

6.4.4.4. Не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту протягом 20 днів;

6.4.4.5. Вніс зміни до проектно-кошторисної документації, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 відсотків.

6.4.5. Користуватися правами, передбаченими цим Договором та чинним в Україні законодавством.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ. Ризики за договором

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором передбачена законодавством України відповідальність для Сторін застосовується з врахуванням положень цього Договору та статті 322 Господарського кодексу України.

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.2.1. Замовник за порушення строків перерахування коштів зобов'язаний сплатити на рахунок  Підрядника пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, встановленої на день укладення Договору;

7.2.2. Підрядник за порушення строків цього Договору сплачує Замовнику пеню відповідно до виставленого рахунку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на день укладення Договору, від вартості прострочених чи неналежно виконаних робіт за кожен день прострочення.

7.3. Сплата Стороною неустойки (штрафу, пені), не звільняє її від виконання зобов’язань, які вона взяла на себе за Договором, якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

7.4. Підрядник несе відповідальність за збереження існуючих інженерних мереж та комунікацій, що знаходяться в межах земельної ділянки, де виконуються роботи.

7.5. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість роботи відповідно до статті 858 Цивільного кодексу України.

Ризики за договором

7.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин,  що залежали від Замовника. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкту будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

7.7. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1-го робочого дня після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин. У випадку неповідомлення Підрядником Замовника про такі обставини у визначений строк Підрядник відшкодовує Замовнику визначену вартість відновлення знищеного або пошкодженого об’єкта будівництва.

За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

7.8. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 1 робочого дня після його виявлення.  Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням  його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 3 робочих днів після усунення пошкодження.

7.9. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва подальші дії Підрядника визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Під непереборною силою у цьому Договорі також розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 3-х календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону з зазначенням в чому саме полягають обставини непереборної сили та вплив таких обставин на виконання цього Договору.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. Виконання цього Договору зупиняється на строк неможливості виконання Договору під час обставин непереборної сили.

8.5. Якщо обставини непереборної сили безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов’язків, строк дії Договору за взаємною згодою Сторін може продовжуватися на строк дії таких обставин шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 7 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) підлягають вирішенню у судовому порядку.

# 10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

# ПОРЯДОК Внесення змін ДО ДоговОРУ та його розірвання

# СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31 березня 2025 року, а в частині грошових зобов’язань – до повного їх виконання.

10.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, а також від виконання Договору в випадках передбачених Договором та/або законодавством.

ПОРЯДОК Внесення змін ДО ДоговОРУ та його розірвання

10.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни у цей Договір здійснюються шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони та набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, у цьому Договорі або чинним законодавством.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або чинним в Україні законодавством.

10.7. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір при прийнятті судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

10.8. Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом.

10.9. У разі дострокового розірвання даного Договору, Сторони зобов’язуються визначити обсяги виконаних Підрядником робіт.

Сторони зобов’язані в обумовлений в угоді про розірвання Договору строк, або у строк визначений в повідомленні однієї з Сторін про розірвання Договору,  забезпечити присутність своїх уповноважених представників на будівельному майданчику для визначення обсягів виконаних робіт та підписання відповідних актів. Замовник має право допустити до виконання робіт доручених до цього Підряднику інших осіб або розпочати виконувати ці роботи самостійно виключно після підписання Сторонами відповідних актів з повною фіксацією всіх виконаних Підрядником робіт до моменту розірвання Договору.

10.10. У всіх випадках припинення дії Договору, в тому числі у випадку його дострокового припинення (розірвання), фактично виконані роботи та понесені Підрядником витрати та/або збитки тощо підлягають оплаті (відшкодуванню) Замовником в повному обсязі протягом 10 календарних днів від дня направлення відповідної вимоги.

10.11. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування встановленому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Постанові КМУ від 1 серпня 2005 р. № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві".

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Договір містить ___ пронумерованих сторінок, завізованих Сторонами.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

11.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до інших (третіх) осіб, а також укладення будь-яких договорів, угод тощо щодо забезпечення виконання зобов’язань Підрядника допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.

11.8. Повідомлення (листування тощо) від однієї Сторони іншій Стороні вважаються отриманими виключно в разі, якщо вони направлені поштою на адресу, зазначену в реквізитах Сторін, з описом вкладення або прийняті під особистий розпис уповноваженою особою.

11.9. Підрядник у відповідності Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Замовникові на використання, обробку персональних даних Підрядника, в тому числі всіх його працівників та фізичних осіб, чиї персональні дані стануть відомі при виконанні цього Договору.

11.10. У випадках, передбачених п. п. 6.2.11, 10.7, 10.8 Договору, даний Договір вважається розірваним в односторонньому порядку через 10 календарних днів з моменту відправлення від одної Сторони на адресу іншої Сторони відповідного повідомлення.

11.11. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

-зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

- зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про Публічні закупівлі» - дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Станом на дату укладення Договору невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1.1. Додаток 1. Договірна ціна з додатками (локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису (даний додаток додається під час укладення Договору).

12.1.2. Додаток 2. Графік фінансування робіт (даний додаток додається під час укладення Договору).

12.1.3. Додаток 3. Календарний план виконання робіт (даний додаток додається під час укладення Договору).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ЄДРПОУ _______________________________ р/р ___________________________________ МФО _________________________________ _______________________ __________________ М.П. | ПІДРЯДНИК: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ЄДРПОУ _______________________________ р/р ___________________________________ МФО _________________________________ _______________________ __________________ М.П. |
| --- | --- |

Додаток № 2

до Договору про виконання робіт № _____

від _______________ 202_ року

Графік фінансування робіт

по об’єкту

| № з/п | Фінансування робіт |
| --- | --- |
|  | 2024р. | 2025р. |
| 1 |  |  |

ЗАМОВНИК:

___________________

М.П.

ПІДРЯДНИК:

___________________ __________________

М.П.

Додаток № 3

до Договору про виконання робіт № _____

від _______________ 202_ року

Календарний план виконання робіт

по об’єкту

| № з/п | Найменування робіт | Терміни виконання |
| --- | --- | --- |
|  |  | Початок | Кінець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |

ЗАМОВНИК:

___________________

М.П.

ПІДРЯДНИК:

___________________ __________________

Незаповнені пункти Договору заповнюються під час його укладення.

Додатку 4

до тендерної документації

| Технічне завдання |
| --- |
| Реконструкція очисних споруд у м. Пустомити, Львівської області. Коригування |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Об'єктний кошторис 02-01 Виробнича будівля - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Монтаж технологічного обладнання |  |  |  |
|  | Розділ 1. Технологічне обладнання |  |  |  |
| 1 | Монтаж комбінованої установки механічного очищення стічних вод у примiщеннi, маса устаткування 1 т | шт | 1 |  |
|  | Розділ 2. К1Н - Напірний трубопровід подачі стічних вод на комбіновані установки механічної очистки |  |  |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вініпластових труб зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням на клеї | 100м | 0,07 |  |
| 3 | Труби клейові PVC-U діаметром 160х6,2 мм | м | 7 |  |
| 4 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби д.160мм | шт | 14 |  |
| 5 | Відвід клейовий PVC-U діам. 160 мм 90град | шт | 5 |  |
| 6 | Муфта клейова PVC-U д.160 мм | шт | 2 |  |
| 7 | Фланець з буртом РVC-U д.160мм | шт | 2 |  |
| 8 | Прокладка міжфланцева, дiаметр 160 мм | шт | 2 |  |
| 9 | Шайби М22 | 100шт | 0,32 |  |
| 10 | Шпилька М22, L=1000мм | шт | 3 |  |
| 11 | Гайка М 22 | шт | 32 |  |
| 12 | Клей для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
| 13 | Очищувач для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
|  | Розділ 3. К13.2 - Трубопровід подачі стічних вод з комбінованої установки механічної очистки на денітрифікатор |  |  |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,01 |  |
| 15 | Труби клейова PVC-U PN10 діам.250х9,6 мм | м | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 16 | Фланець з буртом РVC-U д.250мм | шт | 1 |  |
| 17 | Прокладка міжфланцева Ду250 | шт | 1 |  |
| 18 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм | шт | 1 |  |
| 19 | Фланець плаский приварний стальний 1, 0МПа dy250 мм | шт | 1 |  |
| 20 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 350 мм | шт | 1 |  |
| 21 | Фланець плаский приварний стальний 1, 0МПа dy350 мм | шт | 1 |  |
| 22 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм | т | 0,009 |  |
| 23 | Редукція сталева приварна dy350xdy250 | шт | 1 |  |
| 24 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм | шт | 1 |  |
| 25 | Засувка шиберна міжфланцева чавунна Ду=250 | шт | 1 |  |
| 26 | Шпилька М22, L=1000мм | шт | 5 |  |
| 27 | Гайка М 22 | шт | 24 |  |
| 28 | Шайби М22 | 100шт | 0,24 |  |
|  | Розділ 4. К25 - Трубопровід для відведення фільтрату з комбінованих установок механічної очистки в проміжну ємність |  |  |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,015 |  |
| 30 | Труби клейові PVC-U діаметром 63х2,4 мм | м | 0,5 |  |
| 31 | Труба каналізаційна раструбна РР д. 110х2,7 L=1,0м | м | 1 |  |
| 32 | Муфта-перехідник із зовнішньою різьбою PVC-U д.63х75х2" | шт | 1 |  |
| 33 | Відвід клейовий PVC-U діам. 63мм 90град | шт | 1 |  |
| 34 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби д.110мм | шт | 2 |  |
|  | Розділ 5. В1 - Водопровід |  |  |  |
| 35 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,07 |  |
| 36 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм | м | 7 |  |
| 37 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 38 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену /рiзьба зовнiшня/ дiам. 32х1" мм | шт | 1 |  |
| 39 | Муфта діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 40 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 1 |  |
| 41 | Шланг гнучкий для води 0,3 м, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 42 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби д.32мм | шт | 14 |  |
|  | Розділ 6. К28.2 - Трубопровід аварійного переливу з комбінованої установки механічної очистки в обвідний трубопровід |  |  |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм | 100м | 0,05 |  |
| 44 | Труба сталева електрозварна прямошовна д.159 мм | м | 5 |  |
| 45 | Відвід сталевий приварний 90° dy150 | шт | 3 |  |
| 46 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 47 | Прокладка міжфланцева, дiаметр 150 мм | шт | 1 |  |
| 48 | Фланець приварний dy150 PN16 | шт | 1 |  |
| 49 | Шпилька в комплекті з 2 гайками і 2 шайбами М22 L=200мм | комплект | 8 |  |
| 50 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби д.160мм | шт | 10 |  |
|  | Розділ 7. К25.2 |  |  |  |
| 51 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,03 |  |
| 52 | Труба каналізаційна раструбна РР д. 110х2,7, L=2,0м | шт | 1 |  |
| 53 | Труба каналізаційна раструбна РР д. 110х2,7 L=1,0м | м | 1 |  |
| 54 | Відвід каналізаційний раструбний PР діам. 110/45 | шт | 2 |  |
| 55 | Муфта каналізаційна раструбна РР д. 110мм | шт | 1 |  |
| 56 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби д.110мм | шт | 2 |  |
|  | Трапова каналізація |  |  |  |
| 57 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,01 |  |
| 58 | Труба РР раструбна д.110х2,7мм., L=500мм | шт | 2 |  |
| 59 | Трійник каналізаційний раструбний рівнопрохідний РР 90° д.110 | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 60 | Відвід каналізаційний раструбний PР діам. 110/90 | шт | 2 |  |
| 61 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментам и з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм | 10 м | 0,05 |  |
| 62 | Циліндри із мінеральної вати фольговані д.114х50мм | м | 0,5 |  |
| 63 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2 | 100м | 0,08 |  |
| 64 | Прокладання лотків | 100м | 0,08 |  |
| 65 | Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ10. 16.15-ПП пластиковий модернізований, L=1000мм | шт | 8 |  |
| 66 | Заглушка глуха ЗГЛВ-10.16.17-ПП для лотка 8000-М/80001-М пластикова | шт | 1 |  |
| 67 | Заглушка з випуском ЗВЛВ-10.16.17-ПП для лотка 8000-М/80001-М пластикова (випуск д. 100) | шт | 1 |  |
| 68 | Решітка водоприймальна PolyMax Basic РВ-10.14.50 чарункова пластикова, L=498мм з кріпленням | шт | 16 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Технологічне обладнання |  |  |  |
| 69 | Комбінована установка механічного очищення з щитом автоматизації Q=30л/с, N=1,5кВт | комплект | 1 |  |
| 70 | Контейнер для сміття, 250 л (65 кг) | шт | 2 |  |
| 71 | Контейнер для піску, 250 л (65 кг) | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 72 | Пісколовка, продуктивність до 1600 м3/доб. | вузол | 1 |  |
| 73 | Грати-дробарки, продуктивність до 1600 м3/доб. | вузол | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Розділ 1. 1 |  |  |  |
| 74 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 75 | Перемикач навантаження 3P, 75A | шт | 1 |  |
| 76 | Автоматичний вимикач 3P, 63A | шт | 1 |  |
| 77 | Автоматичний вимикач 3P, 50A | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 78 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |  |
| 79 | Кабель перерiзом 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS-1 | м | 15 |  |
| 80 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 81 | Труба гнучка армована д.25мм,посилена з протяжкою, сірий колір, 91525 | м | 10 |  |
| 82 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,05 |  |
| 83 | Провід 1х6 мм2 ПВ1-0,38кВ | м | 5 |  |
| 84 | Смуга сталева, розмiри 25х4 мм | м | 10 |  |
|  | Об'єктний кошторис 02-02 Денітрифікатор - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на Монтаж технологічного обладнання |  |  |  |
| 85 | Монтаж мішалки, маса устаткування 0,03 т | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на Технологічне обладнання |  |  |  |
| 86 | Мішалка занурювальна DRX 280-42/250, N=2,5 кВт з консольною направляючою Д=1"1/2, L=2 м в комплекті | комплект | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 87 | Преаратор, усереднювач, продуктивність до 1600 м3/доб. | вузол | 2 |  |
|  | Об'єктний кошторис 02-03 УМКА-БІО - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на Монтаж технологічного обладнання |  |  |  |
|  | Розділ 1. Технологічне обладнання |  |  |  |
| 88 | Монтаж системи аерації I секції аеротенка | шт | 1 |  |
| 89 | Монтаж системи аерації II секції аеротенка | шт | 1 |  |
| 90 | Монтаж технологічного обладнання відстійника | шт | 1 |  |
| 91 | Монтаж технологічного обладнання аеробного стабілізатора осаду | шт | 1 |  |
| 92 | Монтаж системи аерації аеробного стабілізатора | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 93 | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т | шт | 2 |  |
|  | Направляючі трубопроводи з нержавіючої сталі для зануреного насоса поз.6-3* |  |  |  |
| 94 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,17 |  |
| 95 | Труба з нержавіючої сталі д.26,9х2мм | м | 17 |  |
|  | Направляючі трубопроводи з нержавіючої сталі для зануреного насоса поз.6-5* |  |  |  |
| 96 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,1 |  |
| 97 | Труба з нержавіючої сталі д.26,9х2мм | м | 10 |  |
|  | Розділ 2. К14.4 |  |  |  |
| 98 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,029 |  |
| 99 | Труби клейова PVC-U PN10 діам.250х9,6 мм | м | 29 |  |
| 100 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм | 10 шт | 0,5 |  |
| 101 | Муфта клейова PVC-U д.250 мм | шт | 4 |  |
| 102 | Відвід клейовий PVC-U діам. 250 мм 90 град | шт | 1 |  |
| 103 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.250мм | шт | 30 |  |
| 104 | Очищувач для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
| 105 | Клей для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
|  | Розділ 3. К15.2 |  |  |  |
| 106 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,005 |  |
| 107 | Труби клейова PVC-U PN10 діам.250х9,6 мм | м | 5 |  |
| 108 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 109 | Відвід клейовий PVC-U діам. 250 мм 135 град | шт | 1 |  |
| 110 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 111 | Трійник клейовий рівнопрохідний 90° PVC-U д.250 | шт | 1 |  |
| 112 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.250мм | шт | 4 |  |
|  | Розділ 4. К18.2 |  |  |  |
| 113 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,009 |  |
| 114 | Труба клейова PVC-U д.90х3,5 | м | 9 |  |
| 115 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.90 мм | шт | 10 |  |
| 116 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,026 |  |
| 117 | Труба клейова PVC-U д.200х7,5 | м | 26 |  |
| 118 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.200мм | шт | 30 |  |
| 119 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 120 | Відвід клейовий PVC-U діам. 90мм 135град | шт | 1 |  |
| 121 | Хомут врізний PVC-U д.90х2'' | шт | 1 |  |
| 122 | Заглушка PVC-U з внутрішньою різьбою д. 90 х3" | шт | 1 |  |
| 123 | Муфта PVC-U з внутрішньою різьбою д. 90 х3" | шт | 1 |  |
| 124 | Відвід клейовий PVC-U діам. 90мм 90град | шт | 1 |  |
| 125 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 126 | Трійник клейовий рівнопрохідний PVC-U д.90 | шт | 1 |  |
| 127 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | 10 шт | 0,5 |  |
| 128 | Муфта PVC-U клейова д.200 мм | шт | 4 |  |
| 129 | Відвід клейовий PVC-U діам. 200 мм 90град | шт | 1 |  |
|  | Розділ 5. К19.2Н |  |  |  |
| 130 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,011 |  |
| 131 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 132 | Муфта компресійна РЕ-Ст зовнішня різьба д.75х2" | шт | 1 |  |
| 133 | Відвід компресійний 90° РЕ100 SDR17 д. 75 | шт | 5 |  |
| 134 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.75мм | шт | 11 |  |
|  | Розділ 6. К20.2Н |  |  |  |
| 135 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,0095 |  |
| 136 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 0,5 |  |
| 137 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 9 |  |
| 138 | Відвід компресійний 90° РЕ100 SDR17 д. 63 | шт | 1 |  |
| 139 | Відвід компресійний 90° РЕ100 SDR17 д. 75 | шт | 3 |  |
| 140 | Редукція компресійна РЕ-РЕ д.75хд.63мм | шт | 1 |  |
| 141 | Кран кульовий ПЕ компресійний, дiам. 63 мм | шт | 1 |  |
| 142 | Трійник компресійний рівнопрохідний РЕ- РЕ д.75мм | шт | 1 |  |
| 143 | Муфта компресійна РЕ-Ст зовнішня різьба д.75х2" | шт | 1 |  |
| 144 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.75мм | шт | 9 |  |
|  | Розділ 7. К23.2Н |  |  |  |
| 145 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,005 |  |
| 146 | Труби клейові PVC-U діаметром 32х1,8 мм | м | 5 |  |
| 147 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 148 | Коліно 90° PVC-U клейове д.32мм | шт | 2 |  |
| 149 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментам и з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,5 |  |
| 150 | Пінополіуретанові ізоляційні циліндри д. 38х35мм | м | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ 8. К24.3 |  |  |  |
| 151 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,018 |  |
| 152 | Труба клейова PVC-U д.90х3,5 | м | 18 |  |
| 153 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.90 мм | шт | 20 |  |
| 154 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,4 |  |
| 155 | Муфта клейова PVC-U д.90 мм | шт | 1 |  |
| 156 | Хомут врізний PVC-U д.90х1 1/2" | шт | 1 |  |
| 157 | Відвід клейовий PVC-U діам. 90мм 90град | шт | 4 |  |
|  | Розділ 9. К24.4 |  |  |  |
| 158 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,009 |  |
| 159 | Труба клейова PVC-U д.125х4,8 | м | 9 |  |
| 160 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.125 мм | шт | 10 |  |
| 161 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | 10 шт | 0,5 |  |
| 162 | Відвід клейовий PVC-U діам. 125 мм 45 град | шт | 1 |  |
| 163 | Хомут врізний PVC-U д.125х1 1/2'' | шт | 1 |  |
| 164 | Відвід клейовий PVC-U діам. 125 мм 90 град | шт | 4 |  |
|  | Розділ 10. АО1 |  |  |  |
| 165 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм | 1000м | 0,006 |  |
| 166 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм | м | 6 |  |
| 167 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,16576 |  |
| 168 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 1 |  |
| 169 | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 170 | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 250 мм, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 1 |  |
| 171 | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 250х150 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х10-159х6 мм | шт | 2 |  |
| 172 | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 250х200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х8-219х6 мм | шт | 1 |  |
| 173 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 250х150 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х7-159х4,5 мм | шт | 1 |  |
| 174 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-89х3,5 мм | шт | 1 |  |
| 175 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 200х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 219х6-108х4 мм | шт | 2 |  |
| 176 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х125 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-133х4 мм | шт | 1 |  |
| 177 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-108х4 мм | шт | 1 |  |
| 178 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 179 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 3 |  |
| 180 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1 |  |
| 181 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 182 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм | шт | 1 |  |
| 183 | Шпилька в комплекті з двома гайками і двома шайбами М20 L=200мм | комплект | 8 |  |
| 184 | Шпилька в комплекті з двома гайками і двома шайбами М16 L=200мм | комплект | 32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 185 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,006 |  |
| 186 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби д.125мм | шт | 6 |  |
| 187 | Труба клейова PVC-U д.125х4,8 | м | 6 |  |
| 188 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,145 |  |
| 189 | Труба клейова PVC-U д.110х4,2 | м | 16 |  |
| 190 | Труба клейова PVC-U д.90х3,5 | м | 61 |  |
| 191 | Труба клейова PVC-U д.75х2,9 | м | 68 |  |
| 192 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби д.110мм | шт | 16 |  |
| 193 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби дiам. 90 мм | шт | 61 |  |
| 194 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби діам.75мм | шт | 68 |  |
| 195 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,019 |  |
| 196 | Труба клейова PVC-U д.63х2,4 | м | 19 |  |
| 197 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби діам.63 мм | шт | 19 |  |
| 198 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,024 |  |
| 199 | Труба клейова PVC-U д.50х2,4 | м | 14 |  |
| 200 | Труба клейова PVC-U д.40х1,8 | м | 10 |  |
| 201 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби діам.50мм | шт | 14 |  |
| 202 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби діам.40 мм | шт | 10 |  |
| 203 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,3 |  |
| 204 | Відвід клейовий PVC-U діам. 125 мм 90 град | шт | 1 |  |
| 205 | Редукція коротка клейова PVC-U д.125х д. 75 | шт | 1 |  |
| 206 | Муфта клейова PVC-U д.125 | шт | 1 |  |
| 207 | Муфта клейова PVC-U д.110 мм | шт | 5 |  |
| 208 | Прокладка міжфланцева, дiаметр 125 мм | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 209 | Фланець з буртом РVC-U д.125мм | шт | 1 |  |
| 210 | Редукція коротка клейова PVC-U д.125х д. 110 | шт | 1 |  |
| 211 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 2,4 |  |
| 212 | Відвід клейовий PVC-U діам. 50мм 90град | шт | 5 |  |
| 213 | Відвід клейовий PVC-U діам. 63мм 90град | шт | 4 |  |
| 214 | Відвід клейовий PVC-U діам. 90мм 90град | шт | 2 |  |
| 215 | Відвід клейовий PVC-U діам. 75мм 90град | шт | 10 |  |
| 216 | Відвід клейовий PVC-U діам. 110 мм 90 град | шт | 3 |  |
| 217 | Редукція коротка клейова PVC-U д.75х д. 40 | шт | 2 |  |
| 218 | Редукція коротка клейова PVC-U д.75х д. 50 | шт | 1 |  |
| 219 | Редукція коротка клейова PVC-U д.75х д. 63 | шт | 8 |  |
| 220 | Редукція коротка клейова PVC-U д.90х д. 50 | шт | 1 |  |
| 221 | Редукція коротка клейова PVC-U д.90х д. 63 | шт | 3 |  |
| 222 | Редукція коротка клейова PVC-U д.90х д. 75 | шт | 10 |  |
| 223 | Редукція коротка клейова PVC-U д.110х д. 63 | шт | 2 |  |
| 224 | Редукція коротка клейова PVC-U д.110х д. 75 | шт | 2 |  |
| 225 | Редукція коротка клейова PVC-U д.110х д. 90 | шт | 4 |  |
| 226 | Кран кульовий PVC-U клейовий діам. 110 мм | шт | 3 |  |
| 227 | Кран кульовий PVC-U клейовий діам. 90 мм | шт | 1 |  |
| 228 | Кран кульовий PVC-U клейовий діам. 63 мм | шт | 1 |  |
| 229 | Кран кульовий PVC-U клейовий діам. 50 мм | шт | 2 |  |
| 230 | Муфта клейова PVC-U д.90 мм | шт | 6 |  |
| 231 | Муфта клейова PVC-U д.75 мм | шт | 2 |  |
| 232 | Муфта клейова PVC-U д.63 мм | шт | 1 |  |
| 233 | Муфта клейова PVC-U д.50 | шт | 2 |  |
| 234 | Муфта клейова PVC-U д.40 мм | шт | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 235 | Муфта клей - різьба зовнішня PVC-U д. 63х2" | шт | 1 |  |
| 236 | Муфта клей - різьба зовнішня PVC-U д. 50х1 1/2" | шт | 2 |  |
| 237 | Фланець з буртом РVC-U д.90мм | шт | 1 |  |
| 238 | Фланець з буртом РVC-U д.110мм | шт | 3 |  |
| 239 | Прокладка міжфланцева, дiаметр 110 мм | шт | 3 |  |
| 240 | Прокладка міжфланцева, дiаметр 90 мм | шт | 1 |  |
| 241 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,3 |  |
| 242 | Трійник клейовий рівнопрохідний PVC-U д.90 | шт | 11 |  |
| 243 | Трійник клейовий рівнопрохідний PVC-U д.110 | шт | 2 |  |
| 244 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 245 | Трійник клейовий рівнопрохідний PVC-U д.125 | шт | 1 |  |
| 246 | Установлення поліетиленових хрестовин діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 247 | Хрестовина клейова рівнопрохідна PVC- U д.110 | шт | 1 |  |
|  | Розділ 11. К29Н |  |  |  |
| 248 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,0035 |  |
| 249 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 3,5 |  |
| 250 | Відвід компресійний 90° РЕ100 SDR17 д. 75 | шт | 1 |  |
| 251 | Фланцеве з'єднання компресійне РЕ- сталь д.63х2" | шт | 1 |  |
| 252 | Редукція компресійна РЕ-РЕ д.63хд.75 | шт | 1 |  |
| 253 | Шпилька в комплекті з 2 гайками і 2 шайбами М18 L=200мм | комплект | 4 |  |
| 254 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.75мм | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-02 на Технологічне обладнання |  |  |  |
| 255 | Система аерації I секції аеротенка | шт | 1 |  |
| 256 | Система аерації II секції аеротенка | шт | 1 |  |
| 257 | Технологічне обладнання вiдстiйника | комплект | 1 |  |
| 258 | Технологічне обладнання аеробного стабілізатора осаду | комплект | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 259 | Система аерації аеробного стабілізатора | шт | 1 |  |
| 260 | Насос з автоматичною муфтою DUTY 50 для перекачки осаду, Q=6м.куб./год., Н=13м, N=1,2кВт, Dreno GX 50-2/090 | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-03 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 261 | Установка компактна типу КУ, БІО, «Кристал» для очищення стічних вод, продуктивність до 1500 м3/доб. | установ. | 1 |  |
|  | Об'єктний кошторис 02-04 Технологічний корпус з трансформаторною підстанцією - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-01 на Монтаж технологічного обладнання |  |  |  |
|  | Розділ 1. Монтаж технологічного обладнання |  |  |  |
| 262 | Монтаж газоповітродувки роторної, маса 0,82 т (Повітродувка ротаційна, Q=1002м. куб./год, Р=500mbar, N=30кВт) | шт | 1 |  |
| 263 | Монтаж електролiзера | шт | 1 |  |
| 264 | Монтаж ємності гіпохлориту натрію | шт | 1 |  |
| 265 | Монтаж насоса-дозатора, маса 0,064 т (Насос-дозатор гіпохлориту натрія, 63л/год, 20м, 0,0122кВт) | шт | 1 |  |
| 266 | Монтаж дегідратора | шт | 1 |  |
| 267 | Монтаж ємності флокулянту | шт | 1 |  |
| 268 | Монтаж насоса-дозатора, маса 0,064 т (Насос-дозатор флокулянту, 155л/год, 7бар, 0,37кВт) | шт | 1 |  |
| 269 | Монтаж газоповітродувки роторної, маса 0,82 т (Повітродувка для перемішування флокулянту, Q=30 л/хв., P=0,024 МПа, N=20 Вт) | шт | 1 |  |
| 270 | Монтаж ємності коагулянту | шт | 1 |  |
| 271 | Монтаж насоса-дозатора, маса 0,064 т (Насос-дозатор коагулянту, 63л/год, 20м, 0,0122кВт) | шт | 1 |  |
|  | Розділ 2. В1 |  |  |  |
| 272 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,12 |  |
| 273 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм | м | 1 |  |
| 274 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.20мм | шт | 2 |  |
| 275 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.32мм | шт | 20 |  |
| 276 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм | м | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 277 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 3 |  |
| 278 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 12 |  |
| 279 | Муфта діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 280 | Муфта діам. 32 мм | шт | 3 |  |
| 281 | Перехідник (американка) PPR з металевою внутрішньою різьбою д.32x1" | шт | 1 |  |
| 282 | Перехідник (американка) PPR з металевою зовнішньою різьбою д.32x1" | шт | 1 |  |
| 283 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 284 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 285 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 286 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 4 |  |
|  | Розділ 3. К20.2Н |  |  |  |
| 287 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,03 |  |
| 288 | Труба клейова PVC-U д.75х2,9 | м | 3 |  |
| 289 | Хомут з шурупом та дюбелем для кріплення труби діам.75мм | шт | 5 |  |
| 290 | Відвід клейовий PVC-U діам. 75мм 90град | шт | 2 |  |
| 291 | Відвід компресійний 90° РЕ100 SDR17 д. 75 | шт | 1 |  |
| 292 | Кран кульовий PVC-U клейовий діам. 75 мм | шт | 1 |  |
| 293 | Муфта компресійна РЕ-Ст внутрішня різьба д.75х2" | шт | 1 |  |
| 294 | Очищувач для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
| 295 | Клей для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
|  | Розділ 4. К21 |  |  |  |
| 296 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,03 |  |
| 297 | Труба каналізаційна раструбна РР д. 110х2,7 L=1,0м | м | 3 |  |
| 298 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,175 |  |
| 299 | Труба каналізаційна раструбна РР д.50х1, 8 L=0,5м | шт | 7 |  |
| 300 | Труба каналізаційна раструбна РР д.50х1, 8 L=1м | шт | 10 |  |
| 301 | Труба каналізаційна раструбна РР д.50х1, 8 L=2м | шт | 1 |  |
| 302 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм | м | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 303 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 3 |  |
| 304 | Відвід каналізаційний раструбний PР діам. 110/90 | шт | 1 |  |
| 305 | Відвід каналізаційний раструбний PР діам. 110/45 | шт | 1 |  |
| 306 | Коліно каналізаційне раструбне РР 90° д. 50 | шт | 9 |  |
| 307 | Коліно 45° PР раструбне д.50мм | шт | 4 |  |
| 308 | Трійник каналізаційний раструбний рівнопрохідний РР 90° д.110 | шт | 1 |  |
| 309 | Трійник каналізаційний раструбний перехідний РР 90° д.110х50х110 | шт | 2 |  |
| 310 | Трійник каналізаційний раструбний рівнопрохідний РР 90° д.50 | шт | 3 |  |
| 311 | Трійник 45° PР раструбний д.50мм | шт | 4 |  |
| 312 | Муфта каналізаційна раструбна редукційна PP д.50хд.110 | шт | 1 |  |
| 313 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 3 |  |
| 314 | Муфта компресійна РЕ-РЕ редукційна д. 75х50 | шт | 1 |  |
| 315 | Муфта компресійна РЕ-Ст внутрішня різьба д.75х3" | шт | 1 |  |
| 316 | Муфта компресійна РЕ-Ст внутрішня різьба д.50х2" | шт | 1 |  |
| 317 | Хомут для кріплення труби дiам. 50 мм | шт | 15 |  |
|  | Розділ 5. К22.2Н |  |  |  |
| 318 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,01 |  |
| 319 | Труба PVC-U клейова д.25х1,5мм | м | 1 |  |
| 320 | Коліно 90° PVC-U клейове д.25мм | шт | 2 |  |
| 321 | Розбiрне з'єднання /зовнішня рiзьба/ PVC- U дiам. 25х3/4" мм | шт | 1 |  |
| 322 | Розбiрне з'єднання /внутрішня рiзьба/ PVC-U дiам. 25х3/4" мм | шт | 1 |  |
| 323 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.25мм | шт | 15 |  |
|  | Розділ 6. К23.2Н |  |  |  |
| 324 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,062 |  |
| 325 | Труба PVC-U клейова д.20х1,5мм | м | 0,2 |  |
| 326 | Труба PVC-U клейова д.32х1,8 мм | м | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 327 | Коліно 90° PVC-U клейове д.32мм | шт | 2 |  |
| 328 | Відвід компресійний РЕ-РЕ 90° д.32 | шт | 1 |  |
| 329 | Редукція PVC-U д.32хд.20 | шт | 1 |  |
| 330 | Муфта PVC-U перехідна з внутрішньою різьбою, д.20x1/2" | шт | 1 |  |
| 331 | Фітинг пластиковий прямий із зовнішньою різьбою 1/2" під шланг 4-6мм | шт | 1 |  |
| 332 | Хомут для кріплення труби дiам. 32 мм | шт | 12 |  |
|  | Розділ 7. К27.2Н |  |  |  |
| 333 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,232 |  |
| 334 | Труба PVC-U клейова д.20х1,5мм | м | 0,2 |  |
| 335 | Труба PVC-U клейова д.32х1,8 мм | м | 23 |  |
| 336 | Коліно 90° PVC-U клейове д.32мм | шт | 2 |  |
| 337 | Відвід компресійний РЕ-РЕ 90° д.32 | шт | 1 |  |
| 338 | Редукція PVC-U д.32хд.20 | шт | 1 |  |
| 339 | Муфта PVC-U перехідна з внутрішньою різьбою, д.20x1/2" | шт | 1 |  |
| 340 | Фітинг пластиковий прямий із зовнішньою різьбою 1/2" під шланг 4-6мм | шт | 1 |  |
| 341 | Хомут для кріплення труби дiам. 32 мм | шт | 30 |  |
|  | Розділ 8. АО1 |  |  |  |
| 342 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,001 |  |
| 343 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 1 |  |
| 344 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 345 | Прокладка міжфланцева, дiаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 346 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 2 |  |
| 347 | Шпилька в комплекті з 2 гайками і 2 шайбами М18 L=200мм | комплект | 16 |  |
| 348 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,00051 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 349 | Кран манометричний (для манометра) триходовий муфтовий латунний, G1/2- M20x1.5, PN16 | шт | 1 |  |
| 350 | Напівзгін сталевий 1/2'' | шт | 1 |  |
| 351 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 352 | Затвор дисковий поворотний фланцевий чавунний, dy 100 / диск-нж сталь 316 / VITON / PN16 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-02 на Технологічне обладнання |  |  |  |
| 353 | Повітродувка ротаційна, Q=1002м.куб. /год, Р=500mbar, N=30кВт, RL1150 Ivaco | шт | 1 |  |
| 354 | Установка електролiзна Q=10 кг/доб., N=2 кВт | шт | 1 |  |
| 355 | Накопичувальна ємнiсть для гіпохлориту натрію | шт | 1 |  |
| 356 | Насос-дозатор гіпохлориту натрія Seko AKL803NHH0000, Q=63 л/год., P=20 м, N=0,0122 кВт | шт | 1 |  |
| 357 | Дегідратор осаду шнековий з пультом управління в комплекті, Q=30-40 кг/год., N=1,2 кВт, SD-202 | шт | 1 |  |
| 358 | Накопичувальна ємнiсть для флокулянту | шт | 1 |  |
| 359 | Насос-дозатор флокулянту Seko MS1C138A51C4000, Q=155 л/год., P=7 бар, N=0,37 кВт | шт | 1 |  |
| 360 | Повітродувка для перемішування флокулянту, Q=34 л/хв., P=200 mbar, N=34 Вт, Secoh JDK-40 | шт | 1 |  |
| 361 | Контейнер для осаду 250л, (65 кг) | шт | 2 |  |
| 362 | Накопичувальна ємнiсть для коагулянту | шт | 1 |  |
| 363 | Насос-дозатор коагулянту Seko AKL803NHH0000, Q=63 л/год., P=20 м, N=0,0122 кВт | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-03 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 364 | Повітродувна станція, продуктивність до 5000 м3/доб. | споруда | 1 |  |
| 365 | Установка для механічного зневоднювання осаду, шламу на фільтр- пресах [у складі: мулоущільнювачі, насоси, реагентне господарство, фільтр- преси], продуктивність до 5 т/доб. , по сухій речовині | установ. | 1 |  |
| 366 | Установка електролізна для готування гіпохлориду натрію, продуктивність по хлору до 25 кг/год | установ. | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Об'єктний кошторис 02-05 Зливова станція - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 367 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 1,2523 |  |
| 368 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,25258 |  |
| 369 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 1,2629 |  |
| 370 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 25,258 |  |
| 371 | Улаштування протифільтраційного екрану з плівки поліетиленової | 10 м2 | 12,629 |  |
| 372 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 12,629 |  |
| 373 | Улаштування днищ підземної частини при товщині днищ до 400 мм | 100 м3 | 0,37887 |  |
| 374 | Улаштування прямокутних стін підземної частини при товщині стін понад 300 мм | 100 м3 | 0,60192 |  |
| 375 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 12,1448 |  |
| 376 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,432268 |  |
| 377 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 2,098376 |  |
| 378 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 2,799778 |  |
| 379 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм | т | 7,543066 |  |
| 380 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром до 100 мм | 10шт | 0,1 |  |
| 381 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм | м | 0,4 |  |
| 382 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм | 10шт | 0,2 |  |
| 383 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,8 |  |
| 384 | Герметизація горизонтальних швів (місця примикання зовнішініх стінок до днища, зовнішініх стінок до перекриття) | 100м шва | 0,88 |  |
| 385 | Бентонітовий шнур з сіткою в комплекті | м | 90 |  |
| 386 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (внутрішня поверхня дна ) | 100м2 | 0,96 |  |
| 387 | Гідроізоляція проникаюча KRYS PREMIUM | кг | 216 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 388 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (внутрішня поверхня стін) | 100м2 | 1,452 |  |
| 389 | Гідроізоляція проникаюча KRYS PREMIUM | кг | 326,7 |  |
| 390 | Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю | 100м2 | 3,0565 |  |
| 391 | Гідроізоляція проникаючої дії Hydrostop- Професійний продукт 209 | кг | 489,04 |  |
| 392 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,620432 |  |
| 393 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 1010,9888 |  |
|  | Розділ 1. Перекриття |  |  |  |
| 394 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,22848 |  |
| 395 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 4,1292 |  |
| 396 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,151792 |  |
| 397 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 4,22516 |  |
| 398 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм | 10шт | 0,1 |  |
| 399 | Труби сталеві , зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-02 на Монтаж технологічного обладнання та трубопроводів |  |  |  |
|  | Розділ 1. Монтаж обладнання |  |  |  |
| 400 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т (Станція скидання стічних вод) | шт | 1 |  |
| 401 | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т (Насос подачі розбавлених зливових стоків з автоматичною муфтою VXC-F-MC-F/50, Q=13м.куб./год, Н=14м, N=2,2кВт) | шт | 1 |  |
| 402 | Труба з нержавіючої сталі д.26,9х2мм | м | 7 |  |
| 403 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т (Мішалка, N=3,3кВт в комплекті з підтримуючим елементом та верхнім і нижнім кріпленням) | шт | 2 |  |
| 404 | Трос нержавіючий 6мм | м | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ 2. К30Н |  |  |  |
| 406 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,042 |  |
| 407 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 0,2 |  |
| 408 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 4 |  |
| 409 | Відвід компресійний 90° РЕ100 SDR17 д. 75 | шт | 1 |  |
| 410 | Редукція компресійна РЕ-РЕ д.63хд.75 | шт | 1 |  |
| 411 | Фланцеве з"єднання компресійне РЕ- сталь д.63х2" | шт | 1 |  |
| 412 | Прокладка міжфланцева Ду 65 мм | шт | 1 |  |
| 413 | Шпилька в комплекті з 2 гайками і 2 шайбами М18 L=200мм | комплект | 4 |  |
| 414 | Хомут з шурупом для кріплення труби діам.75мм | шт | 8 |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-03 на Устаткування зливової станції |  |  |  |
| 415 | Станція скидання стічних вод WILO STZ 211 D2R з системою управління | шт | 1 |  |
| 416 | Насос подачі розбавлених зливових стоків з автоматичною муфтою VXC-F- MC-F/50, Q=13м.куб./год, Н=14м, N=2, 2кВт, Pedrollo VXC 30/50-F | шт | 2 |  |
| 417 | Мішалка, N=3,3кВт в комплекті з підтримуючим елементом та верхнім і нижнім кріпленням, Flygt SR4640.412SJ | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-04 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 418 | Усереднювач, продуктивність до 1000 м3/доб. | вузол | 1 |  |
| 419 | Пристрій бункерний для складування і відмивання піску, об'єм до 5 м3 | вузол | 1 |  |
| 420 | Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год | насос | 2 |  |
| 421 | Грати механізовані з дробарками, продуктивність до 200 м3/доб. | вузол | 1 |  |
|  | Об'єктний кошторис 02-06 Укриття - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Розділ 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 422 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,1915 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 423 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,10594 |  |
| 424 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 136,896 |  |
|  | Розділ 2. Фундаментна плита ФМП-1 |  |  |  |
| 425 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1492 |  |
| 426 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,746 |  |
| 427 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 14,92 |  |
| 428 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 7,46 |  |
| 429 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,746 |  |
| 430 | Улаштування днищ підземної частини при товщині днищ до 400 мм | 100 м3 | 0,2985 |  |
| 431 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 5,32272 |  |
| 432 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,2799672 |  |
| 433 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм | т | 5,362116 |  |
|  | Розділ 3. Стіни |  |  |  |
| 434 | Улаштування прямокутних стін підземної частини при товщині стін понад 300 мм | 100 м3 | 0,523 |  |
| 435 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 12,35138 |  |
| 436 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,8245634 |  |
| 437 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм | т | 6,8974836 |  |
| 438 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 22 мм | т | 5,3704158 |  |
| 439 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм (отвір для вентилятора) | 10шт | 0,1 |  |
| 440 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,55 |  |
| 441 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм (отвір для рекуператора) | 10шт | 0,1 |  |
| 442 | Труби сталеві , зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,55 |  |
| 443 | Монтажна піна | л | 0,3 |  |
| 444 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,4902 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ 4. Перегородки |  |  |  |
| 445 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,0798 |  |
|  | Розділ 5. Прорiзи |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 446 | Монтаж металевих зовнішніх захисних дверей та металевого люка аварійного виходу, на навантажння 216кПа | т | 0,329 |  |
| 447 | Металеві захисні двері 900х2100мм, 216кПа | шт | 1 |  |
| 448 | Металевий люк 600х900мм, 216кПа | шт | 1 |  |
| 449 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100м | 0,09 |  |
| 450 | Монтажна піна | л | 2 |  |
| 451 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0546 |  |
|  | Розділ 6. Підлоги |  |  |  |
|  | В межах осей 2 та 3, та В і Г |  |  |  |
| 452 | Улаштування підстилаючих піщано- щебеневих шарів | м3 | 4,9 |  |
| 453 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 1,66 |  |
| 454 | Виготовлення арматурної сітки | т | 0,08347 |  |
| 455 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0884782 |  |
| 456 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,08347 |  |
| 457 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (всі приміщення укриття) | 100м2 | 0,2798 |  |
|  | В межах осей 1 та 2, та В і Г |  |  |  |
| 458 | Улаштування підстилаючих піщано- щебеневих шарів | м3 | 18,81 |  |
| 459 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,54 |  |
| 460 | Виготовлення арматурної сітки | т | 0,041735 |  |
| 461 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0442391 |  |
| 462 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,041735 |  |
|  | Розділ 7. Перекриття |  |  |  |
|  | МП-1 |  |  |  |
| 463 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,1132 |  |
| 464 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 2,01672 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 465 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,1415736 |  |
| 466 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 1,8807156 |  |
| 467 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,115434 |  |
|  | МП-2 |  |  |  |
| 468 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,0908 |  |
| 469 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 1,24001 |  |
| 470 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,1140454 |  |
| 471 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,073564 |  |
| 472 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 1,1268012 |  |
|  | Розділ 8. Захисна стінка - екран Ст-1 |  |  |  |
| 473 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 0,0654 |  |
| 474 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 1,5963 |  |
| 475 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,124656 |  |
|  | Розділ 9. Захисна стінка - екран Ст-2 |  |  |  |
| 476 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 0,0365 |  |
| 477 | Виготовлення арматурних сіток і каркасів | т | 0,87033 |  |
| 478 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,062328 |  |
| 479 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм | т | 0,8602218 |  |
|  | Розділ 10. Покрiвля |  |  |  |
| 480 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 2,945 |  |
| 481 | Плівка пароізоляційна | м2 | 33,8675 |  |
| 482 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 1,54425 |  |
| 483 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм iз розчину для мурування важкого цементного, марки М 100 | 100м2 | 0,2059 |  |
| 484 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 0,2945 |  |
| 485 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 2,945 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 486 | Плівка пароізоляційна | м2 | 33,8675 |  |
| 487 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм iз розчину для мурування важкого цементного, марки М 100 | 100м2 | 0,2945 |  |
| 488 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50мм iз розчину для мурування важкого цементного, марки М 100 | 100м2 | 0,2945 |  |
| 489 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,2945 |  |
| 490 | Сітка з арматури 3 Вр-1 кр.50х50 | м2 | 32,395 |  |
| 491 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,4326 |  |
| 492 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,4326 |  |
| 493 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | 100м | 0,3413 |  |
| 494 | Улаштування дрібних покриттів [парапети] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,1381 |  |
|  | Над входом |  |  |  |
| 495 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,053 |  |
| 496 | Плівка пароізоляційна | м2 | 6,095 |  |
| 497 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,053 |  |
| 498 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,053 |  |
|  | Над аварійним виходом |  |  |  |
| 499 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 27,93 |  |
| 500 | Труби сталевi профільні 40х40х4 | т | 0,02793 |  |
| 501 | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,02793 |  |
| 502 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,074 |  |
| 503 | Металопрофіль ТП35 | м2 | 7,622 |  |
|  | Розділ 11. Фасад |  |  |  |
| 504 | Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 0,6103 |  |
| 505 | Профіль цокольний | мп | 25 |  |
| 506 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 10,3751 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 507 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 732,36 |  |
| 508 | Плити пінополістирольні, товщина 150 мм, щільність 50кг/м3, теплопровідність 0, 043 Вт/ м К | м2 | 65,3021 |  |
| 509 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 164,781 |  |
|  | ЦОКОЛЬ |  |  |  |
| 510 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,2525 |  |
| 511 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 4,2925 |  |
| 512 | Пінополістерол еструдований 150мм, теплопровідність 0,037Вт/(м К), щільність 35 кг/м3 | м2 | 27,0175 |  |
| 513 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 303 |  |
| 514 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2 | 0,2525 |  |
|  | Захисні стіни |  |  |  |
| 515 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,4065 |  |
| 516 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 109,755 |  |
|  | Розділ 12. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 517 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,2496 |  |
| 518 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,2496 |  |
| 519 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 89,856 |  |
| 520 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,2496 |  |
| 521 | Фарба водоемульсійна | кг | 17,2224 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 522 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,8874 |  |
| 523 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,8874 |  |
| 524 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 319,464 |  |
| 525 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,8874 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 526 | Фарба акрилова | кг | 55,9062 |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-02 на Технологічне устаткування укриття |  |  |  |
| 527 | Біотуалет торф`яний, Укрхімпласт | шт | 1 |  |
| 528 | Стелаж Титан КД 1800х1400х700 Меткас, 250 кг на полицю, 4 полиці, ДСП, фарбований, "МЕТКАС" | шт | 2 |  |
| 529 | Лавка без спинки 2 метрова для вулиці паркова | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-03 на Опалення та вентиляція |  |  |  |
|  | Розділ 1. Опалення |  |  |  |
| 530 | Установлення конвекторів | 100кВт | 0,015 |  |
| 531 | Конвектор електричний, Q=1500Вт, IP24, Atlantic F119 CMG TLC/M2 1500W | шт | 1 |  |
|  | Розділ 2. Вентиляцiя |  |  |  |
|  | ВП1 |  |  |  |
| 532 | Улаштування припливновитяжної вентиляції усередені ємкості. | 1 прист. | 1 |  |
| 533 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 534 | Вентилятор настінний, N=0,016кВт, Д=125 (Вентс 125М) | шт | 1 |  |
| 535 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 536 | Клапан дiаметр 125 мм, Вентс МВ 122ВК АСА | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-04 на Устаткування опалення та вентиляції укриття |  |  |  |
| 537 | Рекуператор N=320В, 220 В, д.200, CLIMTEC PD-200 стандарт | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-05 на Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Розділ 1. Силове обладнення |  |  |  |
|  | РЩ |  |  |  |
| 538 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |  |
| 539 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 540 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,63 |  |
| 541 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 542 | Трижильний кабель напругою до 660 В перерiзом 3.2,5 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,016 |  |
| 543 | Трижильний кабель напругою до 660 В перерiзом 3.1 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,062 |  |
| 544 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,04 |  |
| 545 | Вимикач одноклавішний вологозахищений ІР 55, накладний одноклавішний | шт | 4 |  |
| 546 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,02 |  |
| 547 | Розетка вологозахищена ІР55, накладна | шт | 2 |  |
| 548 | Кабельний ввід PG13.5 | шт | 10 |  |
| 549 | Коробка розподільча відкритої установки 80х40 IMT 35094 | шт | 4 |  |
|  | Розділ 2. Електроосвітлення |  |  |  |
| 550 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,07 |  |
| 551 | Світильник акумуляторний аварійний Lebron 2W 1000mAh | шт | 4 |  |
| 552 | Світильник світлодіодний промисловий, 18Вт, ІР65, WL2-18-K EVROLIGHT | шт | 1 |  |
| 553 | Світильник акумуляторний аварійний з табличкою "Вниз" Lebron, "Вниз" 2W | шт | 1 |  |
| 554 | Світильник акумуляторний аварійний з табличкою "Запасний вихід" , 2Вт, 230В, S503, TechnoSystems | шт | 1 |  |
| 555 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | 100 м | 0,21 |  |
| 556 | Лоток перфорований кабельний 50х50 мм, l=3 м | шт | 7 |  |
| 557 | Кришка лотка пряма осн.50мм, L=3000м | шт | 7 |  |
| 558 | Консоль легка DW, L=3м, осн. 100мм | шт | 10 |  |
| 559 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 560 | Труба гнучка армована д.25мм,посилена з протяжкою, сірий колір, 91525 | м | 30 |  |
| 561 | Тримач з фіксатором ф 25мм, уп 50шт | уп | 1 |  |
| 562 | Метиз для з'єднання і кріплення | кг | 0,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-06 на Устаткування для електротехнічних рішень |  |  |  |
| 563 | Щит розподільчий IP54, (РЩ) | шт | 1 |  |
| 564 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 2, номiнальний струм 2A, Iр=10кA BKN-b 2p C2 | шт | 2 |  |
| 565 | Вимикач автоматичний 4А 10кА, BKN-b 2p C4 | шт | 2 |  |
| 566 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв- 2, номiнальний струм 10A, Iр=10кA BKN-b 2p C10 | шт | 2 |  |
| 567 | Вимикач автоматичний 16А 10кА, BKN-b 2p C16 | шт | 1 |  |
|  | Об'єктний кошторис 04-01 Автоматизація технології виробництва - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Влаштування системи автоматизованого управління технологічними процесами |  |  |  |
| 568 | Монтаж шафи автоматизації | пристрій | 2 |  |
| 569 | Установлення сигналізатора рiвня | комплект | 5 |  |
| 570 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 571 | Лоток сітчастий оцинкований 50х100 мм, L=3 м, FC5010 | шт | 3 |  |
| 572 | Лоток сітчастий оцинкований 50х50 мм, L=3 м, FC5005 | шт | 1 |  |
| 573 | Труба пластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм | 100 м | 1,4 |  |
| 574 | Двохстінна електротехнічна труба для кабельної каналізації | м | 37 |  |
| 575 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 576 | Труба гнучка армована д.32мм, 57032 | м | 20 |  |
| 577 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,02 |  |
| 578 | Коробка розподільча ОВО 114х114х57 (Т60) ІР65 | шт | 2 |  |
| 579 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | 100м3 | 0,3605 |  |
| 580 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 1,03 |  |
| 581 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | 100 м | 1,03 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 582 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,15 |  |
| 583 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,0515 |  |
| 584 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 8,24 |  |
| 585 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів | км | 0,103 |  |
| 586 | Двохстінна електротехнічна труба для кабельної каналізації | м | 103 |  |
| 587 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 1,03 |  |
| 588 | Стрiчка сигнальна "Обережно, кабель", ширина 150 мм | м | 103 |  |
| 589 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,309 |  |
| 590 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2 | 100 м | 0,22 |  |
| 591 | Чотирижильний кабель напругою до 660 В перерiзом 4.16 мм2 ВВПнг-LS | 1000м | 0,022 |  |
| 592 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 7,22 |  |
| 593 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 4,38 |  |
| 594 | Чотирижильний кабель напругою до 660 В перерiзом 4.2,5 мм2 ВВПнг-LS | 1000м | 0,035 |  |
| 595 | Чотирижильний кабель напругою до 660 В перерiзом 4.1,5 мм2 ВВПнг-LS | 1000м | 0,406 |  |
| 596 | Трижильний кабель напругою до 660 В перерiзом 3.2,5 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,015 |  |
| 597 | Трижильний кабель напругою до 660 В перерiзом 3.1 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,085 |  |
| 598 | Кабель екранований з мідними жилами перерiзом 3.1 мм2, Olflex classic 100 CY 3G1,0 | 1000м | 0,06 |  |
| 599 | Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонокою, не підтримуючий горіння, екрановий, Smart 108 переріз 3х1,0 мм2 | 1000м | 0,224 |  |
| 600 | Метизи для з'єднання і кріплення | кг | 0,5 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-02 на Обладнання системи автоматизації управління |  |  |  |
| 601 | Шафа управління повітродувкою П4-53 "ШУ1" | шт | 1 |  |
| 602 | Шафа управління зливовою "ШУ2" | шт | 1 |  |
| 603 | Сигналізатор рівня поплавковий ELA400 | шт | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Об'єктний кошторис 06-01 Зовнішні технологічні комунікації - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на Влаштування зовнішніх технологічних мереж |  |  |  |
|  | Розділ 1. К13.2 |  |  |  |
| 604 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 250 мм | 1000м | 0,007 |  |
| 605 | Труби клейова PVC-U PN10 діам.250х9,6 мм | м | 7 |  |
| 606 | Очищувач для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
| 607 | Клей для труб ПВХ, 946мл | шт | 1 |  |
| 608 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 159 мм до 273 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,7 |  |
| 609 | Сегменти теплоiзоляцiйнi пінополіуретанові для утеплення труб діаметром 273 мм | м | 7 |  |
|  | Опори О.12, О.13 |  |  |  |
| 610 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,00224 |  |
| 611 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,00224 |  |
| 612 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,03146 |  |
| 613 | Кутник 50х50х5 Ст3 | м | 2 |  |
| 614 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 5,2 |  |
| 615 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,03146 |  |
|  | Всього по розділу 1 |  |  |  |
|  | Розділ 2. К14.2 |  |  |  |
| 616 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 250 мм | 1000м | 0,01 |  |
| 617 | Труби клейова PVC-U PN10 діам.250х9,6 мм | м | 10 |  |
| 618 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм | 10 шт | 0,3 |  |
| 619 | Відвід клейовий PVC-U діам. 250 мм 45 град | шт | 1 |  |
| 620 | Відвід клейовий PVC-U діам. 250 мм 90 град | шт | 2 |  |
| 621 | Фланець з буртом РVC-U д.250мм | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 622 | Прокладка міжфланцева Ду250 | шт | 1 |  |
| 623 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 159 мм до 273 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 1 |  |
| 624 | Сегменти теплоiзоляцiйнi пінополіуретанові для утеплення труб діаметром 273 мм | м | 10 |  |
| 625 | Шпилька в комплекті з 2 гайками і 2 шайбами М22 L=200мм | комплект | 12 |  |
|  | Розділ 3. К17.2 |  |  |  |
| 626 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0065 |  |
| 627 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,065 |  |
| 628 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,00551 |  |
| 629 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,0551 |  |
| 630 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,013 |  |
| 631 | Труби зовнішньої каналізації PVC SN-4 д. 250х6.2х2000мм | шт | 6 |  |
| 632 | Труби зовнішньої каналізації PVC SN-4 д. 250х6.2х1000мм | шт | 1 |  |
| 633 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 634 | Коліно ПВХ діам. 250/90 | шт | 2 |  |
| 635 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 159 мм до 273 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,2 |  |
| 636 | Сегменти теплоiзоляцiйнi пінополіуретанові для утеплення труб діаметром 273 мм | м | 2 |  |
|  | Розділ 4. К19.2Н |  |  |  |
| 637 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,013 |  |
| 638 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,13 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 639 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,01159 |  |
| 640 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1159 |  |
| 641 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (75мм) | 1000м | 0,026 |  |
| 642 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 26 |  |
| 643 | Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 5 |  |
| 644 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,4 |  |
| 645 | Сегменти теплоiзоляцiйнi пінополіуретанові для утеплення труб діаметром 76 мм | м | 4 |  |
|  | Розділ 5. К20.2Н |  |  |  |
| 646 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0115 |  |
| 647 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,115 |  |
| 648 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,01025 |  |
| 649 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1025 |  |
| 650 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,023 |  |
| 651 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 23 |  |
| 652 | Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |  |
| 653 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | 1000м | 0,0055 |  |
| 654 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | -0,055 |  |
| 655 | Труба сталева електрозварна прямошовна д.159 мм | м | 5,5 |  |
| 656 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | 1 футляр | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 657 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,16 |  |
| 658 | Сегменти теплоiзоляцiйнi пінополіуретанові для утеплення труб діаметром 76 мм | м | 1,6 |  |
|  | Розділ 6. К23.2Н |  |  |  |
| 659 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0225 |  |
| 660 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,225 |  |
| 661 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,02021 |  |
| 662 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,2021 |  |
| 663 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (32мм) | 1000м | 0,045 |  |
| 664 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 45 |  |
| 665 | Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 9 |  |
| 666 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,011 |  |
| 667 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м | -0,11 |  |
| 668 | Труба сталева д.89х4,0 мм | м | 11 |  |
| 669 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | 1 футляр | 2 |  |
| 670 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,2 |  |
| 671 | Теплоізоляція труб з пінополіуретану (ППУ) д.34мм , т=35мм | м | 2 |  |
|  | Розділ 7. К27.2Н |  |  |  |
| 672 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,035 |  |
| 673 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,35 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 674 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,03144 |  |
| 675 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,3144 |  |
| 676 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (32мм) | 1000м | 0,07 |  |
| 677 | Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 70 |  |
| 678 | Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 9 |  |
| 679 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,011 |  |
| 680 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м | -0,11 |  |
| 681 | Труба сталева д.89х4,0 мм | м | 11 |  |
| 682 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | 1 футляр | 2 |  |
| 683 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,2 |  |
| 684 | Теплоізоляція труб з пінополіуретану (ППУ) д.34мм , т=35мм | м | 2 |  |
|  | Розділ 8. К29Н |  |  |  |
| 685 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,054 |  |
| 686 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,54 |  |
| 687 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,04814 |  |
| 688 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,4814 |  |
| 689 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (75мм) | 1000м | 0,108 |  |
| 690 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 108 |  |
| 691 | Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 692 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,1 |  |
| 693 | Сегменти теплоiзоляцiйнi пінополіуретанові для утеплення труб діаметром 76 мм | м | 1 |  |
|  | Розділ 9. К30Н |  |  |  |
| 694 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0055 |  |
| 695 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,055 |  |
| 696 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0049 |  |
| 697 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,049 |  |
| 698 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (75мм) | 1000м | 0,11 |  |
| 699 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м | 11 |  |
| 700 | Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |  |
| 701 | Коліна з поліетилену діам. 75 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |
| 702 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | 1000м | 0,011 |  |
| 703 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | -0,11 |  |
| 704 | Труба сталева електрозварна прямошовна д.159 мм | м | 11 |  |
| 705 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | 1 футляр | 1 |  |
| 706 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментам и з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10 м | 0,1 |  |
| 707 | Сегменти теплоiзоляцiйнi пінополіуретанові для утеплення труб діаметром 76 мм | м | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ 10. Колодязь ТК-13 |  |  |  |
| 708 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[ /при розробцi траншей/] | 1000м3 | 0,01075 |  |
| 709 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,055 |  |
| 710 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 1,9503 |  |
| 711 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,0646 |  |
| 712 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 713 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 714 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 715 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 716 | Люк полімерний для колодязiв легкий | шт | 1 |  |
| 717 | Скоби ходові | шт | 5 |  |
| 718 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону зовнішня гідроізоляція) | 100м2 | 0,0525 |  |
| 719 | Улаштування бетонного вимощення наколо колодязя ТК-13 | м3 | 0,22 |  |
|  | Розділ 11. Поз.1 по ГП (Приймальна камера) |  |  |  |
| 720 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,025 |  |
| 721 | Труба клейова PVC-U д.75х2,9 | м | 2 |  |
| 722 | Труба клейова PVC-U д.90х3,5 | м | 0,5 |  |
| 723 | Муфта компресійна РЕ-РЕ редукційна д. 75 | шт | 1 |  |
| 724 | Клапан зворотній клеєвий кульовий PVC- U д.75 | шт | 1 |  |
| 725 | Кран PVC-U кульовий клейовий діам. 75 мм | шт | 1 |  |
| 726 | Редукція коротка клейова PVC-U д.90х д. 75 | шт | 1 |  |
| 727 | Відвід клейовий PVC-U діам. 75мм 90град | шт | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 728 | Відвід клейовий PVC-U діам. 90мм 90град | шт | 1 |  |
| 729 | Різьбове з"єднання клейове PVC-U із зовнішньою різьбою д.90х3" | шт | 1 |  |
| 730 | Врізний хомут PVC-U д.250х3" | шт | 1 |  |
|  | Об'єктний кошторис 07-01 Благоустрій території - II пусковий комплекс |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Влаштування благоустрою території очисних споруд |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 731 | (Демонтаж) Монтаж водонапірної вежі стаціонарної | т | 3,9 |  |
| 732 | (Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами | 100опор | 0,01 |  |
| 733 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 8,04 |  |
| 734 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 20,218 |  |
|  | Розділ 2. Інші роботи |  |  |  |
| 735 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,2061 |  |
| 736 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 (рекультивація) | 1000м2 | 0,687 |  |
| 737 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1 | 1000м2 | 0,687 |  |
|  | Розділ 3. Проїзди |  |  |  |
| 738 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,1412 |  |
| 739 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,1412 |  |
| 740 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,2824 |  |
| 741 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщиною | 100м3 | 0,05648 |  |
| 742 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,1412 |  |
| 743 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 18см | 1000м2 | 0,1412 |  |
| 744 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші | 1000 м2 | 0,1412 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 745 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,82 |  |
| 746 | Поребрик БР 100.20.8 | м п | 82 |  |
|  | Розділ 4. Розворотний майданчик |  |  |  |
| 747 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,108 |  |
| 748 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,108 |  |
| 749 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,216 |  |
| 750 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщиною | 100м3 | 0,0432 |  |
| 751 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,108 |  |
| 752 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 18см | 1000м2 | 0,108 |  |
| 753 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші | 1000 м2 | 0,108 |  |
| 754 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,21 |  |
| 755 | Поребрик БР 100.20.8 | м п | 21 |  |
|  | Розділ 5. Тротуар |  |  |  |
| 756 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,0697 |  |
| 757 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0697 |  |
| 758 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1394 |  |
| 759 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщиною | 100м3 | 0,02788 |  |
| 760 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,0697 |  |
| 761 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 18см | 1000м2 | 0,0697 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 762 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші | 1000 м2 | 0,0697 |  |
| 763 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,95 |  |
| 764 | Поребрик БР 100.20.8 | м п | 95 |  |
|  | Розділ 6. Відмощення |  |  |  |
| 765 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,0863 |  |
| 766 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0863 |  |
| 767 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1726 |  |
| 768 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,0863 |  |
| 769 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 18см | 1000м2 | -0,0863 |  |
| 770 | Улаштування одношарової основи з відсіву за товщини 15 см | 1000м2 | 0,0863 |  |
| 771 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 18см | 1000м2 | -0,0863 |  |
| 772 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші | 1000 м2 | 0,0863 |  |
| 773 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,72 |  |
| 774 | Поребрик БР 100.20.8 | м п | 72 |  |
|  | Розділ 7. Огорожа |  |  |  |
| 775 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | 100шт | 0,01 |  |
| 776 | Ворота металеві двостулкові висота 1,7м | шт | 1 |  |
| Технічна характеристика окремого обладнання: |  |
| 1 | Установка комбінована механічного очищення стічних вод з щитом керування в комплекті Q=30 л/с Характеристика установки комбінованої механічного очищення стічних вод: розміри обладнання 4340 х 1590 х 2880 мм орієнтація патрубка входу – права орієнтація патрубка викиду сміття - права орієнтація приводу викиду сміття – ліва орієнтація підключення водопроводу для промивки – ліва Характеристика електрообладнання установки комбінованої механічного очищення стічних вод: напруга мережі 3х400 В/50 Гц/РЕ+N розміщення розподільного щита – на стінці установки орієнтація розміщення розподільного щита – ліва базова потужність 0,61 кВт |  |
| 2 | Установку глибокої біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод, в складі: 1.1 Блок денітрифікації: • Мішалка занурювальна (2шт.): діаметр пропелера 260мм, N=2,5 кВт (не більше) з консольною направляючою Д=1”1/2, L=2 м в комплекті 1.2 Блок біологічної очистки: • Система аерації І секції аеротенка Qпов.=260 м3/год; • Система аерації ІІ секції аеротенка Qпов.=550 м3/год; • Повітродувка, Q=1002 м3/год, Н=5м, N=30,0 кВт, габаритні розміри: 1550х1450мм, висота 1500 мм; в комплекті: повітродувка, звукоізоляційний кожух • Технологічне обладнання відстійника продуктивністю Q=60 м3/год; 1.3 Блок знезараження: • Електролізна установка, продуктивністю по активному хлору 10 кг/добу, N=2,0 кВт, габаритні розміри ±5%, 1000х700х1500мм; • Накопичувальна ємність для гіпохлориту натрію, W=0,5 м3; • Насос-дозатор мембранний Q=63л/год, 20м, N=0,0122 кВт. 1.4 Блок дефосфатизації: • Накопичувальна ємкість для коагулянту, W=0,5 м3; • Насос-дозатор коагулянту Q=63л/год, 20м, N=0,0122 кВт; |  |
| 3 | Блок обробки осаду • Система аерації аеробного стабілізатора, Qпов.=160 м3/год; • Технологічне обладнання аеробного стабілізатора осаду; • Насос з опорою для перекачування осаду (2шт.) Q=6м3/год, Н=13м, N=1,2 кВт. • Дегідратор осаду шнековий з пультом управління, Q=30-40 кг/год, N=1,2 кВт. Характеристики не гірші ніж: Габаритні розміри Д*Ш*В - 2700мм*1000мм*1300мм; Аварійний перелив – ДУ90; Подача осаду - ДУ 50; Подача флокулянта - ДУ25; Вода - ДУ25; Фільтрат - ДУ100; Електричне підключення: 380В / 50Гц ± 5%; Встановлена потужність 1,2 кВТ 380В; Вага порожня -1300 кг; Вага робоча – 2300 кг; Продуктивність – 30-40 кг с.р./ год; Вологість осаду – 98%; Вологість зневодненого осаду – 75 -80 %; Об’єм суміші надлишкового та вологого осаду – 22,5 м3/добу; • Накопичувальна ємкість флокулянту, W=0,5 м3; • Насос-дозатор мембранний Q=155л/год, Р=7 бар, N=0,37 кВт. • Повітродувка Q=34л/хв, Р=200mbar, N=35 Вт; |  |
| 4 | Станція скидання стічних вод • Станція скидання стічних вод N=6,5 кВт (не більше); Характеристики не гірші ніж: Панель із сенсорним екраном з кольоровим TFT дисплеєм 3,5” Порт USB або SD. Електромагнітний витратомір Обігрів для температур до -31град.С Охолодження для температур до +40град.С Вловлювач каменів Автоматична система відбору проб Вимірювання рН, температури Зчитувач для ідентифікації постачальників Принтер Картки доступу • Насос подачі очищеної води з РОВ в усереднювач стоків з автоматичною муфтою Q=38м3/год, Н=16,5м, N=4,0 кВт; • Насос подачі розбавлених зливових стоків з автоматичною муфтою, Q=13м3/год, Н=14м, N=2,2 кВт • Мішалка в комплекті з підтримуючим елементом та верхнім і нижнім кріпленням, потужність не більше N=3,3кВт |  |
|  | * У разі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом «або еквівалент» (згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII). |  |