Додаток 1

до оголошення

про проведення

спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Портативний венозний сканер

(код ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019: 48040 — Локатор вен інфрачервоний)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

7. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико-технічні характеристики

| № | Опис вимог | Наявність/відповідність вимоги, її характеристика або величина | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку(ки) технічного документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Портативний венозний сканер |  |  |
|  | Виріб призначений для проектування зображення вен на поверхню шкіри. Прилад також може застосовуватися для виявлення підшкірної кровотечі, варикозу вен, судинних стінок та інших судинних захворювань | Наявність |  |
| 2. | Технічні характеристики |  |  |
|  | Наявність режимів сканування в залежності від виду процедури: Базовий режим Режим зеленого світла Режим визначення глибини | Наявність |  |
|  | Функція регулювання яскравості | Наявність |  |
|  | Функція дитячого розміру | Наявність |  |
|  | Автоматичне калібрування приладу | Наявність |  |
|  | Оптимальна висота для проведення дослідження не менше , мм | Не менше 300±30 |  |
|  | Номінальна напруга не більше, ВА | Не більше 10 |  |
|  | Точність суміщення вен, мм | Не гірше 0,3 |  |
|  | Глибина виявлення вен, мм | не менше 8 |  |
|  | Яскравість проектора, люмен | не менше 12 |  |
|  | Розподільча здатність сканованої поверхні, пікселей | Не менше 640*360 |  |
|  | Енергія інфрачервоного випромінення, мкВт/м² | ≤200 |  |
|  | Наявність змінної літієвої батареї ємністю, мАгод | Не менше 6000 |  |
|  | Тривалість режиму автономної роботи, хв | Не менше 180 |  |
|  | Габарити приладу, мм | 220х65х65 |  |
|  | Вага приладу, г | Не більше 450 |  |
|  | Металева мобільна підставка | Наявність |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Невиконання вимог цього додатку документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Посада, ПІБ уповноваженої особи учасника, підпис, печатка(у разі її використання)