# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Основні неорганічні хімічні речовини,

код 24310000-0 «Основні неорганічні хімічні речовини» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реактив Несслера, «хч» | Зовнішній вигляд – розчин блідо-жовтого кольору, що розкладається на світлі. Ступінь чистоти ( хімічно чистий (хч). Показник кольоровості – не більше 4. Фасування – скляний бутель 0,5 л (0,5 кг). | кг | 4 | ** | *** |
| 2. | Кислота соляна, «хч» | Ступінь чистоти ( хімічно чиста (хч). Масова частка основної речовини, % ( не менше 35,0. Масова частка залишку після прожарювання (SO4), % ( не більше 0,0005. Масова частка сульфітів (SO3), % ( не більше 0,0002. Масова частка сульфатів (SO4), % ( не більше 0,0002. Масова частка вільного хлору (Cl), % ( не більше 0,00005. Масова частка амонійних солей, % ( не більше 0,0003. Масова частка заліза (Fe), % ( не більше 0,00005. Масова частка миш’яку (As), % ( не більше 0,000005. Масова частка важких металів (Pb), % ( не більше 0,00005. Фасування – скляний бутель 1 л (1,2 кг). | кг | 3,6 | ** | *** |
| 3. | Кислота ортофосфорна, «ч» | Ступінь чистоти ( чиста (ч). Масова частка основної речовини, % ( не менше 85,0. Масова частка заліза (Fe), % ( не більше 0,002. Масова частка миш’яку (As), % ( не більше 0,00005. Масова частка важких металів (Pb), % ( не більше 0,0001. Масова частка Н3РО3, % ( не більше 0,012. Масова частка фтору (F), % ( не більше 0,001. Фасування – скляний бутель 1 л (1,8 кг). | кг | 1,8 | ** | *** |
| 4. | Кислота винна | Масова частка основної речовини, % – не менше 99,7. Масова частка свинцю (Pb), % ( не більше 0,0002. Масова частка миш’яку (As), % ( не більше 0,0002. Масова частка залишку після прожарювання, % – не більше 0,05. Масова частка сульфатів (SO4), % ( не більше 0,015. Масова частка оксалатів, % ( не більше 0,035. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг) | кг | 1 | ** | *** |
| 5. | Кислота сірчана, «хч» | Ступінь чистоти ( хімічно чиста (хч). Масова частка основної речовини, %, не менше – 93,5. Масова частка залишку після прожарювання, % ( не більше 0,0006. Масова частка хлоридів (Cl), % ( не більше 0,00002. Масова частка нітратів (NO3), % ( не більше 0,00002. Масова частка амонійних солей (NH4), % ( не більше 0,0001. Масова частка важких металів (Pb), % ( не більше 0,0001. Масова частка заліза (Fe), % ( не більше 0,00002. Масова частка миш’яку (As), % ( не більше 0,000001. Масова частка селену (Se), % ( не більше 0,0001. Масова частка речовин, які відновлюють перманганат калію (KMnO4), % ( 0,0002. Фасування – скляний бутель 1 л (1,8 кг). | кг | 9 | ** | *** |
| 6. | Гідроксид натрію твердий, «хч» | Ступінь чистоти ( хімічно чистий (хч). Дрібногранульований. Масова частка основної речовини, % ( не менше 99. Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3), % ( не більше 0,8. Масова частка загального азоту, % ( не більше 0,0003. Масова частка кремнекислоти (SiO2), % ( не більше 0,002. Масова частка сульфатів (SO4), % ( не більше 0,0005. Масова частка фосфатів (PO4), % ( не більше 0,0005. Масова частка хлору (Cl), % ( не більше 0,0025. Масова частка алюмінію (Al), % ( не більше 0,0005. Масова частка заліза (Fe), % ( не більше 0,0005. Масова частка кальцію і магнію в перерахунку на Mg, % ( не більше 0,005. Масова частка калію (K), % ( не більше 0,01. Масова частка тяжких металів (Ag), % ( не більше 0,0005. Масова доля миш’яку (As), % ( 0,00004. Фасування – пластикова банка (1,0 кг). | кг | 7 | ** | *** |
| 7. | Калій йодистий, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – 99,0 … 100,5. Сульфати, ppm – ≤ 150. Залізо, ppm – ≤ 20. Важкі метали (Pb), ppm –≤ 10. Втрати при висушуванні, % – ≤ 1,0. Фасування – пакет або пластикова банка (0,5 кг). | кг | 2 | ** | *** |
| 8. | Барій хлорид 2-водний | Масова частка основної речовини, % ( не менше 99,5. Масова частка речовин нерозчинних у воді, % ( не більше 0,005. Масова частка азоту загального (N), % ( не більше 0,001. Масова частка хлоратів (ClO3), % ( не більше 0,002. Масова частка заліза (Fe), % ( не більше 0,0001. Масова частка важких металів (Pb), % ( не більше 0,0002. Масова частка калію і натрію (К + Nа), % ( не більше 0,02. Масова частка стронцію і кальцію (Sr + Ca), % ( не більше 0,02. рН розчину препарату з масовою часткою, % – 5,0 - 8,0. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 0,5 | ** | *** |
| 9. | Марганець (ІІ) хлористий 4-водний, «хч» | Ступінь чистоти ( хімічно чистий (хч). Масова частка основної речовини, % – не менше 98,0. Речовини нерозчинні у воді, % – ≤ 0,05. Свинець (Pb), % – ≤ 0,01. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 1 | ** | *** |
| 10. | Мідь сірчанокисла, «ч» | Ступінь чистоти ( чиста (ч). Масова частка основної речовини, % – > 99,1. Cu, % – > 25,22. Fe, % – < 0,02. Н2SO4 ,% – < 0,2. Нерозчинні у воді речовини, % – не більше 0,03. As, % – < 0,002. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 2 | ** | *** |
| 11. | Залізо сірчанокисле | Масова частка основної речовини, % – > 98. Залізо (Fe), % – 19,7 Свинець (Pb), % – < 0,002. Миш’як (As), % – < 0,0005. Кадмій (Cd), % – < 0,0005. Фасування – пакет або пластикова банка (0,5 кг). | кг | 5 | ** | *** |
| 12. | Кобальт (ІІ) сірчанокислий 7-водний, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Основна речовина (CoSO4•7H2O), % – не менше 99-102. Нерозчинні в H2O речовини, % – не більше 0,01. Азот загальний (N), % – не більше 0,05. Хлориди (Cl), % – не більше 0,003. Залізо (Fe), % – не більше 0,005. Калій + Натрій (K + Na), % – не більше 0,03. Кальцій (Ca), % – не більше 0,03. Нікель (Ni), % – не більше 0,1. Магній (Mg), % – не більше 0,005. Цинк (Zn), % – не більше 0,002. Мідь (Cu), % – не більше 0,005. pH 5%-го розчину – 3-5. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 0,1 | ** | *** |
| 13. | Ртуть (ІІ) сірчанокисла, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – не менше 98,3. Масова частка нерозчинних у сірчаній кислоті речовин, % – не більше 0,03. Масова частка залишку після прожарювання, % – не більше 0,04. Масова частка хлоридів (СІ), % – не більше 0,003. Масова частка заліза (Fe), % – не більше 0,001. Фасування – пластикова банка (0,1 кг). | кг | 0,1 | ** | *** |
| 14. | Срібло азотнокисле, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,8. Нерозчинні у воді речовини, % – ≤ 0,004. SO4, % – ≤ 0,003. Cl, % – ≤0,0005. Ві, % – ≤0,001. Fe, % – ≤ 0,0003. Cu, % – ≤ 0,002. Pb, % – ≤ 0,0005. Фасування – пластикова банка (0,025 кг). | кг | 0,05 | ** | *** |
| 15. | Срібло сірчанокисле, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,2. Масова частка срібла (в перерахунку на чисту речовину), % – не менше 68,4. Нерозчинні у воді речовини, % – не більше 0,05. Нітрати (NO3), % – не більше 0,6. Вісмут (Ві), % – не більше 0,0003. Мідь (Cu), % – не більше 0,001. Свинець (Pb), % – не більше 0,001. Фасування – пластикова банка (0,025 кг). | кг | 0,05 | ** | *** |
| 16. | Амоній молібденово-кислий, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,0. Молібден (Мо), % – ≥ 54,0. Свинець (Pb), % – ≤ 0,0002. Кадмій (Cd), % – ≤ 0,0002. Нікель (Ni), % – ≤ 0,001. Залізо (Fe), % – ≤ 0,001. Алюміній (Аl), % – ≤ 0,002. Кальцій (Са), % – ≤ 0,0008. Мідь (Cu), % – ≤ 0,0005. Магній (Мg), % – ≤ 0,002. Кремній (Sі), % – ≤ 0,0005. Олово (Sn), % – ≤ 0,001. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 0,5 | ** | *** |
| 17. | Сульфосаліцилова кислота, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – 99 … 105. Вільна кислота, % – ≤ 5. Вологість, % – ≤ 22. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 0,5 | ** | *** |
| 18. | Калій-натрій виннокислий, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,0. Cl, % – ≤0,008. SO4, % – ≤ 0,005. Fe, % – ≤ 0,002. Важкі метали (Pb), % – ≤ 0,001. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 1 | ** | *** |
| 19. | Калій сурм’яновинно-кислий, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, %– ≥ 99,5. Cl, % – < 0,01. SO4, % – < 0,05. Са, % – < 0,05. Cd, % – < 0,005. Cu, % – < 0,005. Fe, % – < 0,001. Na, % – < 0,05. Температура плавлення, оС – 300 … 302. Фасування – пакет або пластикова банка (0,1 кг). | кг | 0,5 | ** | *** |
| 20. | Реактив Грисса, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Зовнішній вигляд – порошок білого або сіруватого, або бузково-рожевого кольору. Допускаються невеликі включення нафтиламіну. Масова частка залишку після прожарювання, % ( не більше 0,05. Фасування – пластикова банка (0,05 кг). | кг | 0,2 | ** | *** |
| 21. | Перекис водню 35%, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини, % – 30,0 … 40,0. Фасування – скляний бутель 1 л (1,15 кг). | кг | 2,3 | ** | *** |
| 22. | Калій двохромово-кислий, «чда» | Ступінь чистоти ( чистий для аналізів (чда). Масова частка основної речовини (біхромату калію (K2Cr2O7), % – не менше 99,9. Масова частка сульфатів у перерахунку на SO4, % – не більше 0,01. Масова частка хлоридів у перерахунку на Cl, % – не більше 0,005. Масова частка не розчинного у воді залишку, % – не більше 0,002. Речовини, які осаджуються аміаком (Al, Fe, Cr та ін.), % – не більше 0,005. Кальцій (Са), % – не більше 0,005. Натрій (Nа), % – не більше 0,05. Паковання – пакет або пластикова банка (0,5 кг). | шт | 1 | ** | *** |
| 23. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) нітрат-іон | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація нітрат-іонів, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 24. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) нітрит-іон | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація нітрит-іонів, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 25. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) амонію | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація іонів амонію, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 6 | ** | *** |
| 26. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) натрію додецилсульфат | Атестоване значення ДСЗУ – масова частка додецилсульфату натрію,% – 99,0. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 0,6 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (0,110±0,005) г | шт | 4 | ** | *** |
| 27. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) фосфат-іон | Атестоване значення ДСЗУ – масова концентрація фосфат-іонів, мг/см3 – 0,500. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 28. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) фтор | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація іонів фтору, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – флакон місткістю (16,5±0,5) см3 по (15,5±0,5) см3 | шт | 2 | ** | *** |
| 29. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) сульфат-іон | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація сульфат-іонів, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 30. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) мідь-іон | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація іонів міді, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 31. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) марганець (ІІ) | Атестоване значення ДСЗУ – масова концентрація іонів марганцю, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 2 | ** | *** |
| 32. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) каламутності (формазін) | Атестоване значення мутності за формазіновою шкалою ( 4000 ЕМФ Відносна похибка атестованого значення мутності не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 33. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) алюміній-іон | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація іонів алюмінію, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 34. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) залізо (ІІІ) | Атестоване значення ДСЗУ – масова концентрація іонів заліза, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 35. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) нікель | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація іонів нікелю, мг/см3 – 1,00. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 2 | ** | *** |
| 36. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) цинк | Атестоване значення ДСЗУ– масова концентрація іонів цинку, мг/см3 – 0,1. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ не перевищує 1 % за довірчої ймовірності 0,95. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 2 | ** | *** |
| 37. | Натрій тіосульфат | Масова частка натрію тіосульфату, мг/см3 – 0,1 (0,1 Н). Набір – 10 ампул або флаконів місткістю 24,818±0,248 г | на-бір | 2 | ** | *** |
| 38. | Кислота соляна стандарт-титр | Масова частка соляної кислоти, мг/см3 – 0,1 (0,1 Н) Набір – 10 ампул або флаконів. | на-бір | 2 | ** | *** |
| 39. | Калій марганцевокислий стандарт-титр (фіксанал) | Масова частка перманганату калію, мг/см3 – 0,1 (0,1 Н) Набір – 10 ампул або флаконів. | шт | 1 | ** | *** |
| Всього: | 42,2 кг |  |  |
|  | 52 шт |  |  |
|  | 4 набори |  |  |

Опис: товар (позиції 1 – 39) призначений для використання в аналітично-вимірювальній лабораторії контролю стану повітря та якості води.

Інші умови

1. Умови поставки:

1.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень тари, та виготовленим не раніше ______ року (зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року).

1.2. Паковання товару забезпечує його збереження від пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами), що засвідчує(ють) якість товару: за позицією 1 – ______, за позицією 2 – ______, за позицією 3 – ______, за позицією 4 – ______, за позицією 5 – ______, за позицією 6 – ______, за позицією 7 – ______, за позицією 8 – ______, за позицією 9 – ______, за позицією 10 – ______, за позицією 11 – ______, за позицією 12 – ______, за позицією 13 – ______, за позицією 14 – ______, за позицією 15 – ______, за позицією 16 – _____, за позицією 17 – ______, за позицією 18 – ______, за позицією 19 – ______, за позицією 20 – ______, за позицією 21 – ______, за позицією 22 – ______, за позицією 23 – ______, за позицією 24 – ______, за позицією 25 – ______, за позицією 26 – ______, за позицією 27 – ______, за позицією 28 – ______, за позицією 29 – ______, за позицією 30 – ______, за позицією 31 – ______, за позицією 32 – ______, за позицією 33 – ______, за позицією 34 – ______, за позицією 35 – ______, за позицією 36 – ______, за позицією 37 – ______, за позицією 38 – ______, за позицією 39 –______ (учасником по кожній позиції зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: сертифікат якості, паспорт якості, паспорт, сертифікат аналізу, аналітичний лист).

2. Гарантійні зобов’язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить____________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців.

У разі якщо гарантійний строк на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (тип, марку або інше                    (за наявності)), що пропонується до постачання;

** - учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - учасником зазначається країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).