**Додаток №4 до документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**1. Найменування предмета закупівлі:** калоприймачі, уропрезервативи та катетери (код ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали; номенклатурні позиції предмета закупівлі: 1. Уропрезерватив самоклеючий Колопласт Конвін Секюріті+, без латекса, 35 мм, 30 шт. (код 5235-05235), код ДК 021:2015: 33141621-9 - Комплекти для лікування нетримання сечі, код НК 024:2019: 34929 - Уропрезерватив для пеніса/порт при нетриманні мочі, одноразового застосування; 2. Калоприймач стомічний однокомпонентний, відкритий, непрозорий, розмір для вирізання 12-75 мм №30 (код 17500), код ДК 021:2015:33141620-2 - Медичні комплекти, код НК 024:2019: 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний; 3. Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 12, стерильний, одноразового використання JS, код ДК 021:2015: 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2019: 63257 - Уретральний / надлобковий катетер-клапан-з'єднувач; 4. Калоприймач PROXIMA® Border однокомпонентний відкритий мішок, без фільтра, непрозорий, бежевий, об’єм мішка 680 мл, отвір для вирізання 10-70 мм з додатковим пластирем по краю адгезивної поверхні, код ДК 021:2015:33141620-2 - Медичні комплекти, код НК 024:2019: 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний).

**2. Кількість товару:**

1. Уропрезерватив самоклеючий Колопласт Конвін Секюріті+, без латекса, 35 мм, 30 шт. (код 5235-05235) – 120 шт.

2. Калоприймач стомічний однокомпонентний, відкритий, непрозорий, розмір для вирізання 12-75 мм №30 (код 17500) – 10 упаков.

3. Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 12, стерильний, одноразового використання JS – 100 шт.

4. Калоприймач PROXIMA® Border однокомпонентний відкритий мішок, без фільтра, непрозорий, бежевий, об’єм мішка 680 мл, отвір для вирізання 10-70 мм з додатковим пластирем по краю адгезивної поверхні – 5 упаков.

**3. Місце поставки товару:** Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96.

**4. Строк поставки товару:** до 22 серпня 2022 р. (включно).Початковий термін визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю за результатами даної спрощеної закупівлі.

**5. Вимоги до предмету закупівлі:** товар повинен відповідати наступним вимогам до предмету закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування номенклатурної позиції предмету закупівлі** | **Одиниця вим.** | **Кількість** | **Характеристика** |
| 1. | Уропрезерватив самоклеючий Колопласт Конвін Секюріті+, без латекса, 35 мм, 30 шт. (код 5235-05235) | шт | 120 | Зовнішній уропрезерватив самоклеючий, діаметр 35 мм. Використовується для підтримки санітарно-гігієнічних стандартів, в якості альтернативи судна або підгузника, при нетриманні. Щільний гофрований зливний порт забезпечує герметичне з'єднання уропрезерватива з сечоприймачем. Аплікатор і розкручуюча стрічка дозволяє швидко і легко надіти уропрезерватив.  Уропрезерватив не містить натурального латексу.  Призначений для одноразового використання в період до 24 годин. |
| 2. | Калоприймач стомічний однокомпонентний, відкритий, непрозорий, розмір для вирізання 12-75 мм №30 (код 17500) | упаков | 10 | Однокомпонентний калоприймач, відкритий, з вбудованим фільтром, з вбудованою застібкою на липучці.  Розмір для вирізання 12-75 мм.  Калоприймач підходить для всіх типів шкіри, у тому числі для запаленої, чутливої.  Пластина калоприймача потовщена у стоми і стоншується до країв. Завдяки витончення ребристому краю пластина слідує рельєф у шкіри і тіла, не заважає при русі.  Добре приклеюється на нерівності тіла і шкіри.  М'яка неткана підкладка мішків дозволяє шкірі під мішком дихати і оберігає її від роздратування.  Багато шарів фільтр ефективно нейтралізує запах, забезпечує відтік газу з мішка, перешкоджає роздування і злипання стінок мішка. Автоматичний фільтр надійно захищений від пошкодження твердим та рідким кишковим виділеннями.  При прийнятті водних процедур фільтр слід закрити наклейкою.  Вбудована застібка на липучці герметична, легко відкривається і закривається. |
| 3. | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 12, стерильний, одноразового використання JS | шт | 100 | Катетер урологічний типу Нелатона для короткочасної катетеризації сечового міхура.  Розмір: 12  Тип: чоловічий (L = 400 мм) |
| 4. | Калоприймач PROXIMA® Border однокомпонентний відкритий мішок, без фільтра, непрозорий, бежевий, об’єм мішка 680 мл, отвір для вирізання 10-70 мм з додатковим пластирем по краю адгезивної поверхні | упаков | 5 | Калоприймач без фільтру однокомпонентний відкритий непрозорий мішок із випускним отвором внизу, що поєднаний із гідроколоїдною пластиною, яка містить додатковий пластир по периметру.  Мішок складається із непрозорого поліетилену, контактуюча із шкірою черевної стінки поверхня вкрита м’яким мікроперфорованим матеріалом, поверхня якого легко відмивається.  Об’єм мішка не менше 680 мл із вбудованою гідроколоїдною пластиною із отвором для вирізання в межах від не більше 10 мм до не менше 70 мм, що містить захисну плівку, яка має індикатори розмірів для вирізання.  Кожна упаковка калоприймачів комплектується одним додатковим багаторазовим затискачем на упаковку та гнучкими затискачами по кількості калоприймачів в упаковці.  В упаковці – 30 шт. |

***Примітки:***

*- Посилання на торгову марку та виробника є необхідним у зв’язку з тим, що технічна специфікація формувалася з урахуванням потреб категорій перспективних користувачів, а саме, згідно з Положенням про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. n 757 та* *ч. 4**ст. 23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06 жовтня 2005 р. № 2961-IV особа з інвалідністю (законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) зобов’язана брати участь у виборі та погоджувати призначення конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування тощо в межах її індивідуальної програми реабілітації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Забезпечення осіб з інвалідністю, що мають стому відбувається на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ.*

**1.** Товар повинниі відповідати показникам безпечності та якості, відповідати діючим в Україні державним стандартам та технічним умовам, встановленим для товару.

**Для підтвердження відповідності товару, Учаснику в складі своєї пропозиції необхідно надати скан-копію оригіналу або копію завірену підписом уповноваженої особи Учасника та/або печаткою (у разі її використання) документу про відповідність (декларація (в тому числі декларація про відповідність) та/або звіт та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або свідоцтво та/або сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) тощо) на кожну номенклатурну позицію предмету закупівлі.**

**2.** Товар повинен бути новим (не бувшим у використані) без зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.

**3.** Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар повинен передаватися Замовнику в паковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

**4.** Термін придатності товару при отриманні товару повинен становити не менше 70% від загального терміну придатності.

**5.** Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

**6.** Для забезпечення належного виконання нормативно-правових актів, якими встановлено ембарго щодо ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації чи з тимчасово окупованих регіонів України, **Учаснику в складі своєї пропозиції необхідно надати скан-копію оригіналу або копію завірену підписом уповноваженої особи Учасника та/або печаткою (у разі її використання) документу, що підтверджує країну походження товару (сертифікат про походження товару та/або засвідчена декларація про походження товару та/або декларація про походження товару та/або сертифікат про регіональне найменування товару (стаття 43 Митного кодексу України)) на кожну номенклатурну позицію предмету закупівлі.**

**7.** Поставка товару здійснюється транспортом Учасника (постачальника), завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника (постачальника). Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товару до дверей складу Замовника (Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96).

**8.** При поставці на склад товар має супроводжуватися документами, які підтверджують повну відповідність технічним, якісним та іншим характеристикам до предмету закупівлі.