**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Генератори – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 31120000-3 «Генератори»

Пропозиція Учасника має містити чітке вказання моделі запропонованого товару для можливості складання звіту про відповідність запропонованої моделі технічним вимогам предмету закупівлі.

Обладнання має бути поставлене згідно з технічними та якісними вимогами, що визначені у таблиці нижче:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики** | **Кількість, шт** | **Обов’язково подаються учасником при поставці Товару** |
| **1.** | **Дизельний генератор** | Тип генератора – дизельний.Вид пального – дизельне пальне.Кількість фаз – 3.Двигун – 4-х-тактний, Регулювання напруги - AVR.**Номінальна потужність – 15 кВт.****Максимальна потужність – 17 кВт.**Напруга - 380В Частота напруги – 50 Гц.Об'єм паливного баку – від 50л.Тип альтернатора – синхронний.Система пуску –електростартер.Гарантійний строк обслуговування – **не менше 12 місяців.** | **1** | Паспорт (або Інструкція по експлуатації), Гарантійний талон, Декларація відповідності, Сертифікат походження (у разі необхідності). |
|  |  |  |  |  |

***Загальні документи, які потрібен надати Учасник:***

1. Гарантійний лист, що обладнання є новим (таким, що не було в експлуатації), і надаватиметься у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо.

2. Гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

3. Гарантійний лист про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), що передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

4. Гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, встановлення, введення в експлуатацію, підключення та навчання користуванням обладнанням) будуть здійснюватися за рахунок Учасника.

5. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в цьому Додатку. В таблиці обов’язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнанн

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз ***«або еквівалент».***

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.*