ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

1.Замовник:

1.1.Найменування: Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради

1.2. Місцезнаходження: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський,

вул. Михайлівська, 29

1.3.Код за ЄДРПОУ: 20989154

1.4.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- з питань тендерної документації - Боднарюк Лілія Андріївна, тел.: (04849) 27626

lilya.ecologia@gmail.com

- з питань предмета закупівлі – Коломицев Віктор Ігорович, інженер з обслуговування технологічного електрообладнання, тел.: (097) 829-84-35,  електронна адреса: hozgrupa@ukr.net

2. Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 : 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»  (Послуги з повірки,  ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки (надалі-ЗВТ(теплолічильників))).

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики: згідно Додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

4. Кількість та місце надання послуг:

4.1.Кількість послуг: згідно Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

4.2.Місце надання послуг: згідно Додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

5. Строк надання послуг: до 31.08.2022 року.

6.Умови оплати: післяплата 100% протягом 10 банківських днів з дати підписання акту наданих послуг, на  підставі виставленого рахунку.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 45000 (сорок п’ять  тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ.

8. Період уточнення інформації про закупівлю 05.07.2022р. 14-00

9. Кінцевий строк подання пропозицій 08.07.2022р. 16-00

10. Перелік критеріїв та методика оцінки: ціна-100%.

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 225 (двісті двадцять п’ять) грн. 00 коп.

12. Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

- довідку, виписку або витяг Державної реєстраційної служби України з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та/або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ), або свідоцтво про сплату єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- документи, що підтверджують повноваження особи на укладення договору;

- довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази та технологій  та копія ліцензії на виконання цих послуг, за умови, якщо надання послуг, що пропонуються учасником в рамках спрощеної закупівлі, потребує наявності такої ліцензії згідно з законодавством;

- інформацію про наявність кваліфікованих кадрів (в довільній формі);

- свідоцтво про уповноваження на повірку засобів вимірювальної техніки;

- завірену підписом та печаткою учасника цінову пропозицію запропонованого товару з описом, характеристиками, вимогами щодо якості.

13. За результатами здійснення закупівель укладається договір за формою (додається) не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.

Додаток №1 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

ДК 021:2015 : 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»  (Послуги з повірки, ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки (надалі-ЗВТ))

- Повірка приладів

  - Перелік ЗВТ,  які підлягають повірці і технічному обслуговуванню зазначено у Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

  - Місце знаходження ЗВТ: ЗЗСО№2, вул. Московська, 37

    - ЗЗСО№4, вул. Ново-Садова, 10

    - ЗЗСО№6, вул. Кишинівська, 74

    - ЗДО№1, вул. Єврейська, 9

    - ЗДО№5, вул. Ізмаїльська, 116

    - ДО№6, вул. Військової Слави, 2

    - Академічний Ліцей, вул. Лікарняна, 8

    - Академічний Ліцей, вул. Маяковського, 29

    - Дитячо-юнацька спортивна школа вул. Незалежності, 14

  - Виконавець зобов'язаний надати послуги згідно з вимогами Закону України  «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації  та оформлення її результатів від 08.02.2016 № 193», «Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці від  04 червня 2015 року № 374 та нормативних документів у сфері законодавчо регульованої метрології», а саме:

- повірку засобів вимірювальної техніки проводити за визначенням Виконавця. Якщо під час виконання першого етапу надання послуг (вхідний контроль ЗВТ) Виконавцем буде виявлена наявність видимих дефектів ЗВТ або інших обставин, що унеможливлюють проведення подальших етапів (налаштування та повірка ЗВТ), то такий ЗВТ повертається Замовнику із складанням відповідного акту (протоколу).

Якщо під час виконання другого етапу надання послуг (налаштування ЗВТ) характеристики ЗВТ не будуть відповідати паспортним, що унеможливить проведення подальшого етапу надання послуг (повірка ЗВТ), Виконавець здійснює всі необхідні заходи (юстування ЗВТ,  ремонт, заміна комплектуючих) для відновлення метрологічних характеристик.

  - Прийом Замовником наданих Виконавцем послуг оформлюється актом наданих послуг.

  - Замовник отримує від Виконавця оформлене свідоцтво про метрологічну повірку на відповідність ЗВТ Держстандартам України та тавро на ЗВТ або довідку про непридатність ЗВТ для експлуатації.

- Загальні вимоги:

  - У разі надання послуг неналежної якості, що не будуть  відповідати умовам Договору, Виконавець зобов’язується за свій рахунок у термін 14 календарних днів з дати отримання повідомлення, усунути недоліки (надати гарантійний лист).

  - Транспортні витрати по транспортуванню обладнання від місця знаходження і до місця проведення метрологічної  повірки та назад до місця знаходження  покладаються на Виконавця послуг/

  - Гарантійний строк на послуги складає 12 календарних місяців з моменту повірки та калібрування.

*** У разі необхідності Виконавець обов’язково  здійснює всі необхідні заходи (юстування ЗВТ,  ремонт, заміна комплектуючих) для відновлення метрологічних характеристик.

Додаток №2 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Перелік ЗВТ, які підлягають повірці і технічному обслуговуванню:

| № з/п | Марка теплолічильника | № теплолічильника | Одиниця виміру | Кількість | Місце установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultraheat-2WR | 65461054 | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури) | 1 | ЗЗСО№2, вул. Московська, 37 |
| 2 | Ultraheat-2WR | 65461049 | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | ЗЗСО№4, вул. Ново-Садова, 10 |
| 3 | Akвa-MВТ | 30772 (65335486) | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | ЗЗСО№6, вул. Кишинівська, 74 |
| 4 | Ultraheat-2WR | 65313192 | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | ЗДО№1, вул. Єврейська, 9 |
| 5 | Ultraheat-2WR | 65288039 | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | ЗДО№5, вул. Ізмаїльська, 116 |
| 6 | Akвa-MВТ | 21896 (65335478) | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | ЗДО№6, вул. Військової Слави, 2 |
| 7 | Ultraheat-2WR | 65157233 | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | Академічний Ліцей, вул. Лікарняна, 8 |
| 8 | Akвa-MВТ | 38971 (65358030) | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | Академічний Ліцей, вул. Маяковського, 29 |
| 9 | Ultraheat-2WR | 65461053 | комплект (обчислювач, витратомір, датчики температури ) | 1 | Дитячо-юнацька спортивна школа вул. Незалежності, 14 |
| Всього: | 9 |  |