***Технічний опис предмету закупівлі***

***«Вентиляційне обладнання»***

***ДК 021:2015 - 42520000-7 - Вентиляційне обладнання***

*Перелік необхідного обладнання:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Назва* | *Кількість* | *Технічні характеристики* |
| ВЕНТС Мікра 150Е (або еквівалент) | 1 шт | Номінальна потужність, Вт – 49;  Максимальна витрата повітря м³/год – 120;  Рівень звукового тиску LpA на відстані 3м, ДБ(А) – 38;  Догрів – Електричний;  Управління – Вбудована панель керування;  Тип монтажу – настінний;  Датчик вологості – присутній. |
| Припливно-витяжна вентиляція Вентус ВУТ 1000 ПЕ ЕС (або еквівалент) | 1 шт | Напруга, В – 230;  Частота струму. Гц – 50;  Максимальна потужність вентилятора, Вт – 2\*135;  Сумарна потужність установки, Вт – 270;  Сумарний струм, А – 1.23;  Продуктивність, м³/год – 1000;  Швидкість обертання, – 2645;  Рівень шуму на відстані 3м, ДБ(А) -52;  Максимальна температура переміщуваного повітря, С -25…+60;  Вага, кг – 98;  Розмір повітроводу що підключається, мм – 250. |
| ВЕНТС 100 ВКО Л (або еквівалент) | 3 шт |  |
| Регулятор швидкості РС-1-300 (або еквівалент) | 3 шт |  |
| Пластиковий повітропровід круглий 1020 2000\*100 (або еквівалент) | 7 шт |  |
| Пластиковий повітропровід круглий 2020 2000\*125 (або еквівалент) | 10 шт |  |
| Коліно Вентс 121 діаметр 100, 90 градусів (або еквівалент) | 2 шт |  |
| Трійник Вентс 131 діаметр 100 (або еквівалент) | 1 шт |  |
| Пластина настінна Вентс 15 діаметр 100 (або еквівалент) | 3 шт |  |
| З’єднувач Вентс 1511 діаметр 100 (або еквівалент) | 1 шт |  |
| З’єднувач Вентс 151 діаметр 100 (або еквівалент) | 2 шт |  |
| З’єднувач Вентс 111 діаметр 100 (або еквівалент) | 7 шт |  |
| Коліно Вентс 222 діаметр 125мм (або еквівалент) | 2 шт |  |
| Пластина настінна Вентс 25 діаметр 125мм (або еквівалент) | 4 шт |  |
| З’єднувач Вентс 212 діаметр 125мм (або еквівалент) | 6 шт |  |
| Зєднувач Вентс 2121 діаметр 125мм (або еквівалент) | 2 шт |  |

* Загальна вартість товарів становить 198 109,00 грн (Сто дев’яносто вісім тисяч сто дев’ять грн. 00 коп.)
* До загальної вартості входить доставка до місця знаходження Замовника (Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства, місто Київ, вулиця Князя Романа Мстиславича, 26)
* Договір укладається після попереднього узгодження товару з Замовником;
* Еквівалент розглядається після попереднього узгодження з Замовником.

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віталій КОЗИНЕЦЬ