**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі:**

**РЕНТГЕНІВСЬКА ПЛІВКА**

**(код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 32350000-1 – Частини до аудіо- та відеообладнання)**

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товарудо того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є:**

* технічна специфікація, складена учасником згідно **Таблиці 1** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби —опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; у разі зазначення країни походження товару з російської федерації/республіки білорусь учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби —опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.

 ***Таблиця 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з\п** | **Предмет закупівлі** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU NEW NIF синьочутлива 30x40 cм №100 | кор. | 70 |
| 2 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU NEW NIF синьочутлива 24x30 cм №100 | кор. | 30 |
| 3 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU NEW NIF синьочутлива 18x24 cм №100 | кор. | 30 |
| 4 | Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 20х25x100 | кор. | 5 |

**Медико-технічні вимоги до товару**

**1. Плівка для загальної рентгенографії, синьочутлива.**

1. Листова двостороння несенсибілізована плівка на поліетилентерефтолатній (лавсановій) основі.
2. Плівка для обробки в ручному та автоматичному режимах.
3. Плівка повинна відповідати наступним медико-технічним характеристикам:
* Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1
* Чутливість: ручна обробка – 1000 р¯ ¹ ; машина обробка – 1500 р¯ ¹
* Середній градієнт: ручна обробка – 2,2; машинна обробка – 3,0
* Щільність вуалі, не більш - 0,23
* Вміст срібла, г/м² - 2,2
* Упаковка в коробки по 100 аркушів.
1. Умови зберігання:

 +10…25 °С .

відносна волога, %: від 30 до 60% (±10)

Фонове випромінювання: не більше 90 nGy/h.

**2. Плівка термографічна медична для принтера типу AGFA DRYSTAR DT 5.000IB.**

1. Плівка листова одностороння на поліефірній основі, покрита термочутливим шаром.

2. Плівка повинна відповідати наступним медико-технічним характеристикам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметри | вимоги | відповідність |
| Максимальна оптична щільність Dmах | 3.2 |  |
| Мінімальна оптична щільність Dmin | 0,24 |  |
| Товщина основи, мкм | 168 |  |

1. Мати наступні розміри, в см.: 20х25.
2. Розфасовка : коробки по 100 аркушів.

5. Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:

* строк придатності не менше 18 місяців
* температура збереження 4-25 С, в сухому приміщенні
* відносна вологість, % 30...60
* мінімальний строк збереження обробленої плівки не менш 20 років
* можливість заправки принтера плівкою при денному освітленні.

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Рентгенплівка повинна бути дозволена до використання в Україні (декларації відповідності або/та сертифікати про відповідність технічному регламенту).
2. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості виробника на кожну серію товару. (надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист).
3. Залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником, але не менше 12 місяців від дати поставки Товару (надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист).
4. Упаковка, у якій буде постачатися товар має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування. (надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист).
5. З метою отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагає це оголошення, учасники повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів гарантійного листа виробника (офіційного представника, представництва або філії виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) яким підтверджується відповідність цим медико-технічним вимогам та можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, з відповідними строками придатності. Гарантійний лист повинен підтверджувати відповідність медико-технічним вимогам, повну назву учасника, назву предмету закупівлі та номер закупівлі.
6. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції таблицю відповідності медико-технічним вимогам щодо предмету закупівлі.
7. Надати довідку в довільній формі застосування заходів щодо захисту довкілля відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
8. Товар має бути поставлений Постачальником за замовленням Замовника окремими партіями протягом 3-х робочих днів з дня отримання замовлення. Замовлення направляються Постачальнику засобами електронної пошти або в телефонному режимі, які будуть зазначені в реквізитах Договору про закупівлю (надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист).
9. У разі якщо товар виявляється неякісним, фальсифікованим та незареєстрованим згідно чинного законодавства, то заміна, повернення проводиться за рахунок Учасника. Всі витрати, пов’язані із заміною товару належної якості несе Учасник (Постачальник).
10. Поставка товару здійснюється на умовах DDP – склад Замовника (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе,96.

Додаткові послуги, які обов’язково надає учасник та включаються в ціну товару: транспортування товару; навантаження, розвантаження товару; інші послуги, які обов’язково включаються при умовах поставки DDP-склад Замовника (у редакції Інкотермс -2010) (надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист).

*У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів.*

*У разі якщо учасник не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає нормативні підстави ненадання відповідних документів.*