Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

код ДК 021:2015 – 44110000-4 — Конструкційні матеріали (Покриття для підлоги)

| № п/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Технічні вимоги | Підтвердження вимог учасником країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лінолеум Activa Latur 1 | 28 | м2 | Клас зносостійкості — 32; Класифікація — напівкомерційний; Загальна товщина — 2мм; Ширина — 4 м; Довжина — 7 м; Товщина захисного шару — 0,4 мм; Опір ковзанню — R10; Дизайн - Activa Latur 1 |  |
| 2 | Лінолеум FORCE -WISPER 5 | 28 | м2 | Клас зносостійкості — 32; Класифікація — напівкомерційний; Загальна товщина — 2,5мм; Ширина — 4 м; Довжина — 7 м; Товщина захисного шару — 0,6 мм; Опір ковзанню — R10; Дизайн - FORCE -WISPER 5 |  |
| 3 | Лінолеум FORCE -CANASTA 4 (3м) | 36 | м2 | Клас зносостійкості — 32; Класифікація — комерційний; Загальна товщина — 2,5мм; Ширина — 3 м; Довжина — 12 м; Товщина захисного шару — 0,6 мм; Опір ковзанню — R10; Дизайн - FORCE -CANASTA 4 |  |
| 4 | Лінолеум FORCE -CANASTA 4 (3,5 м) | 42 | м2 | Клас зносостійкості — 32; Класифікація — комерційний; Загальна товщина — 2,5мм; Ширина — 3,5 м; Довжина — 12 м; Товщина захисного шару — 0,6 мм; Опір ковзанню — R10; Дизайн - FORCE -CANASTA 4 |  |
| 5 | Лінолеум FORCE -CANASTA 4 (4 м) | 18 | м2 | Клас зносостійкості — 32; Класифікація — комерційний; Загальна товщина — 2,5мм; Ширина — 4 м; Довжина — 4,5 м; Товщина захисного шару — 0,6 мм; Опір ковзанню — R10; Дизайн - FORCE -CANASTA 4 |  |
| 6 | Лінолеум FORCE -CANASTA 4 (4.5 м) | 11,25 | м2 | Клас зносостійкості — 32; Класифікація — комерційний; Загальна товщина — 2,5мм; Ширина — 2,5 м; Довжина — 4,5 м; Товщина захисного шару — 0,6 мм; Опір ковзанню — R10; Дизайн - FORCE -CANASTA 4 |  |
| 7 | Планка ПА 40 | 29,7 | Пог.м | Назва — ПА 40; Колір — Палісандр ; Довжина — 2,7 м; |  |

* “В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

** “Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

Інформація про необхідні технічні,якісні та кількісні характеристики згідно Додатку  2

даної тендерної документації надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують.

Товар має бути таким, що не перебував у експлуатації, без дефектів, містити відповідне маркування.

Місце поставки товару:   Поставка Товару здійснюється згідно Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2020 року на умовах  DDP (склад Замовника) за адресою: 18036 м.Черкаси, проспект Хіміків,82. У випадку поставки Товару на умовах DDP (склад Замовника), вартість доставки Товару включається у вартість Товару.

_______________________________________________________________

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (  у разі її використання)