Додаток 3до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Послуги з поточного ремонту медичного обладнання (відповідний код 50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання) код ДК 021:2015:50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Назва медичного обладнання* | *Тип медичного обладнання* | *Рік випуску медичного обладнання* | *Найменування послуги* | *Одиниця виміру* | *Кількість послуг* |
| 1 | Дефібрилятор | Аксіон ДКІ-Н-10 | 2012 | ремонт плати управління | послуга | 1 |
| 2 | Дефібрилятор-монітор | HeartStartMRxALS | 2012 | заміна акумуляторної батареї | послуга | 18 |
| 3 | Дефібрилятор-монітор | Mediana D-500 | 2015 | заміна акумуляторної батареї | послуга | 5 |
| 4 | Дефібрилятор-монітор | Mediana D-500 | 2015 | заміна внутрішнього конденсатора | послуга | 15 |
| 5 | Дефібрилятор-монітор | ZOOL M-Series | 2019 | ремонт плати управління | послуга | 4 |
| 6 | Електрокардіограф | BTL-08SD6 | 2016 | ремонт плати управління; заміна акумулятора; | послуга | 3 |
| 7 | Електрокардіограф | Cardioline  | 2020 | заміна акумулятора;  | послуга | 2 |
| 8 | Електрокардіограф | HeartScreen | 2017 | заміна акумулятора;  | послуга | 2 |
| 9 | Електрокардіограф | HeartScreen | 2013 | заміна акумулятора; заміна друкарського механізму; заміна роз'ємів | послуга | 4 |
| 10 | Електрокардіограф | HeartScreen | 2012 | заміна друкарського механізму | послуга | 2 |
| 11 | Електрокардіограф | HeartScreen | 2012 | ремонт кришки паперо приймача | послуга | 2 |
| 12 | Електрокардіограф | Nihon Kohden Cardiofac ECG-2150 | 2019 | заміна акумулятора; заміна роз'ємів | послуга | 1 |
| 13 | Електрокардіограф | Емансіс 1241-А/2011 | 2011 | заміна друкарського блоку з кришкою; ремонт плати прийому сигналу.  | послуга | 2 |
| 14 | Електрокардіограф | Юкард-100 | 2021 | заміна акумулятора; заміна друкарського механізму; заміна роз'ємів;  | послуга | 3 |
| 15 | Електрокардіограф | Юкард-100 | 2014 | потрібна заміна друкарського механізму | послуга | 5 |
| 16 | Електрокардіограф | Юкард-100 | 2020 | ремонт кришки паперо приймача  | послуга | 5 |
| 17 | Електрокардіограф | Юкард-100 | 2013 | ремонт плати прийому сигналів  | послуга | 2 |
| 18 | Манітор пацієнта портативний | Aquarius 3,5 | 2020 | ремонт системи надходження сигналу до датчика | послуга | 15 |
| 19 | Манітор пацієнта портативний | BLT M-1000 | 2022 | ремонт плати прийому показань | послуга | 2 |
| 20 | Манітор пацієнта портативний | Heaco С1В | 2014 | ремонт системи надходження сигналу до датчика | послуга | 15 |

1. Послуги надаються безпосередньо на місці експлуатації медичного обладнання за адресами: **61058, Україна, Харківська область, м. Харків, пр. Незалежності,13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ".**
2. Якість послуг повинна відповідати нормам та правилам, встановленими чинними стандартами України за даним видом послуг.
3. У разі необхідності перевезення вищезазначеного обладнання, для проведення діагностики, всі транспортні витрати покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані Учасником (Виконавцем) в ціновій пропозиції.
4. Вартість послуг з поточного ремонту повинна включати вартість запасних частин та витратних матеріалів їх транспортування, яка повинна бути врахована в ціновій пропозиції Учасника.
5. Усі витрати при наданні послуг з ремонту в тому числі: витрати на приїзд спеціалістів, їх проживання, харчування, витрати на відрядження, покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані Учасником (Виконавцем) в ціновій пропозиції.
6. Учасник (Виконавець) при наданні послуг несе відповідальність за додержання його представниками вимог з охорони праці та пожежної безпеки.
7. По закінченні надання послуг Учасник (Виконавець) надає Замовнику акт наданих послуг. Послуги вважаються виконаними після підписання акту наданих послуг сторонами.
8. Учасник повинен одноосібно без залучення субпідрядних організацій виконувати весь спектр послуг, що охоплює даний предмет закупівлі, враховуючи всі вимоги Замовника.
9. Послуги повинні проводити кваліфіковані спеціалісти.
10. Термін реагування на виклик – протягом 1 доби з дня надання Замовником заявки.
11. Поточний ремонт обладнання проводиться не більше 10 робочих днів,  з дня надання Замовником заявки.
12. У випадку неможливості проведення ремонту обладнання (відсутність комплектуючих, економічна недоцільність), Учасник (Виконавець) надає технічний висновок про непридатність обладнання, та надає дефектний акт або технічний висновок про непридатність обладнання.
13. Строк гарантії наданих послуг – не менше дванадцяти місяців від дати підписання акту прийому-передачі наданих послуг (**Учасник повинен надати гарантійний лист**).

**Тендерна пропозиція, що не відповідає вимогам, буде відхилена як невідповідна вимогам Тендерної документації**