**Комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька міська**

**лікарня №1» Дрогобицької міської ради**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи

від 09.04.2024 р. №105

Блажкевич Мар’яна

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**Відкриті торги**

**на закупівлю послуг:**

**Послуги з ремонту і технічного обслуговування діагностичного обладнання, електрокардіографів, дефібриляторів, моніторів пацієнта, апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, аспіраторів медичних, офтальмологічного обладнання, інкубаторів для новонароджених, ендоскопічного обладнання, фізіотерапевтичного обладнання, хірургічного обладнання**

# (код ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

# медичного та хірургічного обладнання)

**м. Дрогобич – 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська лікарня №1"Дрогобицької міської ради** |  |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівська область, 82100 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | З питань, пов’язаних з підготовкою тендерних пропозицій учасники процедури закупівлі (далі – Учасник) можуть звертатися до: Блажкевич Мар’яна Павлівна, фахівець з публічних закупівель, уповноважена особа КНП «Дрогобицької міської лікарні №1» ДМР, тел. 0980846929  вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівська область, 82100 , e-mail: likarna\_zvit@ukr.net |
| 3 | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги ( з особливостями ) |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** | послуги |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Послуги з ремонту і технічного обслуговування діагностичного обладнання, електрокардіографів, дефібриляторів, моніторів пацієнта, апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, аспіраторів медичних, офтальмологічного обладнання, інкубаторів для новонароджених, ендоскопічного обладнання, фізіотерапевтичного обладнання, хірургічного обладнання |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Даною тендерною документацією не передбачено поділ предмета закупівлі на лоти (частини) |
| 4.3 | кількість послуг та місце надання | Місце поставки: Місце поставки – **82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шептицького, 9; вул. І.Франка,16**  Кількість – 1 послуга |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | До 31.12.2024 або до повного виконання сторонами договірних  зобов’язань. |
| 4.5 | очікувана вартість | **110 000,00 гривень.** |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, які повинні містити:  - ***інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону, згідно з умовами та вимогами тендерної документації, відповідно до додатку 1 до Тендерної документації;***  ***- інформацію та документи про наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей , згідно з умовами та вимогами тендерної документації, відповідно до додатку 2 до Тендерної документації;***  ***- інформацію та документи щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічній специфікації (необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації), згідно з умовами та вимогами тендерної документації, відповідно до додатку 3 до Тендерної документації;***  ***- довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує ознайомлення учасника з проектом договору, який наведено в Додатку № 4 до тендерної документації та гарантує виконання своїх зобов’язань, у разі підписання з ним договору на основі зазначеного проекту договору;***  ***- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, а саме: розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (протокол зборів засновників (загальних зборів учасників) та/або наказ про призначення тощо) та/або довіреність (доручення) з відповідним підтвердженням повноваження службової (посадової особи) Учасника, що підписала від імені Учасника відповідну довіреність (доручення), та/або інший документ (документи), що підтверджує повноваження уповноваженої особи Учасника на підписання тендерної пропозиції. Довіреність (доручення) надається за наявності.***  ***У разі якщо тендерна пропозиція підписується Учасником, який є фізичною особою чи фізичною особою – підприємцем, подання документів щодо права підпису у складі тендерної пропозиції не вимагається.***  ***Також, на підтвердження повноваження щодо підпису тендерної пропозиції для юридичних осіб, надається копія статуту (діюча редакція, з урахуванням змін і доповнень до статуту та обов’язковим підтвердженням таких реєстраційних дій (опис), у разі проведення їх після 01.01.2016);***  ***- довідку в довільній формі, що містить загальні відомості про Учасника, а саме: повну та скорочену назву учасника, назву документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб); місце та дата проведення державної реєстрації учасника, Статус учасника (виробник або надавач послуг або виконавець робіт, дилер, представник або ін.); Юридичну та поштову адресу, телефон, електронну адресу, класифікація суб`єкта господарювання: (суб`єкт мікропідприємництва, малого падприємництва, середнього підприємництва, великого підприємництва, не є суб`єктом господарювання) визначити;***  - перелік інших документів, які учасник подає у складі тендерної пропозиції, згідно з умовами та вимогами тендерної документації.  У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.  *Замовники не мають права вимагати від об’єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції.*  *Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує* ***чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю****, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в* ***Додатку 2*** *(для переможця).*  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Документи, які учасники подають у складі тендерних пропозицій можуть надаватися у формі сканованих копій письмових документів або у формі електронних документів.  Скан-копії письмових документів надаються таким чином: шляхом завантаження в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника.  У випадку надання учасником надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів, посади особи, яка підписує тендерну пропозицію та печатку учасника (у разі наявності). Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом» тощо.  Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги», тобто повинна містити накладений електронний підпис (КЕП/УЕП) учасника закупівлі, який підписав/подав документи тендерної пропозиції/тендерну пропозицію. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням –http://czo.gov.ua/verify.  Під час перевірки електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, відповідно не є підставою для відхилення пропозиції учасника.  **До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасником в документах, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.**  Згідно вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 **до формальних (несуттєвих) помилок належать:**  1.1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  - уживання великої літери;  - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;  - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  1.2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  1.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  1.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  1.5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  1.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  1.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  1.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  1.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  1.10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  1.11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  1.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  - «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд –ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | *Не вимагається замовником.* |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | *Не вимагається замовником.* |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого вона вважається дійсною становить 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Вимоги, встановлені п. 47 Особливостей викладені у ***Додатку 2*** тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частиною другою](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) статті 22 Закону зазначено в **Додатку 3** до цієї тендерної документації.  У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». |
| 7 | **Інформація про субпідрядника** | Не передбачено. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **17.04.2024р.** до 00 год. 00 хв. за київським часом.  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Порядок розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 47 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких -запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз’яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.  3.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  2*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII..  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.  ***З метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати\*:***  - інформацію в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням їх громадянства та частку в статутному капіталі;  - у разі, якщо кінцевим (ми) бенефіціарним (ими) власником (ами) є громадянин/громадяни Російської Федерації, законність підстав проживання на території України такими особами підтверджується наданням у складі тендерної пропозиції одного з таких документів:  а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт;  б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України;  в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України;  г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).  \*Згідно роз’яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 №24560/8.1.3/10-22.  Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках, передбачених п. 44 Особливостей:  Замовник ***відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо***:   1. учасник процедури закупівлі:  * підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; * зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; * не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; * не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; * визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; * є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);   2) тендерна пропозиція:   * не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей; * є такою, строк дії якої закінчився; * є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; * не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; * 3) переможець процедури закупівлі: * відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; * не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; * не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.   ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.  ***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:   1. інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2. **достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру** на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.   *У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі підпункту 3 пункту 44 Особливостей.* |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається. |

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації на закупівлю*

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ  ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА  КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ, ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 16 ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»:**

| **№** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);** | 1.1. Довідка у довільній чи за встановленою нижче формою про виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів). Аналогічним договором є договір (двосторонній або декілька сторонній) на надання послуг, що є аналогічним за предметом закупівлі (повністю або частково), подібний за змістом та своєю правовою природою або за кодом ДК 021:2015:  Форма  Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Номер та дата договору | Предмет договору | Повне найменування контрагента, з яким укладено договір | Адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідального за виконання умов договору | Інформація про виконання договору | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |   1.2. Для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) надати в складі тендерної пропозиції:  -оригінал або копію договору (договорів) (не менше одного), що наведений (наведені) в таблиці, складеної за Формою чи у довільній формі.   * *\*Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності.* |

*Примітка: У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації на закупівлю:*

**1. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

**2. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

 2**.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п.** 47 **Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п.** 47 **Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  (підпункт 6 пункт **47** Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**2.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** згідно пункту **47** Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту **47** Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**3. Інші документи, які надаються учасником:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції:**  Для юридичних осіб  1. Копія/сканкопія документу (ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю  - виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, або  - наказ про призначення, або  - довіреність або доручення або  - інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.  2. Копія/сканкопія Статут із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу.  У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.  У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт (учасник має перевірити наявність доступу до зазначеного веб-сайту та до вказаного документу) за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. В разі відсутності доступу до вказаного веб-сайту учасник повинен надати скановану копію вказаного установчого документу.   * **У разі наявності обмежень у уповноваженої особи учасника щодо укладання таких договорів** згідно з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та/або установчих (статутних) документів учасник зобов’язаний додатково надати рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства, яке дає право підписання договору на суму наданої пропозиції, завірене належним чином та/або довіреність на підписанта договору (оформлені належним чином з урахуванням статутних документів, в разі якщо підписант є довіреною особою).   Якщо згідно установчих (статутних) документів учасника у підписанта договору наявні обмеження щодо укладання договору, які залежать від % майна юридичної особи та/або % балансу юридичної особи та учасник не надає відповідного протокольного рішення учасників (акціонерів, власників) з наданням повноважень на укладання договору, такий учасник додатково надає копії завірені підписом печаткою учасника:  - Балансу підприємства (форма № 1) за відповідний період з відміткою про прийняття контролюючим органом або підтвердженням надання звітності Укрпоштою або електронною поштою.;  - Звіту про фінансові результати (форма № 2) за відповідний період з відміткою про прийняття контролюючим органом за місцем знаходження учасника, або підтвердженням надання звітності Укрпоштою або електронною поштою;  Учасники зареєстровані пізніше 01.01.2022 у складі пропозиції подають вищезазначені документи останній проміжний звітній період з відміткою про прийняття контролюючим органом за місцем знаходження учасника, або підтвердженням надання звітності Укрпоштою або електронною поштою.  Для фізичних осіб-підприємців:  1. Копія паспорту (всі заповнені сторінки) або іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами  2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.  Примітка: У разі якщо тендерна пропозиція/пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. |

Відповідальність за достовірність наданої замовнику інформації щодо відсутності підстав для відмови в участі у закупівлі несе керівник учасника (учасника-переможця).

У випадку внесення змін до законодавства щодо вказаних у цьому додатку документів, які повинен надати переможець торгів (місце, спосіб видачі/отримання, форма чи вигляд документу, ліквідація чи реорганізанція уповноваженого органу, тощо) переможець торгів подає документ із врахуванням зазначених змін до законодавства, або лист-пояснення, якщо у зв’язку із змінами до законодавства надання документу стало неможливим.

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:***

# Послуги з ремонту і технічного обслуговування діагностичного обладнання, електрокардіографів, дефібриляторів, моніторів пацієнта, апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, аспіраторів медичних, офтальмологічного обладнання, інкубаторів для новонароджених, ендоскопічного обладнання, фізіотерапевтичного обладнання, хірургічного обладнання

# (код ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

# медичного та хірургічного обладнання)

***Строк надання послуг***: квітень-грудень 2024 року.

**Загальні вимоги**

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Технічне обслуговування передбачає такі види робіт, що забезпечують технічно справний стан медичного обладнання та його надійну експлуатацію, а саме:

- перевірку технічного стану медичного обладнання на придатність до експлуатації;

- перевірку працездатності та допуск до роботи обладнання із записом в журнал технічного обслуговування;

- проведення ряду планово-технічних процедур згідно паспортів обладнання.

***Вимоги при проведенні технічного обслуговування:***

- Технічне обслуговування здійснюється згідно графіку планово-технічного обслуговування погодженого із Замовником з відповідним записом у технічному журналі (у разі ремонту проводити заміри вихідних параметрів з видачею відповідних протоколів).

- Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні оглядових та ремонтних робіт медичного обладнання згідно Переліку.

Спеціалісти повинні бути кваліфіковані, з відповідним стажем, пройти навчання по охороні праці та електробезпеки..

***Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:***

1. Копію дозволу або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності згідно технічної специфікації, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

2. Копії дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

4. Учасники при підготовці пропозиції повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля (надати документ в довільній формі).

***Перелік***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва апарату** | Марку-вання | **Серійний та/або інвентарний номер** | | **Рік випуску / вводу в експлуатацію** | | **№ з/п** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| **ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | |  | |
|  | **Кабінет УЗ діагностики та ЕХО** | | | | | |  | |
| 1 | Апарат УЗ діагностики | NEMIOX G | SN:E3D 07Z6026 | | 2007 | |  | |
| 2 | Ультразвукова діагностична система | Versana Active | SN: 6127599WXO  і10470134 | | 2020/2021 | |  | |
| 3 | Система ультразвукової діагностики | APOGEE 5500 | SN:141141182073R | | 2015/2021 | |  | |
| 4 | Апарат УЗД з набором датчиків (ЕХО-кабінет) |  | і10470960 | | 2022 | |  | |
|  | **Кабінет УЗ діагностики гінекологічний корпус** | | | | | |  | |
| 5 | Система ультразвукова діагностична | Versana Essential | SN: 6021705WXP  і10440287 | | 2017/2018 | |  | |
|  | **Кабінет УЗ діагностики дитяча** | | | | | |  | |
| 6 | Сист. УЗД діагностики | HD11XЕ  Philips | SN:USN0976742  і 101470105 | | 2010 | |  | |
| 7 | Електрокардіограф | МІДАС 6/12 | SN:3422  і101440041 | | 2017 | |  | |
|  | **Ендоскопічний кабінет** | | | | | |  | |
| 8 | Аспіратор (відсмоктувач) медичний Laerdal Suction Unit (LSU) |  | SN:78000033  і 10470975 | 2022 | |  | |
| 9 | Бронхофіброскоп з джерелом світла ендоскопічний “Pentax” | ЕВ-15Р  “Pentax” | SN:А011053  і 10470514 | 1997/1999 | |  | |
| 10 | Бронхофіброскоп з джерелом світла ендоскопічний | BF-TE2  OLYMPUS OPTERA» | SN:2802126  і 10470683 | 2009/2010 | |  | |
| 11 | Фіброгастроскоп “Pentax” | FB-15P  “Pentax” | SN:А92375  і 10470513 | 1991/1997 | |  | |
| 12 | Системний ендоскопічний відеоцентр OPTERA зі стійкою:  Відеогастроскоп “OLYMPUS OPTERA»  Відеоколоноскоп OPTERA  Відеобронхоскоп OPTERA  Медичний монітор 21» LCD(LED)HD,1920x1008 | OLYMPUS OPTERA» | SN: 7111976  і10470860 | 2021/2021 | |  | |
|  | **Кабінет функціональної діагностики** | | | | | |  | |
| 13 | Електрокардіограф 3-х канальний | ЕК3Т-01-“Р-Д” | SN:Е081211521  і 10470677 | 2009/2009 | |  | |
| 14 | Електрокардіограф 3-х канальний | Юкард-100 | SN:К.106.09006.1095  і10470506 | 2009/2010 | |  | |
| 15 | Електрокардіограф 12-и канальний | Heart Screen112 Clinic | SN:10195048  і10470702 | 2010/2010 | |  | |
| 16 | Спірометр ( апарат для вимірювання об’єму дихання) | Spirolab II | SN:A-23-050-10136  і10470703 | 2010/2010 | |  | |
| 17 | Електрокардіограф 12-ти канальний | E 70 | SN:E12B0000040  і | 2022/2022 | |  | |
| 18 | Електрокардіограф 3-х канальний | E 30 | SN:E43B0000032  і 10471022 | 2022/2022 | |  | |
|  | **РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | | |
|  | **Фізіотерапевтичний кабінет (вул. І.Франка 16)** | | | | | | | |
| 19 | Апарат НЧ-терапії | Ампліпульс-5 | SN:138206  10470606 | 2006/2007 | |  | |
| 20 | Апарат УЗ-терапії | УЗТ-1.01 Ф | SN:К 1634  і10470574 | 2006/2008 | |  | |
| 21 | Апарат дарсонвалізації | Іскра-1 | SN:071 і10470222 | 2008/2008 | |  | |
| 22 | Електростимулятор | Фізіотрон - 2 | SN:0362  і10470469 | 1993/1994 | |  | |
| 23 | Апарат магнітотерапії | Полюс-101 | SN:5990  і10470454 | 1992/1992 | |  | |
| 24 | Апарат НЧ магнітотерапії | Магнітер  АМТ-02 | SN:08475-06 | 2007/2007 | |  | |
| 25 | Апарат гальванізації | Поток -1 | SN:156527  і1047044 | 1989/2002 | |  | |
| 26 | Апарат для фізіотерапії  Комбінований “Фізіо” | МІТ-11 | SN:1730  і10470756 | 2019/2019 | |  | |
| 27 | Апарат для фізіотерапії  багатофункціональний | МІТ-МТ | SN:2428  і10470757 | 2019/2019 | |  | |
| 28 | Апарат для міостимуляцій  двохканальний | “АЕСТ-01” | SN:621  і10470758 | 2019/2019 | |  | |
| 29 | Апарат магнітотерапевтичний низькочастотний | “ПОЛЮС-4” | SN:07213  і10470759 | 2019/2019 | |  | |
| 30 | Кисневий концентратор  (оксіконденсат) |  | SN:49767  і10470692 | 2009 | |  | |
|  | **Кабінет для інгаляцій** | | | | | | | |
| 31 | Інгалятор компресорний поршневого типу для аерозольної терапії | Boreal F-реєстр с-во №2003/512 | SN:1333 і10470616 | 2007/2008 | |  | |
|  | **Кабінет ЛФК** | | | | | | | |
| 32 | Бігова доріжка електрична Top Track | K 842 E | SN:б/н  і10480067 | 2020/2020 | |  | |
| 33 | Велотренажер Torneo Qmulet | B -520 | б/н  і10480068 | 2020/2020 | |  | |
| 34 | Прилад фітнес  (Атлас «Тутун 2») |  | SN:  і1049022 | 2008 | |  | |
| 35 | Ротор комбінований для вправ на нижній і верхніх кінцівках | KRDS | б/н  10471097 | 2023 | |  | |
|  | **Кабінет старшої с/м** | | | | | | | |
| 36 | Електрокардіограф |  | SN:  і10470613 | 2007 | |  | |
|  | **Фізіотерапевтичнитй кабінет реабілітаційне віділення (терапевтичний корпус)** | | | | | | | |
| 37 | Апарат магнітотерапії | АВИМП | 1111  і10470283 | 1993/1993 | |  | |
| 38 | Ел. Масаж НЧ- терапії | Скат-М | SN:2899  і10470285 | 1992/1993 | |  | |
| 39 | Ел. Масаж НЧ-терапії | Скат-М | SN:2909  і10470284 | 1992/1993 | |  | |
|  | **Фізіотерапевтичнитй кабінет реабілітаційне віділення (дитячої лікарні)** | | | | | | | |
| 40 | Апарат ультразвукової терапії | УЗТ-101-Ф |  | 1990/1991 | |  | |
| 41 | Апарат СМВ- терапії | Луч-4 |  | 1992/1993 | |  | |
| 42 | Апарат УВЧ- терапії | УВЧ-30 |  | 1988/1989 | |  | |
| 43 | Апарат УВЧ- терапії | УВЧ-66 |  | 1985/1986 | |  | |
| 44 | Апарат дарсонвалізації | Іскра-1 |  | 1987-1988 | |  | |
| 45 | Апарат НЧ-терапії | Ампліпульс-5 |  | 1992/1993 | |  | |
| 46 | Діагностичний спірометричний комплекс | MIR SPIRO  Спіролаб 3 |  | 2017/2018 | |  | |
| 47 | Апарат гальванізації | Поток-1 |  | 1985/1986 | |  | |
|  | **НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | | |
| 48 | Аппарат штучної вентиляції легень | S 1600 | SN:20031290  і10470771 | 2020/2020 | |  | |
| 49 | Електрокардіограф  6-канальний | ЕCG600G | SN:19060700008  і10470776 | 2020/2020 | |  | |
| 50 | Концентратор кисневий  «Біомед» | JAY-5AW | і10470844 | 2021/2021 | |  | |
| 51 | Монітор пацієнта “Біомед” | BM 800 A | SN:S7181022007B  і10470742 | 2017/2019 | |  | |
| 52 | Монітор пацієнта “Біомед” | BM 800 A | SN:F7171110074  і10470743 | 2017/2019 | |  | |
| 53 | Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare | Osen 8000 | SN:M 082050036  і10470777 | 2020/2020 | |  | |
| 54 | Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare | Osen 8000 | M 082050033  і10470778 | 2020/2020 | |  | |
| 55 | Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare | Osen 8000 | SN:M 082050068  і10470779 | 2020/2020 | |  | |
| 56 | Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare | Osen 8000 | SN:M 082050094  і10470781 | 2020/2020 | |  | |
| 57 | Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare | Osen 8000 | SN:M 082050035  і10470782 | 2020/2020 | |  | |
| 58 | Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare | Osen 8000 | SN:M 082050037  і10470787 | 2020/2020 | |  | |
| 59 | Монітор пацієнта  мультипараметровий Brightfield Healthcare | Osen 8000 | SN:M 082050008  і10470790 | 2020/2020 | |  | |
| 60 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000353  і 10471029 | 2022/2022 | |  | |
| 61 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000432  і 10471030 | 2022/2022 | |  | |
| 62 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000400  і 10471031 | 2022/2022 | |  | |
| 63 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000423  і 10471032 | 2022/2022 | |  | |
| 64 | Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор | Saver One D | SN:515Д005121900009  і10470775 | 2020/2020 | |  | |
|  | **КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | | |
| 65 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) |  | SN:2204120023  і 10471112 | / 2022 | |  | |
| 66 | Дефібрилятор кардіосигналізований імпульсний | ДКИ-Н-02 | SN:06457  і10470037 | 1990/1990 | |  | |
| 67 | Дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 | АКСИОН-БЕЛ | 4971  і 10470745 | 2019/2019 | |  | |
| 68 | Дозатор автоматичний шприцевий | ЮСП-100 | SN:D.101.07021.0326  І10470662 | 2007/2008 | |  | |
| 69 | Електрокардіограф 6-ти канальний | МІДАС 6/12 PC | SN:1317  і10470791 | 2020/2020 | |  | |
| 70 | Електрокардіограф | МІДАС 6/12 | SN:МДТ-1-0553  і 10470744 | 2019/2019 | |  | |
| 71 | Електрокардіограф 12-ти канальний | Е-70 | SN:Е12В0000041  і 10471133 | 2022 | |  | |
| 72 | Електрокардіограф 12-ти канальний | Heart Screen 80 G-L | SN:07132015  І 10470613 | 2006/2006 | |  | |
| 73 | Комп’ютерний комплекс | ЕКГ «Кардіо» | SN:02178  і 10470708 | / 2012 | |  | |
| 74 | Концентратор кисневий з подвійним потоком цифровим датчиком |  | SN:  і10470843 | 2021/2021 | |  | |
| 75 | Монітор пацієнта життєво важливих показників | ВМ 1000 А | SN:  і 10470763 | 2019/2019 | |  | |
| 76 | Монітор пацієнта модульний | Q7 | SN:Q071Є018223  І1071102 | 2023 | |  | |
| 77 | Монітор пацієнта модульний | Q7 | SN:Q52А0000152  І10471103 | 2023 | |  | |
| 78 | Монітор пацієнта модульний | Q7 | SN:Q52А000029  І10471104 | 2023 | |  | |
| 79 | Монітор пацієнта модульний | Q7 | SN:Q071Е018366  І10471105 | 2023 | |  | |
| 80 | Монітор пацієнта Fazzini |  | SN:б/н  I10471146 | 2023 | |  | |
| 81 | Монітор реанімаційно-хірургічний | ЮМ-300 | SN:М.621.07017.0218  і 10470664 | 2008/2009 | |  | |
| 82 | Монітор пацієнта | ЮМ-300 | SN:  і10470663 | 2008 | |  | |
| 83 | Монітор пацієнта | ЮМ 300-Т-15 | SN:М715180140049  і 10470746 | 2019/2019 | |  | |
| 84 | Монітор пацієнта | Ю 300-Т-15 | SN:М715.19011.0013  і 10470762 | 2019/2019 | |  | |
| 85 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000351  і 10471036 | 2022/2022 | |  | |
| 86 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000357  і 10471035 | 2022/2022 | |  | |
| 87 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000349  і 10471037 | 2022/2022 | |  | |
| 88 | Монітор пацієнта з аксесуарами | СМ-12 | SN:  і10470868 | 2022 | |  | |
| 89 | Монітор пацієнта з аксесуарами | СМ-12 | SN:  і10470869 | 2022 | |  | |
| 90 | Монітор артеріального тиску електрокардіо каналів добовий | SOM 23,  Холтер | SN:  і10470850 | 2021/2021 | |  | |
| 91 | Насос інфузійний Біомед» зі стійкою на колесах | «Біомед» | і10470985 | 2022 | |  | |
|  | **ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (НЕВІДКЛАДНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ** | | | | | | | |
| 92 | Алкотестер | АL-9000L | SN:FBC9S009  і 10470718 | 2013/2013 | |  | |
| 93 | Апарат штучної вентиляції легень | Бриз | SN:7286  і10470675 | 2008/2009 | |  | |
| 94 | Відсмоктувач медичний | В-40 | SN:2070  і 10440063 | 2009/2009 | |  | |
| 95 | Дефібрилятор сінхронізуючий | ДКИ-Н-02 | SN:06489  і 10470474 | 1989/2003 | |  | |
| 96 | Електрокардіограф  6-ти канальний | Мідас 6/12 | SN: 6375  і 10470838 | 2021/2021 | |  | |
| 97 | Електрокардіограф  12-ти канальний | E 70 | SN:E12В0000040  і 10471134 | 2022/2022 | |  | |
|  | **ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК** | | | | | | | |
| 98 | Апарат високочастотний | ЄН-57М | SN:2540  і10470340 | 1986/1996 | |  | |
| 99 | Аспіратор- ірігатор |  | SN:0301  і 10470563 | 2005 | |  | |
| 100 | Аспіратор (відсмоктувач) портативний | РА-2 | SN:0700896477  і10470673 | 2007/2008 | |  | |
| 101 | Аспіратор (відсмоктувач) портативний | РА-2 | SN:0700896550  і10470674 | 2007/2008 | |  | |
| 102 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) з конт. багаторазового використання |  | SN:  і10470976 | 2022 | |  | |
| 103 | Біполярний електропристрій для коагуляції тканин | ЕХВЧ-300 | SN:521  і 10470552 | 2005 | |  | |
| 104 | Відеоендоскопічний комплекс у складі |  | б/н  і 10471051 | 2022 | |  | |
| 105 | Артроскопічні інструменти у складі |  | б/н  і 10471051 | 2022 | |  | |
| 106 | Електрохірургічний апарат у складі: | ARC400 | SN:  і 10471052 | 2022 | |  | |
| 107 | Лапароскоп (інсуфлятор  коагулятор) | Х-6000 | SN:2506  і 10470562 | 2005/ | |  | |
| 108 | Лапароскоп  (інсуфлятор коагулятор) | Х-6000 | SN:2824  і10470538 | 2005/ | |  | |
|  | АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ | | | | | | | |
| 109 | Апарат для анестезії | Леон | SN  і 10470695 | 2010/2010 | |  | |
| 110 | апарат штучної вентиляції легень (блок апарат) | «BLIZAR» | SN  і 10170727 | 2018/2018 | |  | |
| 111 | Апарат штучної вентиляції легень | «BLIZAR» | SN 03550  і 10470764 | 2019/2020 | |  | |
| 112 | Апарат штучної вентиляції легень | «BLIZAR» | SN 03550  і 10470783 | 2020/2020 | |  | |
| 113 | Комплекс стійка для апарата ШВЛ |  | SN  і 10170728 | 2018/2018 | |  | |
| 114 | Апарат ШВЛ | Newport НТ-50 | SN  і 104700683 | 2009/2009 | |  | |
| 115 | Апарат ШВЛ | Carina Sistems | 0012  і 10470696 | 2010/2010 | |  | |
| 116 | Апарат штучної вентиляції легень | WT5230 | SN XYYX073  і 10471005 | 2022/2022 | |  | |
| 117 | Апарат штучної вентиляції легень | Elisa 500 | SN 05221944  і 10471059 | 2022/2023 | |  | |
| 118 | Апарат штучної вентиляції легень | Elisa 500 | SN:05221908  і 10471060 | 2022/2023 | |  | |
| 119 | Апарат штучної вентиляції легень | Elisa 500 | SN:05221904  і 10471062 | 2022/2023 | |  | |
| 120 | Апарат штучної вентиляції легень Stepan | Stepan  Echos UDC21-35-34-38 | SN:0702041  і 10471069 | 2020/2023 | |  | |
| 121 | Апарат штучної вентиляції легень | «Hamilton –C1» | SN  і 10470805 | 2020/2020 | |  | |
| 122 | Апарат штучної вентиляції легень | «Hamilton –C1» | SN:  і 10471072 | 2022/2023 | |  | |
| 123 | Апарат наркозно-дихальний | Aeon 7400A | SN:  і 10470973 | 2022/2022 | |  | |
| 124 | Відсмоктувач медичний «Біомед» | 7А-23В | SN:  і 10470806 | 2020/2020 | |  | |
| 125 | Відсмоктувач медичний «Біомед» | 7А-23В | SN:  і 10470807 | 2020/2020 | |  | |
| 126 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) з контейнером багаторазового використ. |  | SN:  і 10470974 | 2022/2022 | |  | |
| 127 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) |  | Мс 22040120038  і 10470113 | 2022/2023 | |  | |
| 128 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) |  | Мс 22040120037  і 10470114 | 2022/2023 | |  | |
| 129 | Дозатор автоматичний шприцевий | ЮСП-100 | SN:D.101.07021.0334  І10470665 | 2008/2008 | |  | |
| 130 | Кисневий концентратор | DO2-10A | SN:  і 10470826 | 2020/2020 | |  | |
| 131 | Кисневий концентратор | DO2-10A | SN:  і 10470827 | 2020/2020 | |  | |
| 132 | Кисневий концентратор | DO2-10A | SN:  і 10470828 | 2020/2020 | |  | |
| 133 | Кисневий концентратор | DO2-10A | SN:  і 10470829 | 2020/2020 | |  | |
| 134 | Кисневий концентратор | DO2-10A | SN:  і 10470830 | 2020/2020 | |  | |
| 135 | Кардіомонітор пацієнта (палатний) | HEAGO  G-3D | SN17112600036  і 101470730 | 2018/2018 | |  | |
| 136 | Кардіомонітор пацієнта (палатний) | HEAGO  G-3D | SN17112600024  і 101470731 | 2017/2018 | |  | |
| 137 | Монітор реанімаційно-хірургічний | ЮМ-300 | М.621.07017.0229  і 10470667 | 2008/2009 | |  | |
| 138 | Монітор пацієнта | CMS 8000 | SN:  і 10470820 | 2020/2020 | |  | |
| 139 | Монітор пацієнта | CMS 8000 | SN:  і 10470821 | 2020/2020 | |  | |
| 140 | Монітор пацієнта | CMS 8000 | SN:  і 10470822 | 2020/2020 | |  | |
| 141 | Монітор пацієнта | CMS 8000 | SN:  і 10470823 | 2020/2020 | |  | |
| 142 | Монітор пацієнта | CMS 8000 | SN:  і 10470824 | 2020/2020 | |  | |
| 143 | Монітор пацієнта | CMS 8000 | SN:  і 10470825 | 2020/2020 | |  | |
| 144 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000347  і10471023 | 2022/2022 | |  | |
| 145 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000364  і10471024 | 2022/2022 | |  | |
| 146 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000390  і10471025 | 2022/2022 | |  | |
| 147 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000381  і 104710026 | 2022/2022 | |  | |
| 148 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000345  і10471027 | 2022/2022 | |  | |
| 149 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000397  і 10471028 | 2022/2022 | |  | |
| 150 | Монітор модульний пацієнта | Q7 | SN:Q52A0000157  і 10471106 | 2022/2023 | |  | |
| 151 | Відеоларингоскоп | VS-10S | SN:  і10471019 | 2022/2022 | |  | |
| 152 | Система моніторингу фізіологічних показників  (ЕКГ, ЧД, ЧСС, пульсоксиметрія) | С 50 | SN:K5200415120  і 10470773 | 2020/2020 | |  | |
| 153 | Електрокардіограф ЕКГ 3-х канальний | E-30 | SN:E48B000033  і 10471018 | 2022/2022 | |  | |
| 154 | Експрес-аналізатор газів крові та електролітів | EDAN | SN:  і 10470849 | 2021/2021 | |  | |
| 155 | **Ультразвукова система Lumity** | Lumity | SN:  і 10470872 | 2022/2022 | |  | |
| 156 | Каптограф у комплекті з одноразовими адаптерами |  | SN:  і 10470961 | 2022/2022 | |  | |
| 157 | Каптограф у комплекті з одноразовими адаптерами |  | SN:  і 10470962 | 2022/2022 | |  | |
| 158 | Каптограф у комплекті з одноразовими адаптерами |  | SN:  і 10470963 | 2022/2022 | |  | |
|  | **Анестезіологічне дитяче відділення** | | | | | | | |
| 159 | Пульсоксиметр | Ютасоксі-201 | 0.217.06019.0035  і101470019 | 2006/2007 | |  | |
| 160 | Пульсоксиметр | PULOX  PO-900 | SN:17120400085  і101480055 | 2017/2019 | |  | |
| 161 | Монітор пацієнта | PASPORT 2 | SN:TS110203K7  і101470099 | 2007/2008 | |  | |
| 162 | Монітор пацієнта приліжковий | ВSM-3562 | SN 20710  і 101470049 | 2017/2018 | |  | |
|  | **НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | | |
| 163 | Отоскоп/офтальмоскоп WELEN ALLUN |  | б/н  І10471065 | 2022 | |  | |
|  | **ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | | |
| 164 | Монітор пацієнта | М- 1000 | М68В0000382  і 10471033 | 2022/2022 | |  | |
| 165 | Монітор пацієнта | М-1000 | М68В0000424  і 10471034 | 2022/2022 | |  | |
|  | **ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | | |
| 166 | Відсмоктувач хірургічний | ОХ-10 |  |  | |  | |
| 167 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000393  і 10471039 | 2022/2022 | |  | |
| 168 | Монітор пацієнта | М-1000 | SN:М68В0000412  і 104710038 | 2022/2022 | |  | |
|  | **ВІДДІЛЕННЯ МІКРОХІРУРГІЇ ОКА** | | | | | | | |
| 169 | Отоскоп/офтальмоскоп WELEN ALLUN |  | б/н  і104471064 | 2023 | |  | |
| 170 | Офтальмоскоп ручний з волоконним освітленням | ОР-2М | SN:870316  і 10440163 | 1987/1989 | |  | |
| 171 | Офтальмоскоп налобний бінокулярний | НБО-2 | SN:870951  і 10400164 | 1987/1989 | |  | |
| 172 | Установка периметр проекціонний | ПРП-60 | SN:810214  і 10440154 | 1982/1982 | |  | |
|  | **Операційна відділення мікрохірургії ока** | | | | | | | |
| 173 | Коагулятор радіочастотн для офтальмології |  | SN:47323391  і 10470208 | 1990/1990 | |  | |
| 174 | Мікроскоп операційний стаціон з нап. штативом | МИКО-ОФ | SN:950070  і 10450005 | 1996/1996 | |  | |
| 175 | Установка лазерна внутрівенна | АЛОУ-2 | Б/н  і 10470231 | 1992/1992 | |  | |
|  | ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ зі службою неонатального догляду | | | | | | | |
| 176 | Апарат штучної вентиляції легень | «Neumovent Graph» | SN:0431070АIV  і10440122 | 2006 | |  | |
| 177 | Апарат фототерапії (неонатальний)  *шт.2* |  | SN:  SN:  i10471084  i10471085 | 2023 | |  | |
| 178 | Білірубінометр |  | SN:  i10471086 | 2023 | |  | |
| 179 | Випромінювач фототерапевтичний неонатальний | ОФН-02 | SN:00163  і10440129 |  | |  | |
| 180 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) |  | SN:  i10471118 | 2023 | |  | |
| 181 | Відсмоктувач хірургічний | NEW ASKIP 30 | SN:17260  і10440133 | 2014 | |  | |
| 182 | Дихальний реаніматор новонароджених | Neo Puff | 080607001866  і10440131 | 2009\2009 | |  | |
| 183 | Електрокардіограф EKГ 3-х канальний | Е30 | SN:F45B000045  i10471044 | 2022\2022 | |  | |
| 184 | Інкубатор б/у |  | SN:  і10440118 | 2000 | |  | |
| 185 | Інкубатор клінічний | УСВ-147 | SN:  і10440119 | 2002 | |  | |
| 186 | Інкубатор для новонароджених |  | SN:  і10440138 | 2020 | |  | |
| 187 | Монітор пацієнта (мультипараметровий)  4шт | ZD-120 | SN:  і10470964  SN:  і10470965  SN:  і10470966  SN:  і10470967 | 2022  2022  2022  2022 | |  | |
| 188 | Монітор пацієнта | Novomempine | SN:120012  і10440139 | 2020 | |  | |
| 189 | Фетальний монітор 250х259 сх GE |  | SN:  i10471124 | 2023 | |  | |
| 190 | Фетальний монітор | F90 | F44B0000154  i10471045 | 2022\2022 | |  | |
| 191 | Фетальний монітор дисплей з контролем матері. 1 шт | L8 7” TFT серія L8А612017050034 | SN:  і10440136 | 2017\2017 | |  | |
| 192 | Пульсоксиметр | Masimo SET | SN:  і10490289 | 2015 | |  | |
| 193 | Пульсоксиметр (неонатальний)  шт.4 |  | SN:  i10471080  i10471081  i10471082  i10471083 | 2023  2023  2023  2023 | |  | |
| 194 | Прилад для фототерапії  неонатальний | НО-АФ-LED | SN:і10440137 | 2018\2018 | |  | |
|  | ВІДДІЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНОСТІ | | | | | | | |
| 195 | Фетальний монітор | F90 | F44B0000156  і10471046 | 2022\2022 | |  | |
|  | **ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ з підрозділом амбулаторної допомоги** | | | | | | | |
| 196 | Апарат для перериванння вагітності | АПБ-02 | SN:45  і10490261 | /2003 | |  | |
| 197 | Апарат наркозний | “Наркон-П” | 811593  і10470887 | 1983/1983 | |  | |
| 198 | Апарат штучної вентиляції легень | «Бриз» | SN:6349  і10440087 | 2007/2007 | |  | |
| 199 | Апарат штучної вентиляції легень | «Бриз» | SN:6291  і10440090 | 2007/2007 | |  | |
| 200 | Апарат АХВЧ-300 «Надія-4»,набір електродів  (підрозділ амбул.допомоги) |  | SN:  і10460027 |  | |  | |
| 201 | Апарат Електрохірургічний  (підрозділ амб.допомоги) | ARC-303 | SN:  і10440160 | 2023 | |  | |
| 202 | АЗД(автоматичний зовнішній дефібрилятор) Heart Guardian |  | SN:04059  і10480094 |  | |  | |
| 203 | Відсмоктувач хірургічний | NEW ASKIR 30 | SN:16324  і10440092 | 2009/2009 | |  | |
| 204 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор)  шт.1 | БІОМЕД | SN:00025  і10471117 | 2023 | |  | |
| 205 | Гістероскоп операційний |  | SN:860ОА (Е)ХУУ00054  і10460028 |  | |  | |
| 206 | Ларингоскоп  (ручка+4 клинка) |  | SN:  і10440094 |  | |  | |
| 207 | Монітор реанімаційно -хірургічний | ЮМ-300Т | М.630.09008.0051  і 10440093 | 2009/2009 | |  | |
| 208 | Монітор пацієнта | М 1000 | М68В0000361  і10471042 |  | |  | |
| 209 | Монітор пацієнта мультипараметровий | ZD-120 | SN:ССАN161765  і10470968 |  | |  | |
| 210 | Пульсоксиметр «Radical» | Masimo SET | б/н  і 10470913 | 2017 | |  | |
|  | **ПАЛІАТИВНЕ ВІДДІЛЕННЯ** | | | | | | | |
| 211 | Аспіратор (Відсмоктувач медичний універсальний) «БІОМЕД» модель 7Е-D  4шт. | модель 7Е-D | SN-0555  і  SN:0783  і  SN:0784  і  SN:816  і | 2020  2020  2020  2020 | |  | |
| 212 | Вимірювач артеріального тиску механічний ВК 2001-3001, у комплекті зі стетоскопом, манометром та манжетою  1шт. | ВК 2001-3001 | Партія 210301 | 2021 | |  | |
| 213 | Глюкометр SensoLite Nova Plus  4шт. | SensoLite Nova Plus | SN:488020165  і  SN:488020166  і  SN:488020167  і  SN:488020168  і | 2019  2019  2019  2019 | |  | |
| 214 | Концентратор кисневий «БІОМЕД» YAY-5AW  4шт. | YAY-5AW | SN:MZJ5S250840  і  SN:MZJ5S250905  і  SN:MZJ5S251070  і  SN:MZJ5S251285  і | 2020  2020  2020  2020 | |  | |
| 215 | Монітор пацієнта багатопараметричний G50  1шт. | G50 | SN:K5200328184  і | 2020 | |  | |
| 216 | Пульсоксиметр ВМ 1000В  10шт. | ВМ 1000В | б\н | 2021 | |  | |
|  | **Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії** | | | | | | | |
| 217 | Дефібрилятор-монітор ДКН –Н-10 | АКСИОН-БЕЛ | SN:МДТ-1-0695  і 10470761 | 2019/2019 | |  | |

\* *- у разі, якщо законодавством не передбачено надання дозволів на виконання даного виду робіт учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає підстави ненадання вищезазначених документів.*

\*\* *– у разі, якщо даний вид робіт не підлягає ліцензуванню такий учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає законодавчі підстави*

**ДОДАТОК 4**

*до тендерної документації на закупівлю*

**ПРОЄКТ**

**ДОГОВІР №\_\_\_**

**м. Дрогобич \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.**

**Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради,** в особі генерального директора Андрія КОЦЮБИ, що діє на підставі **Статуту** (далі – **Замовник**) з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - **Виконавець**), діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі – Постанова) уклали цей Договір про наступне:

**І. Предмет договору**

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надати за плату наступні послуги (надалі іменуються "послуги"): **Послуги з ремонту і технічного обслуговування діагностичного обладнання, електрокардіографів, дефібриляторів, моніторів пацієнта, апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, аспіраторів медичних, офтальмологічного обладнання, інкубаторів для новонароджених, ендоскопічного обладнання, фізіотерапевтичного обладнання, хірургічного обладнання** згідно кодуДК 021:2015: 50420000-5 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

**II. Якість послуг.**

2.1. Виконавець повинен виконати Замовникові передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає умовам цього Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику.

**III. Ціна договору**

3.1. Загальна вартість договору з ПДВ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.** (*вказати прописом)* у т.ч. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. ПДВ (/без ПДВ).

Змінені відповідно до цього порядку ціни на послуги сторони зазначають в Додаткових угодах до Договору закупівлі.

3.2. Ціна Договору включає вартість Послуг, податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору. Загальні обсяги та сума договору про закупівлю підлягають зменшенню у разі зменшення бюджетних призначень, у тому числі під час уточнення показників Державного бюджету України на 2024 рік, а також у випадку обмеження або припинення бюджетного фінансування та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

3.3.Ціни встановлюються в національній валюті України. Джерело фінансування- кошти власного надходження

**IV. Порядок здійснення оплати**

4.1. Оплата проводиться Замовником шляхом переказу коштів на поточний банківський рахунок Виконавця.

4.2. Платежі за виконані роботи Замовник здійснює щоразу на підставі акту, який підписується уповноваженими представниками Сторін та завіряється печатками Сторін з відстрочкою платежу до 30 календарних днів

**V. Надання послуг**

5.1. Строк (термін) надання послуг: по 31.12.2024 року або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.

5.2. Місце надання послуг: 82100, Львівська область, м.Дрогобич, вул. Шептицького, 9

**VI. Права та обов’язки Сторін.**

6.1. **Виконавець** зобов'язаний:

- за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ днів з дня отримання завдання;

- забезпечувати якість наданих послуг;

- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника шляхом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.2. **Виконавець** має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

- отримати за надані послуги оплату в розмірах і у строки, передбачені цим Договором;

- інші права встановлюються згідно законодавства України.

 6.3**. Замовник** зобов'язаний:

- прийняти від Виконавця результати надання послуг, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах та в строк, передбачені цим Договором;

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

6.4. **Замовник** має право:

-одностороннього розірвання Договору у разі невиконання (неналежного) виконання зобов’язань за Договором Виконавцем. Замовник не відшкодовує витрати та/або збитки Виконавця у разі розірвання Договору з причин невиконання (неналежного) виконання зобов'язань за Договором Виконавцем;

- контролювати надання послуг у строки, встановлені Договором;

- зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору;

- інші права встановлюються згідно законодавства України.

**VII. Відповідальність Сторін.**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та Договором.

7.2. За порушення умов Договору щодо якості послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісних послуг та здійснює їх заміну на послуги належної якості у 5 -денний строк з дати повідомлення Замовником Виконавця про виявлені недоліки.

7.3. За порушення строків виконання зобов’язання Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

7.4. Відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України та ч.6 ст.231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір відсотків (процентів) та пені, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків за прострочення платежу: 0 (нуль) %.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від подальшого виконання договірних зобов’язань.

7.6. Замовник забезпечує оплату виконаних Виконавцем послуг відповідно до умов Договору.

**VIII. Обставини непереборної сили**

8.1**.** Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**X. Інші умови**

10.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

10.1.2. Замовником визначено, що у разі виникнення необхідності зміни платіжних реквізитів, що зазначені у Розділі ХІІІ цього Договору, така зміна не буде вважатись зміною істотних умов договору.

10.2. Дія Договору припиняється:

* повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
* за згодою Сторін;
* з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Після укладання договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

10.4. Умови договору зберігають свою силу протягом всього строку дії договору.

10.5. Цей Договір може бути змінено та доповнено (в тому числі продовжено дією) за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Зміни та доповнення до цього Договору, а так само розірвання Договору оформляються в письмовій формі як додаткові угоди до Договору, і дійсні лише в тому випадку, коли вони підписані уповноваженими представниками Сторін та завірені печатками.

10.7. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.8. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від обов’язку завершити виконання тих зобов’язань, які були визначені (розпочаті, прийняті до виконання) ними до моменту припинення договору та провести остаточні взаєморозрахунки.

10.9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.10. Сторони зобов’язані негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни банківських чи поштових реквізитів.

**XІ. Строк дії договору**

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2024 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.

11.2.Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у початковому договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

**XII. Додатки до договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник**  **Комунальне некомерційне**  **підприємство «Дрогобицька міська**  **лікарня №1» Дрогобицької міської ради**  Адреса: 82100 Львівська обл.,  м. Дрогобич, вул. Шептицького, 9  тел./ факс (0324)4 31077  р/р\_UA793204780000026002924441671  АБ Укргазбанк, МФО 320478  ЄДРПОУ 13815703  ІПН 138157013097    **Генеральний директор**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій КОЦЮБА**  **м.п.** | **Виконавець** |

Додаток до Договору \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_2024р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Одиниці**  **виміру** | **Кількість** | **Ціна за од. без ПДВ,**  **грн.** | **ПДВ за од., грн.** | **Ціна за од. з ПДВ**  **грн** | **Сума з**  **ПДВ**  **грн** |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ** | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник**  **Комунальне некомерційне**  **підприємство «Дрогобицька міська**  **лікарня №1» Дрогобицької міської ради**  Адреса: 82100 Львівська обл.,  м. Дрогобич, вул. Шептицького, 9  тел./ факс (0324)4 31077  р/р\_UA793204780000026002924441671  АБ Укргазбанк, МФО 320478  ЄДРПОУ 13815703  ІПН 138157013097    **Генеральний директор**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій КОЦЮБА**  **м.п.** | **Виконавець** |

**ДОДАТОК 5**

*до тендерної документації на закупівлю*

**ФОРМА “ПРОПОЗИЦІЯ”**

*(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)*

Уважно вивчивши комплект тендерної документації цим подаємо на участь у торгах щодо закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назва предмета закупівлі)*

*(назва замовника)*

згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цінова пропозиція (з ПДВ або без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування послуги* | *Одиниця виміру* | *Кількість* | *Ціна за одиницю, грн. без ПДВ* | *Ціна за одиницю, грн. без ПДВ[[1]](#footnote-1)* | *Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів з урахуванням транспортування* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Загальна вартість тендерної пропозиції \_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з ПДВ або без ПДВ (вказати суму) Σ** | | | | | | |

Вивчивши тендерну документацію та обсяги закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору (відповідно до умов зазначених у тендерній документації), а також маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору.

Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з вимогами Особливостей, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми зобов’язуємося укласти Договір про закупівлю у терміни, що встановлені Постановою №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).*

1. [↑](#footnote-ref-1)