**ДОДАТОК 3**

***до тендерної документації***

1. **ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (Технічна специфікація)**

**Аптечка тактична ІНАП ЗСУ – 70 шт**

Застосування:

Аптечка тактична містить у собі необхідний базовий перелік засобів екстреної допомоги для усунення:

* Екстреної кровотечі
* Кульових та осколкових поранень
* Ушкоджень грудної клітини (відкритому пневмотораксі)

Характеристики:

* Необхідний перелік засобів для надання екстреної допомоги на полі бою
* Водовідштовхуюча тканина підсумка у забарвленні піксель
* Посилений підсумок із вкладишем для засобів
* Додатковий підсумок для турнікету
* Система кріплення M.O.L.L.E.

Аптечка тактична розроблена спеціально таким чином, щоб за допомогою її вмісту у найкоротший час усунути екстрену кровотечу кінцівок, пошкодження грудної клітини (відкритий пневмоторакс) та інші життєзагрозливі стани.

Підсумок аптечний виконаний з водовідштовхувальної тканини в камуфляжному забарвленні піксель, стінки підсумка підсилені пластиковими вставками для додаткового захисту вмісту від деформацій: стисків і ударів.

Підсумок має спеціальний органайзер- вкладиш для вмісту, який кріпиться еластичним витим шнуром до самого підсумку.

Аптечний підсумок оснащений додатковим підсумком для турнікету, який завдяки наявності строп системи M.O.L.L.E. можна розмістити додатково на розгрузці, бронежилеті, поясі або рюкзаку.

Сама аптечка ззаду також обладнана стропами системи M.O.L.L.E. для кріплення її на спорядженні. Крім того збоку є додаткові стропи для кріплення підсумку для турнікета.

Склад аптечки тактичної ІНАП ЗСУ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Назва предмету | Одиниці виміру | Кількість |
| **Аптечка тактична ІНАП ЗСУ** | **штук** | **70** |
| Найменування комплектації однієї Аптечки тактичної ІНАП ЗСУ | Одиниця виміру | Кількість |
| *1* | *2* | *3* |
| **Підсумок аптечний***Підсумок аптечний виконаний з водовідштовхувальної тканини в камуфляжному забарвленні піксель, бокові стінки підсумка підсилені пластиковими вставками для додаткового захисту вмісту від деформацій: стисків і ударів. Розміри підсумка становлять не менше14 см х7 см х 20,5 см**Підсумок має спеціальний органайзер- вкладиш для вмісту, який кріпиться еластичним витим шнуром до самого підсумку.**Аптечний підсумок оснащений додатковим підсумком для турнікету, який завдяки наявності строп системи M.O.L.L.E. можна розмістити додатково на розгрузці, бронежилеті, поясі або рюкзаку.**Сама аптечка ззаду також обладнана стропами системи M.O.L.L.E. для кріплення її на спорядженні. Крім того збоку є додаткові стропи для кріплення підсумку для турнікета.* | шт. | 1 |
| **Бандаж компресійний із однією подушкою** *Бандаж компресійний із однією подушкою повинен бути якісним, безпечним та надійним засобом зупинки кровотечі.**Бандаж компресійний із однією подушкою повинен надійно захищати область поранення фіксованою стерильною подушкою та завдяки високостійкому пластику спеціального механізму дозволяти рівномірно, акуратно та результативно створювати тиск на рану, виконуючи необхідну для зупинки кровотечі компресію.**Повинен мати подвійну вакуумну упаковку. Міцний та надійний пластик системи фіксації.* *Не повинен мати додаткових фіксуючих елементів.**Розмір: не менше: 10 см* | шт. | 1 |
| **Лейкопластир котушковий медичний** **завдовжки 5 м, завширшки не менше 3 см:***Лейкопластир повинен бути призначений для використання в якості зовнішнього антисептичного перев'язувального засобу при невеликих порізах, садинах, подряпинах та інших дрібних пошкодженнях шкіри. Повинна мати тілесний колір, що забезпечує непомітність на шкірі.**Повинен бути виготовлений на тканевій основі з бавовни.**Клеюча поверхня не повинна викликати алергію та не залишати слідів на шкірі.**Повинна мати  мікро-перфортровану поверхню.**Довжина: не менше 500 см, ширина: не менше 3 см.* | шт. | 1 |
| **Засіб для зупинки кровотечі хімічний** **(бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом)***Гемостатичний бинт повинен мати вигляд гофрованого бинта із гемостатичним просоченням, розроблений спеціально для зупинки сильних кровотеч, та для щільної тампонади рани. Гемостатичним компонентом повинен бути інертний мінерал, не гірше коаліна.**Гемостатичний бинт повинен забезпечувати невідшарування від бинту, гарантуючи якісну тампонаду та усунення кровотечі.**Гемостатичний бинт повинен бути гофрований та нетканевий.**Не повинен залишати хімічних опіків, не повинен викликати алергічних реакцій.**Повинен гарантувати усунення кровотечі, не більше ніж 3 хвилин.**Вид: z-подібний (складений); стерильний.**Повинен мати герметичне пакування.**Ширина, не менше: 7,5 см, довжина, не більше: 4 м* | шт. | 1 |
| **Назофарингеальний повітропровід 30 Fr***Назофарингеальний повітропровід повинен бути призначений для відновлення прохідності дихальних шляхів. За формою повітропровід представляє з себе гнучку трубку, виготовлену з латексу, і використовується для введення в носовий хід.* *Введення повітропроводу в носову порожнину дозволяє зберегти життя постраждалого, створюючи вільне дихання. Довжина повинна складати не менше 14 см.**У своїй конструкції повітропровід має два кінці, один з яких має зріз, що полегшує його введення в назальну порожнину, інший кінець оснащений широким і плоским кільцем, яке утримує повітропровід від повного занурювання в дихальні шляхи. Назофарингеальний повітропровід повинен мати у своєму складі лубрикант для збереження стінок носу при проходженні повітропроводу. Назофарингеальний повітропровід повинен забезпечувати кращу прохідність дихальних шляхів при переміщенні і транспортуванні потерпілого.* | шт. | 1 |
| **Оклюзійна торакальна пов’язка (наліпка) з клапаном (або без клапана) (на гелевій основі)***Оклюзійні наліпки повинні застосовуватися для першої допомоги при проникаючому пораненні грудної клітини та пневмотораксі.**Повинні мати компактне герметичне пакування.* *Оклюзійні наліпки повинні складатися з вентильованої (з клапаном) та неветильованої (без клапана) пов’язки. Вентильована пов’язка (з клапаном) повинна закривати вихідний отвір, що забезпечує односторонній потік повітря з грудей під час видиху, запобігаючи потраплянню повітря в грудну порожнину під час вдиху, а невентильована (без клапану) герметично перекривати вхідний отвір місця поранення грудної клітини.**Оклюзійні наліпки у пакування не повинні перегинатися та не втрачати своїх властивостей.* *Повинні мати надзвичайно липку поверхню, що дозволяє наклеїти їх навіть на вологу або брудну грудну клітину.* *Інформація щодо застосування (маркування) повинна бути зазначена обов’язково на українській мові та міститися безпосередньо на упаковці товару.**Для компактного розміщення у складі аптечки, розмір упаковки оклюзійних наліпок повинен складати не більше ніж 16 х 10,5 см.**Розміри адгезивної частини, не менше: 160 х 160 мм* | шт. | 2 |
| **Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні***Нітрилові рукавички повинні мати щільну структуру. Повинні використовуватись на догоспітальному етапі.Колір: блакитний. Колір повинен надати можливість ідентифікувати кров або інші рідини на поверхні рукавичок.**Нітрилові рукавички повинні бути виготовлені з міцного латексу та запобігати потраплянню інфекції на шкіру.**Розмір: не менше L* | пара | 2 |
| **Засіб для зупинки кровотечі механічний типу «Турнікет»***Джгут повинен складатися з пластикової платформи з оборотним стержнем, пластиковий С-образний фіксатор турнікета (стрижа), поверхня Velcro на ремені повинна бути одноманітною та мати широку пов’язку з липучкою.* *Одинарна пряжка з однощілинною конструкцією повинна мати матеріал не гірше пластик.**Повинен бути чорного кольору, упакований в індивідуальну упаковку. Повинен бути  в ультра компактному пакуванні і швидко розгортатись, при цьому, в складеному вигляді, не перегинатись і не втрачати своїх властивостей. Повинен мати червоний еліптичний наконечник.**Місце для нанесення часу повинно бути білого кольору та нанесення повинно бути українською мовою.**Розміри у відкритому вигляді, не менше, ніж: 95 см.**Габарити турнікету в упаковці, не більше: 16,5х5х3 см.**Вага не більше, ніж: 77 грам.**Повинен бути сертифікований на території України та введений у обіг на території України.* | шт. | 2 |
| **Ножиці для розрізання одягу і взуття** **тупоконечні горизонтально зігнуті (атравматичні)***Використовуються для швидкого та безпечного розрізання одягу, та спорядження під час надання допомоги пораненому. Повинні бути виготовлені з якісної сталі демаскувального кольору. Широка бранша повинна захищати тіло пацієнта від лез. Рукоять ножиць повинна бути зручною, ергономічною, не нагріватися та не ковзати.**Колір леза: чорний (бажано)**Розмір: не менше 17 х 9 см* | шт. | 1 |
| **Маркер водостійкий для нанесення інформації***Маркер водостійкий повинен бути перманентним та призначений для напису інформації та дописів на різних видах матеріалів. Маркер повинен мати круглий пишучий вузол. Ширина лінії маркера повинна складати не менше 2,5 мм. Маркер водостійкий повинен мати термостійке чорнило. Повинні мати високу насиченість та не повинні піддаватися вигоранню кольору.* | шт. | 1 |
| **Термоковдра рятувальна***Рятувальне покривало повинно мати вигляд тонкої плівки з ПЕТ, покриту металізованим напиленням золотистого і сріблястого кольору з різних сторін, в результаті чого відображає до 80% випромінюваного тілом тепла і дозволяє підтримувати необхідну терморегуляцію.**Покривало повинно мати високу міцність і може бути використано для транспортування потерпілого.**Матеріал покривала не прилипає до відкритих ран і опіків.**Розмір: не менше 160\* 210 см* | шт. | 1 |
| **Бинт марлевий стерильний**Марлевий бинт повинен використовуватися для надання першої домедичної допомоги, і для подальшої реабілітації та відновлення.Повинен забезпечувати зупинку кровотеч, фіксація і іммобілізація пошкоджених кінцівок.Повинен бути стерильний.Ширина бинта повинна бути: не менше 14 смДовжина бинта: не менше 7 м | шт. | 1 |
| **Картка постраждалого бійця встановленого зразка (ламінована)***Картка постраждалого належить до первинної медичної документації повинна містити всю інформацію про постраждалого бійця, отримані травми та надану допомогу та супроводжувати постраждалого на всіх етапах евакуації.**Картка постраждалого повинна бути ламінована та не піддаватися впливу атмосферних чинників. Повинна мати елемент кріплення на потерпілого.**Розмір картки, не більше: 24 см х 12 см.* | шт. | 1 |

***Примітка:*** *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, – слід вважати в наявності вираз* «*або еквівалент» (при пропозиції учасником еквіваленту зазначеного товару за предметом закупівлі, обов’язкове надання технічної документації (підтвердження), що запропонований еквівалент відповідає вимогам замовника.*

**Додаткові вимоги до предмета закупівлі:**

1. Учасник закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати окрему порівняльну таблицю з повним найменуванням позиції (марка/модель) та технічними характеристиками кожної з них.

2. Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється учасником власними силами та за власний рахунок і є складовою вартості товару (надати гарантійний лист довільної форми).

3. Строк придатності: не менше 18 місяців з дати виробництва. Кінцевий строк придатності медичних засобів повинен складати не менше 80% від терміну, встановленого виробником.

4. Учасник несе відповідальність за якість поставленого Товару.

5. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо).

7. Учасник під час подачі тендерної пропозиції повинен надати документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні якісні характеристики предмету закупівлі – аптечка тактична (сертифікати відповідності та/або декларації відповідності).

8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, або інший документ складений у довільній формі, про те, що гарантійний термін товару, який є предметом закупівлі становить не менше гарантійного терміну, встановленого виробником, а також те, що дата виготовлення товару – **не раніше 2023 рік.**

9. Поставка товару здійснюється протягом 15-ти (п»ятнадцяти) робочих днів з моменту заключення договору.

10.Товар не може бути виробництва російської федерації та республіки білорусь, а також відповідно до постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами) замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян російської федерації/республіки білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація/республіка білорусь, громадянин російської федерації/республіки білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь.

***Примітка:***

***1. Необхідність закупівлі безпосередньо пов’язана з потребою матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування тероборони Комишанської територіальної громади індивідуальними тактичними аптечками.***

***Запит щодо сертифікації вказаний Замовником з метою підтвердження Учасником факту постачання якісного та дієвого товару, який має відповідні документи згідно чинного законодавства України.***

***Зазначення у тендерній документації перелічених вище уточнюючих характеристик складових предмета закупівлі, продиктоване виключно з метою піклування про життя та здоров»я членів добровольчого формування Комишанської сільської територіальної громади під час виконання ними своїх повноважень.***