**Додаток 1**

**до оголошення про спрощену закупівлю**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі**

**до предмету закупівлі:**

 **«Технічне обслуговування мереж водопостачання (періодична повірка лічильників холодного водопостачання)»**

*Лічильники холодного водопостачання:*

* КВБ-10 Ду-40, заводській номер 41013, рік випуску 2005
* КВ-1,5, заводський номер 121899, рік випуску 2004
* КВ-1,5, заводський номер 176478, рік випуску 2004
* КВ-1,5, заводський номер 176453, рік випуску 2004
* КВ-1,5, заводський номер 121549, рік випуску 2004,

Місце надання послуг: В’ячеслава Чорновола, 3, місто Вінниця.

Кількість послуг -5.

Строк надання послуг: з моменту підписання договору до 31.08.2022

У вартість послуг включаються витрати із зняттям та встановленням пломб, організації, що надає послуги з водопостачання.

Вимоги до послуг: Повірка проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами.

Задовільні результати повірки мають бути підтверджені свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Засіб обліку опломбовуються з нанесенням відбитка повірочного тавра в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією.

Вимоги до учасника:  наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, що **має бути підтверджено відповідним свідоцтвом органу оцінки відповідності.**