Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

Послуги з технічного обслуговування лічильника тепла

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Учасник зобов’язується надати Замовнику послуги з технічного обслуговування лічильника тепла за кодом ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, а саме: демонтаж, повірка, заміна елемента живлення та монтаж лічильника тепла Supercal Ду-65, встановленого в адмінбудівлі митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Послуги з технічного обслуговування лічильника тепла повинні надаватись з дотриманням діючого законодавства України: Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05 червня 2014 року № 1314-VII, Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 278/28408, зі змінами, наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» від 14.02.2007 № 71, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 р. за № 197/13464, зі змінами та доповненнями, стосовно відповідальності за технічний стан та безпечну експлуатацію приладів обліку теплової енергії, та інших національних стандартів, нормативних документів, чинних на дату надання послуг.

Результати повірки оформлюються відповідно до діючих законодавчих вимог.

За результатом повірки виконавець має надати Замовнику Свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) встановленого зразка – у разі придатності приладу, або Свідоцтво про непридатність ЗВТ встановленого зразка – у разі непридатності приладу.

Учасник визначає ціну на послуги у урахуванням усіх своїх витрат: на використання власного інвентарю, обладнання, спецодягу, транспорту, пересилки та інших витрат.

Місце надання послуг – 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Кількість послуг – 1.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

Інформацію (довідку, складену у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника) про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.