**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»**

**Зміни до тендерної документації**

**на закупівлю: ДК 021:2015: 24110000-8 - Промислові гази**

**(Кисень медичний газоподібний, діоксид вуглецю, азот рідкий, азот газоподібний)**

Уповноваженою особою прийнято рішення про внесення змін до тендерної документації відповідно до ч.2 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), за якою Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n960) цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Уповноважено особою прийнято рішення внести зміни до Додатку 3 тендерної документації:

**Стара редакція:**

ДОДАТОК 3

*до тендерної документації на закупівлю*

**Технічна специфікація**

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Поставка (передача) товару здійснюється транспортом Постачальника.

Поставка продукції здійснюється партіями з доставкою на склад **Покупця** на умовах DDP *(склад Покупця – м. Львів, вул. Ів. Миколайчука, 9; вул. Навроцького, 23* вул.П.Орлика,4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | кількість |
| 1 | Кисень медичний газоподібний- з газифікаторів холодних кріогенних. Oxygen. Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ або іншим нормативним документам чинним на території України на даний вид товару | м3 | 7500 |
| 2 | Промислові гази Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ  Кисень газ медичний в балоні по 6.5 м.куб. | м3 | 6500 |
| 3. | Діоксид вуглецю у балонах по 40 л в сталевих балонах по 21 кг Відповідність вимогам ДСТУ 4817:2007 | кг | 3150 |
| 4 | Азот (рідкий) в дюарах по 12 кг | кг | 260 |
| 5 | Азот газоподібний в балонах 40 л. (5,8 м3) | балон | 5 |

**Загальні вимоги:** Товар має бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам та підтверджуватися свідоцтвом про державну реєстрацію лікарського засобу, **або** декларація про відповідність **або** сертифікат/посвідчення якості та відповідності або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством).

1.Запропонований кисень медичний повинен поставлятися партіями у відповідності до умов зберігання згідно заявки Замовника.

Кисень медичний повинен бути поставлений у киснепровід лікувального закладу

2. Якщо **Учасник є виробником** **кисню медичного** то повинен надати завірені копії документів:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного;

- реєстраційне посвідчення на кисень медичний газоподібний і реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий з якого виробляється газоподібний завірені виробником;

- документ , що підтверджує якість від виробника на лікарський засіб – кисень медичний.

3. Якщо **Учасник не є виробником кисню медичного** , то він повинен надати:

-ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний;

-ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного;

- реєстраційне посвідчення на кисень медичний газоподібний і реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий з якого виробляється газоподібний завірений виробником;

- документ , що підтверджує якість від виробника на лікарський засіб – кисень медичний газоподібний.

4. Гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення (завірений Виробником) на 2023 рік, де зазначено термін дії та об’єм поставки.

5. Кисень медичний постачається через два газифікатори об”ємом не менше 3т. кожний , які надаються в орендне або відповідальне зберігання та експлуатацію на період користування безоплатно і в зв`язку з неперервністю процесу постачання медичного кисню газифікатори мають бути змонтовані згідно з існуючою проектною документацією протягом одного робочого дня з моменту визначення переможця закупівлі (***надати відповідний гарантійний лист***).

6. Запропонований Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних, повинен поставлятися партіями у відповідності до умов зберігання згідно заявки Замовника.

7. Діоксид вуглецю постачається в сталевих балонах місткістю до 55 л, які відповідають «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18). Наповнення балонів стиснутими газами проводиться до тиску в залежності від температури навколишнього середовища, яки визначається ГОСТом. Продукція, що поставляється в балонах повинна відповідати нормативним актам, щодо експлуатації балонів із горючими вибухонебезпечними газами.

8. Азот (рідкий) поставляється в дюарах по 12 кг в тару споживача відповідно до вимог ГСТУ 31185934.003.-17 з об»ємною долею 99,999%.

9. Азот газоподібний поставляється в балонах 40 л. (5,8 м3) відповідно ГСТУ 31185934.003.-17.

10. Інформаційну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності), складену у довільній формі, про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із охорони праці та захисту довкілля.

**Ми, (назва Учасника), вивчили технічне завдання та погоджуємось із вимогами до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчені печаткою\* (за наявності) учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи.***

**Примітка!!!**

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, у разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*

**Нова редакція:**

ДОДАТОК 3

*до тендерної документації на закупівлю*

**Технічна специфікація**

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Поставка (передача) товару здійснюється транспортом Постачальника.

Поставка продукції здійснюється партіями з доставкою на склад **Покупця** на умовах DDP *(склад Покупця – м. Львів, вул. Ів. Миколайчука, 9; вул. Навроцького, 23* вул.П.Орлика,4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | кількість |
| 1 | Кисень медичний газоподібний- з газифікаторів холодних кріогенних. Oxygen. Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ або іншим нормативним документам чинним на території України на даний вид товару | м3 | 75000 |
| 2 | Промислові гази Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ  Кисень газ медичний в балоні по 6.5 м.куб. | м3 | 6500 |
| 3. | Діоксид вуглецю у балонах по 40 л в сталевих балонах по 21 кг Відповідність вимогам ДСТУ 4817:2007 | кг | 3150 |
| 4 | Азот (рідкий) в дюарах по 12 кг | кг | 260 |
| 5 | Азот газоподібний в балонах 40 л. (5,8 м3) | балон | 5 |

**Загальні вимоги:** Товар має бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам та підтверджуватися свідоцтвом про державну реєстрацію лікарського засобу, **або** декларація про відповідність **або** сертифікат/посвідчення якості та відповідності або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством).

1.Запропонований кисень медичний повинен поставлятися партіями у відповідності до умов зберігання згідно заявки Замовника.

Кисень медичний повинен бути поставлений у киснепровід лікувального закладу

2. Якщо **Учасник є виробником** **кисню медичного** то повинен надати завірені копії документів:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного;

- реєстраційне посвідчення на кисень медичний газоподібний і реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий з якого виробляється газоподібний завірені виробником;

- документ , що підтверджує якість від виробника на лікарський засіб – кисень медичний.

3. Якщо **Учасник не є виробником кисню медичного** , то він повинен надати:

-ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний;

-ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного;

- реєстраційне посвідчення на кисень медичний газоподібний і реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий з якого виробляється газоподібний завірений виробником;

- документ , що підтверджує якість від виробника на лікарський засіб – кисень медичний газоподібний.

4. Гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення (завірений Виробником) на 2023 рік, де зазначено термін дії та об’єм поставки.

5. Кисень медичний постачається через два газифікатори об”ємом не менше 3т. кожний , які надаються в орендне або відповідальне зберігання та експлуатацію на період користування безоплатно і в зв`язку з неперервністю процесу постачання медичного кисню газифікатори мають бути змонтовані згідно з існуючою проектною документацією протягом одного робочого дня з моменту визначення переможця закупівлі (***надати відповідний гарантійний лист***).

6. Запропонований Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних, повинен поставлятися партіями у відповідності до умов зберігання згідно заявки Замовника.

7. Діоксид вуглецю постачається в сталевих балонах місткістю до 55 л, які відповідають «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18). Наповнення балонів стиснутими газами проводиться до тиску в залежності від температури навколишнього середовища, яки визначається ГОСТом. Продукція, що поставляється в балонах повинна відповідати нормативним актам, щодо експлуатації балонів із горючими вибухонебезпечними газами.

8. Азот (рідкий) поставляється в дюарах по 12 кг в тару споживача відповідно до вимог ГСТУ 31185934.003.-17 з об»ємною долею 99,999%.

9. Азот газоподібний поставляється в балонах 40 л. (5,8 м3) відповідно ГСТУ 31185934.003.-17.

10. Інформаційну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності), складену у довільній формі, про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із охорони праці та захисту довкілля.

**Ми, (назва Учасника), вивчили технічне завдання та погоджуємось із вимогами до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчені печаткою\* (за наявності) учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи.***

**Примітка!!!**

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, у разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*