|  |  |
| --- | --- |
| **Додаток 2**  **до тендерної документації**  **Технічний опис предмету закупівлі**  (Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)  1. IGBT модуль FD800R17KF6C B2 - 10 шт.  2.Субмодуль драйвера IGBT модуля FD800R17KF6C B2- 8 шт.  3.IGBT модуль FF900R12IP4 - 6 шт.  4.Драйвер IGBT модуля FF900R12IP4 (фазний) - 6 шт.  5.Драйвер IGBT модуля FF900R12IP4 (верхній) - 5 шт.  6.Драйвер IGBT модуля FF900R12IP4 (нижній) - 4 шт.  7.Диодно - тиристорний модуль MFC-400TG240 – 6 шт.  8.IGBT модуль PM75RLA120 - 4 шт.  9.IGBT модуль 7MBR50SB120-50 - 4 шт.  10.Модуль власних потреб (МСН) P-221\_BSN\_2003 - 2 шт.  11. Модуль блока живлення (МБП) P-83\_PS-08MC V2.6 - 2 шт.  12. Модуль мікропроцесора (МП) Mpvn\_M\_17A\_1 - 2 шт.  13. Кросплата cross 2010.1 - 1 шт.  14. Перетворювач Аналог-код Грея V504-03 - 2 шт.  15. Плата драйвера БПН-215 HC5.035.225 - 2 шт.  16. Плата керування БПН-215 HC5.084.214 – 2 шт.  17. Діодный модуль MDC600TG240 (аналог SKKD 701/22 H4) – 4 шт.  18. Діод MDD400DG240 – 4 шт.  19. Датчик струму LT308-S7 – 2 шт.  20. Субмодуль плати керування статичним перетворювачем DY044C1 – 10 шт.  21. Діод ZP400A/1600V – 4 шт.  22. Монітор WOP-iT 840 – 1 шт.  **Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару :**  **Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.** |  |

**Вимоги щодо якості товару:**

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку, затарений та запакований в оригінальну упаковку виробника, якість товару повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Для підтвердження учасник має надати довідку на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи учасника з відбитком печатки(подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).
2. У разі, якщо у тендерної документації містяться посилання на торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело походження товарів або виробника то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».
3. У разі надання еквіваленту (товару з аналогічними технічними та якісними характеристиками) учасник у складі пропозиції надає документ (лист) з детальними технічними характеристиками запропонованого еквіваленту.